## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:34:16.468378 | 0.435 | 940 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:16.568310 | 0.535 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:16.669520 | 0.636 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:16.768314 | 0.735 | 940 | 762460 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:16.868273 | 0.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:16.967848 | 0.935 | 940 | 723360 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.068131 | 1.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.168139 | 1.135 | 940 | 664710 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.268374 | 1.235 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.368142 | 1.335 | 940 | 762460 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.468137 | 1.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.568147 | 1.535 | 940 | 723360 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.668229 | 1.635 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.768690 | 1.735 | 940 | 718480 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.868321 | 1.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:17.967398 | 1.934 | 940 | 664710 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:18.068299 | 2.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:18.168307 | 2.135 | 940 | 713590 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:18.268168 | 2.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:18.367585 | 2.334 | 940 | 718480 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:18.468210 | 2.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:18.568294 | 2.535 | 940 | 659820 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:18.668190 | 2.635 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:18.768268 | 2.735 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:18.868320 | 2.835 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:18.968300 | 2.935 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.068240 | 3.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.168296 | 3.135 | 940 | 645160 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.268270 | 3.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.367741 | 3.335 | 940 | 698920 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.468283 | 3.435 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.568298 | 3.535 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.667718 | 3.634 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.768278 | 3.735 | 940 | 689150 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.868276 | 3.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:19.968298 | 3.935 | 940 | 698920 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.068286 | 4.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.168309 | 4.135 | 940 | 694040 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.267451 | 4.234 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.368272 | 4.335 | 940 | 650050 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.468192 | 4.435 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.568247 | 4.535 | 940 | 757580 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.668264 | 4.635 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.768271 | 4.735 | 940 | 708700 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.868260 | 4.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:20.968278 | 4.935 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.068267 | 5.035 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.168276 | 5.135 | 940 | 679370 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.268279 | 5.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.368259 | 5.335 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.468267 | 5.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.568229 | 5.535 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.667791 | 5.635 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.768299 | 5.735 | 940 | 689150 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.868217 | 5.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:21.968161 | 5.935 | 940 | 698920 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.068296 | 6.035 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.168213 | 6.135 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.268281 | 6.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.368274 | 6.335 | 940 | 645160 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.468266 | 6.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.568306 | 6.535 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.668257 | 6.635 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.768264 | 6.735 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.868237 | 6.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:22.968255 | 6.935 | 940 | 650050 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.068239 | 7.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.168179 | 7.135 | 940 | 694040 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.268298 | 7.235 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.368313 | 7.335 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.468277 | 7.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.568336 | 7.535 | 940 | 645160 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.668286 | 7.635 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.768274 | 7.735 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.868154 | 7.835 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:23.968191 | 7.935 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.068233 | 8.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.168255 | 8.135 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.268243 | 8.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.368197 | 8.335 | 940 | 640270 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.468203 | 8.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.568245 | 8.535 | 940 | 606060 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.668265 | 8.635 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.768220 | 8.735 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.868293 | 8.835 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:24.968178 | 8.935 | 940 | 679370 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.068315 | 9.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.168245 | 9.135 | 940 | 698920 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.268221 | 9.235 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.368257 | 9.335 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.468257 | 9.435 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.568051 | 9.535 | 940 | 650050 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.668221 | 9.635 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.768251 | 9.735 | 940 | 698920 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.868054 | 9.835 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:25.968265 | 9.935 | 940 | 694040 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:26.068331 | 10.035 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:26.168131 | 10.135 | 940 | 650050 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:26.268312 | 10.235 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:26.368070 | 10.335 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:26.568278 | 10.535 | 1410 | 4843600 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:26.668209 | 10.635 | 1410 | 9780 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:26.768292 | 10.735 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:26.867883 | 10.835 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:26.968276 | 10.935 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.068280 | 11.035 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.168284 | 11.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.268226 | 11.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.367841 | 11.335 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.468222 | 11.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.568189 | 11.535 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.668141 | 11.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.767607 | 11.734 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.867610 | 11.834 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:27.968232 | 11.935 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.068237 | 12.035 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.168236 | 12.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.268298 | 12.235 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.367467 | 12.334 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.468132 | 12.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:28.568264 | 12.535 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:28.668151 | 12.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:28.768255 | 12.735 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:28.867398 | 12.834 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:28.968243 | 12.935 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.068238 | 13.035 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.168270 | 13.135 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.268221 | 13.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.367175 | 13.334 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.468235 | 13.435 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.568281 | 13.535 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.668243 | 13.635 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.767542 | 13.734 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.868268 | 13.835 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:29.968300 | 13.935 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.068253 | 14.035 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.168153 | 14.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.268244 | 14.235 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.368246 | 14.335 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.467163 | 14.434 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.568161 | 14.535 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.668246 | 14.635 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.768246 | 14.735 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.868228 | 14.835 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:30.968204 | 14.935 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.067513 | 15.034 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.168227 | 15.135 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.268159 | 15.235 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.367428 | 15.334 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.467562 | 15.434 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.567693 | 15.534 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.668267 | 15.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.768230 | 15.735 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.868200 | 15.835 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:31.968258 | 15.935 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.068210 | 16.035 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.168245 | 16.135 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.268205 | 16.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.368138 | 16.335 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.468116 | 16.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.568289 | 16.535 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.668270 | 16.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.768235 | 16.735 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.868224 | 16.835 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:32.968145 | 16.935 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.068108 | 17.035 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.168234 | 17.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.268161 | 17.235 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.368266 | 17.335 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.468199 | 17.435 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.568231 | 17.535 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.668278 | 17.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.768264 | 17.735 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.868206 | 17.835 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:33.968201 | 17.935 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.067916 | 18.035 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.168220 | 18.135 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.268211 | 18.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.367855 | 18.335 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.468198 | 18.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.568217 | 18.535 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.668128 | 18.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.768224 | 18.735 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.868207 | 18.835 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:34.967183 | 18.934 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.068210 | 19.035 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.168239 | 19.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.268209 | 19.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.368223 | 19.335 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.468139 | 19.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.568207 | 19.535 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.668223 | 19.635 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.768113 | 19.735 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.868122 | 19.835 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:35.968093 | 19.935 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.068117 | 20.035 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.168121 | 20.135 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.268109 | 20.235 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.368103 | 20.335 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.468155 | 20.435 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.667933 | 20.635 | 1550 | 78200 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.768250 | 20.735 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.868193 | 20.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:36.968292 | 20.935 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.068183 | 21.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.168188 | 21.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.267783 | 21.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.368114 | 21.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.467882 | 21.435 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.567924 | 21.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.667997 | 21.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.768224 | 21.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.868182 | 21.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:37.968213 | 21.935 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.068197 | 22.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.168218 | 22.135 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.268205 | 22.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.368223 | 22.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.468227 | 22.435 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.568202 | 22.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:38.668212 | 22.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:38.768231 | 22.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:38.867490 | 22.834 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:38.968190 | 22.935 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.067895 | 23.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.168223 | 23.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.268206 | 23.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.368184 | 23.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.468001 | 23.435 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.568089 | 23.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.668061 | 23.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.768252 | 23.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.867598 | 23.834 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:39.967980 | 23.935 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.068186 | 24.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.168200 | 24.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.267680 | 24.234 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.368068 | 24.335 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.467766 | 24.435 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.568240 | 24.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.668280 | 24.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.767350 | 24.734 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.868118 | 24.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:40.967638 | 24.934 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.068104 | 25.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.168118 | 25.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.268116 | 25.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.368094 | 25.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.467324 | 25.434 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.568124 | 25.535 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.668119 | 25.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.768146 | 25.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.868186 | 25.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:41.967537 | 25.934 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.068225 | 26.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.168192 | 26.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.268222 | 26.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.368145 | 26.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.467369 | 26.434 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.568104 | 26.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.668113 | 26.635 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.768105 | 26.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.868078 | 26.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:42.967110 | 26.934 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.067653 | 27.034 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.168199 | 27.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.268123 | 27.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.368285 | 27.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.467357 | 27.434 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.568201 | 27.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.667252 | 27.634 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.768158 | 27.735 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.868189 | 27.835 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:43.968211 | 27.935 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.068152 | 28.035 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.168195 | 28.135 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.268159 | 28.235 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.368206 | 28.335 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.468199 | 28.435 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.568218 | 28.535 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.668214 | 28.635 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.767364 | 28.734 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.868226 | 28.835 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:44.968162 | 28.935 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.068243 | 29.035 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.168182 | 29.135 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.268166 | 29.235 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.368252 | 29.335 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.468182 | 29.435 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.568204 | 29.535 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.668169 | 29.635 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.768190 | 29.735 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.868181 | 29.835 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:45.968277 | 29.935 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.068164 | 30.035 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.167456 | 30.134 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.268187 | 30.235 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.368221 | 30.335 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.468170 | 30.435 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.568181 | 30.535 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.768169 | 30.735 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.868165 | 30.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:46.968173 | 30.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.068143 | 31.035 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.168166 | 31.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.268178 | 31.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.368181 | 31.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.468155 | 31.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.568108 | 31.535 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.668089 | 31.635 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.768125 | 31.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.868272 | 31.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:47.968197 | 31.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.068148 | 32.035 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.168208 | 32.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.268131 | 32.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.368237 | 32.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.468171 | 32.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.568120 | 32.535 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.668161 | 32.635 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:48.767911 | 32.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:48.868260 | 32.835 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:48.968198 | 32.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.068148 | 33.035 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.168073 | 33.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.268215 | 33.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.368170 | 33.335 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.468150 | 33.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.568164 | 33.535 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.668159 | 33.635 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.768266 | 33.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.868156 | 33.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:49.968121 | 33.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.068069 | 34.035 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.168151 | 34.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.267790 | 34.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.368163 | 34.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.468144 | 34.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.567977 | 34.535 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.668150 | 34.635 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.768175 | 34.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.868054 | 34.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:50.968225 | 34.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.067838 | 35.035 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.168165 | 35.135 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.268152 | 35.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.368160 | 35.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.468154 | 35.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.567716 | 35.534 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.668159 | 35.635 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.768163 | 35.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.868059 | 35.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:51.968157 | 35.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.067377 | 36.034 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.168003 | 36.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.267146 | 36.234 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.368025 | 36.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.468136 | 36.435 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.567440 | 36.534 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.668141 | 36.635 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:34:52.767634 | 36.734 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:52.868142 | 36.835 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:52.968102 | 36.935 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.067428 | 37.034 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.168012 | 37.135 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.268178 | 37.235 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.368160 | 37.335 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.468068 | 37.435 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.567375 | 37.534 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.668099 | 37.635 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.768144 | 37.735 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.868134 | 37.835 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:53.968081 | 37.935 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.067088 | 38.034 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.168152 | 38.135 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.268136 | 38.235 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.368172 | 38.335 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.468224 | 38.435 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.568111 | 38.535 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.668136 | 38.635 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.768133 | 38.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.868138 | 38.835 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:54.968147 | 38.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.068096 | 39.035 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.168034 | 39.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.268109 | 39.235 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.367327 | 39.334 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.468116 | 39.435 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.568148 | 39.535 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.668146 | 39.635 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.768131 | 39.735 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.867208 | 39.834 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:55.968147 | 39.935 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.068134 | 40.035 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.168035 | 40.135 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.268157 | 40.235 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.368173 | 40.335 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.468139 | 40.435 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.568164 | 40.535 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:34:56.668119 | 40.635 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.4