## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:06:37.983277 | 0.433 | 940 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.082339 | 0.532 | 940 | 845550 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.183667 | 0.633 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.283212 | 0.733 | 940 | 1011730 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.383009 | 0.832 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.482281 | 0.932 | 940 | 1016620 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.582442 | 1.032 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.683173 | 1.133 | 940 | 953080 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.782518 | 1.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.883133 | 1.332 | 940 | 972630 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:38.982734 | 1.432 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.083130 | 1.532 | 940 | 967740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.183118 | 1.632 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.283293 | 1.733 | 940 | 1011730 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.383355 | 1.833 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.483300 | 1.933 | 940 | 899320 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.583203 | 2.033 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.683270 | 2.133 | 940 | 1021510 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.782297 | 2.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.883182 | 2.333 | 940 | 972630 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:39.983302 | 2.433 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.083190 | 2.533 | 940 | 855330 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.183300 | 2.633 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.283325 | 2.733 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.383290 | 2.833 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.483225 | 2.933 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.582983 | 3.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.683324 | 3.133 | 940 | 865100 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.783387 | 3.233 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.883213 | 3.333 | 940 | 948190 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:40.983283 | 3.433 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.083252 | 3.533 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.183328 | 3.633 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.283288 | 3.733 | 940 | 869990 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.383188 | 3.833 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.483291 | 3.933 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.583271 | 4.033 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.682444 | 4.132 | 940 | 943300 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.783300 | 4.233 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.882822 | 4.332 | 940 | 869990 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:41.983280 | 4.433 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.083281 | 4.533 | 940 | 957970 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.182363 | 4.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.283295 | 4.733 | 940 | 943300 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.383197 | 4.833 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.483385 | 4.933 | 940 | 992180 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.583218 | 5.033 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.683202 | 5.133 | 940 | 869990 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.783242 | 5.233 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.883300 | 5.333 | 940 | 992180 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:42.983341 | 5.433 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.083332 | 5.533 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.183300 | 5.633 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.283212 | 5.733 | 940 | 913980 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.383278 | 5.833 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.483288 | 5.933 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.583228 | 6.033 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.683328 | 6.133 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.783270 | 6.233 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.883278 | 6.333 | 940 | 865100 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:43.983263 | 6.433 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.083304 | 6.533 | 940 | 962850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.183231 | 6.633 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.283274 | 6.733 | 940 | 933530 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.383305 | 6.833 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.483311 | 6.933 | 940 | 913980 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.583306 | 7.033 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.682396 | 7.132 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.783279 | 7.233 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.883317 | 7.333 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:44.982774 | 7.432 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.083332 | 7.533 | 940 | 913980 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.183288 | 7.633 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.283269 | 7.733 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.383242 | 7.833 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.483294 | 7.933 | 940 | 992180 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.583278 | 8.033 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.683277 | 8.133 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.783214 | 8.233 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.883298 | 8.333 | 940 | 860220 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:45.983250 | 8.433 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.083313 | 8.533 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.183282 | 8.633 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.283288 | 8.733 | 940 | 933530 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.383133 | 8.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.483305 | 8.933 | 940 | 855330 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.583323 | 9.033 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.683255 | 9.133 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.783318 | 9.233 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.883037 | 9.332 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:46.983206 | 9.433 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.083293 | 9.533 | 940 | 904200 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.183231 | 9.633 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.283271 | 9.733 | 940 | 933530 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.382859 | 9.832 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.483335 | 9.933 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.583296 | 10.033 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.683121 | 10.132 | 940 | 918870 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.783341 | 10.233 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:47.882770 | 10.332 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:48.083313 | 10.533 | 1410 | 4838710 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.183318 | 10.633 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.283245 | 10.733 | 1410 | 146630 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.382620 | 10.832 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.483325 | 10.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.583272 | 11.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.683313 | 11.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.782346 | 11.232 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.882609 | 11.332 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:48.983195 | 11.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.083285 | 11.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.183286 | 11.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.283291 | 11.733 | 1410 | 146630 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.382406 | 11.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.483288 | 11.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.583274 | 12.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.683290 | 12.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.783336 | 12.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.882206 | 12.332 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:49.982543 | 12.432 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:06:50.083227 | 12.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.182861 | 12.632 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.282800 | 12.732 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.382229 | 12.832 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.483310 | 12.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.583227 | 13.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.683314 | 13.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.783212 | 13.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.883293 | 13.333 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:50.983254 | 13.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.083298 | 13.533 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.183266 | 13.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.283194 | 13.733 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.382415 | 13.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.483217 | 13.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.583295 | 14.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.683300 | 14.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.783187 | 14.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.883330 | 14.333 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:51.983299 | 14.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:06:52.083215 | 14.533 | 1410 | 146630 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.183205 | 14.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.283349 | 14.733 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.382649 | 14.832 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.483009 | 14.932 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.583280 | 15.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.683298 | 15.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.783288 | 15.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.883319 | 15.333 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:52.983289 | 15.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.083086 | 15.532 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.183294 | 15.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.283310 | 15.733 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.383174 | 15.833 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.483309 | 15.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.583270 | 16.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.683193 | 16.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.782580 | 16.232 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.883317 | 16.333 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:53.983183 | 16.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.083199 | 16.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.183042 | 16.632 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.283374 | 16.733 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.383268 | 16.833 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.483300 | 16.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.583276 | 17.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.683291 | 17.133 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.783352 | 17.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.883260 | 17.333 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:54.983316 | 17.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.083246 | 17.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.183299 | 17.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.283360 | 17.733 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.383299 | 17.833 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.483308 | 17.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.582543 | 18.032 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.683306 | 18.133 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.782715 | 18.232 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.882917 | 18.332 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:55.983220 | 18.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.083302 | 18.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.183283 | 18.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.283015 | 18.732 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.383293 | 18.833 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.483273 | 18.933 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.583273 | 19.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.687014 | 19.136 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.782546 | 19.232 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.883165 | 19.333 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:56.983387 | 19.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.083357 | 19.533 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.183388 | 19.633 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.283305 | 19.733 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.383293 | 19.833 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.483296 | 19.933 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.583312 | 20.033 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.683280 | 20.133 | 1410 | 136850 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.783270 | 20.233 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.883298 | 20.333 | 1410 | 141740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:57.983175 | 20.433 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.183322 | 20.633 | 1550 | 131960 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.283387 | 20.733 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.383332 | 20.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.483321 | 20.933 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.583294 | 21.033 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.683116 | 21.132 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.783391 | 21.233 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.883314 | 21.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:58.983279 | 21.433 | 1550 | 210170 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.083313 | 21.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.183335 | 21.633 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.283326 | 21.733 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.383322 | 21.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.482457 | 21.932 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.583300 | 22.033 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.683294 | 22.133 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.783301 | 22.233 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.883300 | 22.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:06:59.983290 | 22.433 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.083310 | 22.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.183302 | 22.633 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.283316 | 22.733 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.383357 | 22.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.483279 | 22.933 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.583308 | 23.033 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.683366 | 23.133 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.783214 | 23.233 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.883309 | 23.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:00.983297 | 23.433 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.083308 | 23.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.183304 | 23.633 | 1550 | 224830 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.283395 | 23.733 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.383317 | 23.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.483292 | 23.933 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.583312 | 24.033 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.683299 | 24.133 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.783331 | 24.233 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.883305 | 24.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:01.983203 | 24.433 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.083307 | 24.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.183308 | 24.633 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.283391 | 24.733 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.383367 | 24.833 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.483262 | 24.933 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.583318 | 25.033 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.683242 | 25.133 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.783311 | 25.233 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.883309 | 25.333 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:02.982888 | 25.432 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.083214 | 25.533 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.182852 | 25.632 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.282943 | 25.732 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.382886 | 25.832 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.483003 | 25.932 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.583324 | 26.033 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.683297 | 26.133 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.783312 | 26.233 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.883310 | 26.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:03.982887 | 26.432 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:04.083330 | 26.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:04.183176 | 26.633 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.283244 | 26.733 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.383317 | 26.833 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.482772 | 26.932 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.583002 | 27.032 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.683301 | 27.133 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.782675 | 27.232 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.883330 | 27.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:04.982595 | 27.432 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.083206 | 27.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.183312 | 27.633 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.283301 | 27.733 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.383249 | 27.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.482572 | 27.932 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.583338 | 28.033 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.683330 | 28.133 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.783318 | 28.233 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.883324 | 28.333 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:05.982361 | 28.432 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.083317 | 28.533 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.183345 | 28.633 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.283311 | 28.733 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.383296 | 28.833 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.482847 | 28.932 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.583409 | 29.033 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.683317 | 29.133 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.782527 | 29.232 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.883370 | 29.333 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:06.983305 | 29.433 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.083285 | 29.533 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.183312 | 29.633 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.283330 | 29.733 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.383313 | 29.833 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.483329 | 29.933 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.583297 | 30.033 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.682555 | 30.132 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.783302 | 30.233 | 1550 | 215050 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.883288 | 30.333 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:07.983304 | 30.433 | 1550 | 219940 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.083314 | 30.533 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.283401 | 30.733 | 1610 | 205280 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.383384 | 30.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.483293 | 30.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.583255 | 31.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.683317 | 31.133 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.783305 | 31.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.883305 | 31.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:08.983286 | 31.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.083303 | 31.533 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.183301 | 31.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.283311 | 31.733 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.383309 | 31.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.483314 | 31.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.582525 | 32.032 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.683219 | 32.133 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.783322 | 32.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.882804 | 32.332 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:09.983304 | 32.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.083311 | 32.533 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.183275 | 32.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.283329 | 32.733 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.383292 | 32.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.483290 | 32.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.582620 | 33.032 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.683327 | 33.133 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.783332 | 33.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.883405 | 33.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:10.983304 | 33.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.083327 | 33.533 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.183324 | 33.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.283319 | 33.733 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.383317 | 33.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.483392 | 33.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.583305 | 34.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.683310 | 34.133 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.783299 | 34.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.883240 | 34.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:11.983287 | 34.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:12.083393 | 34.533 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:12.183408 | 34.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:07:12.283330 | 34.733 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.383247 | 34.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.483278 | 34.933 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.583304 | 35.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.683401 | 35.133 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.783399 | 35.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.883352 | 35.333 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:12.983301 | 35.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.083316 | 35.533 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.183311 | 35.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.283269 | 35.733 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.383407 | 35.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.483384 | 35.933 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.583290 | 36.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.683321 | 36.133 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.783302 | 36.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.883160 | 36.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:13.982887 | 36.432 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.083049 | 36.532 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.183222 | 36.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.282328 | 36.732 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.383153 | 36.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.483190 | 36.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.583312 | 37.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.683312 | 37.133 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.783256 | 37.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.883315 | 37.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:14.983324 | 37.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.083298 | 37.533 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.183290 | 37.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.283336 | 37.733 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.382532 | 37.832 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.483315 | 37.933 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.583272 | 38.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.682429 | 38.132 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.783289 | 38.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.883316 | 38.333 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:15.983321 | 38.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.083269 | 38.533 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.183264 | 38.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.283352 | 38.733 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.383408 | 38.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.483369 | 38.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.583178 | 39.033 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.683298 | 39.133 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.783322 | 39.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.883318 | 39.333 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:16.983403 | 39.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.083040 | 39.532 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.183342 | 39.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.282605 | 39.732 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.383327 | 39.833 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.483335 | 39.933 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.582921 | 40.032 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.683297 | 40.133 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.783301 | 40.233 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.883297 | 40.333 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:17.983265 | 40.433 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:18.082827 | 40.532 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:07:18.183433 | 40.633 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.3