## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:43:25.947405 | 0.433 | 940 | 4890 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.047768 | 0.533 | 940 | 625610 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.147687 | 0.633 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.247744 | 0.733 | 940 | 767350 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.347629 | 0.833 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.447586 | 0.933 | 940 | 596290 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.547578 | 1.033 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.646865 | 1.132 | 940 | 757580 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.747580 | 1.233 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.847597 | 1.333 | 940 | 767350 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:26.947588 | 1.433 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.047772 | 1.533 | 940 | 772240 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.147715 | 1.633 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.247725 | 1.733 | 940 | 762460 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.347759 | 1.833 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.447376 | 1.933 | 940 | 713590 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.547769 | 2.033 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.647827 | 2.133 | 940 | 591400 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.747792 | 2.233 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.847668 | 2.333 | 940 | 767350 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:43:27.947702 | 2.433 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.047731 | 2.533 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.147728 | 2.633 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.247778 | 2.733 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.347650 | 2.833 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.447756 | 2.933 | 940 | 738030 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.547354 | 3.033 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.647729 | 3.133 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.747715 | 3.233 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.847637 | 3.333 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:28.947642 | 3.433 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.047638 | 3.533 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.147639 | 3.633 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.247638 | 3.733 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.347651 | 3.833 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.447667 | 3.933 | 940 | 738030 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.547454 | 4.033 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.647660 | 4.133 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.747731 | 4.233 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.847764 | 4.333 | 940 | 645160 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:29.947735 | 4.433 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.047660 | 4.533 | 940 | 615840 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.147729 | 4.633 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.247780 | 4.733 | 940 | 718480 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.347731 | 4.833 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.447630 | 4.933 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.547312 | 5.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.647065 | 5.132 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.747718 | 5.233 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.847726 | 5.333 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:30.947631 | 5.433 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.047288 | 5.532 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.147728 | 5.633 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.247742 | 5.733 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.347660 | 5.833 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.447752 | 5.933 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.547211 | 6.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.647149 | 6.132 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.747722 | 6.233 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.847742 | 6.333 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:31.947689 | 6.433 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.047729 | 6.533 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.147715 | 6.633 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.247729 | 6.733 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.347718 | 6.833 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.447722 | 6.933 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.547424 | 7.033 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.647763 | 7.133 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.747745 | 7.233 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.847746 | 7.333 | 940 | 713590 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:32.947760 | 7.433 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.046745 | 7.532 | 940 | 630500 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.147726 | 7.633 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.247829 | 7.733 | 940 | 713590 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.347747 | 7.833 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.447111 | 7.932 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.547694 | 8.033 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.647038 | 8.132 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.747773 | 8.233 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.847711 | 8.333 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:33.947765 | 8.433 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.047730 | 8.533 | 940 | 635390 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.147714 | 8.633 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.247760 | 8.733 | 940 | 747800 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.347770 | 8.833 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.447726 | 8.933 | 940 | 742910 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.547693 | 9.033 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.647172 | 9.132 | 940 | 576740 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.747763 | 9.233 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.847746 | 9.333 | 940 | 757580 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:34.947660 | 9.433 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.047814 | 9.533 | 940 | 698920 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.147756 | 9.633 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.247769 | 9.733 | 940 | 747800 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.347751 | 9.833 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.447717 | 9.933 | 940 | 571850 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.547744 | 10.033 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.647779 | 10.133 | 940 | 738030 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.747706 | 10.233 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:35.847791 | 10.333 | 940 | 747800 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.047794 | 10.533 | 1410 | 4838710 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.147740 | 10.633 | 1410 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.247737 | 10.733 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.347598 | 10.833 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.447698 | 10.933 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.547744 | 11.033 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.647665 | 11.133 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.747153 | 11.232 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.846819 | 11.332 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:36.947729 | 11.433 | 1410 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.047716 | 11.533 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.147740 | 11.633 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.247612 | 11.733 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.347761 | 11.833 | 1410 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.447735 | 11.933 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.547704 | 12.033 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.647744 | 12.133 | 1410 | 83090 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.747744 | 12.233 | 1410 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.847685 | 12.333 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:37.947729 | 12.433 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.047751 | 12.533 | 1410 | 83090 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.147781 | 12.633 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.247722 | 12.733 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.347710 | 12.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.447741 | 12.933 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.547630 | 13.033 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.647763 | 13.133 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.747748 | 13.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.847750 | 13.333 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:38.947536 | 13.433 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.047649 | 13.533 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.147681 | 13.633 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.247770 | 13.733 | 1410 | 83090 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.347728 | 13.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.447399 | 13.933 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.547764 | 14.033 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.647755 | 14.133 | 1410 | 83090 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.747766 | 14.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.847758 | 14.333 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:39.947312 | 14.432 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:40.047673 | 14.533 | 1410 | 83090 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.147622 | 14.633 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.247619 | 14.733 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.347742 | 14.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.447156 | 14.932 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.546772 | 15.032 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.647757 | 15.133 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.747745 | 15.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.847749 | 15.333 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:40.947067 | 15.432 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.047722 | 15.533 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.147700 | 15.633 | 1410 | 0 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.247069 | 15.732 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.347729 | 15.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.447004 | 15.932 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.547768 | 16.033 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.647778 | 16.133 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.747723 | 16.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.847769 | 16.333 | 1410 | 83090 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:41.946717 | 16.432 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:43:42.047756 | 16.533 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.147670 | 16.633 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.247771 | 16.733 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.347756 | 16.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.447479 | 16.933 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.547772 | 17.033 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.647732 | 17.133 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.747748 | 17.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.847672 | 17.333 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:42.947657 | 17.433 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.047651 | 17.533 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.147655 | 17.633 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.247666 | 17.733 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.347692 | 17.833 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.447594 | 17.933 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.547684 | 18.033 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.647703 | 18.133 | 1410 | 92860 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.747758 | 18.233 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.847782 | 18.333 | 1410 | 87980 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:43.947750 | 18.433 | 1410 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.047789 | 18.533 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.147765 | 18.633 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.247760 | 18.733 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.347756 | 18.833 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.447764 | 18.933 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.546977 | 19.032 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.646989 | 19.132 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.747659 | 19.233 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.847778 | 19.333 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:44.947159 | 19.432 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.047757 | 19.533 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.147840 | 19.633 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.247850 | 19.733 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.347270 | 19.832 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.447766 | 19.933 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.547681 | 20.033 | 1410 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.647775 | 20.133 | 1410 | 87980 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.747753 | 20.233 | 1410 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.847834 | 20.333 | 1410 | 92860 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:45.947705 | 20.433 | 1410 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.147768 | 20.633 | 1550 | 83090 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.247761 | 20.733 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.347773 | 20.833 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.447767 | 20.933 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.547758 | 21.033 | 1550 | 195500 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.647769 | 21.133 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.747770 | 21.233 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.847771 | 21.333 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:46.947761 | 21.433 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.047674 | 21.533 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.147303 | 21.632 | 1550 | 195500 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.247770 | 21.733 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.347709 | 21.833 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.447777 | 21.933 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.547749 | 22.033 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.647794 | 22.133 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.747754 | 22.233 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.847770 | 22.333 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:47.947774 | 22.433 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.047733 | 22.533 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.147845 | 22.633 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.247766 | 22.733 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.347728 | 22.833 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.447752 | 22.933 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.547765 | 23.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.647800 | 23.133 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.747860 | 23.233 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.847683 | 23.333 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:48.947793 | 23.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.047855 | 23.533 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.147861 | 23.633 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.247764 | 23.733 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.347764 | 23.833 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.447794 | 23.933 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.547722 | 24.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.647803 | 24.133 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.747765 | 24.233 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.847775 | 24.333 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:49.947708 | 24.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.047736 | 24.533 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.147764 | 24.633 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.247773 | 24.733 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.347766 | 24.833 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.447798 | 24.933 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.547860 | 25.033 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.647778 | 25.133 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.747863 | 25.233 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.847864 | 25.333 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:50.947821 | 25.433 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.047768 | 25.533 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.147765 | 25.633 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.247776 | 25.733 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.347778 | 25.833 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.447779 | 25.933 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.547768 | 26.033 | 1550 | 195500 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.647802 | 26.133 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.747714 | 26.233 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.847774 | 26.333 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:51.947767 | 26.433 | 1550 | 190620 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:52.047767 | 26.533 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:52.147788 | 26.633 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.247804 | 26.733 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.347843 | 26.833 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.447792 | 26.933 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.547413 | 27.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.647798 | 27.133 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.747775 | 27.233 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.847782 | 27.333 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:52.947797 | 27.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.047783 | 27.533 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.147790 | 27.633 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.247791 | 27.733 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.347779 | 27.833 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.447760 | 27.933 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.547757 | 28.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.647804 | 28.133 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.747785 | 28.233 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.847772 | 28.333 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:53.947710 | 28.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:54.047749 | 28.533 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.6
2025-04-29 15:43:54.147791 | 28.633 | 1550 | 185730 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.247788 | 28.733 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.347435 | 28.833 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.447843 | 28.933 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.547767 | 29.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.647800 | 29.133 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.747799 | 29.233 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.847851 | 29.333 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:54.947780 | 29.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.047768 | 29.533 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.147212 | 29.632 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.247796 | 29.733 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.347770 | 29.833 | 1550 | 185730 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.447795 | 29.933 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.547775 | 30.033 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.647103 | 30.132 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.747787 | 30.233 | 1550 | 185730 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.847799 | 30.333 | 1550 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:55.947782 | 30.433 | 1550 | 190620 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.047156 | 30.532 | 1550 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.247695 | 30.733 | 1610 | 180840 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.347781 | 30.833 | 1610 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.447786 | 30.933 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.547762 | 31.033 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.647824 | 31.133 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.747808 | 31.233 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.847809 | 31.333 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:56.947793 | 31.433 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.047775 | 31.533 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.147315 | 31.632 | 1610 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.247855 | 31.733 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.347792 | 31.833 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.447798 | 31.933 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.547724 | 32.033 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.647789 | 32.133 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.747782 | 32.233 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.847789 | 32.333 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:57.947026 | 32.432 | 1610 | 4890 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.047637 | 32.533 | 1610 | 9780 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.147770 | 32.633 | 1610 | 0 | 19.1 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.247804 | 32.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.347776 | 32.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.447720 | 32.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.547520 | 33.033 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.647842 | 33.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.747788 | 33.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.847806 | 33.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:58.947795 | 33.433 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.047362 | 33.533 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.146884 | 33.632 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.246807 | 33.732 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.347658 | 33.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.447641 | 33.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.547086 | 34.032 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.647661 | 34.133 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.747793 | 34.233 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.847778 | 34.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:43:59.947814 | 34.433 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.047181 | 34.532 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.147745 | 34.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.247895 | 34.733 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.347821 | 34.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.447747 | 34.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.546976 | 35.032 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.647810 | 35.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.747809 | 35.233 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.847808 | 35.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:00.947846 | 35.433 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.046769 | 35.532 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.147804 | 35.633 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.247800 | 35.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.347759 | 35.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.447793 | 35.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.547550 | 36.033 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.647790 | 36.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.747806 | 36.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.847796 | 36.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:01.947796 | 36.433 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.047791 | 36.533 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.147812 | 36.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.247691 | 36.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.347907 | 36.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.446988 | 36.932 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.547659 | 37.033 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.647786 | 37.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.747796 | 37.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.847430 | 37.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:02.947703 | 37.433 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.047116 | 37.532 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.147810 | 37.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.247787 | 37.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.347756 | 37.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.447787 | 37.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.547822 | 38.033 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.647791 | 38.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.747807 | 38.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.847853 | 38.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:03.947808 | 38.433 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:04.047834 | 38.533 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:04.147367 | 38.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.7
2025-04-29 15:44:04.247799 | 38.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.347811 | 38.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.447787 | 38.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.547722 | 39.033 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.647800 | 39.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.747889 | 39.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.847783 | 39.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:04.947706 | 39.433 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.047808 | 39.533 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.147791 | 39.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.247825 | 39.733 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.347808 | 39.833 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.447692 | 39.933 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.547815 | 40.033 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.647793 | 40.133 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.747904 | 40.233 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.847803 | 40.333 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:05.946844 | 40.432 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:06.047673 | 40.533 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.8
2025-04-29 15:44:06.147854 | 40.633 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.8