## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:09:48.440553 | 1.051 | 940 | 14660 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:48.540880 | 1.151 | 940 | 767350 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:48.641352 | 1.252 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:48.741260 | 1.352 | 940 | 786900 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:48.841252 | 1.452 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:48.941342 | 1.552 | 940 | 742910 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.041284 | 1.652 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.141364 | 1.752 | 940 | 1016620 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.241362 | 1.852 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.341366 | 1.952 | 940 | 796680 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.441364 | 2.052 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.541259 | 2.152 | 940 | 796680 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.640296 | 2.251 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.741148 | 2.351 | 940 | 796680 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.841211 | 2.452 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:49.941294 | 2.552 | 940 | 1011730 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:50.040261 | 2.651 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:50.141198 | 2.752 | 940 | 796680 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:50.241200 | 2.852 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:50.341201 | 2.952 | 940 | 752690 | 21.4 | 34.2
2025-04-29 18:09:50.441069 | 3.051 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:50.541424 | 3.152 | 940 | 889540 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:50.641366 | 3.252 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:50.741334 | 3.352 | 940 | 1016620 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:50.841345 | 3.452 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:50.941335 | 3.552 | 940 | 782010 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.041359 | 3.652 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.141329 | 3.752 | 940 | 1001960 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.241356 | 3.852 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.341360 | 3.952 | 940 | 1026390 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.441334 | 4.052 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.541351 | 4.152 | 940 | 1026390 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.641377 | 4.252 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.741355 | 4.352 | 940 | 953080 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.841356 | 4.452 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:51.940476 | 4.551 | 940 | 782010 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:52.041329 | 4.652 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:52.140447 | 4.751 | 940 | 782010 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:52.241387 | 4.852 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:52.341340 | 4.952 | 940 | 1001960 | 21.5 | 32.6
2025-04-29 18:09:52.441344 | 5.052 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:52.541328 | 5.152 | 940 | 762460 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:52.641348 | 5.252 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:52.741235 | 5.352 | 940 | 752690 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:52.841348 | 5.452 | 940 | 4995110 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:52.941292 | 5.552 | 940 | 806450 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.041351 | 5.652 | 940 | 4995110 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.141326 | 5.752 | 940 | 1021510 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.241324 | 5.852 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.341291 | 5.952 | 940 | 757580 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.441132 | 6.051 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.541279 | 6.152 | 940 | 752690 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.641352 | 6.252 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.741341 | 6.352 | 940 | 972630 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.841368 | 6.452 | 940 | 5000000 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:53.940980 | 6.551 | 940 | 752690 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:54.041382 | 6.652 | 940 | 4995110 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:54.141339 | 6.752 | 940 | 796680 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:54.241370 | 6.852 | 940 | 4995110 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:54.341335 | 6.952 | 940 | 1016620 | 21.6 | 32.5
2025-04-29 18:09:54.440839 | 7.051 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:54.541324 | 7.152 | 940 | 928640 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:54.641357 | 7.252 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:54.741333 | 7.352 | 940 | 816230 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:54.841349 | 7.452 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:54.940667 | 7.551 | 940 | 977520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.041292 | 7.652 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.141310 | 7.752 | 940 | 757580 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.241370 | 7.852 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.341337 | 7.952 | 940 | 762460 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.440616 | 8.051 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.541342 | 8.152 | 940 | 738030 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.641331 | 8.252 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.741330 | 8.352 | 940 | 767350 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.841347 | 8.452 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:55.940410 | 8.551 | 940 | 762460 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.041379 | 8.652 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.141345 | 8.752 | 940 | 811340 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.241359 | 8.852 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.341341 | 8.952 | 940 | 982400 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.440523 | 9.051 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.541339 | 9.152 | 940 | 850440 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.640810 | 9.251 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.741324 | 9.352 | 940 | 762460 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.841365 | 9.452 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:56.941344 | 9.552 | 940 | 982400 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.041347 | 9.652 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.141332 | 9.752 | 940 | 757580 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.241377 | 9.852 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.341263 | 9.952 | 940 | 806450 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.441342 | 10.052 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.541313 | 10.152 | 940 | 742910 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.641356 | 10.252 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.741358 | 10.352 | 940 | 816230 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.841370 | 10.452 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:57.941366 | 10.552 | 940 | 762460 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.041329 | 10.652 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.141344 | 10.752 | 940 | 977520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.241362 | 10.852 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.341345 | 10.952 | 940 | 811340 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.541336 | 11.152 | 1410 | 4838710 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.641343 | 11.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.741334 | 11.352 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.841349 | 11.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:58.941353 | 11.552 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.041375 | 11.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.141439 | 11.752 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.240603 | 11.851 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.341328 | 11.952 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.440380 | 12.051 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.541323 | 12.152 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.641356 | 12.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.741349 | 12.352 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.841347 | 12.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:09:59.941357 | 12.552 | 1410 | 146630 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.041124 | 12.651 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.141316 | 12.752 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.241398 | 12.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.341398 | 12.952 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.441390 | 13.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.541339 | 13.152 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.641346 | 13.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.741451 | 13.352 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.841423 | 13.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:00.941346 | 13.552 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.041362 | 13.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.141356 | 13.752 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.241276 | 13.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.341248 | 13.952 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.441358 | 14.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.541284 | 14.152 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.641369 | 14.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.741395 | 14.352 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.841353 | 14.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:01.941310 | 14.552 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.041352 | 14.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.141367 | 14.752 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.241358 | 14.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.341395 | 14.952 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.441428 | 15.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.541432 | 15.152 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.641444 | 15.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.740491 | 15.351 | 1410 | 131960 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.841344 | 15.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:02.941331 | 15.552 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.041356 | 15.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.141349 | 15.752 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.241370 | 15.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.340732 | 15.951 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.441368 | 16.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.541344 | 16.152 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.641365 | 16.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.741349 | 16.352 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.841281 | 16.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:03.941358 | 16.552 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.041338 | 16.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.141365 | 16.752 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.241371 | 16.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.341347 | 16.952 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.441344 | 17.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:04.541357 | 17.152 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:04.641365 | 17.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:04.741372 | 17.352 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:04.841384 | 17.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:04.941363 | 17.552 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.041385 | 17.652 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.141323 | 17.752 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.241381 | 17.852 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.341365 | 17.952 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.441399 | 18.052 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.541375 | 18.152 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.641304 | 18.252 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.741359 | 18.352 | 1410 | 136850 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.841366 | 18.452 | 1410 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:05.941364 | 18.552 | 1410 | 141740 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.041190 | 18.652 | 1410 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.141281 | 18.752 | 1410 | 146630 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.241362 | 18.852 | 1410 | 19550 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.341341 | 18.952 | 1410 | 156400 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.441362 | 19.052 | 1410 | 24440 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:06.541354 | 19.152 | 1410 | 156400 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:06.641317 | 19.252 | 1410 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:06.741264 | 19.352 | 1410 | 146630 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:06.841404 | 19.452 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:06.941357 | 19.552 | 1410 | 151520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.041365 | 19.652 | 1410 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.141344 | 19.752 | 1410 | 146630 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.241374 | 19.852 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.341359 | 19.952 | 1410 | 151520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.441307 | 20.052 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.541418 | 20.152 | 1410 | 151520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.641388 | 20.252 | 1410 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.741175 | 20.352 | 1410 | 151520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.841384 | 20.452 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:07.941367 | 20.552 | 1410 | 156400 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.041218 | 20.652 | 1410 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.141356 | 20.752 | 1410 | 151520 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.241376 | 20.852 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.341360 | 20.952 | 1410 | 146630 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.441307 | 21.052 | 1410 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:08.641268 | 21.252 | 1550 | 141740 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:08.741285 | 21.352 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:08.841279 | 21.452 | 1550 | 219940 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:08.941266 | 21.552 | 1550 | 19550 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.040910 | 21.651 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.140599 | 21.751 | 1550 | 14660 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.241264 | 21.852 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.341212 | 21.952 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.440560 | 22.051 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.540875 | 22.151 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.641386 | 22.252 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.741350 | 22.352 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.841477 | 22.452 | 1550 | 229720 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:09.941437 | 22.552 | 1550 | 14660 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.040728 | 22.651 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.140704 | 22.751 | 1550 | 14660 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.241282 | 22.852 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.341264 | 22.952 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.441267 | 23.052 | 1550 | 224830 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.540615 | 23.151 | 1550 | 9780 | 21.6 | 32.6
2025-04-29 18:10:10.641415 | 23.252 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:10.741446 | 23.352 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:10.841433 | 23.452 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:10.941375 | 23.552 | 1550 | 14660 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.040543 | 23.651 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.141356 | 23.752 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.241378 | 23.852 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.341360 | 23.952 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.441385 | 24.052 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.540446 | 24.151 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.641392 | 24.252 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.741359 | 24.352 | 1550 | 19550 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.840514 | 24.451 | 1550 | 229720 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:11.941398 | 24.552 | 1550 | 19550 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.041383 | 24.652 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.141371 | 24.752 | 1550 | 14660 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.241374 | 24.852 | 1550 | 234600 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.341353 | 24.952 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.441295 | 25.052 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.541361 | 25.152 | 1550 | 14660 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.641291 | 25.252 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.741285 | 25.352 | 1550 | 14660 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.841265 | 25.452 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:12.940938 | 25.551 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.041305 | 25.652 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.141279 | 25.752 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.241271 | 25.852 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.341304 | 25.952 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.441319 | 26.052 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.540757 | 26.151 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.641383 | 26.252 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.741432 | 26.352 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.841409 | 26.452 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:13.941377 | 26.552 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.041411 | 26.652 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.141402 | 26.752 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.240750 | 26.851 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.341285 | 26.952 | 1550 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.441289 | 27.052 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.541283 | 27.152 | 1550 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.641381 | 27.252 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.741277 | 27.352 | 1550 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.841387 | 27.452 | 1550 | 224830 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:14.941403 | 27.552 | 1550 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.041387 | 27.652 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.141370 | 27.752 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.241320 | 27.852 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.341375 | 27.952 | 1550 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.440935 | 28.051 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.541373 | 28.152 | 1550 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.641379 | 28.252 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.741396 | 28.352 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.841382 | 28.452 | 1550 | 210170 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:15.941367 | 28.552 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.041388 | 28.652 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.141364 | 28.752 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.241288 | 28.852 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.340713 | 28.951 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.441372 | 29.052 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.541350 | 29.152 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.641391 | 29.252 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.741363 | 29.352 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.841404 | 29.452 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:16.941379 | 29.552 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.041293 | 29.652 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.141364 | 29.752 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.241274 | 29.852 | 1550 | 210170 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.341374 | 29.952 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.441398 | 30.052 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.540625 | 30.151 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.641413 | 30.252 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.741375 | 30.352 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.841383 | 30.452 | 1550 | 210170 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:17.941367 | 30.552 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.041390 | 30.652 | 1550 | 215050 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.141355 | 30.752 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.241407 | 30.852 | 1550 | 219940 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.340553 | 30.951 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.441393 | 31.052 | 1550 | 210170 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.540666 | 31.151 | 1550 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:18.741366 | 31.352 | 1610 | 210170 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:18.841417 | 31.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:18.941322 | 31.552 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.041296 | 31.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.141360 | 31.752 | 1610 | 14660 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.241380 | 31.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.341378 | 31.952 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.441382 | 32.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.541354 | 32.152 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.641371 | 32.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.741401 | 32.352 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.841420 | 32.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:19.941378 | 32.552 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.041387 | 32.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.141364 | 32.752 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.241406 | 32.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.341371 | 32.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.441416 | 33.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.541400 | 33.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.640960 | 33.251 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.7
2025-04-29 18:10:20.741383 | 33.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:20.841398 | 33.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:20.941370 | 33.552 | 1610 | 14660 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.041392 | 33.652 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.141382 | 33.752 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.240945 | 33.851 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.341393 | 33.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.441418 | 34.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.541389 | 34.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.641391 | 34.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.741393 | 34.352 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.841393 | 34.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:21.940496 | 34.551 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.041390 | 34.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.141258 | 34.752 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.241388 | 34.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.341422 | 34.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.441410 | 35.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.541395 | 35.152 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.641174 | 35.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.741409 | 35.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.841482 | 35.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:22.941365 | 35.552 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.041386 | 35.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.140999 | 35.751 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.241409 | 35.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.341398 | 35.952 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.441394 | 36.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.541297 | 36.152 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.640882 | 36.251 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.741383 | 36.352 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.841400 | 36.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:23.941426 | 36.552 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.041428 | 36.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.140800 | 36.751 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.241393 | 36.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.341388 | 36.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.441403 | 37.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.541390 | 37.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.640679 | 37.251 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.741397 | 37.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.841435 | 37.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:24.941381 | 37.552 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.041396 | 37.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.140480 | 37.751 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.241403 | 37.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.341384 | 37.952 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.441369 | 38.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.541403 | 38.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.640528 | 38.251 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.741387 | 38.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.841296 | 38.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:25.941388 | 38.552 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.041414 | 38.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.141399 | 38.752 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.240552 | 38.851 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.341388 | 38.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.441427 | 39.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.541384 | 39.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.641352 | 39.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.741382 | 39.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.841418 | 39.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:26.941202 | 39.552 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.041399 | 39.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.141362 | 39.752 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.241400 | 39.852 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.341386 | 39.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.441403 | 40.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.541387 | 40.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.641399 | 40.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.741408 | 40.352 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.841397 | 40.452 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:27.941396 | 40.552 | 1610 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.041353 | 40.652 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.141308 | 40.752 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.241168 | 40.851 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.341365 | 40.952 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.441382 | 41.052 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.541389 | 41.152 | 1610 | 4890 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:28.641396 | 41.252 | 1610 | 0 | 21.5 | 32.8