## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:10:38.371991 | 0.438 | 940 | 9780 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.471533 | 0.537 | 940 | 913980 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.571608 | 0.637 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.671508 | 0.737 | 940 | 850440 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.771952 | 0.838 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.871430 | 0.937 | 940 | 806450 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:38.971435 | 1.037 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.071444 | 1.137 | 940 | 1026390 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.171934 | 1.238 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.271429 | 1.337 | 940 | 811340 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.371436 | 1.437 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.471447 | 1.537 | 940 | 855330 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.571532 | 1.637 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.671582 | 1.737 | 940 | 845550 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.771479 | 1.837 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.871517 | 1.937 | 940 | 777130 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:39.971493 | 2.037 | 940 | 4995110 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:40.071614 | 2.137 | 940 | 845550 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:40.171585 | 2.237 | 940 | 5000000 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:40.271539 | 2.337 | 940 | 806450 | 21.5 | 32.8
2025-04-29 18:10:40.371604 | 2.437 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.471458 | 2.537 | 940 | 816230 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.571516 | 2.637 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.671620 | 2.737 | 940 | 767350 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.771626 | 2.837 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.871682 | 2.937 | 940 | 1011730 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:40.971643 | 3.037 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.071621 | 3.137 | 940 | 987290 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.171624 | 3.237 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.271604 | 3.337 | 940 | 1011730 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.371608 | 3.437 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.471628 | 3.537 | 940 | 777130 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.571651 | 3.637 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.671594 | 3.737 | 940 | 987290 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.771517 | 3.837 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.871498 | 3.937 | 940 | 1011730 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:41.971637 | 4.037 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:42.071540 | 4.137 | 940 | 767350 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:42.171538 | 4.237 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:42.271665 | 4.337 | 940 | 992180 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:42.371649 | 4.437 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.471569 | 4.537 | 940 | 938420 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.571602 | 4.637 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.671593 | 4.737 | 940 | 997070 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.771616 | 4.837 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.871514 | 4.937 | 940 | 1001960 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:42.971614 | 5.037 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.071591 | 5.137 | 940 | 977520 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.171596 | 5.237 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.271591 | 5.337 | 940 | 772240 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.371502 | 5.437 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.471663 | 5.537 | 940 | 1006840 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.572064 | 5.638 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.671679 | 5.737 | 940 | 977520 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.771551 | 5.837 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.871618 | 5.937 | 940 | 772240 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:43.971619 | 6.037 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:44.071596 | 6.137 | 940 | 777130 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:44.171576 | 6.237 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:44.271598 | 6.337 | 940 | 928640 | 21.4 | 32.7
2025-04-29 18:10:44.371621 | 6.437 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.471528 | 6.537 | 940 | 786900 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.571623 | 6.637 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.672032 | 6.738 | 940 | 806450 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.772113 | 6.838 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.872035 | 6.938 | 940 | 1016620 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:44.972039 | 7.038 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.072028 | 7.138 | 940 | 801560 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.172019 | 7.238 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.271644 | 7.337 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.371597 | 7.437 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.471617 | 7.537 | 940 | 742910 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.571649 | 7.637 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.671589 | 7.737 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.771612 | 7.837 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.871492 | 7.937 | 940 | 757580 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:45.972060 | 8.038 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.071548 | 8.137 | 940 | 757580 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.171617 | 8.237 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.271997 | 8.338 | 940 | 733140 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.371816 | 8.437 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.471601 | 8.537 | 940 | 850440 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.571601 | 8.637 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.671581 | 8.737 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.771601 | 8.837 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.871634 | 8.937 | 940 | 962850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:46.971702 | 9.037 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.071624 | 9.137 | 940 | 747800 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.171582 | 9.237 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.271571 | 9.337 | 940 | 791790 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.371511 | 9.437 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.471534 | 9.537 | 940 | 1016620 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.571625 | 9.637 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.671672 | 9.737 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.771678 | 9.837 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.871591 | 9.937 | 940 | 806450 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:47.971621 | 10.037 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.071546 | 10.137 | 940 | 967740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.171631 | 10.237 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.271617 | 10.337 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.471580 | 10.537 | 1410 | 4843600 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.571607 | 10.637 | 1410 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.671562 | 10.737 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.772133 | 10.838 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.871540 | 10.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:48.971594 | 11.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.071600 | 11.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.171602 | 11.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.272084 | 11.338 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.371494 | 11.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.471587 | 11.537 | 1410 | 131960 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.571615 | 11.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.671598 | 11.737 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.771628 | 11.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.871466 | 11.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:49.971599 | 12.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.071647 | 12.137 | 1410 | 131960 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.171669 | 12.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.271588 | 12.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.371604 | 12.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.471634 | 12.537 | 1410 | 131960 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.571568 | 12.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.671731 | 12.737 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.771564 | 12.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.871658 | 12.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:50.971588 | 13.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.071638 | 13.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.171606 | 13.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.271648 | 13.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.371651 | 13.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.471555 | 13.537 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.571596 | 13.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.671660 | 13.737 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.771541 | 13.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.871535 | 13.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:51.971612 | 14.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.071612 | 14.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.171639 | 14.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.271614 | 14.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.371630 | 14.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.471588 | 14.537 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.571628 | 14.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.671628 | 14.737 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.771662 | 14.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.871545 | 14.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:52.971617 | 15.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.071544 | 15.137 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.171638 | 15.237 | 1410 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.271671 | 15.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.371652 | 15.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.471588 | 15.537 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.571621 | 15.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.671625 | 15.737 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.771579 | 15.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.871678 | 15.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:53.971628 | 16.037 | 1410 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:54.071533 | 16.137 | 1410 | 146630 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:54.171528 | 16.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:54.271604 | 16.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:54.371671 | 16.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:54.471604 | 16.537 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:54.571626 | 16.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:54.671545 | 16.737 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:54.771543 | 16.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:54.871664 | 16.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:54.971630 | 17.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.071683 | 17.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.171639 | 17.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.271533 | 17.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.371684 | 17.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.471624 | 17.537 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.571635 | 17.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.671540 | 17.737 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.771609 | 17.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.871612 | 17.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:55.971627 | 18.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:56.071572 | 18.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:56.171654 | 18.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:56.271650 | 18.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:56.371513 | 18.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:10:56.471619 | 18.537 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:56.571656 | 18.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:56.671655 | 18.737 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:56.771633 | 18.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:56.871563 | 18.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:56.971684 | 19.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.071668 | 19.137 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.171657 | 19.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.271652 | 19.337 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.371643 | 19.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.471708 | 19.537 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.571628 | 19.637 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.671640 | 19.737 | 1410 | 146630 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.771632 | 19.837 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.871639 | 19.937 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:57.971602 | 20.037 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.071623 | 20.137 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.171622 | 20.237 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.271671 | 20.337 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.371637 | 20.437 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.571625 | 20.637 | 1550 | 131960 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.671607 | 20.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.771630 | 20.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.871518 | 20.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:58.971604 | 21.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.071562 | 21.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.171638 | 21.237 | 1550 | 224830 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.271612 | 21.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.371568 | 21.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.471617 | 21.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.571638 | 21.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.671658 | 21.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.771556 | 21.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.871643 | 21.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:10:59.971631 | 22.037 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.071604 | 22.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.171628 | 22.237 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.271618 | 22.337 | 1550 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.371650 | 22.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.471668 | 22.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:00.571646 | 22.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:00.671622 | 22.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:00.771630 | 22.837 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:00.871635 | 22.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:00.971640 | 23.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.071612 | 23.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.171535 | 23.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.271520 | 23.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.371517 | 23.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.471662 | 23.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.571616 | 23.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.671645 | 23.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.771564 | 23.837 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.871623 | 23.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:01.971634 | 24.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.071648 | 24.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.171653 | 24.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.271541 | 24.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.371618 | 24.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.471421 | 24.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.571618 | 24.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.671683 | 24.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.771696 | 24.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.871707 | 24.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:02.971657 | 25.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.071615 | 25.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.171606 | 25.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.271657 | 25.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.371658 | 25.437 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.471572 | 25.537 | 1550 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.571562 | 25.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.671636 | 25.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.771651 | 25.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.871645 | 25.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:03.971625 | 26.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.071636 | 26.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.171651 | 26.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.271630 | 26.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.371629 | 26.437 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.471620 | 26.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.571653 | 26.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.671565 | 26.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.771650 | 26.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.871582 | 26.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:04.971672 | 27.037 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.071642 | 27.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.171677 | 27.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.271651 | 27.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.371661 | 27.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.471589 | 27.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.571675 | 27.637 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.671540 | 27.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.771565 | 27.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.871651 | 27.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:05.971620 | 28.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.071662 | 28.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.171655 | 28.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.271642 | 28.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.371690 | 28.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.471633 | 28.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:06.571629 | 28.637 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:06.671630 | 28.737 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:06.771652 | 28.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:06.871630 | 28.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:06.971587 | 29.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.071623 | 29.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.171667 | 29.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.271638 | 29.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.371638 | 29.437 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.471638 | 29.537 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.571661 | 29.637 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.671636 | 29.737 | 1550 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.771570 | 29.837 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.871715 | 29.937 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:07.971669 | 30.037 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.071542 | 30.137 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.171629 | 30.237 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.271632 | 30.337 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.371668 | 30.437 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.471623 | 30.537 | 1550 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:08.671558 | 30.737 | 1610 | 205280 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:08.771556 | 30.837 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:08.871544 | 30.937 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:08.971534 | 31.037 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.071535 | 31.137 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.171548 | 31.237 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.271574 | 31.337 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.374841 | 31.44 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.471576 | 31.537 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.571615 | 31.637 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.671678 | 31.737 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.771676 | 31.837 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.871641 | 31.937 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:09.971580 | 32.037 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.071657 | 32.137 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.171663 | 32.237 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.271564 | 32.337 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.371564 | 32.437 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.471560 | 32.537 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.571590 | 32.637 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:10.671654 | 32.737 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:10.772154 | 32.838 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:10.872140 | 32.938 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:10.972151 | 33.038 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.072162 | 33.138 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.172173 | 33.238 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.272155 | 33.338 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.372149 | 33.438 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.472174 | 33.538 | 1610 | 14660 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.572197 | 33.638 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.671551 | 33.737 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.771551 | 33.837 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.871583 | 33.937 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:11.971554 | 34.037 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.071540 | 34.137 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.171560 | 34.237 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.271570 | 34.337 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.371580 | 34.437 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.471581 | 34.537 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.571660 | 34.637 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:12.671686 | 34.737 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:12.771644 | 34.837 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:12.871632 | 34.937 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:12.971650 | 35.037 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.071634 | 35.137 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.171651 | 35.237 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.271679 | 35.337 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.371567 | 35.437 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.471578 | 35.537 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.571687 | 35.637 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.671681 | 35.737 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.771679 | 35.837 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.872163 | 35.938 | 1610 | 14660 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:13.972157 | 36.038 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.072153 | 36.138 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.172028 | 36.238 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.272116 | 36.338 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.372176 | 36.438 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.472167 | 36.538 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.572074 | 36.638 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.672157 | 36.738 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.772157 | 36.838 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.872167 | 36.938 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:14.972038 | 37.038 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.072034 | 37.138 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.172149 | 37.238 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.272160 | 37.338 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.372153 | 37.438 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.472163 | 37.538 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.572166 | 37.638 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.672159 | 37.738 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.772125 | 37.838 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.871679 | 37.937 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:15.971676 | 38.037 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.072168 | 38.138 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.172169 | 38.238 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.272008 | 38.338 | 1610 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.372042 | 38.438 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.472032 | 38.538 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.572006 | 38.638 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.672008 | 38.738 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.772035 | 38.838 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.872064 | 38.938 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:16.972182 | 39.038 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.072145 | 39.138 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.172130 | 39.238 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.272110 | 39.338 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.372178 | 39.438 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.472142 | 39.538 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.572111 | 39.638 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.672207 | 39.738 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.772164 | 39.838 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.872186 | 39.938 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:17.971657 | 40.037 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.071707 | 40.137 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.171702 | 40.237 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.271688 | 40.337 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.371670 | 40.437 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.471687 | 40.537 | 1610 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:18.571609 | 40.637 | 1610 | 0 | 21.4 | 32.9