## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:47:05.333396 | 0.44 | 940 | 4890 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.433360 | 0.54 | 940 | 650050 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.533201 | 0.64 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.633358 | 0.74 | 940 | 742910 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.733433 | 0.84 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.833358 | 0.94 | 940 | 557180 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:05.932390 | 1.039 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.033273 | 1.14 | 940 | 689150 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.133346 | 1.24 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.233365 | 1.34 | 940 | 742910 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.333295 | 1.44 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.433402 | 1.54 | 940 | 738030 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.533371 | 1.64 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.633373 | 1.74 | 940 | 738030 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.733374 | 1.84 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.833360 | 1.94 | 940 | 718480 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:06.933391 | 2.04 | 940 | 5000000 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:07.033391 | 2.14 | 940 | 733140 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:07.133349 | 2.24 | 940 | 4995110 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:07.232642 | 2.339 | 940 | 562070 | 19.1 | 35.9
2025-04-29 15:47:07.333367 | 2.44 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.433322 | 2.54 | 940 | 738030 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.533362 | 2.64 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.633344 | 2.74 | 940 | 557180 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.733358 | 2.84 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.833344 | 2.94 | 940 | 728250 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:07.933413 | 3.04 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.033361 | 3.14 | 940 | 713590 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.133371 | 3.24 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.232652 | 3.339 | 940 | 547410 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.333352 | 3.44 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.433362 | 3.54 | 940 | 723360 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.533373 | 3.64 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.633352 | 3.74 | 940 | 679370 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.733367 | 3.84 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.833359 | 3.94 | 940 | 728250 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:08.933356 | 4.04 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.033368 | 4.14 | 940 | 723360 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.133373 | 4.24 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.233375 | 4.34 | 940 | 718480 | 19.1 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.333368 | 4.44 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.433370 | 4.54 | 940 | 747800 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.533373 | 4.64 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.633355 | 4.74 | 940 | 679370 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.733370 | 4.84 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.833354 | 4.94 | 940 | 713590 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:09.933373 | 5.04 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.033349 | 5.14 | 940 | 630500 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.133355 | 5.24 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.233351 | 5.34 | 940 | 679370 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.333268 | 5.44 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.433287 | 5.54 | 940 | 684260 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.533364 | 5.64 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.633378 | 5.74 | 940 | 659820 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.733380 | 5.84 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.833337 | 5.94 | 940 | 684260 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:10.933402 | 6.04 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:11.033311 | 6.14 | 940 | 713590 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:11.133389 | 6.24 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:11.233253 | 6.34 | 940 | 659820 | 19.2 | 36.7
2025-04-29 15:47:11.333384 | 6.44 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.432960 | 6.539 | 940 | 640270 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.533378 | 6.64 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.633420 | 6.74 | 940 | 581620 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.733399 | 6.84 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.833348 | 6.94 | 940 | 742910 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:11.933369 | 7.04 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.033385 | 7.14 | 940 | 581620 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.133381 | 7.24 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.233374 | 7.34 | 940 | 547410 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.333373 | 7.44 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.433406 | 7.54 | 940 | 738030 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.533376 | 7.64 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.633425 | 7.74 | 940 | 542520 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.733393 | 7.84 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.833359 | 7.94 | 940 | 581620 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:12.933389 | 8.04 | 940 | 5000000 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:13.033363 | 8.14 | 940 | 757580 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:13.133385 | 8.24 | 940 | 4995110 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:13.233378 | 8.34 | 940 | 738030 | 19.1 | 36.8
2025-04-29 15:47:13.333366 | 8.44 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.433362 | 8.54 | 940 | 679370 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.533370 | 8.64 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.633369 | 8.74 | 940 | 684260 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.733376 | 8.84 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.833359 | 8.94 | 940 | 630500 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:13.933471 | 9.04 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.033365 | 9.14 | 940 | 718480 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.133380 | 9.24 | 940 | 4995110 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.233367 | 9.34 | 940 | 718480 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.333386 | 9.44 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.433368 | 9.54 | 940 | 635390 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.533381 | 9.64 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.633379 | 9.74 | 940 | 684260 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.733390 | 9.84 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.833093 | 9.939 | 940 | 689150 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:14.933374 | 10.04 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.033363 | 10.14 | 940 | 635390 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.133384 | 10.24 | 940 | 5000000 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.233371 | 10.34 | 940 | 689150 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.433387 | 10.54 | 1410 | 4838710 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.533381 | 10.64 | 1410 | 9780 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.633375 | 10.74 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.733363 | 10.84 | 1410 | 9780 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.833365 | 10.94 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:15.933383 | 11.04 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.033385 | 11.14 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.133392 | 11.24 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.233388 | 11.34 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.333383 | 11.44 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.433363 | 11.54 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.533393 | 11.64 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.633309 | 11.74 | 1410 | 83090 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.733419 | 11.84 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.833340 | 11.94 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:16.933372 | 12.04 | 1410 | 0 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:17.033369 | 12.14 | 1410 | 83090 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:17.133375 | 12.24 | 1410 | 4890 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:17.233364 | 12.34 | 1410 | 87980 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:17.333373 | 12.44 | 1410 | 0 | 19.2 | 36.9
2025-04-29 15:47:17.433382 | 12.54 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:17.533384 | 12.64 | 1410 | 0 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:17.633378 | 12.74 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:17.733389 | 12.84 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:17.833364 | 12.94 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:17.933380 | 13.04 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.033439 | 13.14 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.133393 | 13.24 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.233375 | 13.34 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.333364 | 13.44 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.433370 | 13.54 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.533392 | 13.64 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.633365 | 13.74 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.733408 | 13.84 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.832850 | 13.939 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:18.933387 | 14.04 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:19.033379 | 14.14 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:19.133392 | 14.24 | 1410 | 9780 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:19.233393 | 14.34 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:19.333309 | 14.44 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37
2025-04-29 15:47:19.433375 | 14.54 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:19.532636 | 14.639 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:19.633390 | 14.74 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:19.733382 | 14.84 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:19.832515 | 14.939 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:19.933387 | 15.04 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.033377 | 15.14 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.133386 | 15.24 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.233409 | 15.34 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.333044 | 15.439 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.433391 | 15.54 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.533384 | 15.64 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.633357 | 15.74 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.733390 | 15.84 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.832910 | 15.939 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:20.933395 | 16.04 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:21.033459 | 16.14 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:21.133392 | 16.24 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:21.233390 | 16.34 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:21.332782 | 16.439 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.1
2025-04-29 15:47:21.433328 | 16.54 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:21.533410 | 16.64 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:21.633386 | 16.74 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:21.733390 | 16.84 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:21.832605 | 16.939 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:21.933394 | 17.04 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.033383 | 17.14 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.133386 | 17.24 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.233395 | 17.34 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.332519 | 17.439 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.433387 | 17.54 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.533395 | 17.64 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.633395 | 17.74 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.733396 | 17.84 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.832307 | 17.939 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:22.933359 | 18.04 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:23.033389 | 18.14 | 1410 | 87980 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:23.133390 | 18.24 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:23.232738 | 18.339 | 1410 | 83090 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:23.333132 | 18.439 | 1410 | 4890 | 19.2 | 37.2
2025-04-29 15:47:23.433407 | 18.54 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:23.533401 | 18.64 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:23.633397 | 18.74 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:23.733398 | 18.84 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:23.833400 | 18.94 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:23.933408 | 19.04 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.033373 | 19.14 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.133401 | 19.24 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.233391 | 19.34 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.333365 | 19.44 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.433376 | 19.54 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.533391 | 19.64 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.633412 | 19.74 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.733394 | 19.84 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.833391 | 19.94 | 1410 | 87980 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:24.933403 | 20.04 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.033386 | 20.14 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.133388 | 20.24 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.233402 | 20.34 | 1410 | 83090 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.333402 | 20.44 | 1410 | 4890 | 19.1 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.533308 | 20.64 | 1550 | 78200 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.633404 | 20.74 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.733401 | 20.84 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.833400 | 20.94 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:25.933421 | 21.04 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.033318 | 21.14 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.133380 | 21.24 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.233410 | 21.34 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.332340 | 21.439 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.433396 | 21.54 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.533423 | 21.64 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.633404 | 21.74 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.733410 | 21.84 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.833389 | 21.94 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:26.933404 | 22.04 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.033403 | 22.14 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.133419 | 22.24 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.233308 | 22.34 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.333437 | 22.44 | 1550 | 185730 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.433381 | 22.54 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.3
2025-04-29 15:47:27.533391 | 22.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:27.633376 | 22.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:27.733411 | 22.84 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:27.833398 | 22.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:27.933405 | 23.04 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.033401 | 23.14 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.133414 | 23.24 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.233386 | 23.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.333413 | 23.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.433371 | 23.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.533417 | 23.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.633396 | 23.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.733415 | 23.84 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.833395 | 23.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:28.933389 | 24.04 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.033406 | 24.14 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.133410 | 24.24 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.233402 | 24.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.333428 | 24.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.433472 | 24.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.533417 | 24.64 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.633407 | 24.74 | 1550 | 9780 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.733415 | 24.84 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.833420 | 24.94 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:29.933400 | 25.04 | 1550 | 195500 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.033387 | 25.14 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.133421 | 25.24 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.233419 | 25.34 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.333436 | 25.44 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.433329 | 25.54 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.533428 | 25.64 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.633401 | 25.74 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.733430 | 25.84 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.833395 | 25.94 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:30.933419 | 26.04 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.033410 | 26.14 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.133420 | 26.24 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.233382 | 26.34 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.333425 | 26.44 | 1550 | 190620 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.433443 | 26.54 | 1550 | 4890 | 19.2 | 37.4
2025-04-29 15:47:31.533435 | 26.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:31.633460 | 26.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:31.732707 | 26.839 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:31.833406 | 26.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:31.933411 | 27.04 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.033405 | 27.14 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.133442 | 27.24 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.233412 | 27.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.333454 | 27.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.433401 | 27.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.533436 | 27.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.633419 | 27.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.733434 | 27.84 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.833413 | 27.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:32.932812 | 28.039 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.033425 | 28.14 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.133439 | 28.24 | 1550 | 185730 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.233409 | 28.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.333438 | 28.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.433385 | 28.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.533442 | 28.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.633384 | 28.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.733450 | 28.84 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.833479 | 28.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:33.933424 | 29.04 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.033414 | 29.14 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.133424 | 29.24 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.233405 | 29.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.333435 | 29.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.433420 | 29.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.533449 | 29.64 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.633411 | 29.74 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.733439 | 29.84 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.833395 | 29.94 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:34.933363 | 30.04 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.032303 | 30.139 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.133432 | 30.24 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.233406 | 30.34 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.333434 | 30.44 | 1550 | 190620 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.433196 | 30.54 | 1550 | 4890 | 19.1 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.633450 | 30.74 | 1610 | 180840 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.733473 | 30.84 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.833394 | 30.94 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:35.933064 | 31.039 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.033417 | 31.14 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.133430 | 31.24 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.233427 | 31.34 | 1610 | 14660 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.333431 | 31.44 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.432949 | 31.539 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.533449 | 31.64 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.633430 | 31.74 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.733406 | 31.84 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.833449 | 31.94 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:36.932805 | 32.039 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.033427 | 32.14 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.133412 | 32.24 | 1610 | 0 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.233417 | 32.34 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.333424 | 32.44 | 1610 | 0 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.432656 | 32.539 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.533436 | 32.64 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.6
2025-04-29 15:47:37.633464 | 32.74 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:37.733433 | 32.84 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:37.832731 | 32.939 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:37.932529 | 33.039 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.032937 | 33.139 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.133347 | 33.24 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.233447 | 33.34 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.333429 | 33.44 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.432366 | 33.539 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.533424 | 33.64 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.633433 | 33.74 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.733243 | 33.84 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.832980 | 33.939 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:38.933440 | 34.04 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.033418 | 34.14 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.133431 | 34.24 | 1610 | 0 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.233425 | 34.34 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.333436 | 34.44 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.433418 | 34.54 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.532582 | 34.639 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.7
2025-04-29 15:47:39.633219 | 34.74 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:39.733251 | 34.84 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:39.833268 | 34.94 | 1610 | 14660 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:39.933262 | 35.04 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.033234 | 35.14 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.133248 | 35.24 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.233242 | 35.34 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.333168 | 35.44 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.433231 | 35.54 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.533444 | 35.64 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.632748 | 35.739 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.732740 | 35.839 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.832748 | 35.939 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:40.932738 | 36.039 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.032659 | 36.139 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.132636 | 36.239 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.232636 | 36.339 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.332747 | 36.439 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.432664 | 36.539 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.532704 | 36.639 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.632744 | 36.739 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.732760 | 36.839 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.832754 | 36.939 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:41.932766 | 37.039 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.032703 | 37.139 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.132753 | 37.239 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.232691 | 37.339 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.332709 | 37.439 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.432738 | 37.539 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.532652 | 37.639 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.633420 | 37.74 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.733391 | 37.84 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.833073 | 37.939 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:42.933288 | 38.04 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.033309 | 38.14 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.133446 | 38.24 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.232570 | 38.339 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.333287 | 38.44 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.433310 | 38.54 | 1610 | 9780 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.533428 | 38.64 | 1610 | 4890 | 19.2 | 37.8
2025-04-29 15:47:43.633415 | 38.74 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:43.733412 | 38.84 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:43.833457 | 38.94 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:43.933435 | 39.04 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.032815 | 39.139 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.133298 | 39.24 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.233429 | 39.34 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.333423 | 39.44 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.432595 | 39.539 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.532579 | 39.639 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.632681 | 39.739 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.733344 | 39.84 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.833311 | 39.94 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:44.933339 | 40.04 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.032583 | 40.139 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.135628 | 40.242 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.233128 | 40.339 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.333187 | 40.44 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.432979 | 40.539 | 1610 | 9780 | 19.1 | 37.9
2025-04-29 15:47:45.533116 | 40.639 | 1610 | 4890 | 19.1 | 37.9