## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:47:54.015471 | 0.422 | 940 | 0 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.115488 | 0.522 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.215452 | 0.622 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.315388 | 0.722 | 940 | 742910 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.415379 | 0.822 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.515343 | 0.922 | 940 | 703810 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.615463 | 1.022 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.715062 | 1.122 | 940 | 694040 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.815449 | 1.222 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:54.915469 | 1.322 | 940 | 708700 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.015544 | 1.422 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.115410 | 1.522 | 940 | 742910 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.215468 | 1.622 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.315496 | 1.722 | 940 | 703810 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.415490 | 1.822 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.515266 | 1.922 | 940 | 694040 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.615537 | 2.022 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.715513 | 2.122 | 940 | 738030 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.815521 | 2.222 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:55.915395 | 2.322 | 940 | 708700 | 19.2 | 38
2025-04-29 15:47:56.015411 | 2.422 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.115532 | 2.522 | 940 | 581620 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.215373 | 2.622 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.315508 | 2.722 | 940 | 752690 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.415449 | 2.822 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.515475 | 2.922 | 940 | 566960 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.615537 | 3.022 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.715042 | 3.121 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.815241 | 3.222 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:56.915502 | 3.322 | 940 | 742910 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.015477 | 3.422 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.115389 | 3.522 | 940 | 752690 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.215381 | 3.622 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.315485 | 3.722 | 940 | 728250 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.415525 | 3.822 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.515546 | 3.922 | 940 | 747800 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.615426 | 4.022 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.715486 | 4.122 | 940 | 742910 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.815588 | 4.222 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:57.915533 | 4.322 | 940 | 689150 | 19.1 | 38.2
2025-04-29 15:47:58.015487 | 4.422 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.115532 | 4.522 | 940 | 664710 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.215513 | 4.622 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.315529 | 4.722 | 940 | 674490 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.415418 | 4.822 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.514862 | 4.921 | 940 | 679370 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.615552 | 5.022 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.715489 | 5.122 | 940 | 659820 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.815477 | 5.222 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:58.915421 | 5.322 | 940 | 713590 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.015458 | 5.422 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.115510 | 5.522 | 940 | 679370 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.215501 | 5.622 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.315492 | 5.722 | 940 | 625610 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.415517 | 5.822 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.515519 | 5.922 | 940 | 679370 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.615530 | 6.022 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.715465 | 6.122 | 940 | 718480 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.815519 | 6.222 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:47:59.915477 | 6.322 | 940 | 625610 | 19.1 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.015500 | 6.422 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.115480 | 6.522 | 940 | 689150 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.215474 | 6.622 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.315499 | 6.722 | 940 | 625610 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.415541 | 6.822 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.515447 | 6.922 | 940 | 571850 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.615587 | 7.022 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.715442 | 7.122 | 940 | 625610 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.815372 | 7.222 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:00.915498 | 7.322 | 940 | 664710 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.015490 | 7.422 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.115466 | 7.522 | 940 | 581620 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.215445 | 7.622 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.315505 | 7.722 | 940 | 664710 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.415494 | 7.822 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.514949 | 7.921 | 940 | 635390 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.615475 | 8.022 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.715244 | 8.122 | 940 | 664710 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.815479 | 8.222 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:01.915509 | 8.322 | 940 | 581620 | 19.2 | 38.3
2025-04-29 15:48:02.015429 | 8.422 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.115503 | 8.522 | 940 | 635390 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.214995 | 8.621 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.315488 | 8.722 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.415544 | 8.822 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.515520 | 8.922 | 940 | 679370 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.615082 | 9.022 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.714971 | 9.121 | 940 | 733140 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.815066 | 9.221 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:02.915524 | 9.322 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.015483 | 9.422 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.115502 | 9.522 | 940 | 645160 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.214872 | 9.621 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.315419 | 9.722 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.415407 | 9.822 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.515485 | 9.922 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.615485 | 10.022 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.714779 | 10.121 | 940 | 645160 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.815358 | 10.222 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:03.915485 | 10.322 | 940 | 728250 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.115593 | 10.522 | 1410 | 4838710 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.214583 | 10.621 | 1410 | 9780 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.315515 | 10.722 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.415492 | 10.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.515465 | 10.922 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.615516 | 11.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.715066 | 11.122 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.815487 | 11.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:04.915558 | 11.322 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.015509 | 11.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.115410 | 11.522 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.215175 | 11.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.315463 | 11.722 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.415506 | 11.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.515531 | 11.922 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.615432 | 12.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.715519 | 12.122 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.815474 | 12.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:05.915559 | 12.322 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.015469 | 12.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.115523 | 12.522 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.215492 | 12.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.315522 | 12.722 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.415530 | 12.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.515523 | 12.922 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.615547 | 13.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.715440 | 13.122 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.815500 | 13.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:06.915514 | 13.322 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.015490 | 13.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.115513 | 13.522 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.215462 | 13.622 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.315417 | 13.722 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.415427 | 13.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.515608 | 13.922 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.614634 | 14.021 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.715503 | 14.122 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.815498 | 14.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:07.914830 | 14.321 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:08.015595 | 14.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.4
2025-04-29 15:48:08.115499 | 14.522 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.215494 | 14.622 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.315487 | 14.722 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.415486 | 14.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.514689 | 14.921 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.615435 | 15.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.715511 | 15.122 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.814606 | 15.221 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:08.915468 | 15.322 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.015424 | 15.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.115519 | 15.522 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.215494 | 15.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.315452 | 15.722 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.415391 | 15.822 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.515558 | 15.922 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.615493 | 16.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.715447 | 16.122 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.815526 | 16.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:09.915564 | 16.322 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:10.015526 | 16.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.5
2025-04-29 15:48:10.115608 | 16.522 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.215514 | 16.622 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.315568 | 16.722 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.414933 | 16.821 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.515531 | 16.922 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.615549 | 17.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.715530 | 17.122 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.815516 | 17.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:10.915487 | 17.322 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.015436 | 17.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.115552 | 17.522 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.215397 | 17.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.315459 | 17.722 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.415456 | 17.822 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.515028 | 17.921 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.615465 | 18.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.715448 | 18.122 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.815503 | 18.222 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:11.915561 | 18.322 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:12.015533 | 18.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.6
2025-04-29 15:48:12.115432 | 18.522 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.215532 | 18.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.315576 | 18.722 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.415422 | 18.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.515013 | 18.921 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.615498 | 19.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.714748 | 19.121 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.815084 | 19.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:12.915532 | 19.322 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.015510 | 19.422 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.115538 | 19.522 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.215584 | 19.622 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.315399 | 19.722 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.415494 | 19.822 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.515143 | 19.922 | 1410 | 83090 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.615541 | 20.022 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.715080 | 20.122 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.815244 | 20.222 | 1410 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:13.915606 | 20.322 | 1410 | 87980 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.015090 | 20.422 | 1410 | 0 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.215504 | 20.622 | 1550 | 83090 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.315167 | 20.722 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.415523 | 20.822 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.515518 | 20.922 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.615425 | 21.022 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.715464 | 21.122 | 1550 | 9780 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.815071 | 21.221 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:14.915531 | 21.322 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.014810 | 21.421 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.115477 | 21.522 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.215492 | 21.622 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.314917 | 21.721 | 1550 | 0 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.415545 | 21.822 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.515521 | 21.922 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.615457 | 22.022 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.715451 | 22.122 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.814834 | 22.221 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:15.915473 | 22.322 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.015254 | 22.422 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.115380 | 22.522 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.215533 | 22.622 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.314588 | 22.721 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.415568 | 22.822 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.515509 | 22.922 | 1550 | 0 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.615535 | 23.022 | 1550 | 185730 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.715518 | 23.122 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.814486 | 23.221 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:16.915519 | 23.322 | 1550 | 0 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.015531 | 23.422 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.115464 | 23.522 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.215557 | 23.622 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.315487 | 23.722 | 1550 | 0 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.414612 | 23.821 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.515505 | 23.922 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.615154 | 24.022 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.715550 | 24.122 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.815606 | 24.222 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:17.915467 | 24.322 | 1550 | 4890 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.015501 | 24.422 | 1550 | 190620 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.115549 | 24.522 | 1550 | 0 | 19.2 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.214885 | 24.621 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.315560 | 24.722 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.415577 | 24.822 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.515530 | 24.922 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.615532 | 25.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.715526 | 25.122 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.814604 | 25.221 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:18.915513 | 25.322 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.015499 | 25.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.115559 | 25.522 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.215317 | 25.622 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.315556 | 25.722 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.415523 | 25.822 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.515577 | 25.922 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.615431 | 26.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.715550 | 26.122 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.815540 | 26.222 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:19.915545 | 26.322 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:20.015483 | 26.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:20.115466 | 26.522 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.7
2025-04-29 15:48:20.215515 | 26.622 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.315566 | 26.722 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.415563 | 26.822 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.515646 | 26.922 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.615493 | 27.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.715477 | 27.122 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.815530 | 27.222 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:20.915541 | 27.322 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.015403 | 27.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.115473 | 27.522 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.215547 | 27.622 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.315479 | 27.722 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.415007 | 27.821 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.515533 | 27.922 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.615552 | 28.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.715276 | 28.122 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.815382 | 28.222 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:21.915377 | 28.322 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:22.015404 | 28.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:22.115545 | 28.522 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.8
2025-04-29 15:48:22.215532 | 28.622 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.315124 | 28.722 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.414561 | 28.821 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.515381 | 28.922 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.615306 | 29.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.715097 | 29.122 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.815517 | 29.222 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:22.915615 | 29.322 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.015328 | 29.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.115449 | 29.522 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.215536 | 29.622 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.315434 | 29.722 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.415551 | 29.822 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.515465 | 29.922 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.615580 | 30.022 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.714559 | 30.121 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.815539 | 30.222 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:23.915515 | 30.322 | 1550 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.015536 | 30.422 | 1550 | 190620 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.115523 | 30.522 | 1550 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.315529 | 30.722 | 1610 | 185730 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.415145 | 30.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.515533 | 30.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.615520 | 31.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.715588 | 31.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.815530 | 31.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:24.915642 | 31.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.015540 | 31.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.115517 | 31.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.215545 | 31.622 | 1610 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.315523 | 31.722 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.415545 | 31.822 | 1610 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.515559 | 31.922 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.615442 | 32.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.715530 | 32.122 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.815546 | 32.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:25.915532 | 32.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.015468 | 32.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.115564 | 32.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.215433 | 32.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.315556 | 32.722 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.415437 | 32.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.515531 | 32.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.615553 | 33.022 | 1610 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.715526 | 33.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.815247 | 33.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:26.915467 | 33.322 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.015485 | 33.422 | 1610 | 0 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.114590 | 33.521 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.215550 | 33.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.314602 | 33.721 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.415548 | 33.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.515587 | 33.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.615660 | 34.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.715561 | 34.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.815536 | 34.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:27.915533 | 34.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.015294 | 34.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.115443 | 34.522 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.215631 | 34.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.315610 | 34.722 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.415589 | 34.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.515540 | 34.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.615199 | 35.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.715132 | 35.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.815113 | 35.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:28.915099 | 35.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.015041 | 35.421 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.115166 | 35.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.215504 | 35.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.315184 | 35.722 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.415403 | 35.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.515211 | 35.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.614678 | 36.021 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.715537 | 36.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.815036 | 36.221 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:29.915543 | 36.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:30.015594 | 36.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:30.115548 | 36.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:30.215425 | 36.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 38.9
2025-04-29 15:48:30.314905 | 36.721 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.415562 | 36.822 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.515573 | 36.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.615458 | 37.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.714868 | 37.121 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.814821 | 37.221 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:30.915578 | 37.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.015544 | 37.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.115642 | 37.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.215641 | 37.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.314520 | 37.721 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.415552 | 37.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.515543 | 37.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.615464 | 38.022 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.715556 | 38.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.815073 | 38.222 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:31.915482 | 38.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.015573 | 38.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.115536 | 38.522 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.215557 | 38.622 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.314517 | 38.721 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.415541 | 38.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.515523 | 38.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.615558 | 39.022 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.715614 | 39.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.815573 | 39.222 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:32.915556 | 39.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.015558 | 39.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.115543 | 39.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.215564 | 39.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.315549 | 39.722 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.415577 | 39.822 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.515600 | 39.922 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.615575 | 40.022 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.715535 | 40.122 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.815578 | 40.222 | 1610 | 0 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:33.915641 | 40.322 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:34.015577 | 40.422 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:34.115562 | 40.522 | 1610 | 9780 | 19.1 | 39
2025-04-29 15:48:34.215568 | 40.622 | 1610 | 4890 | 19.1 | 39