## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:18:02.746932 | 0.464 | 940 | 9780 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:02.847424 | 0.565 | 940 | 845550 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:02.947472 | 0.665 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.047557 | 0.765 | 940 | 1016620 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.147497 | 0.865 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.247534 | 0.965 | 940 | 1021510 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.347573 | 1.065 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.447573 | 1.165 | 940 | 904200 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.547586 | 1.265 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.647551 | 1.365 | 940 | 1016620 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.747484 | 1.465 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.847567 | 1.565 | 940 | 1021510 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:03.947561 | 1.665 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.047582 | 1.765 | 940 | 972630 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.147564 | 1.865 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.247516 | 1.965 | 940 | 953080 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.347548 | 2.065 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.447560 | 2.165 | 940 | 967740 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.547475 | 2.265 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.647404 | 2.365 | 940 | 1016620 | 21.2 | 33
2025-04-29 18:18:04.747547 | 2.465 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:04.847506 | 2.565 | 940 | 933530 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:04.947008 | 2.664 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.047470 | 2.765 | 940 | 953080 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.147518 | 2.865 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.247491 | 2.965 | 940 | 962850 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.347533 | 3.065 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.447520 | 3.165 | 940 | 928640 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.547571 | 3.265 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.647509 | 3.365 | 940 | 962850 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.747514 | 3.465 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.847498 | 3.565 | 940 | 962850 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:05.947510 | 3.665 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.047491 | 3.765 | 940 | 928640 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.146970 | 3.864 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.247552 | 3.965 | 940 | 1011730 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.347513 | 4.065 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.447476 | 4.165 | 940 | 957970 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.547504 | 4.265 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.647504 | 4.365 | 940 | 938420 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.747483 | 4.465 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.847391 | 4.565 | 940 | 811340 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:06.947514 | 4.665 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.046733 | 4.764 | 940 | 967740 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.147491 | 4.865 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.247489 | 4.965 | 940 | 957970 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.346741 | 5.064 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.447470 | 5.165 | 940 | 889540 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.547492 | 5.265 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.647488 | 5.365 | 940 | 1001960 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.747390 | 5.465 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.847470 | 5.565 | 940 | 953080 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:07.947478 | 5.665 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.047459 | 5.765 | 940 | 889540 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.147481 | 5.865 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.247486 | 5.965 | 940 | 953080 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.347501 | 6.065 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.447456 | 6.165 | 940 | 1006840 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.547431 | 6.265 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.647539 | 6.365 | 940 | 933530 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.747467 | 6.465 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.847456 | 6.565 | 940 | 830890 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:08.947461 | 6.665 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.047453 | 6.765 | 940 | 1006840 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.147374 | 6.865 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.247442 | 6.965 | 940 | 928640 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.346872 | 7.064 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.446457 | 7.164 | 940 | 1011730 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.547317 | 7.264 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.646768 | 7.364 | 940 | 1001960 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.746758 | 7.464 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.847306 | 7.564 | 940 | 889540 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:09.947247 | 7.664 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.047276 | 7.764 | 940 | 1001960 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.146760 | 7.864 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.247281 | 7.964 | 940 | 1001960 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.346788 | 8.064 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.446759 | 8.164 | 940 | 1006840 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.546741 | 8.264 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.647270 | 8.364 | 940 | 879770 | 21.2 | 32.2
2025-04-29 18:18:10.747090 | 8.464 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:10.847295 | 8.564 | 940 | 1021510 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:10.947428 | 8.665 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.047422 | 8.765 | 940 | 904200 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.147433 | 8.865 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.247260 | 8.964 | 940 | 830890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.347284 | 9.064 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.447329 | 9.164 | 940 | 909090 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.547324 | 9.264 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.647478 | 9.365 | 940 | 869990 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.747446 | 9.465 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.847408 | 9.565 | 940 | 840660 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:11.947425 | 9.665 | 940 | 5000000 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.047408 | 9.765 | 940 | 860220 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.147421 | 9.865 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.247392 | 9.965 | 940 | 913980 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.347421 | 10.065 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.447398 | 10.165 | 940 | 835780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.547280 | 10.264 | 940 | 4995110 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.647246 | 10.364 | 940 | 904200 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.847397 | 10.565 | 1410 | 4843600 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:12.947382 | 10.665 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.047377 | 10.765 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.147345 | 10.865 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.247399 | 10.965 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.346408 | 11.064 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.446857 | 11.164 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.547283 | 11.264 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.647374 | 11.365 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.747304 | 11.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.847234 | 11.564 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:13.947251 | 11.664 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.047242 | 11.764 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.147447 | 11.865 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.247377 | 11.965 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.347374 | 12.065 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.447364 | 12.165 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.547365 | 12.265 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.647362 | 12.365 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.747415 | 12.465 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.847326 | 12.564 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:14.947368 | 12.665 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.047350 | 12.765 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.147366 | 12.865 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.247349 | 12.965 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.347365 | 13.065 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.446798 | 13.164 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.547360 | 13.265 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.647270 | 13.364 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.747343 | 13.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.847355 | 13.565 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:15.947348 | 13.664 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.047347 | 13.764 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.147262 | 13.864 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.247238 | 13.964 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.347369 | 14.065 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.447336 | 14.164 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.546470 | 14.264 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.647370 | 14.365 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.747340 | 14.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.847363 | 14.565 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:16.947332 | 14.664 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.047318 | 14.764 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.147332 | 14.864 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.247335 | 14.964 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.347127 | 15.064 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.447340 | 15.164 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.547332 | 15.264 | 1410 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.647328 | 15.364 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.747315 | 15.464 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.847313 | 15.564 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:17.947232 | 15.664 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.046839 | 15.764 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.147350 | 15.864 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.247155 | 15.964 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.347151 | 16.064 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.447168 | 16.164 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.547166 | 16.264 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.647301 | 16.364 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.747295 | 16.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.847275 | 16.564 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:18.947296 | 16.664 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.047301 | 16.764 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.147267 | 16.864 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.247378 | 16.965 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.347307 | 17.064 | 1410 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.447307 | 17.164 | 1410 | 151520 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.547277 | 17.264 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.647295 | 17.364 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.747315 | 17.464 | 1410 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.847305 | 17.564 | 1410 | 151520 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:19.947275 | 17.664 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.047251 | 17.764 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.147364 | 17.865 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.247200 | 17.964 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.346844 | 18.064 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.447304 | 18.164 | 1410 | 146630 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.547258 | 18.264 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.647272 | 18.364 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.747203 | 18.464 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.847250 | 18.564 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:20.947250 | 18.664 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.047282 | 18.764 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.147237 | 18.864 | 1410 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.247283 | 18.964 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.346733 | 19.064 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.447275 | 19.164 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.547241 | 19.264 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.647245 | 19.364 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.747252 | 19.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.847267 | 19.564 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:21.947236 | 19.664 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.047255 | 19.764 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.147233 | 19.864 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.247188 | 19.964 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.347244 | 20.064 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.447264 | 20.164 | 1410 | 136850 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.547164 | 20.264 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.647238 | 20.364 | 1410 | 141740 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.747135 | 20.464 | 1410 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:22.947252 | 20.664 | 1550 | 131960 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.047233 | 20.764 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.147316 | 20.864 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.247240 | 20.964 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.347230 | 21.064 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.447232 | 21.164 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.547226 | 21.264 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.647220 | 21.364 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.747228 | 21.464 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.847222 | 21.564 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:23.947221 | 21.664 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.047239 | 21.764 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.147196 | 21.864 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.247232 | 21.964 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.347214 | 22.064 | 1550 | 229720 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.447146 | 22.164 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.547197 | 22.264 | 1550 | 229720 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.647192 | 22.364 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.747207 | 22.464 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.847206 | 22.564 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:24.947212 | 22.664 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.046294 | 22.763 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.146099 | 22.863 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.247048 | 22.964 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.347060 | 23.064 | 1550 | 229720 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.447224 | 23.164 | 1550 | 14660 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.547180 | 23.264 | 1550 | 229720 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.647215 | 23.364 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.747196 | 23.464 | 1550 | 229720 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.846638 | 23.564 | 1550 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:25.947182 | 23.664 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.046714 | 23.764 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.147194 | 23.864 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.247200 | 23.964 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.347179 | 24.064 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.447186 | 24.164 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.547273 | 24.264 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.647191 | 24.364 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.747086 | 24.464 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.847179 | 24.564 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:26.947180 | 24.664 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.046784 | 24.764 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.147199 | 24.864 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.247172 | 24.964 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.347167 | 25.064 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.446687 | 25.164 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.547157 | 25.264 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.647169 | 25.364 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.747169 | 25.464 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.847206 | 25.564 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:27.947199 | 25.664 | 1550 | 229720 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.046381 | 25.764 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.146640 | 25.864 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.247168 | 25.964 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.347167 | 26.064 | 1550 | 224830 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.447161 | 26.164 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.547146 | 26.264 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.647194 | 26.364 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.747135 | 26.464 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.847206 | 26.564 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:28.947152 | 26.664 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.047062 | 26.764 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.147182 | 26.864 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.247147 | 26.964 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.347121 | 27.064 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.447163 | 27.164 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.547132 | 27.264 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.647133 | 27.364 | 1550 | 4890 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.747122 | 27.464 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.847088 | 27.564 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:29.947132 | 27.664 | 1550 | 215050 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.046238 | 27.763 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.147123 | 27.864 | 1550 | 215050 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.247136 | 27.964 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.347128 | 28.064 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.447134 | 28.164 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.547106 | 28.264 | 1550 | 219940 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.647120 | 28.364 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.747031 | 28.464 | 1550 | 215050 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.846602 | 28.564 | 1550 | 0 | 21.2 | 32.4
2025-04-29 18:18:30.946123 | 28.663 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.047104 | 28.764 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.147107 | 28.864 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.247002 | 28.964 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.346939 | 29.064 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.446636 | 29.164 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.547099 | 29.264 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.647154 | 29.364 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.747090 | 29.464 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.847107 | 29.564 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:31.946219 | 29.663 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.047091 | 29.764 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.146119 | 29.863 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.247099 | 29.964 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.347092 | 30.064 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.446181 | 30.163 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.547064 | 30.264 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.647075 | 30.364 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.747081 | 30.464 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:32.847091 | 30.564 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.047098 | 30.764 | 1610 | 210170 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.147104 | 30.864 | 1610 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.246087 | 30.963 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.347075 | 31.064 | 1610 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.447085 | 31.164 | 1610 | 14660 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.547023 | 31.264 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.647087 | 31.364 | 1610 | 19550 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.747057 | 31.464 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.847138 | 31.564 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:33.947063 | 31.664 | 1610 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.047069 | 31.764 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.147055 | 31.864 | 1610 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.247068 | 31.964 | 1610 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.347023 | 32.064 | 1610 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.446965 | 32.164 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.547033 | 32.264 | 1610 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.647068 | 32.364 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.747054 | 32.464 | 1610 | 4890 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.847038 | 32.564 | 1610 | 9780 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:34.947036 | 32.664 | 1610 | 0 | 21.2 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.046577 | 32.764 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.146538 | 32.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.247063 | 32.964 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.347030 | 33.064 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.447050 | 33.164 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.546990 | 33.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.647033 | 33.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.747022 | 33.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.847033 | 33.564 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:35.947031 | 33.664 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.047124 | 33.764 | 1610 | 19550 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.146196 | 33.863 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.247032 | 33.964 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.346511 | 34.064 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.447033 | 34.164 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.547008 | 34.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.647024 | 34.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.747018 | 34.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.845899 | 34.563 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:36.945915 | 34.663 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:37.046796 | 34.764 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.146889 | 34.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.247035 | 34.964 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.346992 | 35.064 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.447010 | 35.164 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.546678 | 35.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.646807 | 35.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.747068 | 35.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.846969 | 35.564 | 1610 | 19550 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:37.947025 | 35.664 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.047004 | 35.764 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.147105 | 35.864 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.247017 | 35.964 | 1610 | 29330 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.346494 | 36.064 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.447002 | 36.164 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.546364 | 36.264 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.646989 | 36.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.747032 | 36.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.846987 | 36.564 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:38.947000 | 36.664 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.046987 | 36.764 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.146996 | 36.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.246885 | 36.964 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.346032 | 37.063 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.446997 | 37.164 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.546590 | 37.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.647003 | 37.364 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.746184 | 37.463 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.846256 | 37.563 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:39.946821 | 37.664 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.046986 | 37.764 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.146872 | 37.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.246864 | 37.964 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.346959 | 38.064 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.446932 | 38.164 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.546914 | 38.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.646957 | 38.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.746970 | 38.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.846015 | 38.563 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:40.946972 | 38.664 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.046968 | 38.764 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.146945 | 38.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.246913 | 38.964 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.347013 | 39.064 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.446957 | 39.164 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.546979 | 39.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.646956 | 39.364 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.746982 | 39.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.846934 | 39.564 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:41.946032 | 39.663 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.046949 | 39.764 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.146962 | 39.864 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.246945 | 39.964 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.346964 | 40.064 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.446861 | 40.164 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.546941 | 40.264 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.646941 | 40.364 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.746965 | 40.464 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.846911 | 40.564 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:42.946946 | 40.664 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4