## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:18:55.023876 | 0.427 | 940 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.123377 | 0.526 | 940 | 850440 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.223368 | 0.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.323430 | 0.726 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.423852 | 0.827 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.523853 | 0.927 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.623874 | 1.027 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.723349 | 1.126 | 940 | 865100 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.824037 | 1.227 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:55.923949 | 1.327 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.023472 | 1.427 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.123451 | 1.527 | 940 | 987290 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.223513 | 1.627 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.324075 | 1.727 | 940 | 982400 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.423515 | 1.827 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.523467 | 1.927 | 940 | 904200 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.623448 | 2.027 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.723534 | 2.127 | 940 | 933530 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.823559 | 2.227 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:56.923436 | 2.326 | 940 | 938420 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.023524 | 2.427 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.123476 | 2.527 | 940 | 747800 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.223430 | 2.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.323413 | 2.726 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.423488 | 2.827 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.523500 | 2.927 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.623472 | 3.027 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.723488 | 3.127 | 940 | 918870 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.823478 | 3.227 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:57.923456 | 3.327 | 940 | 982400 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.023499 | 3.427 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.123410 | 3.526 | 940 | 933530 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.223486 | 3.627 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.323458 | 3.727 | 940 | 855330 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.423487 | 3.827 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.523466 | 3.927 | 940 | 967740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.623521 | 4.027 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.723476 | 4.127 | 940 | 977520 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.823457 | 4.227 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:58.923533 | 4.327 | 940 | 855330 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:18:59.023943 | 4.427 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.123396 | 4.526 | 940 | 806450 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.223509 | 4.627 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.323515 | 4.727 | 940 | 953080 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.423493 | 4.827 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.523358 | 4.926 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.623422 | 5.026 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.723534 | 5.127 | 940 | 879770 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.823481 | 5.227 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:18:59.923477 | 5.327 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.023343 | 5.426 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.123476 | 5.527 | 940 | 953080 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.223488 | 5.627 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.323488 | 5.727 | 940 | 874880 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.423462 | 5.826 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.523460 | 5.927 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.623411 | 6.026 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.723337 | 6.126 | 940 | 948190 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.823414 | 6.226 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:00.923419 | 6.326 | 940 | 923750 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.023415 | 6.426 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.123428 | 6.526 | 940 | 796680 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.223316 | 6.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.323293 | 6.726 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.423434 | 6.826 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.523426 | 6.926 | 940 | 879770 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.623360 | 7.026 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.723394 | 7.126 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.823336 | 7.226 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:01.923378 | 7.326 | 940 | 948190 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.023412 | 7.426 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.123360 | 7.526 | 940 | 869990 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.223400 | 7.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.323412 | 7.726 | 940 | 943300 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.423377 | 7.826 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.523370 | 7.926 | 940 | 953080 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.623346 | 8.026 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.723377 | 8.126 | 940 | 948190 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.823413 | 8.226 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:02.923414 | 8.326 | 940 | 874880 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:03.023326 | 8.426 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.123341 | 8.526 | 940 | 904200 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.223380 | 8.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.323355 | 8.726 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.423365 | 8.826 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.523381 | 8.926 | 940 | 860220 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.623415 | 9.026 | 940 | 4995110 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.723400 | 9.126 | 940 | 967740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.823383 | 9.226 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:03.923359 | 9.326 | 940 | 928640 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.023377 | 9.426 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.123308 | 9.526 | 940 | 850440 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.223391 | 9.626 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.323396 | 9.726 | 940 | 923750 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.423805 | 9.827 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.523351 | 9.926 | 940 | 923750 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.623341 | 10.026 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.723347 | 10.126 | 940 | 855330 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.823412 | 10.226 | 940 | 5000000 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:04.923361 | 10.326 | 940 | 923750 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.123366 | 10.526 | 1410 | 4838710 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.223348 | 10.626 | 1410 | 4890 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.323359 | 10.726 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.423287 | 10.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.523372 | 10.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.623350 | 11.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.723325 | 11.126 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.823352 | 11.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:05.923380 | 11.326 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.023265 | 11.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.123331 | 11.526 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.223358 | 11.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.323308 | 11.726 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.423345 | 11.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.523306 | 11.926 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.623364 | 12.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.723293 | 12.126 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.823423 | 12.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:06.923258 | 12.326 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.023254 | 12.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.123330 | 12.526 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.223347 | 12.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.323332 | 12.726 | 1410 | 146630 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.423350 | 12.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.523335 | 12.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.623302 | 13.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.723348 | 13.126 | 1410 | 146630 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.823311 | 13.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:07.923309 | 13.326 | 1410 | 146630 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.023296 | 13.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.123305 | 13.526 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.223295 | 13.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.323224 | 13.726 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.423300 | 13.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.523219 | 13.926 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.623323 | 14.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.723323 | 14.126 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.823280 | 14.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:08.923319 | 14.326 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.023251 | 14.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.123345 | 14.526 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.223313 | 14.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.323281 | 14.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.423284 | 14.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.523288 | 14.926 | 1410 | 131960 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.623292 | 15.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.723307 | 15.126 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.823275 | 15.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:09.923292 | 15.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.023279 | 15.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.123280 | 15.526 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.223278 | 15.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.323264 | 15.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.423265 | 15.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.523279 | 15.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.623207 | 16.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.723286 | 16.126 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.823263 | 16.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:10.923278 | 16.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:11.023269 | 16.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:11.123246 | 16.526 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.223279 | 16.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.323251 | 16.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.423263 | 16.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.523296 | 16.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.623275 | 17.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.723274 | 17.126 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.823291 | 17.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:11.923252 | 17.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.023196 | 17.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.123253 | 17.526 | 1410 | 141740 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.223226 | 17.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.323142 | 17.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.423203 | 17.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.523226 | 17.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.623261 | 18.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.723286 | 18.126 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.822863 | 18.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:12.923170 | 18.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.023139 | 18.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.123260 | 18.526 | 1410 | 131960 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.223260 | 18.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.323302 | 18.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.423229 | 18.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.523245 | 18.926 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.623268 | 19.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.723258 | 19.126 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.823256 | 19.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:13.923253 | 19.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.023232 | 19.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.123154 | 19.526 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.223125 | 19.626 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.323200 | 19.726 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.423252 | 19.826 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.523678 | 19.927 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.623166 | 20.026 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.723220 | 20.126 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.823234 | 20.226 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:14.923240 | 20.326 | 1410 | 136850 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.023260 | 20.426 | 1410 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.223249 | 20.626 | 1550 | 131960 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.323710 | 20.727 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.423668 | 20.827 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.523640 | 20.927 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.623158 | 21.026 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.723191 | 21.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.823735 | 21.227 | 1550 | 234600 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:15.923661 | 21.327 | 1550 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.023227 | 21.426 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.123222 | 21.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.223094 | 21.626 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.323068 | 21.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.423213 | 21.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.523224 | 21.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.623232 | 22.026 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.723189 | 22.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.823278 | 22.226 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:16.923177 | 22.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:17.023190 | 22.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:17.123189 | 22.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:17.223202 | 22.626 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.323230 | 22.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.423189 | 22.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.523177 | 22.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.623145 | 23.026 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.723155 | 23.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.823064 | 23.226 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:17.923167 | 23.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.023162 | 23.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.123160 | 23.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.223169 | 23.626 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.323162 | 23.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.423138 | 23.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.523171 | 23.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.623302 | 24.026 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.723153 | 24.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.823138 | 24.226 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:18.923130 | 24.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:19.023155 | 24.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:19.123133 | 24.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.3
2025-04-29 18:19:19.223145 | 24.626 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.323164 | 24.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.423162 | 24.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.523140 | 24.926 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.623038 | 25.026 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.723042 | 25.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.823101 | 25.226 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:19.923024 | 25.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.023075 | 25.426 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.123050 | 25.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.223068 | 25.626 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.323061 | 25.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.423054 | 25.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.523226 | 25.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.623163 | 26.026 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.723121 | 26.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.823628 | 26.227 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:20.923122 | 26.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.023128 | 26.426 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.123614 | 26.527 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.223065 | 26.626 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.323009 | 26.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.423000 | 26.826 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.523092 | 26.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.622996 | 27.026 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.723003 | 27.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.822997 | 27.226 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:21.923037 | 27.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.023009 | 27.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.123616 | 27.527 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.223650 | 27.627 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.323038 | 27.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.422994 | 27.826 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.523007 | 27.926 | 1550 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.623133 | 28.026 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.723038 | 28.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.823159 | 28.226 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:22.923091 | 28.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:23.023150 | 28.426 | 1550 | 224830 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:23.123024 | 28.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:23.223136 | 28.626 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.323108 | 28.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.423109 | 28.826 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.523092 | 28.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.623083 | 29.026 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.723086 | 29.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.823081 | 29.226 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:23.923103 | 29.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.023133 | 29.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.123038 | 29.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.223098 | 29.626 | 1550 | 219940 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.323082 | 29.726 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.423138 | 29.826 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.523080 | 29.926 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.623104 | 30.026 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.722940 | 30.126 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.822984 | 30.226 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:24.923076 | 30.326 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:25.023028 | 30.426 | 1550 | 215050 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:25.123101 | 30.526 | 1550 | 0 | 21.1 | 32.5
2025-04-29 18:19:25.323059 | 30.726 | 1610 | 205280 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.423067 | 30.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.522962 | 30.926 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.622956 | 31.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.722924 | 31.126 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.823074 | 31.226 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:25.922968 | 31.326 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.023040 | 31.426 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.122971 | 31.526 | 1610 | 14660 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.223065 | 31.626 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.323079 | 31.726 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.422835 | 31.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.523041 | 31.926 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.623050 | 32.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.722947 | 32.126 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.823041 | 32.226 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:26.922662 | 32.326 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.023048 | 32.426 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.123065 | 32.526 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.223042 | 32.626 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.323025 | 32.726 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.423044 | 32.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.523024 | 32.926 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.623098 | 33.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.723019 | 33.126 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.823033 | 33.226 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:27.923034 | 33.326 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.023041 | 33.426 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.123034 | 33.526 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.223018 | 33.626 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.323014 | 33.726 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.423041 | 33.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.522995 | 33.926 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.622897 | 34.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.723019 | 34.126 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.823023 | 34.226 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:28.923027 | 34.326 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:29.022923 | 34.426 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:29.123041 | 34.526 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:29.223013 | 34.626 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:29.323000 | 34.726 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.423007 | 34.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.522988 | 34.926 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.622974 | 35.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.722983 | 35.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.822828 | 35.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:29.922771 | 35.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.022831 | 35.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.122819 | 35.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.222837 | 35.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.323005 | 35.726 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.422967 | 35.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.522976 | 35.926 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.622980 | 36.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.722976 | 36.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.822942 | 36.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:30.922991 | 36.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:31.022967 | 36.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:31.122994 | 36.526 | 1610 | 14660 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:31.223378 | 36.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:31.322910 | 36.726 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.423007 | 36.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.522881 | 36.926 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.623020 | 37.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.723008 | 37.126 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.822982 | 37.226 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:31.923005 | 37.326 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.022915 | 37.426 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.122987 | 37.526 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.222990 | 37.626 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.322890 | 37.726 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.422981 | 37.826 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.522983 | 37.926 | 1610 | 4890 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.622946 | 38.026 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.722948 | 38.126 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.822971 | 38.226 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:32.922951 | 38.326 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:33.022840 | 38.426 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:33.122811 | 38.526 | 1610 | 9780 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:33.222815 | 38.626 | 1610 | 0 | 21.1 | 32.4
2025-04-29 18:19:33.322983 | 38.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.422936 | 38.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.522950 | 38.926 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.622855 | 39.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.722951 | 39.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.822897 | 39.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:33.922923 | 39.326 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.022914 | 39.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.122956 | 39.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.222781 | 39.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.322913 | 39.726 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.422907 | 39.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.522926 | 39.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.623014 | 40.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.723018 | 40.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.822824 | 40.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:34.922927 | 40.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:35.022918 | 40.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:35.122928 | 40.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:35.222921 | 40.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6