## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:19:47.767941 | 0.427 | 940 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:47.868018 | 0.527 | 940 | 1026390 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:47.967971 | 0.627 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.067927 | 0.727 | 940 | 840660 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.167846 | 0.827 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.267838 | 0.927 | 940 | 826000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.367849 | 1.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.466899 | 1.126 | 940 | 1006840 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.567963 | 1.227 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.667946 | 1.327 | 940 | 791790 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.767930 | 1.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.868263 | 1.527 | 940 | 786900 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:48.967909 | 1.627 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.067991 | 1.727 | 940 | 840660 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.168077 | 1.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.267932 | 1.927 | 940 | 1011730 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.368072 | 2.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.468022 | 2.127 | 940 | 777130 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.568036 | 2.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.667158 | 2.326 | 940 | 826000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.767971 | 2.427 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.867042 | 2.526 | 940 | 904200 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:49.967990 | 2.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.067946 | 2.727 | 940 | 782010 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.167990 | 2.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.268025 | 2.927 | 940 | 777130 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.367874 | 3.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.467999 | 3.127 | 940 | 1001960 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.568002 | 3.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.667985 | 3.327 | 940 | 826000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.767896 | 3.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.868000 | 3.527 | 940 | 786900 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:50.968016 | 3.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.068000 | 3.727 | 940 | 997070 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.167381 | 3.826 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.268040 | 3.927 | 940 | 782010 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.367960 | 4.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.467925 | 4.127 | 940 | 777130 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.568010 | 4.227 | 940 | 5000000 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.667809 | 4.327 | 940 | 1001960 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:51.767941 | 4.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:51.867882 | 4.527 | 940 | 772240 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:51.967883 | 4.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.067768 | 4.727 | 940 | 1021510 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.167953 | 4.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.267952 | 4.927 | 940 | 1016620 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.367944 | 5.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.467953 | 5.127 | 940 | 957970 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.567905 | 5.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.667915 | 5.327 | 940 | 791790 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.767911 | 5.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.867832 | 5.527 | 940 | 1021510 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:52.967933 | 5.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.067309 | 5.726 | 940 | 948190 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.167914 | 5.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.267902 | 5.927 | 940 | 1016620 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.367432 | 6.026 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.467902 | 6.127 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.567916 | 6.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.667956 | 6.327 | 940 | 1006840 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.767930 | 6.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.867047 | 6.526 | 940 | 742910 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:53.967411 | 6.626 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.067919 | 6.727 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.167960 | 6.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.267809 | 6.927 | 940 | 953080 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.367842 | 7.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.467926 | 7.127 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.567847 | 7.227 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.667937 | 7.327 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.767878 | 7.427 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.867915 | 7.527 | 940 | 1006840 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:54.967814 | 7.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.067914 | 7.727 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.167908 | 7.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.267871 | 7.927 | 940 | 1026390 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.367509 | 8.026 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.467929 | 8.127 | 940 | 772240 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.567808 | 8.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.666959 | 8.326 | 940 | 1001960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.767904 | 8.427 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.867993 | 8.527 | 940 | 909090 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:55.967872 | 8.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.067910 | 8.727 | 940 | 1016620 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.167524 | 8.827 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.267858 | 8.927 | 940 | 992180 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.367193 | 9.026 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.467883 | 9.127 | 940 | 1021510 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.567825 | 9.227 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.667871 | 9.327 | 940 | 1016620 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.767916 | 9.427 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.867877 | 9.527 | 940 | 992180 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:56.967867 | 9.627 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.067856 | 9.727 | 940 | 1021510 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.167760 | 9.827 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.267884 | 9.927 | 940 | 1016620 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.367858 | 10.027 | 940 | 5000000 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.467247 | 10.126 | 940 | 938420 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.567854 | 10.227 | 940 | 4995110 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.667853 | 10.327 | 940 | 767350 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:57.867744 | 10.527 | 1410 | 4838710 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:57.967844 | 10.627 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.067851 | 10.727 | 1410 | 141740 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.167853 | 10.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.267776 | 10.927 | 1410 | 136850 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.367700 | 11.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.467765 | 11.127 | 1410 | 131960 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.567833 | 11.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.667873 | 11.327 | 1410 | 136850 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.767757 | 11.427 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.867833 | 11.527 | 1410 | 136850 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:58.967857 | 11.627 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.067825 | 11.727 | 1410 | 136850 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.167769 | 11.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.267796 | 11.927 | 1410 | 136850 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.367839 | 12.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.467820 | 12.127 | 1410 | 141740 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.567829 | 12.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.667837 | 12.327 | 1410 | 141740 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.767419 | 12.426 | 1410 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:19:59.867826 | 12.527 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:19:59.967807 | 12.627 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.067866 | 12.727 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.167839 | 12.827 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.267845 | 12.927 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.367790 | 13.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.467802 | 13.127 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.567800 | 13.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.667792 | 13.327 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.767701 | 13.427 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.867781 | 13.527 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:00.967804 | 13.627 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.068115 | 13.727 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.167060 | 13.826 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.267662 | 13.927 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.367851 | 14.027 | 1410 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.467820 | 14.127 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.567766 | 14.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.667803 | 14.327 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.767719 | 14.427 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.867773 | 14.527 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:01.967800 | 14.627 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.067764 | 14.727 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.167808 | 14.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.267621 | 14.927 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.367806 | 15.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.467778 | 15.127 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.567788 | 15.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.667766 | 15.327 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.767422 | 15.426 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.867767 | 15.527 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:02.967799 | 15.627 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.066709 | 15.726 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.167791 | 15.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.267269 | 15.926 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.367759 | 16.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.467755 | 16.127 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.567761 | 16.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.667740 | 16.327 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.767073 | 16.426 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.867091 | 16.526 | 1410 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:03.967744 | 16.627 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.067745 | 16.727 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.167586 | 16.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.267016 | 16.926 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.367088 | 17.026 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.467786 | 17.127 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.567763 | 17.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.667791 | 17.327 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.766880 | 17.426 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.867757 | 17.527 | 1410 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:04.967769 | 17.627 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.067673 | 17.727 | 1410 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.167754 | 17.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.266698 | 17.926 | 1410 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.367666 | 18.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.467655 | 18.127 | 1410 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.567769 | 18.227 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.667748 | 18.327 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.767696 | 18.427 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.867736 | 18.527 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:05.967729 | 18.627 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.067709 | 18.727 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.166877 | 18.826 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.267732 | 18.927 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.367711 | 19.027 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.467614 | 19.127 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.567734 | 19.227 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.667706 | 19.327 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.767718 | 19.427 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.867691 | 19.527 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:06.966986 | 19.626 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.067340 | 19.726 | 1410 | 141740 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.167674 | 19.827 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.267711 | 19.927 | 1410 | 136850 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.366803 | 20.026 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.467695 | 20.127 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.567741 | 20.227 | 1410 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.667615 | 20.327 | 1410 | 146630 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.767687 | 20.427 | 1410 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:07.967693 | 20.627 | 1550 | 131960 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.067564 | 20.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.167623 | 20.827 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.267350 | 20.926 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.367104 | 21.026 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.467575 | 21.127 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.567627 | 21.227 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.667633 | 21.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.767642 | 21.427 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.867596 | 21.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:08.967684 | 21.627 | 1550 | 229720 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.067665 | 21.727 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.167676 | 21.827 | 1550 | 229720 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.267654 | 21.927 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.367563 | 22.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.467081 | 22.126 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.567683 | 22.227 | 1550 | 229720 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.667657 | 22.327 | 1550 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.767672 | 22.427 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.867659 | 22.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:09.967157 | 22.626 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.067633 | 22.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.167637 | 22.827 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.267639 | 22.927 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.367657 | 23.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.467628 | 23.127 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.567702 | 23.227 | 1550 | 224830 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.667663 | 23.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.767577 | 23.427 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.867681 | 23.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:10.967699 | 23.627 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.067631 | 23.727 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.166923 | 23.826 | 1550 | 224830 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.267242 | 23.926 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.367643 | 24.027 | 1550 | 224830 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.467638 | 24.127 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.567656 | 24.227 | 1550 | 229720 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.667539 | 24.327 | 1550 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.767691 | 24.427 | 1550 | 229720 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.867376 | 24.526 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:11.967654 | 24.627 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.067657 | 24.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.167580 | 24.827 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.267617 | 24.927 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.367623 | 25.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.467604 | 25.127 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.567658 | 25.227 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.667549 | 25.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.767592 | 25.427 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.867636 | 25.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:12.967625 | 25.627 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.067599 | 25.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.167634 | 25.827 | 1550 | 215050 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.267621 | 25.927 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.367615 | 26.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.467607 | 26.127 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.567612 | 26.227 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.667197 | 26.326 | 1550 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.767532 | 26.427 | 1550 | 224830 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.867474 | 26.526 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:13.967519 | 26.627 | 1550 | 215050 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.067586 | 26.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.167598 | 26.827 | 1550 | 215050 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.266987 | 26.926 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.367520 | 27.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.467469 | 27.126 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.567584 | 27.227 | 1550 | 215050 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.667579 | 27.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.767457 | 27.426 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.866820 | 27.526 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:14.967446 | 27.626 | 1550 | 224830 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.067551 | 27.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.167587 | 27.827 | 1550 | 219940 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.266866 | 27.926 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.367566 | 28.027 | 1550 | 215050 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.467571 | 28.127 | 1550 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.567567 | 28.227 | 1550 | 224830 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.667561 | 28.327 | 1550 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.767571 | 28.427 | 1550 | 229720 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.867534 | 28.527 | 1550 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:15.967387 | 28.626 | 1550 | 224830 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.067543 | 28.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.167504 | 28.826 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.267484 | 28.926 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.367464 | 29.026 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.466913 | 29.126 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.567557 | 29.227 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.667558 | 29.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.767555 | 29.427 | 1550 | 210170 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.867554 | 29.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:16.967558 | 29.627 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.067540 | 29.727 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.167567 | 29.827 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.267494 | 29.926 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.367571 | 30.027 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.466847 | 30.126 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.567537 | 30.227 | 1550 | 219940 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.667530 | 30.327 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.767547 | 30.427 | 1550 | 215050 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:17.867522 | 30.527 | 1550 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.067579 | 30.727 | 1610 | 205280 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.167554 | 30.827 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.267429 | 30.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.367538 | 31.027 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.467545 | 31.127 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.567573 | 31.227 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.667502 | 31.326 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.767522 | 31.427 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.867401 | 31.526 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:18.967528 | 31.627 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.067522 | 31.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.167514 | 31.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.267496 | 31.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.367359 | 32.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.467558 | 32.127 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.567515 | 32.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.667500 | 32.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.767500 | 32.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.867176 | 32.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:19.967512 | 32.627 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:20.067491 | 32.726 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.167513 | 32.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.267493 | 32.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.367034 | 33.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.467481 | 33.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.566986 | 33.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.667507 | 33.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.767495 | 33.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.866874 | 33.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:20.967503 | 33.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.067481 | 33.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.167501 | 33.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.267476 | 33.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.366795 | 34.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.467479 | 34.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.567479 | 34.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.667404 | 34.326 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.767519 | 34.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.866641 | 34.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:21.967532 | 34.627 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.067454 | 34.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.167475 | 34.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.267460 | 34.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.366387 | 35.025 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.467453 | 35.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.567422 | 35.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.667475 | 35.326 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.767020 | 35.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.867298 | 35.526 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:22.967455 | 35.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.067521 | 35.727 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.167275 | 35.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.267452 | 35.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.367457 | 36.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.467469 | 36.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.566602 | 36.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.667347 | 36.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.767440 | 36.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.867430 | 36.526 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:23.967399 | 36.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.5
2025-04-29 18:20:24.067433 | 36.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.167279 | 36.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.267295 | 36.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.367305 | 37.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.467448 | 37.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.567372 | 37.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.667421 | 37.326 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.767420 | 37.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.867425 | 37.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:24.967485 | 37.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.067445 | 37.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.167319 | 37.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.267414 | 37.926 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.367444 | 38.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.467403 | 38.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.567422 | 38.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.667445 | 38.326 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.767431 | 38.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.867398 | 38.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:25.967426 | 38.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.067413 | 38.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.167404 | 38.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.267398 | 38.926 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.367434 | 39.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.467240 | 39.126 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.567257 | 39.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.667252 | 39.326 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.767393 | 39.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.867376 | 39.526 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:26.967368 | 39.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.067234 | 39.726 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.167128 | 39.826 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.267253 | 39.926 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.367287 | 40.026 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.467291 | 40.126 | 1610 | 9780 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.567002 | 40.226 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.667248 | 40.326 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.767347 | 40.426 | 1610 | 0 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.867392 | 40.526 | 1610 | 4890 | 21 | 32.6
2025-04-29 18:20:27.967369 | 40.626 | 1610 | 0 | 21 | 32.6