## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:55:50.933295 | 0.438 | 940 | 9780 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.033315 | 0.538 | 940 | 601170 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.132315 | 0.637 | 940 | 4995110 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.233157 | 0.738 | 940 | 786900 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.332368 | 0.837 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.433275 | 0.938 | 940 | 757580 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.533323 | 1.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.633310 | 1.138 | 940 | 703810 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.733192 | 1.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.832254 | 1.337 | 940 | 757580 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:51.933128 | 1.438 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.033117 | 1.538 | 940 | 747800 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.132724 | 1.637 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.233156 | 1.738 | 940 | 752690 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.333281 | 1.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.433263 | 1.938 | 940 | 703810 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.533315 | 2.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.633298 | 2.138 | 940 | 757580 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.733253 | 2.238 | 940 | 4995110 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.833305 | 2.338 | 940 | 786900 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:52.932595 | 2.437 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.033251 | 2.538 | 940 | 757580 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.133334 | 2.638 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.233325 | 2.738 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.333300 | 2.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.433316 | 2.938 | 940 | 615840 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.533322 | 3.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.633290 | 3.138 | 940 | 777130 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.733260 | 3.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.833290 | 3.338 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:53.933382 | 3.438 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.032808 | 3.537 | 940 | 645160 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.133284 | 3.638 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.232991 | 3.737 | 940 | 596290 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.333309 | 3.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.433296 | 3.938 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.533298 | 4.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.633285 | 4.138 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.733295 | 4.238 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.833312 | 4.338 | 940 | 596290 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:54.933299 | 4.438 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.033292 | 4.538 | 940 | 782010 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.133292 | 4.638 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.233267 | 4.738 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.332499 | 4.837 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.433285 | 4.938 | 940 | 650050 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.533291 | 5.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.633295 | 5.138 | 940 | 772240 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.733285 | 5.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.833304 | 5.338 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:55.933291 | 5.438 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.032606 | 5.537 | 940 | 640270 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.133309 | 5.638 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.233266 | 5.738 | 940 | 596290 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.333192 | 5.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.433356 | 5.938 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.533211 | 6.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.633271 | 6.138 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.733307 | 6.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.833288 | 6.338 | 940 | 767350 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:56.933303 | 6.438 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.033214 | 6.538 | 940 | 679370 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.133199 | 6.638 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.233258 | 6.738 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.333296 | 6.838 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.433327 | 6.938 | 940 | 586510 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.533280 | 7.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.633278 | 7.138 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.733303 | 7.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.833249 | 7.338 | 940 | 615840 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:57.933296 | 7.438 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.033115 | 7.538 | 940 | 596290 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.133281 | 7.638 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.233191 | 7.738 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.333277 | 7.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.433293 | 7.938 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.533307 | 8.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.633143 | 8.138 | 940 | 615840 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.733209 | 8.238 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.833189 | 8.338 | 940 | 596290 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:58.932632 | 8.437 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.033288 | 8.538 | 940 | 586510 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.133308 | 8.638 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.233205 | 8.738 | 940 | 640270 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.333322 | 8.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.433317 | 8.938 | 940 | 772240 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.533338 | 9.038 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.633306 | 9.138 | 940 | 645160 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.733322 | 9.238 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.833324 | 9.338 | 940 | 645160 | 19 | 39
2025-04-29 15:55:59.933304 | 9.438 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.033312 | 9.538 | 940 | 767350 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.133302 | 9.638 | 940 | 4995110 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.233177 | 9.738 | 940 | 640270 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.333323 | 9.838 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.432536 | 9.937 | 940 | 610950 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.533326 | 10.038 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.633326 | 10.138 | 940 | 772240 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.733305 | 10.238 | 940 | 5000000 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:00.833259 | 10.338 | 940 | 606060 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.033389 | 10.538 | 1410 | 4912020 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.132409 | 10.637 | 1410 | 34210 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.233303 | 10.738 | 1410 | 171070 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.333208 | 10.838 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.433310 | 10.938 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.533345 | 11.038 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.633313 | 11.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.733266 | 11.238 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.833140 | 11.338 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:01.933240 | 11.438 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.033207 | 11.538 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.133319 | 11.638 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.233265 | 11.738 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.333016 | 11.837 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.433312 | 11.938 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.533285 | 12.038 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.633292 | 12.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.732623 | 12.237 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.832831 | 12.337 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:02.933312 | 12.438 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.033311 | 12.538 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.133298 | 12.638 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.233284 | 12.738 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.332768 | 12.837 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.433306 | 12.938 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.533341 | 13.038 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.633279 | 13.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.733295 | 13.238 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.832666 | 13.337 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:03.933300 | 13.438 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.033319 | 13.538 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.132866 | 13.637 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.233207 | 13.738 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.332520 | 13.837 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.433219 | 13.938 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.533328 | 14.038 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.633354 | 14.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.733335 | 14.238 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.832217 | 14.337 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:04.932598 | 14.437 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:05.033277 | 14.538 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.133323 | 14.638 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.233350 | 14.738 | 1410 | 161290 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.332719 | 14.837 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.433010 | 14.937 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.533327 | 15.038 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.633231 | 15.138 | 1410 | 161290 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.733316 | 15.238 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.832586 | 15.337 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:05.933101 | 15.437 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.033315 | 15.538 | 1410 | 161290 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.133322 | 15.638 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.233321 | 15.738 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.333318 | 15.838 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.433281 | 15.938 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.533331 | 16.038 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.633303 | 16.138 | 1410 | 161290 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.733304 | 16.238 | 1410 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.832448 | 16.337 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:06.933319 | 16.438 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:07.033321 | 16.538 | 1410 | 161290 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.133243 | 16.638 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.233320 | 16.738 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.333329 | 16.838 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.432806 | 16.937 | 1410 | 161290 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.533314 | 17.038 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.633310 | 17.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.733346 | 17.238 | 1410 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.833324 | 17.338 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:07.932667 | 17.437 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.033107 | 17.537 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.133297 | 17.638 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.233220 | 17.738 | 1410 | 161290 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.333353 | 17.838 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.433364 | 17.938 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.532274 | 18.037 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.633333 | 18.138 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.733330 | 18.238 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.833302 | 18.338 | 1410 | 166180 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:08.932599 | 18.437 | 1410 | 14660 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:09.033270 | 18.538 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.133044 | 18.637 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.233328 | 18.738 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.333247 | 18.838 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.433286 | 18.938 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.532938 | 19.037 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.633309 | 19.138 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.733064 | 19.237 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.833391 | 19.338 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:09.933213 | 19.438 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.033318 | 19.538 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.133347 | 19.638 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.233309 | 19.738 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.332956 | 19.837 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.432934 | 19.937 | 1410 | 171070 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.532920 | 20.037 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.633297 | 20.138 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.733308 | 20.238 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.833329 | 20.338 | 1410 | 166180 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:10.932671 | 20.437 | 1410 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:11.133329 | 20.638 | 1550 | 161290 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.233298 | 20.738 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.333355 | 20.838 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.433248 | 20.938 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.533285 | 21.038 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.633311 | 21.138 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.733287 | 21.238 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.832350 | 21.337 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:11.932315 | 21.437 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.033330 | 21.538 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.133309 | 21.638 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.233289 | 21.738 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.333349 | 21.838 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.433319 | 21.938 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.533139 | 22.038 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.633304 | 22.138 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.733336 | 22.238 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.833323 | 22.338 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:12.933346 | 22.438 | 1550 | 371460 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:13.033319 | 22.538 | 1550 | 19550 | 19 | 39
2025-04-29 15:56:13.132787 | 22.637 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.233325 | 22.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.333297 | 22.838 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.432639 | 22.937 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.533363 | 23.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.633356 | 23.138 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.733089 | 23.237 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.833176 | 23.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:13.933254 | 23.438 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.033321 | 23.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.133350 | 23.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.233212 | 23.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.333208 | 23.838 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.433191 | 23.938 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.533296 | 24.038 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.633269 | 24.138 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.733296 | 24.238 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.833327 | 24.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:14.933015 | 24.437 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.033209 | 24.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.133356 | 24.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.233311 | 24.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.332818 | 24.837 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.432756 | 24.937 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.533189 | 25.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.633236 | 25.138 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.733366 | 25.238 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.833299 | 25.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:15.932864 | 25.437 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.033322 | 25.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.133340 | 25.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.233330 | 25.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.333337 | 25.838 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.432591 | 25.937 | 1550 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.533340 | 26.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.633326 | 26.138 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.733343 | 26.238 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.833315 | 26.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:16.932639 | 26.437 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.033263 | 26.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.133002 | 26.637 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.233340 | 26.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.333342 | 26.838 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.432493 | 26.937 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.533368 | 27.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.633331 | 27.138 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.733337 | 27.238 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.833326 | 27.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:17.932247 | 27.437 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.033354 | 27.538 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.133333 | 27.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.233211 | 27.738 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.333341 | 27.838 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.433200 | 27.938 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.533370 | 28.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.633320 | 28.138 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.733339 | 28.238 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.833324 | 28.338 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:18.933318 | 28.438 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.033361 | 28.538 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.133341 | 28.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.233303 | 28.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.333343 | 28.838 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.433337 | 28.938 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.532567 | 29.037 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.633334 | 29.138 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.733348 | 29.238 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.833336 | 29.338 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:19.933347 | 29.438 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.033323 | 29.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.133238 | 29.638 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.233257 | 29.738 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.333317 | 29.838 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.433331 | 29.938 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.533279 | 30.038 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.632612 | 30.137 | 1550 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.733354 | 30.238 | 1550 | 366570 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.833330 | 30.338 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:20.933360 | 30.438 | 1550 | 371460 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.033330 | 30.538 | 1550 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.233302 | 30.738 | 1610 | 361680 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.333275 | 30.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.433346 | 30.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.532745 | 31.037 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.633228 | 31.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.733321 | 31.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.833340 | 31.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:21.933268 | 31.438 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.032738 | 31.537 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.133414 | 31.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.233246 | 31.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.333371 | 31.838 | 1610 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.433344 | 31.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.533337 | 32.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.633324 | 32.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.733345 | 32.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.833316 | 32.338 | 1610 | 29330 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:22.932713 | 32.437 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.033402 | 32.538 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.133351 | 32.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.233371 | 32.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.332786 | 32.837 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.433343 | 32.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.533455 | 33.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.633340 | 33.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.733340 | 33.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.833326 | 33.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:23.933341 | 33.438 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.033366 | 33.538 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.133273 | 33.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.233327 | 33.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.333371 | 33.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.433348 | 33.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.533350 | 34.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.633357 | 34.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.733340 | 34.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.833311 | 34.338 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:24.933225 | 34.438 | 1610 | 14660 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.033310 | 34.538 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.133355 | 34.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.233330 | 34.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.333440 | 34.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.433343 | 34.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.533187 | 35.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.633352 | 35.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.733342 | 35.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.833324 | 35.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:25.933401 | 35.438 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.033017 | 35.537 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.133375 | 35.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.233336 | 35.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.333316 | 35.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.433410 | 35.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.533017 | 36.037 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.633346 | 36.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.733456 | 36.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.833343 | 36.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:26.933391 | 36.438 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:27.032826 | 36.537 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:27.133206 | 36.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:27.233368 | 36.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.333374 | 36.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.433344 | 36.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.532684 | 37.037 | 1610 | 14660 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.633346 | 37.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.733341 | 37.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.833453 | 37.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:27.932469 | 37.437 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.032579 | 37.537 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.133347 | 37.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.233343 | 37.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.333405 | 37.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.433397 | 37.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.532411 | 38.037 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.633363 | 38.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.733357 | 38.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.833339 | 38.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:28.932685 | 38.437 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:29.032287 | 38.537 | 1610 | 29330 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:29.133372 | 38.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.8
2025-04-29 15:56:29.233294 | 38.738 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.333361 | 38.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.433423 | 38.938 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.533362 | 39.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.633329 | 39.138 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.733366 | 39.238 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.833280 | 39.338 | 1610 | 29330 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:29.933468 | 39.438 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.033340 | 39.538 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.133345 | 39.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.233333 | 39.738 | 1610 | 29330 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.333445 | 39.838 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.433257 | 39.938 | 1610 | 29330 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.533360 | 40.038 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.633349 | 40.138 | 1610 | 29330 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.732989 | 40.237 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.833277 | 40.338 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:30.932738 | 40.437 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:31.033289 | 40.538 | 1610 | 24440 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:31.133252 | 40.638 | 1610 | 19550 | 19 | 38.9