## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:56:52.424967 | 0.424 | 940 | 4890 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:52.524875 | 0.524 | 940 | 708700 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:52.624189 | 0.623 | 940 | 5000000 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:52.724416 | 0.723 | 940 | 581620 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:52.824372 | 0.823 | 940 | 5000000 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:52.924376 | 0.923 | 940 | 576740 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.024757 | 1.024 | 940 | 5000000 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.124748 | 1.124 | 940 | 738030 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.223882 | 1.223 | 940 | 4995110 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.324369 | 1.323 | 940 | 610950 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.424749 | 1.424 | 940 | 4995110 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.524084 | 1.523 | 940 | 620720 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.624858 | 1.624 | 940 | 4995110 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.724950 | 1.724 | 940 | 610950 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.824912 | 1.824 | 940 | 5000000 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:53.924916 | 1.924 | 940 | 738030 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:54.024855 | 2.024 | 940 | 5000000 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:54.124760 | 2.124 | 940 | 576740 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:54.224931 | 2.224 | 940 | 4995110 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:54.324938 | 2.324 | 940 | 615840 | 19 | 38.9
2025-04-29 15:56:54.424851 | 2.424 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:54.524898 | 2.524 | 940 | 767350 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:54.624861 | 2.624 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:54.724904 | 2.724 | 940 | 615840 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:54.824560 | 2.824 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:54.924915 | 2.924 | 940 | 576740 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.024895 | 3.024 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.124906 | 3.124 | 940 | 566960 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.224815 | 3.224 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.324894 | 3.324 | 940 | 576740 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.424876 | 3.424 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.524939 | 3.524 | 940 | 615840 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.624915 | 3.624 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.724863 | 3.724 | 940 | 738030 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.824925 | 3.824 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:55.924887 | 3.924 | 940 | 615840 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.024848 | 4.024 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.124828 | 4.124 | 940 | 571850 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.224733 | 4.224 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.324847 | 4.324 | 940 | 566960 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.424800 | 4.424 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.524922 | 4.524 | 940 | 645160 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.624883 | 4.624 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.724947 | 4.724 | 940 | 601170 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.824930 | 4.824 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:56.924875 | 4.924 | 940 | 566960 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.024665 | 5.024 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.124834 | 5.124 | 940 | 728250 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.224833 | 5.224 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.324904 | 5.324 | 940 | 562070 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.424822 | 5.424 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.524902 | 5.524 | 940 | 606060 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.624920 | 5.624 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.724839 | 5.724 | 940 | 723360 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.824831 | 5.824 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:57.924937 | 5.924 | 940 | 571850 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:58.024911 | 6.024 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:58.124906 | 6.124 | 940 | 606060 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:58.224859 | 6.224 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:58.324901 | 6.324 | 940 | 728250 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:56:58.424877 | 6.424 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:58.524906 | 6.524 | 940 | 576740 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:58.624940 | 6.624 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:58.724881 | 6.724 | 940 | 610950 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:58.824893 | 6.824 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:58.924881 | 6.924 | 940 | 586510 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.024895 | 7.024 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.124907 | 7.124 | 940 | 645160 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.224954 | 7.224 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.324890 | 7.324 | 940 | 601170 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.424908 | 7.424 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.524909 | 7.524 | 940 | 762460 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.624885 | 7.624 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.724903 | 7.724 | 940 | 640270 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.824882 | 7.824 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:56:59.924758 | 7.924 | 940 | 645160 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:00.024912 | 8.024 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:00.124659 | 8.124 | 940 | 640270 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:00.224873 | 8.224 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:00.324904 | 8.324 | 940 | 762460 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:00.424758 | 8.424 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:00.524928 | 8.524 | 940 | 762460 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:00.624896 | 8.624 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:00.724873 | 8.724 | 940 | 571850 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:00.824904 | 8.824 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:00.924574 | 8.924 | 940 | 552300 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.024359 | 9.023 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.124915 | 9.124 | 940 | 566960 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.224900 | 9.224 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.324909 | 9.324 | 940 | 606060 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.424369 | 9.423 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.524908 | 9.524 | 940 | 728250 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.624828 | 9.624 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.724899 | 9.724 | 940 | 566960 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.824576 | 9.824 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:01.924301 | 9.923 | 940 | 606060 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.024923 | 10.024 | 940 | 5000000 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.124859 | 10.124 | 940 | 728250 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.224903 | 10.224 | 940 | 4995110 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.324803 | 10.324 | 940 | 606060 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.524923 | 10.524 | 1410 | 4838710 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.624904 | 10.624 | 1410 | 9780 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.724927 | 10.724 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.823962 | 10.823 | 1410 | 9780 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:02.924025 | 10.923 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.024975 | 11.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.124972 | 11.124 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.224904 | 11.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.324900 | 11.324 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.423908 | 11.423 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.524902 | 11.524 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.624926 | 11.624 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.724906 | 11.724 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.824901 | 11.824 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:03.924915 | 11.924 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.024901 | 12.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.124925 | 12.124 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.225010 | 12.224 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.324944 | 12.324 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.424889 | 12.424 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.524923 | 12.524 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.624897 | 12.624 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.724923 | 12.724 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.824903 | 12.824 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:04.924933 | 12.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.024907 | 13.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.124916 | 13.124 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.224854 | 13.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.324963 | 13.324 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.424958 | 13.424 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.524944 | 13.524 | 1410 | 87980 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.624881 | 13.624 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.724945 | 13.724 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.824929 | 13.824 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:05.924937 | 13.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.024945 | 14.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.124936 | 14.124 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.224830 | 14.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.324914 | 14.324 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.424936 | 14.424 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.524915 | 14.524 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.624905 | 14.624 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.724919 | 14.724 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.824918 | 14.824 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:06.924935 | 14.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.023913 | 15.023 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.124926 | 15.124 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.224925 | 15.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.324857 | 15.324 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.424824 | 15.424 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.524923 | 15.524 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.624916 | 15.624 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.724924 | 15.724 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.824898 | 15.824 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:07.924784 | 15.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.024913 | 16.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.124818 | 16.124 | 1410 | 78200 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.224820 | 16.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.324964 | 16.324 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.424846 | 16.424 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.524228 | 16.523 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.624928 | 16.624 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.724936 | 16.724 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.824922 | 16.824 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:08.924909 | 16.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.024849 | 17.024 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.124953 | 17.124 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.224907 | 17.224 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.324669 | 17.324 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.424930 | 17.424 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.524942 | 17.524 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.624916 | 17.624 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.724936 | 17.724 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.824923 | 17.824 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:09.924935 | 17.924 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.025005 | 18.024 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.124873 | 18.124 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.224925 | 18.224 | 1410 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.323952 | 18.323 | 1410 | 83090 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.424959 | 18.424 | 1410 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:10.524543 | 18.524 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:10.624996 | 18.624 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:10.724130 | 18.723 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:10.824966 | 18.824 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:10.924943 | 18.924 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.024846 | 19.024 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.124848 | 19.124 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.224932 | 19.224 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.324057 | 19.323 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.424963 | 19.424 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.524938 | 19.524 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.624942 | 19.624 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.724942 | 19.724 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.824833 | 19.824 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:11.924981 | 19.924 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.024588 | 20.024 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.124969 | 20.124 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.224943 | 20.224 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.324991 | 20.324 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.424966 | 20.424 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.8
2025-04-29 15:57:12.624978 | 20.624 | 1550 | 78200 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:12.724957 | 20.724 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:12.824943 | 20.824 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:12.924940 | 20.924 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.024854 | 21.024 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.124929 | 21.124 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.224946 | 21.224 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.324926 | 21.324 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.424935 | 21.424 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.524944 | 21.524 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.624938 | 21.624 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.723920 | 21.723 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.824760 | 21.824 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:13.924919 | 21.924 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.024814 | 22.024 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.124937 | 22.124 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.224939 | 22.224 | 1550 | 200390 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.324951 | 22.324 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.425029 | 22.424 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.524749 | 22.524 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.624918 | 22.624 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.724937 | 22.724 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.824928 | 22.824 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:14.923954 | 22.923 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.024585 | 23.024 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.124937 | 23.124 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.224877 | 23.224 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.324934 | 23.324 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.424933 | 23.424 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.524451 | 23.523 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.624873 | 23.624 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.724953 | 23.724 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.824855 | 23.824 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:15.924935 | 23.924 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.024334 | 24.023 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.124974 | 24.124 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.224942 | 24.224 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.324977 | 24.324 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.424930 | 24.424 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.524226 | 24.523 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.624584 | 24.624 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.724970 | 24.724 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.824986 | 24.824 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:16.924954 | 24.924 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.024078 | 25.023 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.124949 | 25.124 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.224947 | 25.224 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.324965 | 25.324 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.424991 | 25.424 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.524028 | 25.523 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.624973 | 25.624 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.724973 | 25.724 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.825000 | 25.824 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:17.924956 | 25.924 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.024946 | 26.024 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.124950 | 26.124 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.224972 | 26.224 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.324933 | 26.324 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.424932 | 26.424 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.525000 | 26.524 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.624937 | 26.624 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.724853 | 26.724 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.824900 | 26.824 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:18.924947 | 26.924 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.024851 | 27.024 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.124863 | 27.124 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.224981 | 27.224 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.323972 | 27.323 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.424944 | 27.424 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.524936 | 27.524 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.624902 | 27.624 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.724963 | 27.724 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.824943 | 27.824 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:19.924970 | 27.924 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.024911 | 28.024 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.124943 | 28.124 | 1550 | 0 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.224942 | 28.224 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.324960 | 28.324 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.423968 | 28.423 | 1550 | 195500 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.524961 | 28.524 | 1550 | 4890 | 19 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.624978 | 28.624 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.724912 | 28.724 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.824948 | 28.824 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:20.924239 | 28.923 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.024960 | 29.024 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.124863 | 29.124 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.224945 | 29.224 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.324958 | 29.324 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.424943 | 29.424 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.524975 | 29.524 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.624985 | 29.624 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.725000 | 29.724 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.825017 | 29.824 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:21.924863 | 29.924 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.024980 | 30.024 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.124245 | 30.123 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.225038 | 30.224 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.324886 | 30.324 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.424875 | 30.424 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.524666 | 30.524 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:22.724229 | 30.723 | 1610 | 190620 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:22.824909 | 30.824 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:22.924991 | 30.924 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.024917 | 31.024 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.124894 | 31.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.224944 | 31.224 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.324563 | 31.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.424977 | 31.424 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.524869 | 31.524 | 1610 | 14660 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.624943 | 31.624 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.724900 | 31.724 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.824941 | 31.824 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:23.924985 | 31.924 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.024923 | 32.024 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.124965 | 32.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.224949 | 32.224 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.324994 | 32.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.424957 | 32.424 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.524989 | 32.524 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.624961 | 32.624 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.724970 | 32.724 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.824951 | 32.824 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:24.924939 | 32.924 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.024959 | 33.024 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.125027 | 33.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.223984 | 33.223 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.324976 | 33.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.424945 | 33.424 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.524986 | 33.524 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.624944 | 33.624 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.724853 | 33.724 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.824966 | 33.824 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:25.924893 | 33.924 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.024873 | 34.024 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.124975 | 34.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.224859 | 34.224 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.324988 | 34.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.424197 | 34.423 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.524961 | 34.524 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.624936 | 34.624 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.724376 | 34.723 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.824915 | 34.824 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:26.924988 | 34.924 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.024952 | 35.024 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.124960 | 35.124 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.224974 | 35.224 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.324927 | 35.324 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.424968 | 35.424 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.524964 | 35.524 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.624163 | 35.623 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.724148 | 35.723 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.824844 | 35.824 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:27.924883 | 35.924 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.024366 | 36.023 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.124897 | 36.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.224877 | 36.224 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.324839 | 36.324 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.424888 | 36.424 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.524803 | 36.524 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.643813 | 36.643 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:28.740496 | 36.74 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:28.824916 | 36.824 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:28.924989 | 36.924 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.024166 | 37.023 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.125002 | 37.124 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.224968 | 37.224 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.324510 | 37.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.424993 | 37.424 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.524885 | 37.524 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.624879 | 37.624 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.724505 | 37.724 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.825001 | 37.824 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:29.925002 | 37.924 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.024970 | 38.024 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.124983 | 38.124 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.224393 | 38.223 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.324903 | 38.324 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.424967 | 38.424 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.524975 | 38.524 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.624976 | 38.624 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.7
2025-04-29 15:57:30.724272 | 38.723 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:30.824954 | 38.824 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:30.925002 | 38.924 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.024966 | 39.024 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.124902 | 39.124 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.224208 | 39.223 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.324898 | 39.324 | 1610 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.424898 | 39.424 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.524971 | 39.524 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.624956 | 39.624 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.724037 | 39.723 | 1610 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.824075 | 39.823 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:31.924952 | 39.924 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.024962 | 40.024 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.124991 | 40.124 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.223849 | 40.223 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.324694 | 40.324 | 1610 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.424980 | 40.424 | 1610 | 0 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.524886 | 40.524 | 1610 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:32.624974 | 40.624 | 1610 | 0 | 19 | 38.5