## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:57:44.140591 | 0.428 | 940 | 4890 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.240586 | 0.528 | 940 | 640270 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.340562 | 0.628 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.440605 | 0.728 | 940 | 566960 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.540462 | 0.828 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.639882 | 0.927 | 940 | 562070 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.740500 | 1.028 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.840457 | 1.128 | 940 | 728250 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:44.940574 | 1.228 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.039886 | 1.327 | 940 | 772240 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.140443 | 1.428 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.240456 | 1.528 | 940 | 772240 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.340420 | 1.628 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.440441 | 1.728 | 940 | 596290 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.539828 | 1.827 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.640587 | 1.928 | 940 | 762460 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.740613 | 2.028 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.840603 | 2.128 | 940 | 772240 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:45.940599 | 2.228 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:46.039866 | 2.327 | 940 | 772240 | 18.9 | 38.6
2025-04-29 15:57:46.140353 | 2.428 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.240600 | 2.528 | 940 | 610950 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.340608 | 2.628 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.440587 | 2.728 | 940 | 591400 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.539700 | 2.827 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.640636 | 2.928 | 940 | 635390 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.740605 | 3.028 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.840632 | 3.128 | 940 | 581620 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:46.940606 | 3.228 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.039612 | 3.327 | 940 | 596290 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.140620 | 3.428 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.240667 | 3.528 | 940 | 630500 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.340493 | 3.628 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.440495 | 3.728 | 940 | 762460 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.540104 | 3.828 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.640645 | 3.928 | 940 | 601170 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.740593 | 4.028 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.840612 | 4.128 | 940 | 596290 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:47.940545 | 4.228 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.040615 | 4.328 | 940 | 757580 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.140574 | 4.428 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.240622 | 4.528 | 940 | 650050 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.340363 | 4.628 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.440602 | 4.728 | 940 | 586510 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.540641 | 4.828 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.640608 | 4.928 | 940 | 581620 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.740608 | 5.028 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.840509 | 5.128 | 940 | 742910 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:48.939635 | 5.227 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.040614 | 5.328 | 940 | 625610 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.140617 | 5.428 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.240606 | 5.528 | 940 | 581620 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.340597 | 5.628 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.440514 | 5.728 | 940 | 566960 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.540581 | 5.828 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.640567 | 5.928 | 940 | 581620 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.740598 | 6.028 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.840628 | 6.128 | 940 | 615840 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:49.940608 | 6.228 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.040614 | 6.328 | 940 | 738030 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.140429 | 6.428 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.240600 | 6.528 | 940 | 620720 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.340635 | 6.628 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.440622 | 6.728 | 940 | 581620 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.540602 | 6.828 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.640574 | 6.928 | 940 | 738030 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.740613 | 7.028 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.840610 | 7.128 | 940 | 576740 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:50.940590 | 7.228 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.040510 | 7.328 | 940 | 620720 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.140606 | 7.428 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.240644 | 7.528 | 940 | 738030 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.340596 | 7.628 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.440651 | 7.728 | 940 | 576740 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.540633 | 7.828 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.640537 | 7.928 | 940 | 620720 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.740593 | 8.028 | 940 | 5000000 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.840617 | 8.128 | 940 | 576740 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:51.940609 | 8.228 | 940 | 4995110 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.040615 | 8.328 | 940 | 566960 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.140583 | 8.428 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.240618 | 8.528 | 940 | 601170 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.340598 | 8.628 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.440499 | 8.728 | 940 | 625610 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.540694 | 8.828 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.640608 | 8.928 | 940 | 757580 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.740630 | 9.028 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.840615 | 9.128 | 940 | 630500 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:52.940595 | 9.228 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.040611 | 9.328 | 940 | 591400 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.140596 | 9.428 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.240638 | 9.528 | 940 | 581620 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.340611 | 9.628 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.440613 | 9.728 | 940 | 591400 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.540613 | 9.828 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.640603 | 9.928 | 940 | 630500 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.740624 | 10.028 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.840592 | 10.128 | 940 | 762460 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:53.940536 | 10.228 | 940 | 4995110 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.040622 | 10.328 | 940 | 635390 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.240644 | 10.528 | 1410 | 4838710 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.340615 | 10.628 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.439968 | 10.727 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.540604 | 10.828 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.640604 | 10.928 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.740619 | 11.028 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.840615 | 11.128 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:54.940713 | 11.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.040607 | 11.328 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.140591 | 11.428 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.240620 | 11.528 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.340609 | 11.628 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.440630 | 11.728 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.540603 | 11.828 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.640618 | 11.928 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.740680 | 12.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.840622 | 12.128 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:55.940610 | 12.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.040552 | 12.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.140614 | 12.428 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.240494 | 12.528 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.340640 | 12.628 | 1410 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.440632 | 12.728 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.540604 | 12.828 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.640614 | 12.928 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.740615 | 13.028 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.840711 | 13.128 | 1410 | 83090 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:56.940623 | 13.228 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.040639 | 13.328 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.140498 | 13.428 | 1410 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.240626 | 13.528 | 1410 | 83090 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.340605 | 13.628 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.440636 | 13.728 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.540645 | 13.828 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.640390 | 13.928 | 1410 | 83090 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.740636 | 14.028 | 1410 | 9780 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.840642 | 14.128 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:57.940679 | 14.228 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.040629 | 14.328 | 1410 | 87980 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.140281 | 14.428 | 1410 | 4890 | 19 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.240628 | 14.528 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.340627 | 14.628 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.440515 | 14.728 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.540618 | 14.828 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.640189 | 14.928 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.740604 | 15.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.840635 | 15.128 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:58.940105 | 15.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.040644 | 15.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.139886 | 15.427 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.240642 | 15.528 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.340614 | 15.628 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.440640 | 15.728 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.539943 | 15.827 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.639865 | 15.927 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.740611 | 16.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.840639 | 16.128 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:57:59.940620 | 16.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.040678 | 16.328 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.139673 | 16.427 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.240638 | 16.528 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.340620 | 16.628 | 1410 | 9780 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.440593 | 16.728 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.540617 | 16.828 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.639564 | 16.927 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.740593 | 17.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.840640 | 17.128 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:00.940473 | 17.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.040650 | 17.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.140620 | 17.428 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.240632 | 17.528 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.340645 | 17.628 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.440657 | 17.728 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.540405 | 17.828 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.640651 | 17.928 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.740538 | 18.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.840662 | 18.128 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:01.940651 | 18.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.040638 | 18.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.140630 | 18.428 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.240661 | 18.528 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.340556 | 18.628 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.440652 | 18.728 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.540634 | 18.828 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.640650 | 18.928 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.740622 | 19.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.840631 | 19.128 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:02.940176 | 19.228 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.040677 | 19.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.140654 | 19.428 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.240567 | 19.528 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.340559 | 19.628 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.440454 | 19.728 | 1410 | 87980 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.539991 | 19.828 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.640635 | 19.928 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.740140 | 20.028 | 1410 | 4890 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.840684 | 20.128 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:03.939982 | 20.228 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:04.040679 | 20.328 | 1410 | 83090 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:04.140581 | 20.428 | 1410 | 0 | 18.9 | 38.5
2025-04-29 15:58:04.340354 | 20.628 | 1550 | 83090 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.440379 | 20.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.540050 | 20.828 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.640671 | 20.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.740551 | 21.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.840608 | 21.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:04.940658 | 21.228 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.040274 | 21.328 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.140628 | 21.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.240633 | 21.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.340644 | 21.628 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.440634 | 21.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.540656 | 21.828 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.640625 | 21.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.740635 | 22.028 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.840372 | 22.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:05.940631 | 22.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.040680 | 22.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.139916 | 22.427 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.240643 | 22.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.340636 | 22.628 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.440585 | 22.728 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.540669 | 22.828 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.640294 | 22.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.740640 | 23.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.840639 | 23.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:06.940571 | 23.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.040790 | 23.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.140665 | 23.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.240598 | 23.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.340655 | 23.628 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.440674 | 23.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.540663 | 23.828 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.640695 | 23.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.740574 | 24.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.840667 | 24.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:07.940566 | 24.228 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.040301 | 24.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.140679 | 24.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.240641 | 24.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.340746 | 24.628 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.440691 | 24.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.540606 | 24.828 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.640576 | 24.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.740673 | 25.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.840562 | 25.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:08.940646 | 25.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.040675 | 25.328 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.140392 | 25.428 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.240147 | 25.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.340348 | 25.628 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.440363 | 25.728 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.540575 | 25.828 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.639856 | 25.927 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.740682 | 26.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.840753 | 26.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:09.940646 | 26.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.040663 | 26.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.140651 | 26.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.240609 | 26.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.340647 | 26.628 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.440663 | 26.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.540652 | 26.828 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.640659 | 26.928 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.740642 | 27.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.840356 | 27.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:10.940374 | 27.228 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.040592 | 27.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.140661 | 27.428 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.240536 | 27.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.340565 | 27.628 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.440668 | 27.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.540592 | 27.828 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.640688 | 27.928 | 1550 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.740143 | 28.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.840679 | 28.128 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:11.940653 | 28.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.040661 | 28.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.140640 | 28.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.240376 | 28.528 | 1550 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.340360 | 28.628 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.440638 | 28.728 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.539744 | 28.827 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.640392 | 28.928 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.740660 | 29.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.840685 | 29.128 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:12.940688 | 29.228 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.040724 | 29.328 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.139960 | 29.427 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.240654 | 29.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.340610 | 29.628 | 1550 | 195500 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.439803 | 29.727 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.540583 | 29.828 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.640590 | 29.928 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.740696 | 30.028 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.839792 | 30.127 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:13.940674 | 30.228 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.040652 | 30.328 | 1550 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.140525 | 30.428 | 1550 | 200390 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.240460 | 30.528 | 1550 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.440680 | 30.728 | 1610 | 190620 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.540673 | 30.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.640665 | 30.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.740390 | 31.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.840659 | 31.128 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:14.940632 | 31.228 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.040183 | 31.328 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.140648 | 31.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.240248 | 31.528 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.340585 | 31.628 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.440589 | 31.728 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.540557 | 31.828 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.640676 | 31.928 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.740185 | 32.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.840636 | 32.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:15.940077 | 32.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.040712 | 32.328 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.140668 | 32.428 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.240051 | 32.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.340660 | 32.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.440279 | 32.728 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.540712 | 32.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.640640 | 32.928 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.739875 | 33.027 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.840644 | 33.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:16.939939 | 33.227 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.040685 | 33.328 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.140682 | 33.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.239750 | 33.527 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.340700 | 33.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.440421 | 33.728 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.540603 | 33.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.640682 | 33.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.739663 | 34.027 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.840726 | 34.128 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:17.940634 | 34.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.040623 | 34.328 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.140689 | 34.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.240417 | 34.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.340261 | 34.628 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.439807 | 34.727 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.540614 | 34.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.640681 | 34.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.740374 | 35.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.840701 | 35.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:18.940664 | 35.228 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.040678 | 35.328 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.140668 | 35.428 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.240688 | 35.528 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.340655 | 35.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.440679 | 35.728 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.540646 | 35.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.640676 | 35.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.740684 | 36.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.840590 | 36.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:19.940587 | 36.228 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.040624 | 36.328 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.140613 | 36.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.240665 | 36.528 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.340591 | 36.628 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.440101 | 36.728 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.540623 | 36.828 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.640682 | 36.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.740618 | 37.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.840662 | 37.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:20.940675 | 37.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.040680 | 37.328 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.140682 | 37.428 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.240637 | 37.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.340641 | 37.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.440624 | 37.728 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.540686 | 37.828 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.640637 | 37.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.740687 | 38.028 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.840268 | 38.128 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:21.940689 | 38.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.040677 | 38.328 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.140668 | 38.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.240581 | 38.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.340710 | 38.628 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.440557 | 38.728 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.540678 | 38.828 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.640437 | 38.928 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.740662 | 39.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.840621 | 39.128 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:22.940632 | 39.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.039735 | 39.327 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.140676 | 39.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.240441 | 39.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.340393 | 39.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.439879 | 39.727 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.540558 | 39.828 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.639886 | 39.927 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.740673 | 40.028 | 1610 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.840382 | 40.128 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:23.940678 | 40.228 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:24.039815 | 40.327 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:24.140685 | 40.428 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:24.240687 | 40.528 | 1610 | 9780 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 15:58:24.340295 | 40.628 | 1610 | 4890 | 18.9 | 38.4