## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:28:56.807889 | 0.47 | 940 | 4890 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:56.907790 | 0.57 | 940 | 821110 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.008340 | 0.67 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.108298 | 0.77 | 940 | 938420 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.208389 | 0.871 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.308259 | 0.97 | 940 | 943300 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.408361 | 1.071 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.508240 | 1.17 | 940 | 869990 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.608309 | 1.27 | 940 | 4995110 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.708333 | 1.37 | 940 | 713590 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.807461 | 1.47 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:57.908340 | 1.57 | 940 | 938420 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.007934 | 1.67 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.107791 | 1.77 | 940 | 933530 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.208298 | 1.87 | 940 | 4995110 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.308442 | 1.971 | 940 | 909090 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.407841 | 2.07 | 940 | 4995110 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.508331 | 2.17 | 940 | 708700 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.608344 | 2.271 | 940 | 5000000 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.708320 | 2.37 | 940 | 938420 | 20.7 | 46.1
2025-04-29 18:28:58.807450 | 2.47 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:58.907296 | 2.569 | 940 | 889540 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.007388 | 2.67 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.107438 | 2.77 | 940 | 723360 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.208309 | 2.87 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.308311 | 2.97 | 940 | 953080 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.408268 | 3.07 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.508251 | 3.17 | 940 | 879770 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.608315 | 3.27 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.708293 | 3.37 | 940 | 728250 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.808262 | 3.47 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:28:59.907327 | 3.569 | 940 | 957970 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.008159 | 3.67 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.108168 | 3.77 | 940 | 889540 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.207770 | 3.87 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.308317 | 3.97 | 940 | 953080 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.408306 | 4.07 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.508203 | 4.17 | 940 | 728250 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.608340 | 4.271 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.708284 | 4.37 | 940 | 928640 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.808119 | 4.47 | 940 | 5000000 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:00.908146 | 4.57 | 940 | 762460 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.008291 | 4.67 | 940 | 5000000 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.108118 | 4.77 | 940 | 957970 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.208170 | 4.87 | 940 | 5000000 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.308156 | 4.97 | 940 | 972630 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.408182 | 5.07 | 940 | 4995110 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.508213 | 5.17 | 940 | 943300 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.608292 | 5.27 | 940 | 5000000 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.708286 | 5.37 | 940 | 957970 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.808262 | 5.47 | 940 | 4995110 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:01.908288 | 5.57 | 940 | 728250 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.008278 | 5.67 | 940 | 4995110 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.108179 | 5.77 | 940 | 948190 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.208202 | 5.87 | 940 | 5000000 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.308293 | 5.97 | 940 | 953080 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.408284 | 6.07 | 940 | 4995110 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.508260 | 6.17 | 940 | 738030 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.608269 | 6.27 | 940 | 4995110 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.708248 | 6.37 | 940 | 943300 | 20.7 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.808274 | 6.47 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:02.908250 | 6.57 | 940 | 767350 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.008249 | 6.67 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.108175 | 6.77 | 940 | 957970 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.208222 | 6.87 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.308279 | 6.97 | 940 | 923750 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.408057 | 7.07 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.508343 | 7.17 | 940 | 713590 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.608323 | 7.27 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.708166 | 7.37 | 940 | 948190 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.808262 | 7.47 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:03.908247 | 7.57 | 940 | 923750 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.008279 | 7.67 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.108213 | 7.77 | 940 | 948190 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.207337 | 7.869 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.308257 | 7.97 | 940 | 718480 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.408241 | 8.07 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.508251 | 8.17 | 940 | 943300 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.608167 | 8.27 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.708261 | 8.37 | 940 | 879770 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.808259 | 8.47 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:04.908168 | 8.57 | 940 | 894430 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.008242 | 8.67 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.107800 | 8.77 | 940 | 938420 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.208216 | 8.87 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.308152 | 8.97 | 940 | 879770 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.408156 | 9.07 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.508215 | 9.17 | 940 | 938420 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.608205 | 9.27 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.708214 | 9.37 | 940 | 938420 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.808225 | 9.47 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:05.907747 | 9.57 | 940 | 923750 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.008229 | 9.67 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.108218 | 9.77 | 940 | 933530 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.208220 | 9.87 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.307645 | 9.97 | 940 | 938420 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.408238 | 10.07 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.508203 | 10.17 | 940 | 869990 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.608212 | 10.27 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.708217 | 10.37 | 940 | 938420 | 20.6 | 45.6
2025-04-29 18:29:06.908199 | 10.57 | 1410 | 4838710 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.008202 | 10.67 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.108134 | 10.77 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.208218 | 10.87 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.307293 | 10.969 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.408189 | 11.07 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.508205 | 11.17 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.608252 | 11.27 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.708194 | 11.37 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.807773 | 11.47 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:07.908159 | 11.57 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.007192 | 11.669 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.108143 | 11.77 | 1410 | 136850 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.208244 | 11.87 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.307735 | 11.97 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.408164 | 12.07 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.508154 | 12.17 | 1410 | 131960 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.608190 | 12.27 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.708183 | 12.37 | 1410 | 136850 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.807514 | 12.47 | 1410 | 0 | 20.7 | 45.5
2025-04-29 18:29:08.908198 | 12.57 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.007412 | 12.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.108237 | 12.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.208154 | 12.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.307549 | 12.97 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.408172 | 13.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.508153 | 13.17 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.608172 | 13.27 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.708161 | 13.37 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.807318 | 13.469 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:09.908136 | 13.57 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.007889 | 13.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.108145 | 13.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.208140 | 13.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.307290 | 13.969 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.408045 | 14.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.508118 | 14.17 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.608130 | 14.27 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.708110 | 14.37 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.807401 | 14.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:10.908130 | 14.57 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.008144 | 14.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.108144 | 14.77 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.208144 | 14.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.308126 | 14.97 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.408141 | 15.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.508141 | 15.17 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.607261 | 15.269 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.708125 | 15.37 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.808050 | 15.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:11.907515 | 15.57 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.008027 | 15.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.108136 | 15.77 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.208129 | 15.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.308103 | 15.97 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.408103 | 16.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.508120 | 16.17 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.608161 | 16.27 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.708068 | 16.37 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.807256 | 16.469 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.5
2025-04-29 18:29:12.907214 | 16.569 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.008107 | 16.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.108082 | 16.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.207226 | 16.869 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.308099 | 16.97 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.408082 | 17.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.508056 | 17.17 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.607199 | 17.269 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.708072 | 17.37 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.808097 | 17.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:13.908047 | 17.57 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.007255 | 17.669 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.108038 | 17.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.208059 | 17.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.308031 | 17.97 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.407228 | 18.069 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.508078 | 18.17 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.608095 | 18.27 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.708059 | 18.37 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.808070 | 18.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:14.908086 | 18.57 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.008066 | 18.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.108077 | 18.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.207976 | 18.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.308046 | 18.97 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.408049 | 19.07 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.508044 | 19.17 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.608062 | 19.27 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.708027 | 19.37 | 1410 | 127080 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.808049 | 19.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:15.908046 | 19.57 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.008061 | 19.67 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.108066 | 19.77 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.207928 | 19.87 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.307942 | 19.97 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.407132 | 20.069 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.507165 | 20.169 | 1410 | 136850 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.607168 | 20.269 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.708036 | 20.37 | 1410 | 131960 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:16.807945 | 20.47 | 1410 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.007210 | 20.669 | 1550 | 127080 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.108057 | 20.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.208038 | 20.87 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.308013 | 20.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.408028 | 21.07 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.507992 | 21.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.607998 | 21.27 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.708021 | 21.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.808040 | 21.47 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:17.908004 | 21.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.008065 | 21.67 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.108012 | 21.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.208025 | 21.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.307208 | 21.969 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.407585 | 22.07 | 1550 | 195500 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.507982 | 22.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.606958 | 22.269 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.708067 | 22.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.807930 | 22.47 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:18.907594 | 22.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.008033 | 22.67 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.107976 | 22.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.207993 | 22.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.308016 | 22.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.407639 | 23.07 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.507878 | 23.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.607873 | 23.27 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.707863 | 23.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.808005 | 23.47 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:19.907411 | 23.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.008000 | 23.67 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.107982 | 23.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.207904 | 23.87 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.308019 | 23.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.407321 | 24.069 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.507974 | 24.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.607988 | 24.27 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.707969 | 24.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.807995 | 24.47 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:20.907153 | 24.569 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.4
2025-04-29 18:29:21.007994 | 24.67 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.107968 | 24.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.207930 | 24.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.307953 | 24.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.407106 | 25.069 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.507938 | 25.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.607952 | 25.27 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.707921 | 25.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.807880 | 25.47 | 1550 | 195500 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:21.907225 | 25.569 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.007969 | 25.67 | 1550 | 195500 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.107954 | 25.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.207942 | 25.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.307955 | 25.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.407877 | 26.07 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.507934 | 26.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.607938 | 26.27 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.707938 | 26.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.807927 | 26.47 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:22.907913 | 26.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.007949 | 26.67 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.107936 | 26.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.207942 | 26.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.307950 | 26.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.407853 | 27.07 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.507914 | 27.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.607937 | 27.27 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.707919 | 27.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.807944 | 27.47 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:23.907924 | 27.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.007961 | 27.67 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.107910 | 27.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.207911 | 27.87 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.307925 | 27.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.407932 | 28.07 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.507895 | 28.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.607896 | 28.27 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.707907 | 28.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.807919 | 28.47 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:24.907906 | 28.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.007844 | 28.67 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.107892 | 28.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.207947 | 28.87 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.307902 | 28.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.407955 | 29.07 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.507873 | 29.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.607920 | 29.27 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.707888 | 29.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.807279 | 29.469 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:25.907885 | 29.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.007902 | 29.67 | 1550 | 200390 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.107890 | 29.77 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.207907 | 29.87 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.307884 | 29.97 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.407897 | 30.07 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.507861 | 30.17 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.607799 | 30.27 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.707813 | 30.37 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.807903 | 30.47 | 1550 | 205280 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:26.907883 | 30.57 | 1550 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.107872 | 30.77 | 1610 | 190620 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.207875 | 30.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.307859 | 30.97 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.407863 | 31.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.507805 | 31.17 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.607880 | 31.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.707714 | 31.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.807725 | 31.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:27.907862 | 31.57 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.007881 | 31.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.107855 | 31.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.207857 | 31.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.307832 | 31.97 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.407780 | 32.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.507246 | 32.169 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.607892 | 32.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.706883 | 32.369 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.807832 | 32.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:28.907853 | 32.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:29.007833 | 32.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.3
2025-04-29 18:29:29.107821 | 32.77 | 1610 | 9780 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.207847 | 32.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.307845 | 32.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.407858 | 33.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.507814 | 33.17 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.607840 | 33.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.707837 | 33.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.807865 | 33.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:29.907834 | 33.57 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.006770 | 33.669 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.107784 | 33.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.207834 | 33.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.307792 | 33.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.407811 | 34.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.507808 | 34.17 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.607829 | 34.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.707720 | 34.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.807826 | 34.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:30.907761 | 34.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.007679 | 34.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.107889 | 34.77 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.207710 | 34.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.307706 | 34.97 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.407831 | 35.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.507563 | 35.17 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.607719 | 35.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.707798 | 35.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.806939 | 35.469 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:31.907540 | 35.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.007485 | 35.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.107787 | 35.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.207797 | 35.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.307801 | 35.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.407783 | 36.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.507405 | 36.17 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.607765 | 36.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.707790 | 36.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.807791 | 36.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:32.907779 | 36.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.007235 | 36.669 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.107787 | 36.77 | 1610 | 9780 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.207688 | 36.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.307771 | 36.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.407838 | 37.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.507091 | 37.169 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.607790 | 37.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.707769 | 37.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.807759 | 37.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:33.907667 | 37.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.006969 | 37.669 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.107748 | 37.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.207776 | 37.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.307758 | 37.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.407771 | 38.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.506905 | 38.169 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.607796 | 38.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.707747 | 38.37 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.807687 | 38.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:34.907741 | 38.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.006716 | 38.669 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.107761 | 38.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.207761 | 38.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.307749 | 38.97 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.407746 | 39.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.507751 | 39.17 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.607749 | 39.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.707737 | 39.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.807746 | 39.47 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:35.907738 | 39.57 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.007743 | 39.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.107686 | 39.77 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.207734 | 39.87 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.307730 | 39.97 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.407638 | 40.07 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.507710 | 40.17 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.607736 | 40.27 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.707716 | 40.37 | 1610 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.807068 | 40.469 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:36.907703 | 40.57 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:37.007737 | 40.67 | 1610 | 0 | 20.6 | 45.2