## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:29:46.417141 | 0.429 | 940 | 4890 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:46.517148 | 0.529 | 940 | 987290 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:46.617031 | 0.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:46.717159 | 0.729 | 940 | 733140 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:46.816644 | 0.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:46.916267 | 0.928 | 940 | 733140 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.017154 | 1.029 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.117219 | 1.129 | 940 | 982400 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.217145 | 1.229 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.317106 | 1.329 | 940 | 733140 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.417128 | 1.429 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.517125 | 1.529 | 940 | 728250 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.617114 | 1.629 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.717116 | 1.729 | 940 | 733140 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.817149 | 1.829 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:47.917012 | 1.928 | 940 | 933530 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:48.017130 | 2.029 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:48.117057 | 2.128 | 940 | 777130 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:48.217138 | 2.229 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:48.317106 | 2.329 | 940 | 723360 | 20.6 | 45.2
2025-04-29 18:29:48.417134 | 2.429 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:48.517093 | 2.529 | 940 | 752690 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:48.617070 | 2.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:48.717119 | 2.729 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:48.817240 | 2.829 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:48.917064 | 2.928 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.017097 | 3.029 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.117078 | 3.128 | 940 | 943300 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.216806 | 3.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.317073 | 3.328 | 940 | 742910 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.417113 | 3.429 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.516987 | 3.528 | 940 | 742910 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.617106 | 3.629 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.716930 | 3.728 | 940 | 718480 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.816288 | 3.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:49.916982 | 3.928 | 940 | 738030 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.016504 | 4.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.116765 | 4.128 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.216941 | 4.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.316897 | 4.328 | 940 | 708700 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.416937 | 4.428 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.517039 | 4.528 | 940 | 918870 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.617059 | 4.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.717030 | 4.728 | 940 | 782010 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.817059 | 4.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:50.917043 | 4.928 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.017059 | 5.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.116782 | 5.128 | 940 | 943300 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.216986 | 5.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.317091 | 5.329 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.417061 | 5.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.517016 | 5.528 | 940 | 777130 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.617030 | 5.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.717069 | 5.728 | 940 | 708700 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.817080 | 5.829 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:51.917037 | 5.928 | 940 | 733140 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.017043 | 6.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.117027 | 6.128 | 940 | 728250 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.217079 | 6.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.317039 | 6.328 | 940 | 708700 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.417058 | 6.428 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.517012 | 6.528 | 940 | 860220 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.617047 | 6.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.716941 | 6.728 | 940 | 767350 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.817040 | 6.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:52.916377 | 6.928 | 940 | 703810 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.017042 | 7.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.117043 | 7.128 | 940 | 723360 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.217027 | 7.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.317012 | 7.328 | 940 | 723360 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.417042 | 7.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.516973 | 7.528 | 940 | 703810 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.617019 | 7.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.717031 | 7.728 | 940 | 723360 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.817043 | 7.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:53.917021 | 7.928 | 940 | 723360 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:54.016787 | 8.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:54.116919 | 8.128 | 940 | 767350 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:54.217045 | 8.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:54.316077 | 8.327 | 940 | 703810 | 20.6 | 45
2025-04-29 18:29:54.416765 | 8.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:54.517020 | 8.528 | 940 | 698920 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:54.616761 | 8.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:54.717029 | 8.728 | 940 | 747800 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:54.817004 | 8.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:54.916968 | 8.928 | 940 | 957970 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.017012 | 9.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.116981 | 9.128 | 940 | 742910 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.216986 | 9.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.317009 | 9.328 | 940 | 694040 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.416982 | 9.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.516975 | 9.528 | 940 | 957970 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.617011 | 9.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.716883 | 9.728 | 940 | 703810 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.817006 | 9.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:55.916887 | 9.928 | 940 | 703810 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.016995 | 10.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.116240 | 10.128 | 940 | 909090 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.217002 | 10.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.316958 | 10.328 | 940 | 747800 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.516296 | 10.528 | 1410 | 4838710 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.617027 | 10.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.716950 | 10.728 | 1410 | 136850 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.816968 | 10.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:56.916942 | 10.928 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.016981 | 11.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.116938 | 11.128 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.216951 | 11.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.316962 | 11.328 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.416938 | 11.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.516857 | 11.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.616957 | 11.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.716605 | 11.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.816888 | 11.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:57.916918 | 11.928 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.016944 | 12.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.116937 | 12.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.216459 | 12.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.316943 | 12.328 | 1410 | 122190 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.415941 | 12.427 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.516931 | 12.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.616930 | 12.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.716902 | 12.728 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.816943 | 12.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:58.916764 | 12.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.016895 | 13.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.116831 | 13.128 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.216916 | 13.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.316941 | 13.328 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.416686 | 13.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.516902 | 13.528 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.616921 | 13.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.716905 | 13.728 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.816923 | 13.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:29:59.916623 | 13.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.016904 | 14.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.116899 | 14.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.216885 | 14.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.316523 | 14.328 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.416502 | 14.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.516890 | 14.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.616806 | 14.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.716808 | 14.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.816914 | 14.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:00.916418 | 14.928 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.016892 | 15.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.116926 | 15.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.216780 | 15.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.316759 | 15.328 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.416297 | 15.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.516733 | 15.528 | 1410 | 136850 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.616889 | 15.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.716936 | 15.728 | 1410 | 136850 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.816879 | 15.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:01.916129 | 15.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.016821 | 16.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.116867 | 16.128 | 1410 | 122190 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.216947 | 16.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.316798 | 16.328 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.416028 | 16.427 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.9
2025-04-29 18:30:02.516820 | 16.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:02.616867 | 16.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:02.716864 | 16.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:02.816849 | 16.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:02.916124 | 16.928 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.016837 | 17.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.116855 | 17.128 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.216878 | 17.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.316634 | 17.328 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.416868 | 17.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.516870 | 17.528 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.616475 | 17.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.716846 | 17.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.816100 | 17.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:03.916750 | 17.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.016856 | 18.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.116827 | 18.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.216847 | 18.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.316759 | 18.328 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.416873 | 18.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.516827 | 18.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.616851 | 18.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.716822 | 18.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.816854 | 18.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:04.916822 | 18.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.016862 | 19.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.116836 | 19.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.216833 | 19.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.316819 | 19.328 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.416894 | 19.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.516741 | 19.528 | 1410 | 131960 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.616824 | 19.628 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.716810 | 19.728 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.816834 | 19.828 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:05.916800 | 19.928 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.016840 | 20.028 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.116732 | 20.128 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.216827 | 20.228 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.316156 | 20.328 | 1410 | 127080 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.416201 | 20.428 | 1410 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.616753 | 20.628 | 1550 | 122190 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.716836 | 20.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.816831 | 20.828 | 1550 | 195500 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:06.916796 | 20.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.016747 | 21.028 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.116814 | 21.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.216813 | 21.228 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.316715 | 21.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.416761 | 21.428 | 1550 | 195500 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.516749 | 21.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.616873 | 21.628 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.716768 | 21.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.816817 | 21.828 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:07.916796 | 21.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.016708 | 22.028 | 1550 | 195500 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.116814 | 22.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.216755 | 22.228 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.316779 | 22.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.416779 | 22.428 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.516696 | 22.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.616788 | 22.628 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.716622 | 22.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.816783 | 22.828 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:08.916679 | 22.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.016816 | 23.028 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.116763 | 23.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.216790 | 23.228 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.316753 | 23.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.416806 | 23.428 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.516619 | 23.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.616760 | 23.628 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.716830 | 23.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.816755 | 23.828 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:09.916744 | 23.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.016530 | 24.028 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.116758 | 24.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.216685 | 24.228 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.316740 | 24.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.416744 | 24.428 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.516293 | 24.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.8
2025-04-29 18:30:10.616759 | 24.628 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:10.716727 | 24.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:10.816766 | 24.828 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:10.916751 | 24.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.016242 | 25.028 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.116748 | 25.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.216241 | 25.228 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.316744 | 25.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.416716 | 25.428 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.516187 | 25.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.616741 | 25.628 | 1550 | 210170 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.716736 | 25.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.816746 | 25.828 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:11.916687 | 25.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.016033 | 26.027 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.116616 | 26.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.216761 | 26.228 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.316728 | 26.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.416739 | 26.428 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.515930 | 26.527 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.616783 | 26.628 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.716755 | 26.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.816861 | 26.828 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:12.916649 | 26.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.015785 | 27.027 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.116342 | 27.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.216323 | 27.228 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.316694 | 27.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.416718 | 27.428 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.515642 | 27.527 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.616708 | 27.628 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.716615 | 27.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.816737 | 27.828 | 1550 | 200390 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:13.916696 | 27.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.016631 | 28.028 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.116697 | 28.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.215911 | 28.227 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.316669 | 28.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.416703 | 28.428 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.515949 | 28.527 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.616690 | 28.628 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.716666 | 28.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.816623 | 28.828 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:14.916689 | 28.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.016497 | 29.028 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.116632 | 29.128 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.216308 | 29.228 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.316591 | 29.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.416601 | 29.428 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.516684 | 29.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.616176 | 29.628 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.716569 | 29.728 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.816683 | 29.828 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:15.916652 | 29.928 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.016622 | 30.028 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.115902 | 30.127 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.216547 | 30.228 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.316548 | 30.328 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.416600 | 30.428 | 1550 | 205280 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.516642 | 30.528 | 1550 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.716645 | 30.728 | 1610 | 190620 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.816600 | 30.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:16.916555 | 30.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.016649 | 31.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.116543 | 31.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.216670 | 31.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.316635 | 31.328 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.416629 | 31.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.516656 | 31.528 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.616642 | 31.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.716650 | 31.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.816659 | 31.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:17.916575 | 31.928 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.016535 | 32.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.116059 | 32.127 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.216655 | 32.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.316654 | 32.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.415772 | 32.427 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.516626 | 32.528 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.616632 | 32.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.716515 | 32.728 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.815645 | 32.827 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:18.916492 | 32.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.016478 | 33.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.116601 | 33.128 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.216702 | 33.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.316598 | 33.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.416139 | 33.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.516556 | 33.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.616603 | 33.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.716598 | 33.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.816617 | 33.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:19.916595 | 33.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.015888 | 34.027 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.116590 | 34.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.216594 | 34.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.316287 | 34.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.416665 | 34.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.516561 | 34.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.616604 | 34.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.7
2025-04-29 18:30:20.716536 | 34.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:20.816598 | 34.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:20.916564 | 34.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.016566 | 35.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.116575 | 35.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.216588 | 35.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.316570 | 35.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.416571 | 35.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.516595 | 35.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.616570 | 35.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.716640 | 35.728 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.816661 | 35.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:21.916470 | 35.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.016594 | 36.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.116561 | 36.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.216551 | 36.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.316619 | 36.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.416561 | 36.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.516290 | 36.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.616557 | 36.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.716548 | 36.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.816570 | 36.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:22.916549 | 36.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.016562 | 37.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.116525 | 37.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.216555 | 37.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.316539 | 37.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.416534 | 37.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.516463 | 37.528 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.616610 | 37.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.716538 | 37.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.816523 | 37.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:23.916542 | 37.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.016550 | 38.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.116512 | 38.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.216585 | 38.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.316611 | 38.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.416585 | 38.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.516541 | 38.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.616525 | 38.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.716527 | 38.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.816455 | 38.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:24.916520 | 38.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.016517 | 39.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.116437 | 39.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.216517 | 39.228 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.316580 | 39.328 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.416604 | 39.428 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.516434 | 39.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.615803 | 39.627 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.716498 | 39.728 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.816513 | 39.828 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:25.916423 | 39.928 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.016535 | 40.028 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.116484 | 40.128 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.215946 | 40.227 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.316345 | 40.328 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.415477 | 40.427 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.516337 | 40.528 | 1610 | 4890 | 20.6 | 44.6
2025-04-29 18:30:26.616360 | 40.628 | 1610 | 0 | 20.6 | 44.6