## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:01:51.205644 | 0.445 | 940 | 0 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.304783 | 0.544 | 940 | 562070 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.404859 | 0.645 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.504858 | 0.745 | 940 | 728250 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.605684 | 0.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.705377 | 0.945 | 940 | 733140 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.804809 | 1.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:51.905629 | 1.145 | 940 | 679370 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.012742 | 1.252 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.104730 | 1.344 | 940 | 733140 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.205382 | 1.445 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.304620 | 1.544 | 940 | 728250 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.405071 | 1.645 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.504734 | 1.744 | 940 | 723360 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.604849 | 1.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.705660 | 1.945 | 940 | 689150 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.805662 | 2.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:52.905487 | 2.145 | 940 | 728250 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:53.005566 | 2.245 | 940 | 5000000 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:53.105646 | 2.345 | 940 | 733140 | 18.9 | 38.4
2025-04-29 16:01:53.205318 | 2.445 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.304847 | 2.545 | 940 | 708700 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.404694 | 2.644 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.505628 | 2.745 | 940 | 562070 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.604860 | 2.845 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.705701 | 2.945 | 940 | 591400 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.805727 | 3.045 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:53.905716 | 3.145 | 940 | 537630 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.005094 | 3.245 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.105691 | 3.345 | 940 | 557180 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.205718 | 3.445 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.305610 | 3.545 | 940 | 557180 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.405676 | 3.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.505683 | 3.745 | 940 | 542520 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.605674 | 3.845 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.705670 | 3.945 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.805702 | 4.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:54.905685 | 4.145 | 940 | 557180 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:55.005708 | 4.245 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:55.105700 | 4.345 | 940 | 542520 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:55.205686 | 4.445 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.305407 | 4.545 | 940 | 581620 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.405559 | 4.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.505738 | 4.745 | 940 | 596290 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.605709 | 4.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.705669 | 4.945 | 940 | 562070 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.805457 | 5.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:55.905637 | 5.145 | 940 | 713590 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.005605 | 5.245 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.105611 | 5.345 | 940 | 601170 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.205596 | 5.445 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.305687 | 5.545 | 940 | 591400 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.405738 | 5.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.505631 | 5.745 | 940 | 552300 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.605723 | 5.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.705678 | 5.945 | 940 | 566960 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.805726 | 6.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:56.905663 | 6.145 | 940 | 562070 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:57.005748 | 6.245 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:57.105717 | 6.345 | 940 | 547410 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:01:57.205676 | 6.445 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.305592 | 6.545 | 940 | 591400 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.405716 | 6.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.505681 | 6.745 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.605691 | 6.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.705680 | 6.945 | 940 | 708700 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.805692 | 7.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:57.905679 | 7.145 | 940 | 557180 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.005607 | 7.245 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.105582 | 7.345 | 940 | 557180 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.205718 | 7.445 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.305709 | 7.545 | 940 | 713590 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.405733 | 7.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.505720 | 7.745 | 940 | 591400 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.605752 | 7.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.705712 | 7.945 | 940 | 552300 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.805732 | 8.045 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:58.905722 | 8.145 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:59.004648 | 8.244 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:59.105696 | 8.345 | 940 | 547410 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:01:59.205691 | 8.445 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.305598 | 8.545 | 940 | 654940 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.405727 | 8.645 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.505587 | 8.745 | 940 | 625610 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.605701 | 8.845 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.705696 | 8.945 | 940 | 566960 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.805675 | 9.045 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:01:59.905596 | 9.145 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.005597 | 9.245 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.105695 | 9.345 | 940 | 615840 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.205730 | 9.445 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.305715 | 9.545 | 940 | 537630 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.405711 | 9.645 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.505739 | 9.745 | 940 | 581620 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.605719 | 9.845 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.705685 | 9.945 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.805693 | 10.045 | 940 | 4995110 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:00.905650 | 10.145 | 940 | 566960 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.005700 | 10.245 | 940 | 5000000 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.105708 | 10.345 | 940 | 586510 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.305693 | 10.545 | 1410 | 4843600 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.405702 | 10.645 | 1410 | 9780 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.505684 | 10.745 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.605780 | 10.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.705635 | 10.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.805698 | 11.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:01.905693 | 11.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.005692 | 11.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.105689 | 11.345 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.205636 | 11.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.305597 | 11.545 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.405715 | 11.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.505730 | 11.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.605732 | 11.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.705694 | 11.945 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.805697 | 12.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:02.905690 | 12.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.005703 | 12.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.105707 | 12.345 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.205698 | 12.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.305548 | 12.545 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.405706 | 12.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.504855 | 12.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.605703 | 12.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.705694 | 12.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.805442 | 13.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:03.905652 | 13.145 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.005730 | 13.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.105790 | 13.346 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.205799 | 13.446 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.305304 | 13.545 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.405699 | 13.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.505686 | 13.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.605706 | 13.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.704928 | 13.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.805149 | 14.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:04.905655 | 14.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:05.005713 | 14.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:05.105730 | 14.345 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:05.205708 | 14.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:05.305068 | 14.545 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.405723 | 14.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.505713 | 14.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.605758 | 14.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.705187 | 14.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.804914 | 15.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:05.905706 | 15.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.005715 | 15.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.105637 | 15.345 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.205701 | 15.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.304743 | 15.544 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.405702 | 15.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.505721 | 15.745 | 1410 | 83090 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.605690 | 15.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.705655 | 15.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.805290 | 16.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:06.904876 | 16.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.005702 | 16.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.105689 | 16.345 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.205710 | 16.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.305698 | 16.545 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.405706 | 16.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.505699 | 16.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.605804 | 16.846 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.705705 | 16.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.805712 | 17.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:07.905712 | 17.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.005709 | 17.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.105815 | 17.346 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.205775 | 17.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.305793 | 17.546 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.405804 | 17.646 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.505681 | 17.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.605628 | 17.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.705703 | 17.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.805720 | 18.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:08.905660 | 18.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:09.005808 | 18.246 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:09.105786 | 18.346 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:09.205759 | 18.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.9
2025-04-29 16:02:09.305783 | 18.546 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.405736 | 18.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.505697 | 18.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.605724 | 18.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.705711 | 18.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.805710 | 19.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:09.904686 | 19.144 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.005235 | 19.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.105715 | 19.345 | 1410 | 73310 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.205730 | 19.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.305710 | 19.545 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.405728 | 19.645 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.505604 | 19.745 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.605719 | 19.845 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.705713 | 19.945 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.805090 | 20.045 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:10.905647 | 20.145 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:11.005584 | 20.245 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:11.104927 | 20.345 | 1410 | 78200 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:11.205621 | 20.445 | 1410 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:11.405807 | 20.646 | 1550 | 73310 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:11.505732 | 20.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:11.605753 | 20.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:11.705701 | 20.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:11.805658 | 21.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:11.905656 | 21.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.005733 | 21.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.105746 | 21.345 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.205753 | 21.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.305723 | 21.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.405733 | 21.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.504829 | 21.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.605292 | 21.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.705720 | 21.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.805797 | 22.046 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:12.905770 | 22.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.005777 | 22.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.105747 | 22.345 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.205741 | 22.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.305716 | 22.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.405689 | 22.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.505714 | 22.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.605739 | 22.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.705715 | 22.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.805705 | 23.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:13.905665 | 23.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.005735 | 23.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.105729 | 23.345 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.205729 | 23.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.305714 | 23.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.405726 | 23.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.505714 | 23.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.605732 | 23.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.705733 | 23.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.805666 | 24.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:14.905585 | 24.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:15.005720 | 24.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:15.105728 | 24.345 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:15.205765 | 24.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:15.305726 | 24.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.8
2025-04-29 16:02:15.404852 | 24.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:15.505711 | 24.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:15.605747 | 24.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:15.705753 | 24.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:15.805734 | 25.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:15.905653 | 25.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.004765 | 25.244 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.105725 | 25.345 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.205725 | 25.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.305703 | 25.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.405757 | 25.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.505763 | 25.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.605585 | 25.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.704902 | 25.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.805674 | 26.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:16.905643 | 26.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.005675 | 26.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.105727 | 26.345 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.205708 | 26.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.305749 | 26.545 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.405464 | 26.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.505329 | 26.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.605756 | 26.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.705763 | 26.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.805753 | 27.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:17.905286 | 27.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.005677 | 27.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.105788 | 27.346 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.205764 | 27.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.305734 | 27.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.405205 | 27.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.505716 | 27.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.605741 | 27.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.705741 | 27.945 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.805737 | 28.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:18.905125 | 28.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.005773 | 28.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.105825 | 28.346 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.204984 | 28.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.305733 | 28.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.404950 | 28.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.505150 | 28.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.605746 | 28.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.705730 | 28.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.805830 | 29.046 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:19.904761 | 29.144 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.005744 | 29.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.105721 | 29.345 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.205644 | 29.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.305675 | 29.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.405295 | 29.645 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.505759 | 29.745 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.605780 | 29.845 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.705744 | 29.945 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.805744 | 30.045 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:20.905058 | 30.145 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.005745 | 30.245 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.105740 | 30.345 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.205706 | 30.445 | 1550 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.305743 | 30.545 | 1550 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.505797 | 30.746 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.605777 | 30.846 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.705728 | 30.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.805734 | 31.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:21.905679 | 31.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.005773 | 31.245 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.105734 | 31.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.205749 | 31.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.305739 | 31.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.405758 | 31.645 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.505763 | 31.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.605749 | 31.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.705753 | 31.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.805747 | 32.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:22.905736 | 32.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.005731 | 32.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.105682 | 32.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.205673 | 32.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.305834 | 32.546 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.405519 | 32.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.505748 | 32.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.605760 | 32.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.705744 | 32.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.805845 | 33.046 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:23.905703 | 33.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.005738 | 33.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.105745 | 33.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.205742 | 33.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.304935 | 33.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.405753 | 33.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.505232 | 33.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.605774 | 33.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.705746 | 33.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.805751 | 34.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:24.905675 | 34.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.005756 | 34.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.105735 | 34.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.205752 | 34.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.305772 | 34.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.405679 | 34.645 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.505741 | 34.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.605765 | 34.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.705864 | 34.946 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.805763 | 35.045 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:25.905763 | 35.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.005774 | 35.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.105746 | 35.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.205767 | 35.445 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.305744 | 35.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.405753 | 35.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.505740 | 35.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.605317 | 35.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.705761 | 35.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.805779 | 36.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:26.905753 | 36.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.005718 | 36.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.105725 | 36.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.205765 | 36.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.305758 | 36.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.405789 | 36.646 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.505645 | 36.745 | 1610 | 9780 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.605689 | 36.845 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.705734 | 36.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.805708 | 37.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:27.905813 | 37.146 | 1610 | 9780 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.005788 | 37.246 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.105721 | 37.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.205772 | 37.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.305792 | 37.546 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.405773 | 37.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.505223 | 37.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.605060 | 37.845 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.705269 | 37.945 | 1610 | 9780 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.805758 | 38.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:28.905698 | 38.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.005750 | 38.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.105765 | 38.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.205797 | 38.446 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.305656 | 38.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.405763 | 38.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.505741 | 38.745 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.605753 | 38.845 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.705200 | 38.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.805714 | 39.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:29.905659 | 39.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.005766 | 39.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.105785 | 39.346 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.205754 | 39.445 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.305755 | 39.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.405482 | 39.645 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.505798 | 39.746 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.605784 | 39.846 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.705737 | 39.945 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.805768 | 40.045 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:30.905766 | 40.145 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:31.005770 | 40.245 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:31.105769 | 40.345 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:31.205775 | 40.445 | 1610 | 0 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:31.305763 | 40.545 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7
2025-04-29 16:02:31.405778 | 40.645 | 1610 | 4890 | 18.9 | 37.7