## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:33:29.372315 | 0.479 | 940 | 4890 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.470819 | 0.577 | 940 | 977520 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.571612 | 0.678 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.671456 | 0.778 | 940 | 786900 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.771572 | 0.878 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.870995 | 0.977 | 940 | 747800 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:29.971568 | 1.078 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.071628 | 1.178 | 940 | 723360 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.171651 | 1.278 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.271541 | 1.378 | 940 | 796680 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.371578 | 1.478 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.471583 | 1.578 | 940 | 747800 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.571589 | 1.678 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.671536 | 1.778 | 940 | 796680 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.771575 | 1.878 | 940 | 5000000 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.870850 | 1.977 | 940 | 957970 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:30.971557 | 2.078 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:31.071452 | 2.178 | 940 | 801560 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:31.171462 | 2.278 | 940 | 4995110 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:31.271420 | 2.378 | 940 | 786900 | 20.6 | 44
2025-04-29 18:33:31.370885 | 2.477 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.471534 | 2.578 | 940 | 865100 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.571565 | 2.678 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.671584 | 2.778 | 940 | 752690 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.771540 | 2.878 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.871525 | 2.978 | 940 | 752690 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:31.971518 | 3.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.071533 | 3.178 | 940 | 909090 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.171533 | 3.278 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.271557 | 3.378 | 940 | 972630 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.371501 | 3.478 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.471492 | 3.578 | 940 | 977520 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.571538 | 3.678 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.671422 | 3.778 | 940 | 962850 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.771508 | 3.878 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.871518 | 3.978 | 940 | 982400 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:32.971540 | 4.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:33.071490 | 4.178 | 940 | 972630 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:33.171001 | 4.277 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:33.271510 | 4.378 | 940 | 962850 | 20.7 | 47.6
2025-04-29 18:33:33.371485 | 4.478 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.471479 | 4.578 | 940 | 821110 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.571499 | 4.678 | 940 | 4995110 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.671485 | 4.778 | 940 | 767350 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.771575 | 4.878 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.871338 | 4.978 | 940 | 733140 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:33.971459 | 5.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.071474 | 5.178 | 940 | 938420 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.171497 | 5.278 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.271401 | 5.378 | 940 | 728250 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.371559 | 5.478 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.471190 | 5.578 | 940 | 728250 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.571475 | 5.678 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.671476 | 5.778 | 940 | 938420 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.771132 | 5.878 | 940 | 5000000 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.871459 | 5.978 | 940 | 733140 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:34.971487 | 6.078 | 940 | 4995110 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:35.071482 | 6.178 | 940 | 767350 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:35.171491 | 6.278 | 940 | 4995110 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:35.271459 | 6.378 | 940 | 977520 | 20.7 | 48.7
2025-04-29 18:33:35.371488 | 6.478 | 940 | 5000000 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.471468 | 6.578 | 940 | 835780 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.571482 | 6.678 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.671445 | 6.778 | 940 | 782010 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.771466 | 6.878 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.871299 | 6.978 | 940 | 713590 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:35.971452 | 7.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.071460 | 7.178 | 940 | 738030 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.171462 | 7.278 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.271443 | 7.378 | 940 | 786900 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.371232 | 7.478 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.471448 | 7.578 | 940 | 718480 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.570961 | 7.677 | 940 | 5000000 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.671427 | 7.778 | 940 | 738030 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.771433 | 7.878 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.871120 | 7.978 | 940 | 791790 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:36.971448 | 8.078 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:37.071478 | 8.178 | 940 | 782010 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:37.171451 | 8.278 | 940 | 4995110 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:37.271422 | 8.378 | 940 | 713590 | 20.7 | 49.5
2025-04-29 18:33:37.371002 | 8.477 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.471342 | 8.578 | 940 | 762460 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.571450 | 8.678 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.671142 | 8.778 | 940 | 742910 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.771428 | 8.878 | 940 | 4995110 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.870817 | 8.977 | 940 | 718480 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:37.971413 | 9.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.071472 | 9.178 | 940 | 742910 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.171431 | 9.278 | 940 | 4995110 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.271408 | 9.378 | 940 | 782010 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.370691 | 9.477 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.471345 | 9.578 | 940 | 957970 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.571433 | 9.678 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.671418 | 9.778 | 940 | 738030 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.771454 | 9.878 | 940 | 4995110 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.870548 | 9.977 | 940 | 782010 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:38.971405 | 10.078 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:39.071312 | 10.178 | 940 | 957970 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:39.170639 | 10.277 | 940 | 5000000 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:39.271408 | 10.378 | 940 | 733140 | 20.7 | 50.2
2025-04-29 18:33:39.471413 | 10.578 | 1410 | 4838710 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:39.571396 | 10.678 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:39.671384 | 10.778 | 1410 | 136850 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:39.771425 | 10.878 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:39.870401 | 10.977 | 1410 | 136850 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:39.971419 | 11.078 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.071388 | 11.178 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.171441 | 11.278 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.271328 | 11.378 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.371121 | 11.478 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.471380 | 11.578 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.571377 | 11.678 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.671292 | 11.778 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.771448 | 11.878 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.871387 | 11.978 | 1410 | 136850 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:40.970665 | 12.077 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:41.071372 | 12.178 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:41.171380 | 12.278 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:41.271357 | 12.378 | 1410 | 131960 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:41.371372 | 12.478 | 1410 | 0 | 20.7 | 50.6
2025-04-29 18:33:41.471370 | 12.578 | 1410 | 127080 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:41.571356 | 12.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:41.671354 | 12.778 | 1410 | 136850 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:41.770858 | 12.877 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:41.871355 | 12.978 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:41.971371 | 13.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.071359 | 13.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.171411 | 13.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.271286 | 13.378 | 1410 | 136850 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.371378 | 13.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.470663 | 13.577 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.571351 | 13.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.671335 | 13.778 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.770820 | 13.877 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.871421 | 13.978 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:42.971348 | 14.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:43.071356 | 14.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:43.171344 | 14.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:43.271326 | 14.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:43.371358 | 14.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 50.9
2025-04-29 18:33:43.471315 | 14.578 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:43.571370 | 14.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:43.670589 | 14.777 | 1410 | 136850 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:43.771350 | 14.878 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:43.871235 | 14.978 | 1410 | 136850 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:43.971328 | 15.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.071322 | 15.178 | 1410 | 136850 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.171329 | 15.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.271316 | 15.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.371330 | 15.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.471310 | 15.578 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.570600 | 15.677 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.670819 | 15.777 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.771321 | 15.878 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.870825 | 15.977 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:44.971260 | 16.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:45.071304 | 16.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:45.171301 | 16.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:45.271385 | 16.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:45.371310 | 16.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.2
2025-04-29 18:33:45.471218 | 16.578 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:45.571287 | 16.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:45.671313 | 16.778 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:45.771375 | 16.878 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:45.871273 | 16.978 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:45.971271 | 17.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.071301 | 17.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.170397 | 17.277 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.271185 | 17.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.370458 | 17.477 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.471299 | 17.578 | 1410 | 127080 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.571305 | 17.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.671193 | 17.778 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.770762 | 17.877 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.871327 | 17.978 | 1410 | 136850 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:46.971281 | 18.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:47.071205 | 18.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:47.171282 | 18.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:47.271318 | 18.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:47.371288 | 18.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.3
2025-04-29 18:33:47.471267 | 18.578 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:47.571271 | 18.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:47.670463 | 18.777 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:47.771262 | 18.878 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:47.870731 | 18.977 | 1410 | 136850 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:47.971261 | 19.078 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.071269 | 19.178 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.171269 | 19.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.271335 | 19.378 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.371270 | 19.478 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.470391 | 19.577 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.571241 | 19.678 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.671177 | 19.778 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.771234 | 19.878 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.871310 | 19.978 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:48.971079 | 20.077 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:49.070741 | 20.177 | 1410 | 127080 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:49.171250 | 20.278 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:49.270725 | 20.377 | 1410 | 131960 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:49.370497 | 20.477 | 1410 | 0 | 20.8 | 51.5
2025-04-29 18:33:49.571274 | 20.678 | 1550 | 127080 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:49.671231 | 20.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:49.771255 | 20.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:49.871228 | 20.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:49.970824 | 21.077 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.071011 | 21.177 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.171253 | 21.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.271150 | 21.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.371233 | 21.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.470674 | 21.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.571265 | 21.678 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.671296 | 21.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.771233 | 21.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.871213 | 21.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:50.970551 | 22.077 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.071214 | 22.178 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.171223 | 22.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.271304 | 22.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.371330 | 22.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.470316 | 22.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.6
2025-04-29 18:33:51.571237 | 22.678 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:51.671213 | 22.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:51.771219 | 22.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:51.871113 | 22.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:51.970150 | 23.077 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.071195 | 23.178 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.171216 | 23.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.271229 | 23.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.371216 | 23.478 | 1550 | 219940 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.470896 | 23.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.571220 | 23.678 | 1550 | 219940 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.671198 | 23.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.771222 | 23.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.871190 | 23.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:52.971204 | 24.078 | 1550 | 219940 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.071182 | 24.178 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.171197 | 24.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.271160 | 24.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.371205 | 24.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.471107 | 24.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:33:53.571191 | 24.678 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:53.671169 | 24.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:53.771195 | 24.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:53.871173 | 24.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:53.971192 | 25.078 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.071158 | 25.178 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.171239 | 25.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.271171 | 25.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.371184 | 25.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.471163 | 25.578 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.571174 | 25.678 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.671155 | 25.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.770594 | 25.877 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.871142 | 25.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:54.971176 | 26.078 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.071054 | 26.177 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.171128 | 26.278 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.271144 | 26.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.371170 | 26.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.471146 | 26.578 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.571155 | 26.678 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.671159 | 26.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.771163 | 26.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.871146 | 26.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:55.971162 | 27.078 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.071127 | 27.178 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.171067 | 27.277 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.271224 | 27.378 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.371167 | 27.478 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.471135 | 27.578 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.571136 | 27.678 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.671043 | 27.777 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.771137 | 27.878 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.871139 | 27.978 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:56.971114 | 28.077 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.070492 | 28.177 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.170988 | 28.277 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.270969 | 28.377 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.371205 | 28.478 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.471109 | 28.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.571115 | 28.677 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.671139 | 28.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.770278 | 28.877 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.871026 | 28.977 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:57.971122 | 29.078 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.071083 | 29.177 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.171044 | 29.277 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.271010 | 29.377 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.370608 | 29.477 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.471103 | 29.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.571101 | 29.677 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.671121 | 29.778 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.771116 | 29.878 | 1550 | 210170 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.871109 | 29.977 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:58.971115 | 30.078 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.071087 | 30.177 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.171096 | 30.277 | 1550 | 219940 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.271084 | 30.377 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.371099 | 30.477 | 1550 | 215050 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.471092 | 30.577 | 1550 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:33:59.671094 | 30.777 | 1610 | 205280 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:33:59.771080 | 30.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:33:59.871090 | 30.977 | 1610 | 9780 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:33:59.971069 | 31.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.070985 | 31.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.171075 | 31.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.271082 | 31.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.370111 | 31.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.471055 | 31.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.571064 | 31.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.671092 | 31.777 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.771141 | 31.878 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.871071 | 31.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:00.971046 | 32.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.071094 | 32.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.170188 | 32.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.270979 | 32.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.371071 | 32.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.471009 | 32.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.570543 | 32.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.670979 | 32.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.770570 | 32.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.871088 | 32.977 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:01.971040 | 33.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.071060 | 33.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.171041 | 33.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.270194 | 33.377 | 1610 | 9780 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.371039 | 33.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.471062 | 33.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.571033 | 33.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.671069 | 33.777 | 1610 | 9780 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.771031 | 33.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.871045 | 33.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:02.971027 | 34.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.071041 | 34.177 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.171117 | 34.278 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.270939 | 34.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.371034 | 34.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.471025 | 34.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.571027 | 34.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.9
2025-04-29 18:34:03.670514 | 34.777 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:03.771010 | 34.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:03.870538 | 34.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:03.970992 | 35.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.071022 | 35.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.171013 | 35.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.270510 | 35.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.371012 | 35.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.471014 | 35.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.571015 | 35.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.671012 | 35.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.770945 | 35.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.870927 | 35.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:04.970914 | 36.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.071009 | 36.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.171007 | 36.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.271000 | 36.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.370986 | 36.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.470780 | 36.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.570979 | 36.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.671022 | 36.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.770996 | 36.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.871029 | 36.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:05.970674 | 37.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.071012 | 37.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.170973 | 37.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.270471 | 37.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.370976 | 37.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.470439 | 37.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.570974 | 37.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.670988 | 37.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.770973 | 37.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.870984 | 37.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:06.970365 | 38.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.070977 | 38.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.170975 | 38.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.270965 | 38.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.370668 | 38.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.470077 | 38.576 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.570246 | 38.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.670811 | 38.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.770820 | 38.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.870824 | 38.977 | 1610 | 9780 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:07.970965 | 39.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.070871 | 39.177 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.170950 | 39.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.270946 | 39.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.370942 | 39.477 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.470952 | 39.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.570862 | 39.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.670868 | 39.777 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.770823 | 39.877 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.870850 | 39.977 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:08.970781 | 40.077 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.070858 | 40.177 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.170848 | 40.277 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.270469 | 40.377 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.379328 | 40.486 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.470952 | 40.577 | 1610 | 4890 | 20.8 | 51.8
2025-04-29 18:34:09.570913 | 40.677 | 1610 | 0 | 20.8 | 51.8