## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:34:23.831878 | 0.434 | 940 | 4890 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:23.931786 | 0.534 | 940 | 757580 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.031788 | 0.634 | 940 | 5000000 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.131910 | 0.734 | 940 | 752690 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.231906 | 0.834 | 940 | 4995110 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.331802 | 0.934 | 940 | 791790 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.431922 | 1.034 | 940 | 4995110 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.531910 | 1.134 | 940 | 733140 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.631902 | 1.234 | 940 | 4995110 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.731900 | 1.334 | 940 | 801560 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.831909 | 1.434 | 940 | 5000000 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:24.931884 | 1.534 | 940 | 747800 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.031883 | 1.634 | 940 | 5000000 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.131883 | 1.734 | 940 | 752690 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.231894 | 1.834 | 940 | 4995110 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.331885 | 1.934 | 940 | 723360 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.431894 | 2.034 | 940 | 5000000 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.531882 | 2.134 | 940 | 747800 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.631905 | 2.234 | 940 | 5000000 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.731914 | 2.334 | 940 | 747800 | 20.8 | 51.7
2025-04-29 18:34:25.831936 | 2.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:25.931102 | 2.533 | 940 | 899320 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.031879 | 2.634 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.131865 | 2.734 | 940 | 713590 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.231858 | 2.834 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.331711 | 2.934 | 940 | 948190 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.431098 | 3.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.531049 | 3.133 | 940 | 879770 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.631057 | 3.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.731735 | 3.334 | 940 | 948190 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.831731 | 3.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:26.931703 | 3.534 | 940 | 948190 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.031706 | 3.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.131715 | 3.734 | 940 | 879770 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.230768 | 3.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.331842 | 3.934 | 940 | 718480 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.431755 | 4.034 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.531758 | 4.134 | 940 | 948190 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.631862 | 4.234 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.731802 | 4.334 | 940 | 928640 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.831780 | 4.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:27.931869 | 4.534 | 940 | 884650 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.031892 | 4.634 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.131867 | 4.734 | 940 | 718480 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.231826 | 4.834 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.331817 | 4.934 | 940 | 948190 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.431380 | 5.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.531838 | 5.134 | 940 | 879770 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.631758 | 5.234 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.731867 | 5.334 | 940 | 703810 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.831869 | 5.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:28.931834 | 5.534 | 940 | 943300 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.031846 | 5.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.131759 | 5.734 | 940 | 874880 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.231829 | 5.834 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.331822 | 5.934 | 940 | 703810 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.431812 | 6.034 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.531827 | 6.134 | 940 | 713590 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.631840 | 6.234 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.731772 | 6.334 | 940 | 913980 | 20.9 | 51.1
2025-04-29 18:34:29.831814 | 6.434 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:29.931845 | 6.534 | 940 | 855330 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.031890 | 6.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.131858 | 6.734 | 940 | 757580 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.231874 | 6.834 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.331851 | 6.934 | 940 | 967740 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.431804 | 7.034 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.531813 | 7.134 | 940 | 767350 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.631804 | 7.234 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.731125 | 7.333 | 940 | 806450 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.831878 | 7.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:30.931795 | 7.534 | 940 | 972630 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.031771 | 7.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.131707 | 7.734 | 940 | 757580 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.231708 | 7.834 | 940 | 4995110 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.331767 | 7.934 | 940 | 801560 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.431821 | 8.034 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.531782 | 8.134 | 940 | 757580 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.631804 | 8.234 | 940 | 5000000 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.731303 | 8.333 | 940 | 967740 | 20.9 | 51
2025-04-29 18:34:31.831775 | 8.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:31.931803 | 8.534 | 940 | 757580 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.031811 | 8.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.131806 | 8.734 | 940 | 733140 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.231772 | 8.834 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.330988 | 8.933 | 940 | 943300 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.431779 | 9.034 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.531794 | 9.134 | 940 | 733140 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.631787 | 9.234 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.731762 | 9.334 | 940 | 733140 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.831768 | 9.434 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:32.931770 | 9.534 | 940 | 943300 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.031792 | 9.634 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.131794 | 9.734 | 940 | 733140 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.231804 | 9.834 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.331700 | 9.934 | 940 | 733140 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.431772 | 10.034 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.531803 | 10.134 | 940 | 948190 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.631756 | 10.234 | 940 | 5000000 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.731744 | 10.334 | 940 | 738030 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:33.931764 | 10.534 | 1410 | 4838710 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.031671 | 10.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.131388 | 10.733 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.231767 | 10.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.331724 | 10.934 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.431757 | 11.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.531721 | 11.134 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.631751 | 11.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.731666 | 11.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.831667 | 11.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:34.930862 | 11.533 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.031734 | 11.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.131675 | 11.734 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.231676 | 11.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.331552 | 11.933 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.431676 | 12.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.531698 | 12.134 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.631732 | 12.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.731657 | 12.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.831444 | 12.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.9
2025-04-29 18:34:35.931792 | 12.534 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.031318 | 12.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.131732 | 12.734 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.231711 | 12.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.331224 | 12.933 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.431716 | 13.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.531735 | 13.134 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.631766 | 13.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.731687 | 13.334 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.831082 | 13.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:36.931629 | 13.534 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.031706 | 13.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.131726 | 13.734 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.231711 | 13.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.330915 | 13.933 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.431695 | 14.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.531751 | 14.134 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.631745 | 14.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.731689 | 14.334 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.830680 | 14.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.8
2025-04-29 18:34:37.931693 | 14.534 | 1410 | 131960 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.030842 | 14.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.131744 | 14.734 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.231696 | 14.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.330612 | 14.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.431698 | 15.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.531722 | 15.134 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.631703 | 15.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.731597 | 15.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.831703 | 15.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:38.931660 | 15.534 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.031680 | 15.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.131603 | 15.734 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.231688 | 15.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.331698 | 15.934 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.431653 | 16.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.531680 | 16.134 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.631671 | 16.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.731628 | 16.334 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.831666 | 16.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:39.931654 | 16.534 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.031660 | 16.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.131645 | 16.734 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.231571 | 16.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.331668 | 16.934 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.431650 | 17.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.531587 | 17.134 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.631672 | 17.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.731650 | 17.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.831672 | 17.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:40.931642 | 17.534 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.031642 | 17.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.131509 | 17.733 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.231631 | 17.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.331573 | 17.934 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.431575 | 18.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.531663 | 18.134 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.631650 | 18.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.731651 | 18.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.831683 | 18.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.7
2025-04-29 18:34:41.931653 | 18.534 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.031662 | 18.634 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.131613 | 18.734 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.231093 | 18.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.331644 | 18.934 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.431538 | 19.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.531529 | 19.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.631620 | 19.234 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.731516 | 19.333 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.831619 | 19.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:42.931600 | 19.534 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.031538 | 19.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.131626 | 19.734 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.231612 | 19.834 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.330882 | 19.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.431617 | 20.034 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.531527 | 20.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.630614 | 20.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.731602 | 20.334 | 1410 | 127080 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:43.831643 | 20.434 | 1410 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.031608 | 20.634 | 1550 | 117300 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.131615 | 20.734 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.231528 | 20.833 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.331605 | 20.934 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.431537 | 21.033 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.531520 | 21.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.631564 | 21.234 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.731606 | 21.334 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.831502 | 21.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:44.931563 | 21.534 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.031564 | 21.634 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.130567 | 21.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.231587 | 21.834 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.331581 | 21.934 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.431567 | 22.034 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.531557 | 22.134 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.631558 | 22.234 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.731565 | 22.334 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.831586 | 22.434 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:45.931479 | 22.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.031585 | 22.634 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.131453 | 22.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.231472 | 22.833 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.331513 | 22.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.431590 | 23.034 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.531562 | 23.134 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.631563 | 23.234 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.731568 | 23.334 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.830808 | 23.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:46.931525 | 23.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.031466 | 23.633 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.131572 | 23.734 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.231591 | 23.834 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.331614 | 23.934 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.431471 | 24.033 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.531379 | 24.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.631559 | 24.234 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.731556 | 24.334 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.831509 | 24.433 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:47.931520 | 24.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.6
2025-04-29 18:34:48.031583 | 24.634 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.131433 | 24.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.231554 | 24.833 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.331393 | 24.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.431545 | 25.033 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.531562 | 25.134 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.631553 | 25.234 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.731520 | 25.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.831527 | 25.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:48.931536 | 25.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.031539 | 25.633 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.131528 | 25.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.231446 | 25.833 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.331565 | 25.934 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.431561 | 26.034 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.531567 | 26.134 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.631574 | 26.234 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.731552 | 26.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.831558 | 26.434 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:49.931438 | 26.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.031544 | 26.633 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.130546 | 26.732 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.231529 | 26.833 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.331436 | 26.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.431493 | 27.033 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.531460 | 27.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.630980 | 27.233 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.730895 | 27.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.831408 | 27.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:50.931508 | 27.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.031529 | 27.633 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.131529 | 27.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.231534 | 27.833 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.330863 | 27.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.430807 | 28.033 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.531478 | 28.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.630811 | 28.233 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.731478 | 28.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.831480 | 28.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:51.931269 | 28.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.5
2025-04-29 18:34:52.031523 | 28.633 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.131472 | 28.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.231494 | 28.833 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.331465 | 28.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.431058 | 29.033 | 1550 | 205280 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.531431 | 29.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.631482 | 29.233 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.731464 | 29.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.831349 | 29.433 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:52.931060 | 29.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.031499 | 29.633 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.131467 | 29.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.231441 | 29.833 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.331445 | 29.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.430996 | 30.033 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.530495 | 30.132 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.631455 | 30.233 | 1550 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.731373 | 30.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.831480 | 30.433 | 1550 | 215050 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:53.930807 | 30.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.131441 | 30.733 | 1610 | 210170 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.231456 | 30.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.331447 | 30.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.430717 | 31.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.531438 | 31.133 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.631475 | 31.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.731430 | 31.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.831425 | 31.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:54.930535 | 31.532 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.031343 | 31.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.131420 | 31.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.231413 | 31.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.331396 | 31.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.430428 | 32.032 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.531425 | 32.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.631335 | 32.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.731453 | 32.333 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.831425 | 32.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:55.931354 | 32.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:56.031331 | 32.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.4
2025-04-29 18:34:56.131358 | 32.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.231410 | 32.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.331397 | 32.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.431422 | 33.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.531401 | 33.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.631372 | 33.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.731375 | 33.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.831318 | 33.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:56.931330 | 33.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.031472 | 33.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.130802 | 33.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.231306 | 33.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.331444 | 33.933 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.431387 | 34.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.531428 | 34.133 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.631313 | 34.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.731396 | 34.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.831354 | 34.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:57.931381 | 34.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.031376 | 34.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.131385 | 34.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.230970 | 34.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.331282 | 34.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.430997 | 35.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.531355 | 35.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.631396 | 35.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.730518 | 35.332 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.831382 | 35.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:58.931011 | 35.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.031394 | 35.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.131406 | 35.733 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.231395 | 35.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.331381 | 35.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.431309 | 36.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.531371 | 36.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.631411 | 36.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.731341 | 36.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.831332 | 36.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:34:59.931360 | 36.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:35:00.031325 | 36.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.3
2025-04-29 18:35:00.131308 | 36.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.231319 | 36.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.331356 | 36.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.431397 | 37.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.530837 | 37.133 | 1610 | 9780 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.631360 | 37.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.731344 | 37.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.831338 | 37.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:00.931342 | 37.533 | 1610 | 9780 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.030778 | 37.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.131248 | 37.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.231232 | 37.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.331269 | 37.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.431361 | 38.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.530709 | 38.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.631230 | 38.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.731344 | 38.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.831340 | 38.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:01.931330 | 38.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.030462 | 38.632 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.131179 | 38.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.231331 | 38.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.331368 | 38.933 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.430345 | 39.032 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.530364 | 39.132 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.631281 | 39.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.731230 | 39.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.831201 | 39.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:02.931313 | 39.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.030312 | 39.632 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.131215 | 39.733 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.231304 | 39.833 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.331260 | 39.933 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.431312 | 40.033 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.531306 | 40.133 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.631299 | 40.233 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.731288 | 40.333 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.831201 | 40.433 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:03.931293 | 40.533 | 1610 | 4890 | 20.9 | 50.2
2025-04-29 18:35:04.031305 | 40.633 | 1610 | 0 | 20.9 | 50.2