## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:37:16.134287 | 0.445 | 940 | 4890 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.233589 | 0.544 | 940 | 957970 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.334179 | 0.645 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.433705 | 0.744 | 940 | 791790 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.534105 | 0.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.634285 | 0.945 | 940 | 782010 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.734306 | 1.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.834204 | 1.145 | 940 | 713590 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:16.934202 | 1.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.034310 | 1.345 | 940 | 786900 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.134283 | 1.445 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.234283 | 1.545 | 940 | 782010 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.333715 | 1.644 | 940 | 5000000 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.434311 | 1.745 | 940 | 738030 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.534124 | 1.845 | 940 | 5000000 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.634145 | 1.945 | 940 | 943300 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.734254 | 2.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.833448 | 2.144 | 940 | 772240 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:17.933470 | 2.244 | 940 | 5000000 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:18.033454 | 2.344 | 940 | 728250 | 21 | 49.7
2025-04-29 18:37:18.134205 | 2.445 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.234240 | 2.545 | 940 | 948190 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.333338 | 2.644 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.434134 | 2.745 | 940 | 738030 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.533491 | 2.844 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.634176 | 2.945 | 940 | 733140 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.734254 | 3.045 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.834150 | 3.145 | 940 | 899320 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:18.934170 | 3.245 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.034243 | 3.345 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.133423 | 3.444 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.234155 | 3.545 | 940 | 733140 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.334266 | 3.645 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.433418 | 3.744 | 940 | 948190 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.534120 | 3.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.634213 | 3.945 | 940 | 747800 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.734214 | 4.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.833412 | 4.144 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:19.934243 | 4.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.034208 | 4.345 | 940 | 953080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.134209 | 4.445 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.234197 | 4.545 | 940 | 723360 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.334199 | 4.645 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.433420 | 4.744 | 940 | 982400 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.534249 | 4.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.633352 | 4.944 | 940 | 738030 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.733410 | 5.044 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.834190 | 5.145 | 940 | 953080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:20.934178 | 5.245 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.034200 | 5.345 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.134209 | 5.445 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.234189 | 5.545 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.334194 | 5.645 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.433393 | 5.744 | 940 | 957970 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.534189 | 5.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.634150 | 5.945 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.734114 | 6.045 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.834188 | 6.145 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:21.934184 | 6.245 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.034161 | 6.345 | 940 | 904200 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.134190 | 6.445 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.234178 | 6.545 | 940 | 899320 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.334191 | 6.645 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.434159 | 6.745 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.534191 | 6.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.633381 | 6.944 | 940 | 957970 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.734179 | 7.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.833308 | 7.144 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:22.934164 | 7.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.033394 | 7.344 | 940 | 738030 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.133374 | 7.444 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.234174 | 7.545 | 940 | 904200 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.334166 | 7.645 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.434155 | 7.745 | 940 | 747800 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.534163 | 7.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.634143 | 7.945 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.734175 | 8.045 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.834115 | 8.145 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:23.934057 | 8.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.034104 | 8.345 | 940 | 957970 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.134154 | 8.445 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.234136 | 8.545 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.334136 | 8.645 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.434156 | 8.745 | 940 | 972630 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.533326 | 8.844 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.634107 | 8.945 | 940 | 909090 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.734149 | 9.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.834126 | 9.145 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:24.934147 | 9.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.033303 | 9.344 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.134099 | 9.445 | 940 | 5000000 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.234102 | 9.545 | 940 | 909090 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.334124 | 9.645 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.434121 | 9.745 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.534133 | 9.845 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.633449 | 9.944 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.734134 | 10.045 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.833328 | 10.144 | 940 | 953080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:25.933935 | 10.245 | 940 | 4995110 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.034111 | 10.345 | 940 | 742910 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.234119 | 10.545 | 1410 | 4833820 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.334038 | 10.645 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.434101 | 10.745 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.534112 | 10.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.633596 | 10.944 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.734124 | 11.045 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.834094 | 11.145 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:26.934098 | 11.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.034105 | 11.345 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.133662 | 11.444 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.233416 | 11.544 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.333509 | 11.644 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.434012 | 11.745 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.534093 | 11.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.633539 | 11.944 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.734089 | 12.045 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.834068 | 12.145 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:27.934087 | 12.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.034056 | 12.345 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.133337 | 12.444 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.234087 | 12.545 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.333659 | 12.644 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.434081 | 12.745 | 1410 | 127080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.533972 | 12.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.633228 | 12.944 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.734082 | 13.045 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.834066 | 13.145 | 1410 | 127080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:28.934068 | 13.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.034057 | 13.345 | 1410 | 127080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.133204 | 13.444 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.234066 | 13.545 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.334032 | 13.645 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.434050 | 13.745 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.534051 | 13.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.633423 | 13.944 | 1410 | 127080 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.734050 | 14.045 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.834069 | 14.145 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:29.934056 | 14.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:30.034013 | 14.345 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:30.134062 | 14.445 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:30.233524 | 14.544 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.334057 | 14.645 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.434025 | 14.745 | 1410 | 127080 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.533962 | 14.845 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.634023 | 14.945 | 1410 | 136850 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.733955 | 15.045 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.833970 | 15.145 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:30.934054 | 15.245 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.034029 | 15.345 | 1410 | 127080 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.134030 | 15.445 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.234028 | 15.545 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.334030 | 15.645 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.434041 | 15.745 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.534034 | 15.845 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.634026 | 15.945 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.734059 | 16.045 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.833929 | 16.145 | 1410 | 127080 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:31.933972 | 16.245 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:32.034015 | 16.345 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:32.134071 | 16.445 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:32.234008 | 16.545 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.334026 | 16.645 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.433967 | 16.745 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.534015 | 16.845 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.634065 | 16.945 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.734034 | 17.045 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.834000 | 17.145 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:32.932921 | 17.244 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.034014 | 17.345 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.134023 | 17.445 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.233997 | 17.545 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.333999 | 17.645 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.433993 | 17.745 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.534004 | 17.845 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.633991 | 17.945 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.733988 | 18.045 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.833989 | 18.145 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:33.933962 | 18.245 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:34.033908 | 18.345 | 1410 | 131960 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:34.133889 | 18.445 | 1410 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:34.234013 | 18.545 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.333992 | 18.645 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.433991 | 18.745 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.533989 | 18.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.633979 | 18.945 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.733950 | 19.045 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.834009 | 19.145 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:34.933975 | 19.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.033964 | 19.345 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.133901 | 19.445 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.233781 | 19.545 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.333975 | 19.645 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.433956 | 19.745 | 1410 | 131960 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.533980 | 19.845 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.633956 | 19.945 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.733646 | 20.044 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.833437 | 20.144 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:35.933964 | 20.245 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:36.033950 | 20.345 | 1410 | 136850 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:36.133944 | 20.445 | 1410 | 0 | 21 | 49.4
2025-04-29 18:37:36.333958 | 20.645 | 1550 | 131960 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.433942 | 20.745 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.533961 | 20.845 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.633929 | 20.945 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.733440 | 21.044 | 1550 | 219940 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.833938 | 21.145 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:36.933926 | 21.245 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.033934 | 21.345 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.133955 | 21.445 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.233252 | 21.544 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.333947 | 21.645 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.433931 | 21.745 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.533880 | 21.845 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.633927 | 21.945 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.733107 | 22.044 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.833407 | 22.144 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:37.933940 | 22.245 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.033908 | 22.345 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.133933 | 22.445 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.233029 | 22.544 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.333919 | 22.645 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.433930 | 22.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.533927 | 22.845 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.633803 | 22.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.733235 | 23.044 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.833881 | 23.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:38.933916 | 23.245 | 1550 | 219940 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.033708 | 23.344 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.133906 | 23.445 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.233909 | 23.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.333919 | 23.645 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.433905 | 23.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.533901 | 23.845 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.633911 | 23.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.733811 | 24.045 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.833880 | 24.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:39.933872 | 24.245 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:40.033889 | 24.345 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:40.133898 | 24.445 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:40.233881 | 24.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:40.333896 | 24.645 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.433891 | 24.745 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.533113 | 24.844 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.633869 | 24.945 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.733903 | 25.045 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.833784 | 25.145 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:40.933883 | 25.245 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.033877 | 25.345 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.133897 | 25.445 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.233872 | 25.545 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.333877 | 25.645 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.433863 | 25.745 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.533887 | 25.845 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.633871 | 25.945 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.733899 | 26.045 | 1550 | 215050 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.833852 | 26.145 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:41.933793 | 26.245 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:42.033864 | 26.345 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:42.133873 | 26.445 | 1550 | 210170 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:42.233856 | 26.545 | 1550 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:42.333840 | 26.645 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.433852 | 26.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.533862 | 26.845 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.633778 | 26.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.732810 | 27.044 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.833837 | 27.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:42.933793 | 27.245 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.033761 | 27.345 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.133823 | 27.445 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.233840 | 27.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.333836 | 27.645 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.433837 | 27.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.533848 | 27.845 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.633819 | 27.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.733869 | 28.045 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.833850 | 28.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:43.933845 | 28.245 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.033825 | 28.345 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.133737 | 28.445 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.233829 | 28.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.333831 | 28.645 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.433821 | 28.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.533835 | 28.845 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.633823 | 28.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.733836 | 29.045 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.833796 | 29.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:44.933828 | 29.245 | 1550 | 219940 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.033802 | 29.345 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.133826 | 29.445 | 1550 | 219940 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.233728 | 29.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.333823 | 29.645 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.433813 | 29.745 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.533823 | 29.845 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.633824 | 29.945 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.733815 | 30.045 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.833788 | 30.145 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:45.933791 | 30.245 | 1550 | 215050 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:46.033804 | 30.345 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:46.133858 | 30.445 | 1550 | 210170 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:46.233794 | 30.545 | 1550 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:46.433798 | 30.745 | 1610 | 200390 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:46.533813 | 30.845 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:46.633789 | 30.945 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:46.733815 | 31.045 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:46.833683 | 31.144 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:46.933804 | 31.245 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.033330 | 31.344 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.133760 | 31.445 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.233791 | 31.545 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.333789 | 31.645 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.433777 | 31.745 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.533647 | 31.844 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.633708 | 31.944 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.733780 | 32.045 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.833712 | 32.144 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:47.933840 | 32.245 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.033768 | 32.345 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.133783 | 32.445 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.233748 | 32.545 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.333733 | 32.645 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.433773 | 32.745 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.533770 | 32.845 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.633756 | 32.945 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.733677 | 33.044 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.832916 | 33.144 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:48.933589 | 33.244 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.033766 | 33.345 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.133763 | 33.445 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.233755 | 33.545 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.333765 | 33.645 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.433708 | 33.744 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.533751 | 33.845 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.633731 | 33.945 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.733753 | 34.045 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.833517 | 34.144 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:49.933738 | 34.245 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.032831 | 34.344 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.133754 | 34.445 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.233755 | 34.545 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.333415 | 34.644 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.433732 | 34.745 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.533702 | 34.844 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.633719 | 34.944 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.733723 | 35.044 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.833327 | 35.144 | 1610 | 9780 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:50.933637 | 35.244 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.033729 | 35.344 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.133742 | 35.445 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.233706 | 35.544 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.333190 | 35.644 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.433701 | 35.744 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.533735 | 35.845 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.633705 | 35.944 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.733721 | 36.044 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.833015 | 36.144 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:51.933731 | 36.245 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:52.033633 | 36.344 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:52.133717 | 36.444 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:52.233695 | 36.544 | 1610 | 4890 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:52.332886 | 36.644 | 1610 | 0 | 21.1 | 49.2
2025-04-29 18:37:52.433701 | 36.744 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:52.533777 | 36.845 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:52.633698 | 36.944 | 1610 | 9780 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:52.733705 | 37.044 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:52.832704 | 37.143 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:52.933706 | 37.244 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.033679 | 37.344 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.133616 | 37.444 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.233695 | 37.544 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.333148 | 37.644 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.433678 | 37.744 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.533693 | 37.844 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.633687 | 37.944 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.733745 | 38.045 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.833718 | 38.144 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:53.933672 | 38.244 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.033671 | 38.344 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.133035 | 38.444 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.232592 | 38.543 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.333683 | 38.644 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.433655 | 38.744 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.533683 | 38.844 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.633654 | 38.944 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.733674 | 39.044 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.833658 | 39.144 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:54.933133 | 39.244 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.033648 | 39.344 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.133660 | 39.444 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.233660 | 39.544 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.333567 | 39.644 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.433636 | 39.744 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.533651 | 39.844 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.633638 | 39.944 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.733671 | 40.044 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.833615 | 40.144 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:55.933679 | 40.244 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:56.033649 | 40.344 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:56.133141 | 40.444 | 1610 | 0 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:56.233654 | 40.544 | 1610 | 4890 | 21 | 49.3
2025-04-29 18:37:56.333589 | 40.644 | 1610 | 0 | 21 | 49.3