## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 15:46:02.452939 | 0.442 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:02.552848 | 0.542 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:02.652974 | 0.642 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:02.752848 | 0.742 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:02.852878 | 0.842 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:02.952889 | 0.942 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.052859 | 1.042 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.152854 | 1.142 | 940 | 4890 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.252902 | 1.242 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.352824 | 1.342 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.452905 | 1.442 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.552873 | 1.542 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.652906 | 1.642 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.752931 | 1.742 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.852895 | 1.842 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:03.952868 | 1.942 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:04.052956 | 2.042 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:04.152874 | 2.142 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:04.252940 | 2.242 | 940 | 39100 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:04.352858 | 2.342 | 940 | 9780 | 21.3 | 34.3
2025-04-28 15:46:04.452862 | 2.442 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:04.552883 | 2.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:04.652887 | 2.642 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:04.752855 | 2.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:04.852889 | 2.842 | 940 | 43990 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:04.952890 | 2.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.052979 | 3.042 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.152978 | 3.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.252878 | 3.242 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.352866 | 3.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.452881 | 3.442 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.552869 | 3.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.652872 | 3.642 | 940 | 34210 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.752846 | 3.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.852875 | 3.842 | 940 | 34210 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:05.952866 | 3.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:06.052947 | 4.042 | 940 | 39100 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:06.152911 | 4.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:06.252871 | 4.242 | 940 | 34210 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:06.352856 | 4.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 33.5
2025-04-28 15:46:06.452858 | 4.442 | 940 | 39100 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:06.552879 | 4.542 | 940 | 14660 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:06.652925 | 4.642 | 940 | 39100 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:06.752928 | 4.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:06.852831 | 4.842 | 940 | 39100 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:06.952864 | 4.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.052849 | 5.042 | 940 | 39100 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.152951 | 5.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.252932 | 5.242 | 940 | 39100 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.352868 | 5.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.452860 | 5.442 | 940 | 43990 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.552849 | 5.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.652879 | 5.642 | 940 | 34210 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.752846 | 5.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.852846 | 5.842 | 940 | 34210 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:07.952837 | 5.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:08.052861 | 6.042 | 940 | 29330 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:08.152835 | 6.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:08.252851 | 6.242 | 940 | 29330 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:08.352928 | 6.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 35.6
2025-04-28 15:46:08.452868 | 6.442 | 940 | 29330 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:08.552929 | 6.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:08.652866 | 6.642 | 940 | 34210 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:08.752837 | 6.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:08.852953 | 6.842 | 940 | 39100 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:08.952867 | 6.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.052863 | 7.042 | 940 | 63540 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.152844 | 7.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.252848 | 7.242 | 940 | 63540 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.352846 | 7.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.452761 | 7.442 | 940 | 68430 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.552821 | 7.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.652924 | 7.642 | 940 | 53760 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.752870 | 7.742 | 940 | 14660 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.852894 | 7.842 | 940 | 53760 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:09.952833 | 7.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:10.052850 | 8.042 | 940 | 53760 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:10.152830 | 8.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:10.252859 | 8.242 | 940 | 48880 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:10.352838 | 8.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 37.5
2025-04-28 15:46:10.452844 | 8.442 | 940 | 48880 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:10.552830 | 8.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:10.652849 | 8.642 | 940 | 43990 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:10.752824 | 8.742 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:10.852854 | 8.842 | 940 | 43990 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:10.952864 | 8.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.052850 | 9.042 | 940 | 43990 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.152836 | 9.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.252847 | 9.242 | 940 | 43990 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.352826 | 9.342 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.452836 | 9.442 | 940 | 43990 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.552842 | 9.542 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.652849 | 9.642 | 940 | 48880 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.752853 | 9.742 | 940 | 14660 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.852859 | 9.842 | 940 | 53760 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:11.952822 | 9.942 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:12.052846 | 10.042 | 940 | 53760 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:12.152829 | 10.142 | 940 | 9780 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:12.252837 | 10.242 | 940 | 53760 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:12.352817 | 10.342 | 940 | 14660 | 20.2 | 39.3
2025-04-28 15:46:12.552891 | 10.542 | 1410 | 53760 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:12.652943 | 10.642 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:12.752924 | 10.742 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:12.852867 | 10.842 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:12.952646 | 10.942 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.052878 | 11.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.152858 | 11.142 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.252849 | 11.242 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.352834 | 11.342 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.452518 | 11.442 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.552928 | 11.542 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.652847 | 11.642 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.752855 | 11.742 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.852843 | 11.842 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:13.952311 | 11.941 | 1410 | 14660 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.052848 | 12.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.152844 | 12.142 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.252846 | 12.242 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.352831 | 12.342 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.452124 | 12.441 | 1410 | 9780 | 20.2 | 40.9
2025-04-28 15:46:14.552736 | 12.542 | 1410 | 14660 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:14.652916 | 12.642 | 1410 | 14660 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:14.752833 | 12.742 | 1410 | 14660 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:14.852846 | 12.842 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:14.952869 | 12.942 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.052848 | 13.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.152818 | 13.142 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.252837 | 13.242 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.352835 | 13.342 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.452840 | 13.442 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.552904 | 13.542 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.652834 | 13.642 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.752920 | 13.742 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.852850 | 13.842 | 1410 | 14660 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:15.952855 | 13.942 | 1410 | 14660 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.052819 | 14.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.152818 | 14.142 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.252833 | 14.242 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.352820 | 14.342 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.452817 | 14.442 | 1410 | 9780 | 20.2 | 42.4
2025-04-28 15:46:16.552828 | 14.542 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:16.652824 | 14.642 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:16.752953 | 14.742 | 1410 | 14660 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:16.852834 | 14.842 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:16.952812 | 14.942 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.052750 | 15.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.152863 | 15.142 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.252940 | 15.242 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.352718 | 15.342 | 1410 | 14660 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.452833 | 15.442 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.552826 | 15.542 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.652865 | 15.642 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.752750 | 15.742 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.852846 | 15.842 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:17.952804 | 15.942 | 1410 | 14660 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.052831 | 16.042 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.152814 | 16.142 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.252822 | 16.242 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.352898 | 16.342 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.452828 | 16.442 | 1410 | 9780 | 20.2 | 43.6
2025-04-28 15:46:18.552822 | 16.542 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:18.652817 | 16.642 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:18.752808 | 16.742 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:18.852824 | 16.842 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:18.952827 | 16.942 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.052840 | 17.042 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.152845 | 17.142 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.252840 | 17.242 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.352837 | 17.342 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.452823 | 17.442 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.552782 | 17.542 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.652815 | 17.642 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.752810 | 17.742 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.852817 | 17.842 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:19.952814 | 17.942 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.052852 | 18.042 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.152783 | 18.142 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.252913 | 18.242 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.352794 | 18.342 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.452767 | 18.442 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.6
2025-04-28 15:46:20.552788 | 18.542 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:20.652795 | 18.642 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:20.752779 | 18.742 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:20.852807 | 18.842 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:20.952806 | 18.942 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.052810 | 19.042 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.152873 | 19.142 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.252854 | 19.242 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.352827 | 19.342 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.452821 | 19.442 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.552848 | 19.542 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.652892 | 19.642 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.752820 | 19.742 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.852838 | 19.842 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:21.952835 | 19.942 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.052849 | 20.042 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.152762 | 20.142 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.252917 | 20.242 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.352832 | 20.342 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.452885 | 20.442 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-28 15:46:22.652839 | 20.642 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:22.752848 | 20.742 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:22.852847 | 20.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:22.952906 | 20.942 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.052846 | 21.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.152745 | 21.142 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.252750 | 21.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.352729 | 21.342 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.452743 | 21.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.552712 | 21.542 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.652727 | 21.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.752761 | 21.742 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.852778 | 21.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:23.952784 | 21.942 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.052859 | 22.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.152868 | 22.142 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.252840 | 22.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.352824 | 22.342 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.452849 | 22.442 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.552818 | 22.542 | 1550 | 9780 | 20.3 | 46.5
2025-04-28 15:46:24.652857 | 22.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:24.752755 | 22.742 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:24.852712 | 22.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:24.952733 | 22.942 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.052836 | 23.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.152808 | 23.142 | 1550 | 9780 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.252786 | 23.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.352824 | 23.342 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.452786 | 23.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.552769 | 23.542 | 1550 | 9780 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.652851 | 23.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.752821 | 23.742 | 1550 | 9780 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.852814 | 23.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:25.952778 | 23.942 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.052702 | 24.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.152807 | 24.142 | 1550 | 9780 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.252828 | 24.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.352806 | 24.342 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.452866 | 24.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.552432 | 24.542 | 1550 | 9780 | 20.3 | 47.4
2025-04-28 15:46:26.652823 | 24.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:26.752803 | 24.742 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:26.852810 | 24.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:26.952860 | 24.942 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.052453 | 25.042 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.152810 | 25.142 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.252819 | 25.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.352807 | 25.342 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.452848 | 25.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.552275 | 25.541 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.652883 | 25.642 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.752812 | 25.742 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.852816 | 25.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:27.952736 | 25.942 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.052118 | 26.041 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.152816 | 26.142 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.252826 | 26.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.352806 | 26.342 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.452802 | 26.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.552808 | 26.542 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.1
2025-04-28 15:46:28.652909 | 26.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:28.752763 | 26.742 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:28.852815 | 26.842 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:28.952796 | 26.942 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.052817 | 27.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.152873 | 27.142 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.252873 | 27.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.352871 | 27.342 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.452871 | 27.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.552876 | 27.542 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.652813 | 27.642 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.752844 | 27.742 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.852811 | 27.842 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:29.952808 | 27.942 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.052822 | 28.042 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.152800 | 28.142 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.252851 | 28.242 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.352855 | 28.342 | 1550 | 9780 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.452871 | 28.442 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.552802 | 28.542 | 1550 | 14660 | 20.3 | 48.8
2025-04-28 15:46:30.652811 | 28.642 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:30.752718 | 28.742 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:30.852817 | 28.842 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:30.952818 | 28.942 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.052799 | 29.042 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.152792 | 29.142 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.252715 | 29.242 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.352826 | 29.342 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.452829 | 29.442 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.552796 | 29.542 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.652802 | 29.642 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.752797 | 29.742 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.852804 | 29.842 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:31.952795 | 29.942 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.052745 | 30.042 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.152747 | 30.142 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.252730 | 30.242 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.352879 | 30.342 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.452816 | 30.442 | 1550 | 14660 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.552809 | 30.542 | 1550 | 9780 | 20.4 | 49.6
2025-04-28 15:46:32.752797 | 30.742 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:32.852796 | 30.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:32.952815 | 30.942 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.052785 | 31.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.152799 | 31.142 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.252799 | 31.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.352783 | 31.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.452789 | 31.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.552745 | 31.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.652792 | 31.642 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.752788 | 31.742 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.852793 | 31.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:33.952808 | 31.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.052800 | 32.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.152806 | 32.142 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.252821 | 32.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.352794 | 32.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.452810 | 32.442 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.552789 | 32.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.652791 | 32.642 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.2
2025-04-28 15:46:34.752790 | 32.742 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:34.852875 | 32.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:34.952905 | 32.942 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.052797 | 33.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.152785 | 33.142 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.252813 | 33.242 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.352766 | 33.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.452801 | 33.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.552792 | 33.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.652798 | 33.642 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.752811 | 33.742 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.852835 | 33.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:35.952776 | 33.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.052791 | 34.042 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.152828 | 34.142 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.252805 | 34.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.352825 | 34.342 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.452811 | 34.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.552732 | 34.542 | 1610 | 9780 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.652781 | 34.642 | 1610 | 14660 | 20.4 | 50.8
2025-04-28 15:46:36.752790 | 34.742 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:36.852815 | 34.842 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:36.952813 | 34.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.052777 | 35.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.152783 | 35.142 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.252792 | 35.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.352858 | 35.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.452884 | 35.442 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.552870 | 35.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.652788 | 35.642 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.752762 | 35.742 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.852780 | 35.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:37.952750 | 35.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.052763 | 36.042 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.152784 | 36.142 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.252769 | 36.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.352770 | 36.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.452798 | 36.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.552801 | 36.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.652655 | 36.642 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-28 15:46:38.752780 | 36.742 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:38.852769 | 36.842 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:38.952756 | 36.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.052759 | 37.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.152513 | 37.142 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.252673 | 37.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.352762 | 37.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.452783 | 37.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.552792 | 37.542 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.652494 | 37.642 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.752863 | 37.742 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.852838 | 37.842 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:39.952845 | 37.942 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.052764 | 38.042 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.152093 | 38.141 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.252757 | 38.242 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.352834 | 38.342 | 1610 | 14660 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.452729 | 38.442 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.552753 | 38.542 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.652249 | 38.641 | 1610 | 9780 | 20.4 | 52
2025-04-28 15:46:40.752856 | 38.742 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:40.852781 | 38.842 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:40.952759 | 38.942 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.052783 | 39.042 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.152063 | 39.141 | 1610 | 9780 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.252853 | 39.242 | 1610 | 9780 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.352842 | 39.342 | 1610 | 9780 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.452715 | 39.442 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.552771 | 39.542 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.652750 | 39.642 | 1610 | 14660 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.752744 | 39.742 | 1610 | 24440 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.852781 | 39.842 | 1610 | 9780 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:41.952760 | 39.942 | 1610 | 464320 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.052795 | 40.042 | 1610 | 43990 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.152735 | 40.142 | 1610 | 4985340 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.252854 | 40.242 | 1610 | 107530 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.352859 | 40.342 | 1610 | 4985340 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.452837 | 40.442 | 1610 | 107530 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.552751 | 40.542 | 1610 | 4980450 | 20.5 | 52.5
2025-04-28 15:46:42.652770 | 40.642 | 1610 | 73310 | 20.5 | 52.5