## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:07:07.320459 | 0.432 | 940 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.420511 | 0.532 | 940 | 1099710 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.520565 | 0.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.620512 | 0.732 | 940 | 1094820 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.720486 | 0.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.820422 | 0.932 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:07.920334 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.020322 | 1.131 | 940 | 1011730 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.120326 | 1.231 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.220360 | 1.332 | 940 | 821110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.320429 | 1.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.420481 | 1.532 | 940 | 821110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.520470 | 1.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.620485 | 1.732 | 940 | 821110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.720517 | 1.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.820444 | 1.932 | 940 | 1060610 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:08.920499 | 2.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:09.020524 | 2.132 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:09.120506 | 2.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:09.220478 | 2.332 | 940 | 821110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:09.320487 | 2.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.420495 | 2.532 | 940 | 869990 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.520415 | 2.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.620516 | 2.732 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.720423 | 2.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.820466 | 2.932 | 940 | 982400 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:09.920512 | 3.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.020503 | 3.132 | 940 | 953080 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.120524 | 3.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.220377 | 3.332 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.320376 | 3.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.420414 | 3.532 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.520502 | 3.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.620517 | 3.732 | 940 | 957970 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.720511 | 3.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.820462 | 3.932 | 940 | 1036170 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:10.920487 | 4.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:11.020502 | 4.132 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:11.120508 | 4.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:11.220558 | 4.332 | 940 | 962850 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:11.320533 | 4.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.420512 | 4.532 | 940 | 904200 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.520549 | 4.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.620504 | 4.732 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.720456 | 4.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.820392 | 4.932 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:11.920500 | 5.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.020495 | 5.132 | 940 | 1006840 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.120491 | 5.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.220489 | 5.332 | 940 | 816230 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.320476 | 5.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.420498 | 5.532 | 940 | 1075270 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.520446 | 5.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.620528 | 5.732 | 940 | 1050830 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.720455 | 5.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.820429 | 5.932 | 940 | 1070380 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:12.920506 | 6.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:13.020390 | 6.132 | 940 | 1080160 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:13.120481 | 6.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:13.220592 | 6.332 | 940 | 1050830 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:13.320403 | 6.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.420448 | 6.532 | 940 | 1001960 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.520481 | 6.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.620508 | 6.732 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.720475 | 6.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.820509 | 6.932 | 940 | 909090 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:13.920476 | 7.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.020503 | 7.132 | 940 | 977520 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.120489 | 7.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.220414 | 7.332 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.320507 | 7.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.420524 | 7.532 | 940 | 962850 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.520503 | 7.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.620497 | 7.732 | 940 | 1036170 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.720481 | 7.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.820495 | 7.932 | 940 | 982400 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:14.920498 | 8.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:15.020596 | 8.132 | 940 | 1026390 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:15.120480 | 8.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:15.220440 | 8.332 | 940 | 957970 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:15.320403 | 8.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.420426 | 8.532 | 940 | 913980 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.520514 | 8.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.620457 | 8.732 | 940 | 1070380 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.720529 | 8.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.820538 | 8.932 | 940 | 1045940 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:15.920508 | 9.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.020511 | 9.132 | 940 | 1075270 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.120496 | 9.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.220492 | 9.332 | 940 | 1070380 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.320550 | 9.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.420517 | 9.532 | 940 | 1050830 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.520457 | 9.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.620512 | 9.732 | 940 | 1070380 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.720481 | 9.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.820517 | 9.932 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:16.920501 | 10.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:17.020564 | 10.132 | 940 | 1060610 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:17.120491 | 10.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:17.220489 | 10.332 | 940 | 826000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:17.420509 | 10.532 | 1410 | 4833820 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:17.520494 | 10.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:17.620503 | 10.732 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:17.720484 | 10.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:17.820464 | 10.932 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:17.920481 | 11.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.020540 | 11.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.120522 | 11.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.220537 | 11.332 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.320477 | 11.432 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.420492 | 11.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.520570 | 11.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.620516 | 11.732 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.720494 | 11.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.820448 | 11.932 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:18.920492 | 12.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:19.020511 | 12.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:19.120530 | 12.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:19.220568 | 12.332 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:19.320519 | 12.432 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:19.420508 | 12.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:19.520498 | 12.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:19.620606 | 12.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:19.720465 | 12.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:19.820094 | 12.931 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:19.920522 | 13.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.020556 | 13.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.120542 | 13.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.220507 | 13.332 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.320323 | 13.431 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.420604 | 13.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.520538 | 13.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.620591 | 13.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.720451 | 13.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.820223 | 13.931 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:20.920492 | 14.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:21.020732 | 14.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:21.120469 | 14.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:21.220521 | 14.332 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:21.320243 | 14.431 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:21.420526 | 14.532 | 1410 | 102640 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:21.520407 | 14.632 | 1410 | 4890 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:21.620573 | 14.732 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:21.720457 | 14.832 | 1410 | 0 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:21.820027 | 14.931 | 1410 | 102640 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:21.920517 | 15.032 | 1410 | 4890 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.020554 | 15.132 | 1410 | 102640 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.120551 | 15.232 | 1410 | 0 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.220506 | 15.332 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.319837 | 15.431 | 1410 | 4890 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.420524 | 15.532 | 1410 | 102640 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.520499 | 15.632 | 1410 | 0 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.620526 | 15.732 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.720586 | 15.832 | 1410 | 0 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.820649 | 15.932 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:22.920473 | 16.032 | 1410 | 4890 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:23.020505 | 16.132 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:23.120499 | 16.232 | 1410 | 0 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:23.220549 | 16.332 | 1410 | 97750 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:23.320427 | 16.432 | 1410 | 4890 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:07:23.420533 | 16.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:23.520497 | 16.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:23.620512 | 16.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:23.720530 | 16.832 | 1410 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:23.820421 | 16.932 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:23.920521 | 17.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.020532 | 17.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.120493 | 17.232 | 1410 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.220511 | 17.332 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.320500 | 17.432 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.420475 | 17.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.520500 | 17.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.620500 | 17.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.720500 | 17.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.820462 | 17.932 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:24.920498 | 18.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:25.020534 | 18.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:25.120485 | 18.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:25.220513 | 18.332 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:25.320492 | 18.432 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:25.420517 | 18.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:25.520502 | 18.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:25.620519 | 18.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:25.720490 | 18.832 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:25.820527 | 18.932 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:25.920431 | 19.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.020492 | 19.132 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.120469 | 19.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.220522 | 19.332 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.320489 | 19.432 | 1410 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.420513 | 19.532 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.520486 | 19.632 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.620513 | 19.732 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.720507 | 19.832 | 1410 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.820477 | 19.932 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:26.920484 | 20.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:27.020516 | 20.132 | 1410 | 102640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:27.120477 | 20.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:27.220531 | 20.332 | 1410 | 97750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:27.320474 | 20.432 | 1410 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:27.520563 | 20.632 | 1550 | 92860 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:27.620526 | 20.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:27.720501 | 20.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:27.820511 | 20.932 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:27.920613 | 21.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.020533 | 21.132 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.120543 | 21.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.220550 | 21.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.320545 | 21.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.420477 | 21.532 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.520513 | 21.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.620484 | 21.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.720577 | 21.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.820544 | 21.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:28.920541 | 22.032 | 1550 | 117300 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.020472 | 22.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.120558 | 22.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.220583 | 22.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.320564 | 22.432 | 1550 | 117300 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.420517 | 22.532 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.520506 | 22.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.620521 | 22.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.720514 | 22.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.820515 | 22.932 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:29.920516 | 23.032 | 1550 | 117300 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.020532 | 23.132 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.120522 | 23.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.220495 | 23.332 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.320521 | 23.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.420506 | 23.532 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.520531 | 23.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.620514 | 23.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.720425 | 23.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.820472 | 23.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:30.920492 | 24.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.020513 | 24.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.120536 | 24.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.220523 | 24.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.320521 | 24.432 | 1550 | 117300 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.420517 | 24.532 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.520518 | 24.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.620518 | 24.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.720512 | 24.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.820438 | 24.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:31.920548 | 25.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.020564 | 25.132 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.120567 | 25.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.220549 | 25.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.320444 | 25.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.420494 | 25.532 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.520541 | 25.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.620523 | 25.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.720507 | 25.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.820483 | 25.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:32.920506 | 26.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.020599 | 26.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.120518 | 26.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.220523 | 26.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.320508 | 26.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.420518 | 26.532 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.520447 | 26.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.620532 | 26.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.720492 | 26.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.820548 | 26.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:33.920527 | 27.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.020696 | 27.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.120570 | 27.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.220559 | 27.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.320524 | 27.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.420507 | 27.532 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.520535 | 27.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.620579 | 27.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.720599 | 27.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.820422 | 27.932 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:34.920535 | 28.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.020527 | 28.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.120553 | 28.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.220531 | 28.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.320524 | 28.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.420532 | 28.532 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.520525 | 28.632 | 1550 | 127080 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.620528 | 28.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.720504 | 28.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.820557 | 28.932 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:35.920514 | 29.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.020442 | 29.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.120523 | 29.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.220453 | 29.332 | 1550 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.320578 | 29.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.420467 | 29.532 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.520544 | 29.632 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.620592 | 29.732 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.720535 | 29.832 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.820513 | 29.932 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:36.920561 | 30.032 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.020387 | 30.132 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.120502 | 30.232 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.220472 | 30.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.320560 | 30.432 | 1550 | 122190 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.420561 | 30.532 | 1550 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:37.620517 | 30.732 | 1610 | 117300 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:37.720523 | 30.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:37.820554 | 30.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:37.920526 | 31.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.020667 | 31.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.120743 | 31.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.220564 | 31.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.320515 | 31.432 | 1610 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.420603 | 31.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.520519 | 31.632 | 1610 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.620574 | 31.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.720546 | 31.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.820441 | 31.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:38.920401 | 32.032 | 1610 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.020543 | 32.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.120630 | 32.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.220557 | 32.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.320561 | 32.432 | 1610 | 0 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.420530 | 32.532 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.520528 | 32.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:07:39.620559 | 32.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:39.720503 | 32.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:39.820602 | 32.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:39.920512 | 33.032 | 1610 | 0 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.020571 | 33.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.120542 | 33.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.220567 | 33.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.320557 | 33.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.420542 | 33.532 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.520521 | 33.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.620603 | 33.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.720526 | 33.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.820495 | 33.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:40.920572 | 34.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.020591 | 34.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.120560 | 34.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.220592 | 34.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.320539 | 34.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.420540 | 34.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.520535 | 34.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.620569 | 34.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.720531 | 34.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.820587 | 34.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:41.920533 | 35.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.020547 | 35.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.120549 | 35.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.220561 | 35.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.320543 | 35.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.420433 | 35.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.520534 | 35.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.620549 | 35.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.720545 | 35.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.820562 | 35.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:42.920300 | 36.031 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.020575 | 36.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.120640 | 36.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.220577 | 36.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.320565 | 36.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.420173 | 36.531 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.520538 | 36.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.620524 | 36.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.720541 | 36.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.820602 | 36.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:43.920092 | 37.031 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.020533 | 37.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.120524 | 37.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.220554 | 37.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.320531 | 37.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.419968 | 37.531 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.520538 | 37.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.620585 | 37.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.720532 | 37.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.820600 | 37.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:44.920531 | 38.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.020587 | 38.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.120525 | 38.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.220551 | 38.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.320534 | 38.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.420651 | 38.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.520528 | 38.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.620550 | 38.732 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.720579 | 38.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.820475 | 38.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:45.920549 | 39.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.020584 | 39.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.120566 | 39.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.220526 | 39.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.320537 | 39.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.420568 | 39.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.520533 | 39.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.620568 | 39.732 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.720535 | 39.832 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.820562 | 39.932 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:46.920536 | 40.032 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.020562 | 40.132 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.120542 | 40.232 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.220567 | 40.332 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.320527 | 40.432 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.420558 | 40.532 | 1610 | 9780 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:07:47.520550 | 40.632 | 1610 | 4890 | 20.1 | 33.2