## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:11:44.312008 | 0.431 | 940 | 4890 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.412987 | 0.532 | 940 | 669600 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.511940 | 0.631 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.611852 | 0.731 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.711858 | 0.831 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.812659 | 0.932 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:44.912887 | 1.032 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.013020 | 1.132 | 940 | 645160 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.112899 | 1.232 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.212954 | 1.332 | 940 | 664710 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.312992 | 1.432 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.413040 | 1.532 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.512256 | 1.632 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.612342 | 1.732 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.712970 | 1.832 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.813060 | 1.933 | 940 | 610950 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:45.912959 | 2.032 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:46.013085 | 2.133 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:46.113046 | 2.233 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:46.213084 | 2.333 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:11:46.312991 | 2.432 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.412572 | 2.532 | 940 | 562070 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.513035 | 2.632 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.612940 | 2.732 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.713058 | 2.833 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.813040 | 2.932 | 940 | 542520 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:46.913084 | 3.033 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.013048 | 3.133 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.112337 | 3.232 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.212475 | 3.332 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.311991 | 3.431 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.413059 | 3.533 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.513054 | 3.633 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.613063 | 3.733 | 940 | 493650 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.712046 | 3.832 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.812982 | 3.932 | 940 | 547410 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:47.913039 | 4.033 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.013096 | 4.133 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.113092 | 4.233 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.212947 | 4.332 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.313081 | 4.433 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.413067 | 4.533 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.513075 | 4.633 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.613013 | 4.732 | 940 | 547410 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.712081 | 4.832 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.811972 | 4.931 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:48.911998 | 5.031 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.013097 | 5.133 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.113065 | 5.233 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.212056 | 5.332 | 940 | 542520 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.312079 | 5.432 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.413110 | 5.533 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.513070 | 5.633 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.613086 | 5.733 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.713068 | 5.833 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.812049 | 5.932 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:49.913076 | 6.033 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.012614 | 6.132 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.113085 | 6.233 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.213070 | 6.333 | 940 | 679370 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.313080 | 6.433 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.412698 | 6.532 | 940 | 640270 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.513068 | 6.633 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.613090 | 6.733 | 940 | 542520 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.713095 | 6.833 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.812099 | 6.932 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:50.913096 | 7.033 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.013131 | 7.133 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.113069 | 7.233 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.213013 | 7.332 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.312306 | 7.432 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.413090 | 7.533 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.513076 | 7.633 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.613094 | 7.733 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.713086 | 7.833 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.813070 | 7.933 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:51.913050 | 8.033 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:52.013112 | 8.133 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:52.113146 | 8.233 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:52.213141 | 8.333 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:52.313101 | 8.433 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.413125 | 8.533 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.513096 | 8.633 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.613071 | 8.733 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.713080 | 8.833 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.813094 | 8.933 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:52.913026 | 9.032 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.012133 | 9.132 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.113092 | 9.233 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.213119 | 9.333 | 940 | 664710 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.313077 | 9.433 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.413108 | 9.533 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.513022 | 9.632 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.613121 | 9.733 | 940 | 664710 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.713104 | 9.833 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.813011 | 9.932 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:53.912097 | 10.032 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:54.012131 | 10.132 | 940 | 615840 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:54.113158 | 10.233 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:54.213027 | 10.332 | 940 | 513200 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:11:54.412166 | 10.532 | 1410 | 4838710 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:54.513108 | 10.633 | 1410 | 9780 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:54.613129 | 10.733 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:54.712142 | 10.832 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:54.812747 | 10.932 | 1410 | 87980 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:54.913089 | 11.033 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.013055 | 11.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.113105 | 11.233 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.213128 | 11.333 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.312659 | 11.432 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.412977 | 11.532 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.513143 | 11.633 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.613177 | 11.733 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.713138 | 11.833 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.812566 | 11.932 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:55.912169 | 12.032 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.012335 | 12.132 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.113180 | 12.233 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.212973 | 12.332 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.312392 | 12.432 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.413034 | 12.532 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.513227 | 12.633 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.613045 | 12.732 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.712185 | 12.832 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.812180 | 12.932 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:56.913158 | 13.033 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.013173 | 13.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.113139 | 13.233 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.213202 | 13.333 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.312100 | 13.432 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.413133 | 13.533 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.513131 | 13.633 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.613181 | 13.733 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.713158 | 13.833 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.812934 | 13.932 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:57.913154 | 14.033 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.013177 | 14.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.113149 | 14.233 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.213171 | 14.333 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.313171 | 14.433 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.413188 | 14.533 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.513158 | 14.633 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.612738 | 14.732 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.713162 | 14.833 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.813140 | 14.933 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:58.913155 | 15.033 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.013174 | 15.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.113251 | 15.233 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.213202 | 15.333 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.313150 | 15.433 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.413175 | 15.533 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.513153 | 15.633 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.613099 | 15.733 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.713178 | 15.833 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.813182 | 15.933 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:11:59.913056 | 16.033 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:12:00.013198 | 16.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:12:00.113146 | 16.233 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:12:00.213166 | 16.333 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:12:00.313173 | 16.433 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.5
2025-04-29 16:12:00.413115 | 16.533 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:00.513228 | 16.633 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:00.613201 | 16.733 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:00.713149 | 16.833 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:00.813187 | 16.933 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:00.913181 | 17.033 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.013208 | 17.133 | 1410 | 87980 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.113182 | 17.233 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.213209 | 17.333 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.313172 | 17.433 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.413183 | 17.533 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.513192 | 17.633 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.613215 | 17.733 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.713174 | 17.833 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.813158 | 17.933 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:01.913124 | 18.033 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.013201 | 18.133 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.113213 | 18.233 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.213221 | 18.333 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.313191 | 18.433 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.413208 | 18.533 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.513204 | 18.633 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.613230 | 18.733 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.713137 | 18.833 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.813233 | 18.933 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:02.913186 | 19.033 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.013144 | 19.133 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.113256 | 19.233 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.213256 | 19.333 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.312941 | 19.432 | 1410 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.413234 | 19.533 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.513153 | 19.633 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.613180 | 19.733 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.713164 | 19.833 | 1410 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.813268 | 19.933 | 1410 | 78200 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:03.913245 | 20.033 | 1410 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.013208 | 20.133 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.113220 | 20.233 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.213150 | 20.333 | 1410 | 83090 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.313266 | 20.433 | 1410 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.513302 | 20.633 | 1550 | 83090 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.613238 | 20.733 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.713246 | 20.833 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.813213 | 20.933 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:04.913274 | 21.033 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.013182 | 21.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.113204 | 21.233 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.213304 | 21.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.313295 | 21.433 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.413247 | 21.533 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.513268 | 21.633 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.613271 | 21.733 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.713253 | 21.833 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.813231 | 21.933 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:05.912617 | 22.032 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.013192 | 22.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.113259 | 22.233 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.213292 | 22.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.313249 | 22.433 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.413253 | 22.533 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.513268 | 22.633 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.613275 | 22.733 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.713263 | 22.833 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.813227 | 22.933 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:06.913248 | 23.033 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.013265 | 23.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.112253 | 23.232 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.213277 | 23.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.312276 | 23.432 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.413183 | 23.533 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.513276 | 23.633 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.613293 | 23.733 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.713288 | 23.833 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.812786 | 23.932 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:07.913364 | 24.033 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.013294 | 24.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.113302 | 24.233 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.213316 | 24.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.313213 | 24.433 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.413261 | 24.533 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.512818 | 24.632 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.613128 | 24.733 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.713175 | 24.833 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.813221 | 24.933 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:08.912808 | 25.032 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.013306 | 25.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.112606 | 25.232 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.213191 | 25.333 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.313303 | 25.433 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.412945 | 25.532 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.513310 | 25.633 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.613297 | 25.733 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.713290 | 25.833 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.813272 | 25.933 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:09.912832 | 26.032 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.013315 | 26.133 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.112809 | 26.232 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.212305 | 26.332 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.312410 | 26.432 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.412358 | 26.532 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:10.512825 | 26.632 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:10.612267 | 26.732 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:10.713243 | 26.833 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:10.812914 | 26.932 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:10.912605 | 27.032 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.012830 | 27.132 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.112494 | 27.232 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.213245 | 27.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.312320 | 27.432 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.412345 | 27.532 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.513345 | 27.633 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.613362 | 27.733 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.713171 | 27.833 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.813355 | 27.933 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:11.912261 | 28.032 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.013238 | 28.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.112439 | 28.232 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.213329 | 28.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.313361 | 28.433 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.413004 | 28.532 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:12.513401 | 28.633 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:12.612917 | 28.732 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:12.713325 | 28.833 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:12.813364 | 28.933 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:12.913271 | 29.033 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.013343 | 29.133 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.113325 | 29.233 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.213346 | 29.333 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.313163 | 29.433 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.413357 | 29.533 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.513329 | 29.633 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.613356 | 29.733 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.712980 | 29.832 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.812924 | 29.932 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:13.913281 | 30.033 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.012254 | 30.132 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.112942 | 30.232 | 1550 | 195500 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.212936 | 30.332 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.313377 | 30.433 | 1550 | 200390 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.412482 | 30.532 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.613373 | 30.733 | 1610 | 185730 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.713355 | 30.833 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.813340 | 30.933 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:14.912406 | 31.032 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.013312 | 31.133 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.113344 | 31.233 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.213363 | 31.333 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.313348 | 31.433 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.413383 | 31.533 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.513315 | 31.633 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.613399 | 31.733 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.713363 | 31.833 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.813373 | 31.933 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:15.913383 | 32.033 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.013336 | 32.133 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.113293 | 32.233 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.212884 | 32.332 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.313366 | 32.433 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.413369 | 32.533 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.512965 | 32.632 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.613270 | 32.733 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.713458 | 32.833 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.813423 | 32.933 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:16.912310 | 33.032 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.012300 | 33.132 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.112410 | 33.232 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.213323 | 33.333 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.313375 | 33.433 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.413307 | 33.533 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.513262 | 33.633 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.613272 | 33.733 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.713334 | 33.833 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.813342 | 33.933 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:17.913388 | 34.033 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.013391 | 34.133 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.113421 | 34.233 | 1610 | 0 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.213391 | 34.333 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.313479 | 34.433 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.413422 | 34.533 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.513390 | 34.633 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.613307 | 34.733 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.713422 | 34.833 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.813442 | 34.933 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:18.913418 | 35.033 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.013419 | 35.133 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.113398 | 35.233 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.213416 | 35.333 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.313499 | 35.433 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.413407 | 35.533 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.513322 | 35.633 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.613412 | 35.733 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.713410 | 35.833 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.813083 | 35.933 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:19.913404 | 36.033 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.013421 | 36.133 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.113418 | 36.233 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.213423 | 36.333 | 1610 | 14660 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.312949 | 36.432 | 1610 | 4890 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.413436 | 36.533 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.513407 | 36.633 | 1610 | 9780 | 18.6 | 37.6
2025-04-29 16:12:20.613438 | 36.733 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:20.713490 | 36.833 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:20.813379 | 36.933 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:20.913415 | 37.033 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.013422 | 37.133 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.113411 | 37.233 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.213445 | 37.333 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.313422 | 37.433 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.413445 | 37.533 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.513402 | 37.633 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.613336 | 37.733 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.713065 | 37.833 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.813350 | 37.933 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:21.913425 | 38.033 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.012416 | 38.132 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.113439 | 38.233 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.213446 | 38.333 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.313506 | 38.433 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.413470 | 38.533 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.513413 | 38.633 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.613375 | 38.733 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.713440 | 38.833 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.813365 | 38.933 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:22.913452 | 39.033 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.013497 | 39.133 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.113460 | 39.233 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.213486 | 39.333 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.313436 | 39.433 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.413470 | 39.533 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.513395 | 39.633 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.613464 | 39.733 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.713439 | 39.833 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.813458 | 39.933 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:23.913435 | 40.033 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.012490 | 40.132 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.113468 | 40.233 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.213469 | 40.333 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.313459 | 40.433 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.413567 | 40.533 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7
2025-04-29 16:12:24.513143 | 40.633 | 1610 | 9780 | 18.7 | 37.7