## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:14:01.653753 | 0.51 | 940 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:01.753641 | 0.61 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:01.852993 | 0.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:01.953091 | 0.81 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.053056 | 0.91 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.153543 | 1.01 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.253697 | 1.11 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.353689 | 1.21 | 940 | 674490 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.453721 | 1.31 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.553624 | 1.41 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.653744 | 1.51 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.753730 | 1.61 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.853718 | 1.71 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:02.953730 | 1.81 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.053211 | 1.91 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.153722 | 2.01 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.253684 | 2.11 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.353589 | 2.21 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.453766 | 2.31 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.553740 | 2.41 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.653762 | 2.51 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.753783 | 2.61 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.853775 | 2.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:03.953379 | 2.81 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.053258 | 2.91 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.153766 | 3.01 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.253793 | 3.11 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.353757 | 3.21 | 940 | 679370 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.453783 | 3.31 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.553755 | 3.41 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.653727 | 3.51 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.753721 | 3.61 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.853746 | 3.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:04.953737 | 3.81 | 940 | 640270 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.053225 | 3.91 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.153722 | 4.01 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.253811 | 4.11 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.353732 | 4.21 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.453760 | 4.31 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.552848 | 4.409 | 940 | 640270 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.653764 | 4.51 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.753720 | 4.61 | 940 | 552300 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.853717 | 4.71 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:05.953851 | 4.81 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.053273 | 4.91 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.153723 | 5.01 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.253746 | 5.11 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.353734 | 5.21 | 940 | 674490 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.453752 | 5.31 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.552829 | 5.409 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.653666 | 5.51 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.753686 | 5.61 | 940 | 508310 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.853703 | 5.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:06.953797 | 5.81 | 940 | 645160 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.053247 | 5.91 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.153779 | 6.01 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.253768 | 6.11 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.352812 | 6.209 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.453788 | 6.31 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.553310 | 6.41 | 940 | 674490 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.653763 | 6.51 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.753787 | 6.61 | 940 | 664710 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.853791 | 6.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:07.953853 | 6.81 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.053259 | 6.91 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.153751 | 7.01 | 940 | 488760 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.253242 | 7.11 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.353769 | 7.21 | 940 | 498530 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.453679 | 7.31 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.553781 | 7.41 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.652804 | 7.509 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.753783 | 7.61 | 940 | 645160 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.853681 | 7.71 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:08.953840 | 7.81 | 940 | 503420 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.053826 | 7.91 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.153784 | 8.01 | 940 | 537630 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.253809 | 8.11 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.353716 | 8.21 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.453799 | 8.31 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.552745 | 8.409 | 940 | 488760 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:09.653784 | 8.51 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:09.753808 | 8.61 | 940 | 645160 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:09.852923 | 8.709 | 940 | 4995110 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:09.953773 | 8.81 | 940 | 542520 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.053211 | 8.91 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.153721 | 9.01 | 940 | 645160 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.253870 | 9.11 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.353850 | 9.21 | 940 | 508310 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.453872 | 9.31 | 940 | 4995110 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.553726 | 9.41 | 940 | 527860 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.653826 | 9.51 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.753813 | 9.61 | 940 | 650050 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.853840 | 9.71 | 940 | 4995110 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:10.953710 | 9.81 | 940 | 537630 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.053243 | 9.91 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.153751 | 10.01 | 940 | 508310 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.252718 | 10.109 | 940 | 4995110 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.353738 | 10.21 | 940 | 488760 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.453744 | 10.31 | 940 | 5000000 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.553806 | 10.41 | 940 | 508310 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.752815 | 10.609 | 1410 | 4838710 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.853849 | 10.71 | 1410 | 9780 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:11.953842 | 10.81 | 1410 | 83090 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.053297 | 10.91 | 1410 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.153715 | 11.01 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.253832 | 11.11 | 1410 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.353818 | 11.21 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.453799 | 11.31 | 1410 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.553806 | 11.41 | 1410 | 73310 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.653511 | 11.51 | 1410 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.753821 | 11.61 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.853839 | 11.71 | 1410 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:12.953821 | 11.81 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.053229 | 11.91 | 1410 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.153569 | 12.01 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.253868 | 12.11 | 1410 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.353416 | 12.21 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.453842 | 12.31 | 1410 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.553816 | 12.41 | 1410 | 78200 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.653439 | 12.51 | 1410 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:13.753240 | 12.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:13.853840 | 12.71 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:13.952865 | 12.809 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.053359 | 12.91 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.153287 | 13.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.253887 | 13.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.352914 | 13.209 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.453436 | 13.31 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.553859 | 13.41 | 1410 | 73310 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.653132 | 13.51 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.753864 | 13.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.853852 | 13.71 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:14.953901 | 13.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.053830 | 13.91 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.153069 | 14.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.253867 | 14.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.353849 | 14.21 | 1410 | 73310 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.453850 | 14.31 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.553854 | 14.41 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.652870 | 14.509 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:15.753784 | 14.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:15.853784 | 14.71 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:15.953090 | 14.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.053762 | 14.91 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.153376 | 15.01 | 1410 | 73310 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.253815 | 15.11 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.353895 | 15.21 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.453891 | 15.31 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.553930 | 15.41 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.653871 | 15.51 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.753889 | 15.61 | 1410 | 73310 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.853859 | 15.71 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:16.953791 | 15.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.053378 | 15.91 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.153794 | 16.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.253901 | 16.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.353931 | 16.211 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.453389 | 16.31 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.553372 | 16.41 | 1410 | 73310 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.653799 | 16.51 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:17.753798 | 16.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:17.853883 | 16.71 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:17.953894 | 16.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.053371 | 16.91 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.153875 | 17.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.253842 | 17.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.353878 | 17.21 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.453806 | 17.31 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.553869 | 17.41 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.653877 | 17.51 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.753888 | 17.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.853895 | 17.71 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:18.953886 | 17.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.053319 | 17.91 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.153554 | 18.01 | 1410 | 83090 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.253227 | 18.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.353842 | 18.21 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.453905 | 18.31 | 1410 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.553624 | 18.41 | 1410 | 78200 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.653913 | 18.51 | 1410 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:19.753902 | 18.61 | 1410 | 83090 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:19.853534 | 18.71 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:19.953614 | 18.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.053398 | 18.91 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.153084 | 19.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.253872 | 19.11 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.353940 | 19.211 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.453909 | 19.31 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.553918 | 19.41 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.653262 | 19.51 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.753706 | 19.61 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.853793 | 19.71 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:20.953680 | 19.81 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.053933 | 19.911 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.153839 | 20.01 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.253924 | 20.11 | 1410 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.353869 | 20.21 | 1410 | 78200 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.453954 | 20.311 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.553999 | 20.411 | 1410 | 83090 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.653354 | 20.51 | 1410 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:21.853931 | 20.711 | 1550 | 73310 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:21.953909 | 20.81 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.053409 | 20.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.153918 | 21.011 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.253919 | 21.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.353239 | 21.21 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.453933 | 21.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.553925 | 21.411 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.653940 | 21.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.753930 | 21.611 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.853876 | 21.71 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:22.954011 | 21.811 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.053453 | 21.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.153935 | 22.011 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.253883 | 22.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.353952 | 22.211 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.453960 | 22.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.553940 | 22.411 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.653976 | 22.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.752976 | 22.61 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.852955 | 22.71 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:23.953922 | 22.81 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.053440 | 22.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.153944 | 23.011 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.253938 | 23.111 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.353923 | 23.211 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.454010 | 23.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.552956 | 23.41 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.653768 | 23.51 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.753969 | 23.611 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.853973 | 23.711 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:24.953958 | 23.811 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.053433 | 23.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.153951 | 24.011 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.253835 | 24.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.353901 | 24.21 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.453923 | 24.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.553896 | 24.41 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.653948 | 24.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.753888 | 24.61 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:25.853997 | 24.711 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:25.953984 | 24.811 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.053911 | 24.91 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.153991 | 25.011 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.253339 | 25.11 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.353938 | 25.211 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.454011 | 25.311 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.553988 | 25.411 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.653994 | 25.511 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.753765 | 25.61 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.853897 | 25.71 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:26.953986 | 25.811 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.054016 | 25.911 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.154029 | 26.011 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.253738 | 26.11 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.353962 | 26.211 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.453770 | 26.31 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.554009 | 26.411 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.654010 | 26.511 | 1550 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.753617 | 26.61 | 1550 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:27.853884 | 26.71 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:27.953008 | 26.81 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.053512 | 26.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.154027 | 27.011 | 1550 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.253431 | 27.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.353275 | 27.21 | 1550 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.454055 | 27.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.554000 | 27.411 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.653540 | 27.51 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.753394 | 27.61 | 1550 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.854018 | 27.711 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:28.954004 | 27.811 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.053503 | 27.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.153595 | 28.01 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.253165 | 28.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.354013 | 28.211 | 1550 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.454001 | 28.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.553994 | 28.411 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.654085 | 28.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.753100 | 28.61 | 1550 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:29.854037 | 28.711 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:29.953523 | 28.81 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.053454 | 28.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.154055 | 29.011 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.253505 | 29.11 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.354045 | 29.211 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.454043 | 29.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.554103 | 29.411 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.654059 | 29.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.754031 | 29.611 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.854041 | 29.711 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:30.953304 | 29.81 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.053580 | 29.91 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.154076 | 30.011 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.254062 | 30.111 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.354063 | 30.211 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.454077 | 30.311 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.554049 | 30.411 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.654084 | 30.511 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.754050 | 30.611 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:31.954058 | 30.811 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.053542 | 30.91 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.153941 | 31.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.254037 | 31.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.354015 | 31.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.454119 | 31.311 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.554052 | 31.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.653978 | 31.511 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.754035 | 31.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.854045 | 31.711 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:32.953952 | 31.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.054068 | 31.911 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.154052 | 32.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.254029 | 32.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.354078 | 32.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.454081 | 32.311 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.554053 | 32.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.654067 | 32.511 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.754040 | 32.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.853196 | 32.71 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:33.954070 | 32.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.054085 | 32.911 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.153501 | 33.01 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.254102 | 33.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.354074 | 33.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.454077 | 33.311 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.553239 | 33.41 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.653144 | 33.51 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.753623 | 33.61 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.854079 | 33.711 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:34.954071 | 33.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.053558 | 33.91 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.154161 | 34.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.254080 | 34.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.353978 | 34.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.454089 | 34.311 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.554077 | 34.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.654067 | 34.511 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.754073 | 34.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.854049 | 34.711 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:35.954068 | 34.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.053172 | 34.91 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.154095 | 35.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.254113 | 35.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.354084 | 35.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.453452 | 35.31 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.553550 | 35.41 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.654125 | 35.511 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.754090 | 35.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.854094 | 35.711 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:36.954139 | 35.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.053608 | 35.91 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.154157 | 36.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.254204 | 36.111 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.354151 | 36.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.454112 | 36.311 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.554145 | 36.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.654139 | 36.511 | 1610 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.754162 | 36.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.854124 | 36.711 | 1610 | 4890 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:14:37.954006 | 36.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.053559 | 36.91 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.154188 | 37.011 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.254150 | 37.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.354123 | 37.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.453128 | 37.31 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.554025 | 37.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.654170 | 37.511 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.753194 | 37.61 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.854110 | 37.711 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:38.954123 | 37.811 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.053608 | 37.91 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.154159 | 38.011 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.254127 | 38.111 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.354121 | 38.211 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.454143 | 38.311 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.554131 | 38.411 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.654112 | 38.511 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.754145 | 38.611 | 1610 | 4890 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.854148 | 38.711 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.9
2025-04-29 16:14:39.953749 | 38.81 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.053614 | 38.91 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.154121 | 39.011 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.253530 | 39.11 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.354018 | 39.211 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.454154 | 39.311 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.554144 | 39.411 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.654166 | 39.511 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.754061 | 39.611 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.853893 | 39.71 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:40.954188 | 39.811 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.053119 | 39.91 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.154190 | 40.011 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.254197 | 40.111 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.353651 | 40.21 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.454247 | 40.311 | 1610 | 0 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.554183 | 40.411 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.654190 | 40.511 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.754206 | 40.611 | 1610 | 4890 | 18.6 | 38
2025-04-29 16:14:41.853190 | 40.71 | 1610 | 0 | 18.6 | 38