## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:50:57.792309 | 0.519 | 940 | 4890 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:57.892224 | 0.618 | 940 | 884650 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:57.991946 | 0.718 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.092163 | 0.818 | 940 | 830890 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.192174 | 0.918 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.292313 | 1.019 | 940 | 782010 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.392225 | 1.118 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.492198 | 1.218 | 940 | 718480 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.592303 | 1.319 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.692282 | 1.418 | 940 | 782010 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.792327 | 1.519 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.892986 | 1.619 | 940 | 786900 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:58.992204 | 1.718 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.092277 | 1.818 | 940 | 786900 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.192370 | 1.919 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.292322 | 2.019 | 940 | 762460 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.392335 | 2.119 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.492202 | 2.218 | 940 | 830890 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.592337 | 2.319 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.691438 | 2.418 | 940 | 786900 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:59.791326 | 2.518 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:50:59.892308 | 2.619 | 940 | 782010 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:50:59.992316 | 2.719 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.092215 | 2.818 | 940 | 762460 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.192154 | 2.918 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.292296 | 3.019 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.392348 | 3.119 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.491396 | 3.218 | 940 | 918870 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.592316 | 3.319 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.692348 | 3.419 | 940 | 752690 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.792323 | 3.519 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.892273 | 3.618 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:00.992247 | 3.718 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.092346 | 3.819 | 940 | 972630 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.192250 | 3.918 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.292356 | 4.019 | 940 | 713590 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.392320 | 4.119 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.492407 | 4.219 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.592203 | 4.318 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.692257 | 4.418 | 940 | 972630 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.792409 | 4.519 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.892302 | 4.619 | 940 | 899320 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:01.992356 | 4.719 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.092299 | 4.819 | 940 | 752690 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.192233 | 4.918 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.292227 | 5.018 | 940 | 713590 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.392315 | 5.119 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.492203 | 5.218 | 940 | 972630 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.592112 | 5.318 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.692333 | 5.419 | 940 | 752690 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.792282 | 5.518 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.892363 | 5.619 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:02.992320 | 5.719 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.091875 | 5.818 | 940 | 957970 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.192150 | 5.918 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.292257 | 6.018 | 940 | 708700 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.392217 | 6.118 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.492298 | 6.219 | 940 | 708700 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.592314 | 6.319 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.692288 | 6.419 | 940 | 967740 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.792308 | 6.519 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.892315 | 6.619 | 940 | 728250 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:03.992233 | 6.718 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.092331 | 6.819 | 940 | 708700 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.192325 | 6.919 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.292276 | 7.018 | 940 | 923750 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.392268 | 7.118 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.492232 | 7.218 | 940 | 703810 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.592314 | 7.319 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.692236 | 7.418 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.792326 | 7.519 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.892326 | 7.619 | 940 | 972630 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:04.992307 | 7.719 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.092291 | 7.819 | 940 | 757580 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.192265 | 7.918 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.292043 | 8.018 | 940 | 713590 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.391357 | 8.118 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.492099 | 8.218 | 940 | 713590 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.592217 | 8.318 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.692281 | 8.418 | 940 | 972630 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.792318 | 8.519 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.892212 | 8.618 | 940 | 845550 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:05.992324 | 8.719 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.092333 | 8.819 | 940 | 703810 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.192338 | 8.919 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.292327 | 9.019 | 940 | 923750 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.392358 | 9.119 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.492345 | 9.219 | 940 | 708700 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.592320 | 9.319 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.692242 | 9.418 | 940 | 708700 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.792329 | 9.519 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.892345 | 9.619 | 940 | 918870 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:06.992337 | 9.719 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.092320 | 9.819 | 940 | 752690 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.192375 | 9.919 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.292323 | 10.019 | 940 | 713590 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.392346 | 10.119 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.492268 | 10.218 | 940 | 923750 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.592322 | 10.319 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.692345 | 10.419 | 940 | 762460 | 20.9 | 41.6
2025-04-29 18:51:07.892201 | 10.618 | 1410 | 4838710 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:07.992234 | 10.718 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.092348 | 10.819 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.192338 | 10.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.292324 | 11.019 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.392354 | 11.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.492188 | 11.218 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.592306 | 11.319 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.692329 | 11.419 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.792328 | 11.519 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.892138 | 11.618 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:08.991970 | 11.718 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.092238 | 11.818 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.192287 | 11.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.292162 | 12.018 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.392316 | 12.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.492386 | 12.219 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.592324 | 12.319 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.692351 | 12.419 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.792096 | 12.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.892297 | 12.619 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:09.992315 | 12.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.092067 | 12.818 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.192222 | 12.918 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.291957 | 13.018 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.392296 | 13.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.492376 | 13.219 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.591912 | 13.318 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.692280 | 13.418 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.791797 | 13.518 | 1410 | 4890 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.892296 | 13.619 | 1410 | 136850 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:10.992330 | 13.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.092330 | 13.819 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.192249 | 13.918 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.291602 | 14.018 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.392339 | 14.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.492214 | 14.218 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.592150 | 14.318 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.692250 | 14.418 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.791512 | 14.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.892315 | 14.619 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:11.992312 | 14.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.092303 | 14.819 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.192313 | 14.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.291354 | 15.018 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.392243 | 15.118 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.492316 | 15.219 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.592352 | 15.319 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.692317 | 15.419 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.791335 | 15.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.892195 | 15.618 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:12.992344 | 15.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.092314 | 15.819 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.192317 | 15.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.292294 | 16.019 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.392277 | 16.118 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.492223 | 16.218 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.592291 | 16.319 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.692368 | 16.419 | 1410 | 136850 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.792185 | 16.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.892293 | 16.619 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:13.992179 | 16.718 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.092334 | 16.819 | 1410 | 136850 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.191893 | 16.918 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.292315 | 17.019 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.392312 | 17.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.492182 | 17.218 | 1410 | 131960 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.592219 | 17.318 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.692145 | 17.418 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.792330 | 17.519 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.892322 | 17.619 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:14.992207 | 17.718 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.092309 | 17.819 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.192319 | 17.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.292313 | 18.019 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.392337 | 18.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.492310 | 18.219 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.592322 | 18.319 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.692262 | 18.418 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.792397 | 18.519 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.892313 | 18.619 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:15.992331 | 18.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.092264 | 18.818 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.192356 | 18.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.292329 | 19.019 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.392388 | 19.119 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.492329 | 19.219 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.591540 | 19.318 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.692324 | 19.419 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.792231 | 19.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.892160 | 19.618 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:16.992321 | 19.719 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.091805 | 19.818 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.192316 | 19.919 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.292282 | 20.019 | 1410 | 127080 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.392210 | 20.118 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.491977 | 20.218 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.592255 | 20.318 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.692348 | 20.419 | 1410 | 122190 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.791735 | 20.518 | 1410 | 0 | 20.9 | 41.5
2025-04-29 18:51:17.992304 | 20.719 | 1550 | 122190 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.092292 | 20.819 | 1550 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.192303 | 20.919 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.292334 | 21.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.392323 | 21.119 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.492306 | 21.219 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.592287 | 21.319 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.692263 | 21.418 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.792335 | 21.519 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.892331 | 21.619 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:18.992326 | 21.719 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.092308 | 21.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.192241 | 21.918 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.292149 | 22.018 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.392338 | 22.119 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.491435 | 22.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.592339 | 22.319 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.692321 | 22.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.792343 | 22.519 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.891796 | 22.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:19.992333 | 22.719 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.092319 | 22.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.191951 | 22.918 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.292240 | 23.018 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.392311 | 23.119 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.492120 | 23.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.591633 | 23.318 | 1550 | 224830 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.691503 | 23.418 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.792303 | 23.519 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.892298 | 23.619 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:20.991871 | 23.718 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.092263 | 23.818 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.192254 | 23.918 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.292289 | 24.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.392227 | 24.118 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.492255 | 24.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.592263 | 24.318 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.692284 | 24.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.792249 | 24.518 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.892136 | 24.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:21.992367 | 24.719 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.092309 | 24.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.192408 | 24.919 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.292314 | 25.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.392137 | 25.118 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.492226 | 25.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.592188 | 25.318 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.692311 | 25.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.792350 | 25.519 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.891886 | 25.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:22.992229 | 25.718 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.092271 | 25.818 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.192350 | 25.919 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.292365 | 26.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.392001 | 26.118 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.492237 | 26.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.592236 | 26.318 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.691855 | 26.418 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.792354 | 26.519 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.891911 | 26.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:23.992347 | 26.719 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.092329 | 26.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.192233 | 26.918 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.292323 | 27.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.391810 | 27.118 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.492344 | 27.219 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.592358 | 27.319 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.692241 | 27.418 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.792327 | 27.519 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.891619 | 27.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:24.992335 | 27.719 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.092359 | 27.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.192347 | 27.919 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.292327 | 28.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.391522 | 28.118 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.492344 | 28.219 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.592349 | 28.319 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.692310 | 28.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.792246 | 28.518 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.891343 | 28.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:25.992359 | 28.719 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.092304 | 28.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.192308 | 28.919 | 1550 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.292308 | 29.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.391328 | 29.118 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.492197 | 29.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.592340 | 29.319 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.692324 | 29.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.791616 | 29.518 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.892243 | 29.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:26.992266 | 29.718 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.092383 | 29.819 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.192348 | 29.919 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.292326 | 30.019 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.392346 | 30.119 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.491437 | 30.218 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.592266 | 30.318 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.692318 | 30.419 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.791332 | 30.518 | 1550 | 219940 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:27.891404 | 30.618 | 1550 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.092359 | 30.819 | 1610 | 215050 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.192338 | 30.919 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.292339 | 31.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.392283 | 31.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.492344 | 31.219 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.592163 | 31.318 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.692334 | 31.419 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.792314 | 31.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.892326 | 31.619 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:28.992332 | 31.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.092318 | 31.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.192359 | 31.919 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.292246 | 32.018 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.392340 | 32.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.492207 | 32.218 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.592328 | 32.319 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.692348 | 32.419 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.792323 | 32.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.892315 | 32.619 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:29.992347 | 32.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.092308 | 32.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.192342 | 32.919 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.292422 | 33.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.392244 | 33.118 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.492336 | 33.219 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.592333 | 33.319 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.692324 | 33.419 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.792340 | 33.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.892326 | 33.619 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:30.992342 | 33.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.092226 | 33.818 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.192226 | 33.918 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.292326 | 34.019 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.392314 | 34.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.492285 | 34.219 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.592338 | 34.319 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.692376 | 34.419 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.792360 | 34.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.892346 | 34.619 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:31.992332 | 34.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.092308 | 34.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.192337 | 34.919 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.292333 | 35.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.392320 | 35.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.492177 | 35.218 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.592242 | 35.318 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.692156 | 35.418 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.792334 | 35.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.892364 | 35.619 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:32.992301 | 35.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.092334 | 35.819 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.192354 | 35.919 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.292364 | 36.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.392338 | 36.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.492438 | 36.219 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.592343 | 36.319 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.692242 | 36.418 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.792345 | 36.519 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.892316 | 36.619 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:33.992285 | 36.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.4
2025-04-29 18:51:34.092343 | 36.819 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.191494 | 36.918 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.292329 | 37.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.392275 | 37.118 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.492316 | 37.219 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.592337 | 37.319 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.692336 | 37.419 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.792247 | 37.518 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.892351 | 37.619 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:34.992332 | 37.719 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.092327 | 37.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.192336 | 37.919 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.292341 | 38.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.392336 | 38.119 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.492211 | 38.218 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.592404 | 38.319 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.692315 | 38.419 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.792349 | 38.519 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.892247 | 38.618 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:35.992346 | 38.719 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.092312 | 38.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.192363 | 38.919 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.292320 | 39.019 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.392348 | 39.119 | 1610 | 0 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.492303 | 39.219 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.592241 | 39.318 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.692291 | 39.419 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.792352 | 39.519 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.892350 | 39.619 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:36.991690 | 39.718 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.092423 | 39.819 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.192346 | 39.919 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.292332 | 40.019 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.392431 | 40.119 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.492326 | 40.219 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.592345 | 40.319 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.691436 | 40.418 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.791783 | 40.518 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.892250 | 40.618 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.3
2025-04-29 18:51:37.992212 | 40.718 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.3