## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:52:40.042032 | 0.433 | 940 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.141943 | 0.533 | 940 | 791790 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.241392 | 0.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.340962 | 0.732 | 940 | 752690 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.441420 | 0.833 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.542067 | 0.933 | 940 | 752690 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.642105 | 1.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.742072 | 1.133 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.842094 | 1.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:40.942056 | 1.333 | 940 | 747800 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.042097 | 1.433 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.142079 | 1.533 | 940 | 791790 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.241332 | 1.633 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.342081 | 1.733 | 940 | 791790 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.442184 | 1.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.542113 | 1.933 | 940 | 738030 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.642138 | 2.033 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.742122 | 2.133 | 940 | 791790 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.842098 | 2.233 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:41.942117 | 2.333 | 940 | 796680 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.041415 | 2.433 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.142141 | 2.533 | 940 | 816230 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.242083 | 2.633 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.342002 | 2.733 | 940 | 791790 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.442124 | 2.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.542092 | 2.933 | 940 | 801560 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.642107 | 3.033 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.742089 | 3.133 | 940 | 723360 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.842117 | 3.233 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:42.942080 | 3.333 | 940 | 796680 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.041768 | 3.433 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.141430 | 3.533 | 940 | 742910 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.242007 | 3.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.342006 | 3.733 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.442001 | 3.833 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.541988 | 3.933 | 940 | 742910 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.642011 | 4.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.741985 | 4.133 | 940 | 747800 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.841997 | 4.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:43.942052 | 4.333 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.042025 | 4.433 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.142071 | 4.533 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.242064 | 4.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.342012 | 4.733 | 940 | 752690 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.442116 | 4.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.541991 | 4.933 | 940 | 796680 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.642072 | 5.033 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.742076 | 5.133 | 940 | 738030 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.842095 | 5.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:44.942007 | 5.333 | 940 | 742910 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.042005 | 5.433 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.141992 | 5.533 | 940 | 752690 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.242165 | 5.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.341997 | 5.733 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.442129 | 5.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.542072 | 5.933 | 940 | 786900 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.642016 | 6.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.742092 | 6.133 | 940 | 752690 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.842098 | 6.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:45.942138 | 6.333 | 940 | 953080 | 20.9 | 40.9
2025-04-29 18:52:46.042095 | 6.433 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.141979 | 6.533 | 940 | 835780 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.242110 | 6.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.342083 | 6.733 | 940 | 786900 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.442044 | 6.833 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.542033 | 6.933 | 940 | 762460 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.642083 | 7.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.742000 | 7.133 | 940 | 786900 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.842089 | 7.233 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:46.942067 | 7.333 | 940 | 830890 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.041889 | 7.433 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.142069 | 7.533 | 940 | 718480 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.242097 | 7.633 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.342078 | 7.733 | 940 | 782010 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.442096 | 7.833 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.541756 | 7.933 | 940 | 782010 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.642095 | 8.033 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.742077 | 8.133 | 940 | 777130 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.841997 | 8.233 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:47.942072 | 8.333 | 940 | 703810 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.041684 | 8.433 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.142069 | 8.533 | 940 | 948190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.242104 | 8.633 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.342071 | 8.733 | 940 | 840660 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.442102 | 8.833 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.541512 | 8.933 | 940 | 723360 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.642109 | 9.033 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.742084 | 9.133 | 940 | 796680 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.842003 | 9.233 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:48.942010 | 9.333 | 940 | 840660 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.041399 | 9.433 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.141771 | 9.533 | 940 | 723360 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.242081 | 9.633 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.342097 | 9.733 | 940 | 840660 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.441471 | 9.833 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.541249 | 9.932 | 940 | 796680 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.642111 | 10.033 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.742021 | 10.133 | 940 | 718480 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.841990 | 10.233 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:49.942164 | 10.333 | 940 | 835780 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.142170 | 10.533 | 1410 | 4838710 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.242107 | 10.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.342143 | 10.733 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.442025 | 10.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.541763 | 10.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.642134 | 11.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.742021 | 11.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.842135 | 11.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:50.942151 | 11.333 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.041950 | 11.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.142061 | 11.533 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.242126 | 11.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.342010 | 11.733 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.442053 | 11.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.542131 | 11.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.642100 | 12.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.742094 | 12.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.842018 | 12.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:51.942097 | 12.333 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.041879 | 12.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.142104 | 12.533 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.242061 | 12.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.342116 | 12.733 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.441987 | 12.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.542089 | 12.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.642089 | 13.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.742089 | 13.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.841989 | 13.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:52.941978 | 13.333 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.042176 | 13.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.142097 | 13.533 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.242114 | 13.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.341687 | 13.733 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.442121 | 13.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.541992 | 13.933 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.642104 | 14.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.742095 | 14.133 | 1410 | 122190 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.842100 | 14.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:53.942088 | 14.333 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.041637 | 14.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.142104 | 14.533 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.242115 | 14.633 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.342107 | 14.733 | 1410 | 122190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.442102 | 14.833 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.542071 | 14.933 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.641536 | 15.033 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.741994 | 15.133 | 1410 | 122190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.842079 | 15.233 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:54.942120 | 15.333 | 1410 | 122190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.042110 | 15.433 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.141702 | 15.533 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.241738 | 15.633 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.341603 | 15.733 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.441442 | 15.833 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.542005 | 15.933 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.642128 | 16.033 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.742021 | 16.133 | 1410 | 127080 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.841990 | 16.233 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:55.941850 | 16.333 | 1410 | 122190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.042120 | 16.433 | 1410 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.142108 | 16.533 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.242075 | 16.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.342110 | 16.733 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.442106 | 16.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.542106 | 16.933 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.641360 | 17.033 | 1410 | 4890 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.741366 | 17.133 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.842026 | 17.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:56.942017 | 17.333 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.041373 | 17.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.141371 | 17.533 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.242025 | 17.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.342039 | 17.733 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.441987 | 17.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.542107 | 17.933 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.642081 | 18.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.741648 | 18.133 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.842077 | 18.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:57.942099 | 18.333 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.042013 | 18.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.142004 | 18.533 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.241501 | 18.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.342083 | 18.733 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.442108 | 18.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.542097 | 18.933 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.641361 | 19.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.741403 | 19.133 | 1410 | 136850 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.842151 | 19.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:58.942101 | 19.333 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.042102 | 19.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.141993 | 19.533 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.242134 | 19.633 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.342080 | 19.733 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.442110 | 19.833 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.542034 | 19.933 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.642105 | 20.033 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.742083 | 20.133 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.842109 | 20.233 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:52:59.942048 | 20.333 | 1410 | 127080 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.042086 | 20.433 | 1410 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.242084 | 20.633 | 1550 | 122190 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.342138 | 20.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.442020 | 20.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.541460 | 20.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.642113 | 21.033 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.741390 | 21.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.841482 | 21.233 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:00.942038 | 21.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.042031 | 21.433 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.141416 | 21.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.242135 | 21.633 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.342096 | 21.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.442087 | 21.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.542021 | 21.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.641981 | 22.033 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.742121 | 22.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.842121 | 22.233 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:01.941972 | 22.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.042029 | 22.433 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.141829 | 22.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.242079 | 22.633 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.342103 | 22.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.442115 | 22.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.541769 | 22.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.641694 | 23.033 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.742015 | 23.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.841995 | 23.233 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:02.942075 | 23.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.041692 | 23.433 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.141474 | 23.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.242143 | 23.633 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.342095 | 23.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.442070 | 23.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.542145 | 23.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.641406 | 24.033 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.742104 | 24.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.842011 | 24.233 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:03.941970 | 24.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.041794 | 24.433 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.141256 | 24.532 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.242036 | 24.633 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.341589 | 24.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.442105 | 24.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.542120 | 24.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.641170 | 25.032 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.742104 | 25.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.842118 | 25.233 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:04.942004 | 25.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.042126 | 25.433 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.141599 | 25.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.242118 | 25.633 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.342100 | 25.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.442125 | 25.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.542097 | 25.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.642192 | 26.033 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.742121 | 26.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.842099 | 26.233 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:05.942119 | 26.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.042029 | 26.433 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.142069 | 26.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.242119 | 26.633 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.342117 | 26.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.442116 | 26.833 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.542102 | 26.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.642125 | 27.033 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.742100 | 27.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.842128 | 27.233 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:06.942125 | 27.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.042129 | 27.433 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.142016 | 27.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.242108 | 27.633 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.342084 | 27.733 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.442137 | 27.833 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.542090 | 27.933 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.642115 | 28.033 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.742098 | 28.133 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.842020 | 28.233 | 1550 | 219940 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:07.942013 | 28.333 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.042085 | 28.433 | 1550 | 215050 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.142160 | 28.533 | 1550 | 0 | 20.8 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.242015 | 28.633 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.342112 | 28.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.442126 | 28.833 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.542107 | 28.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.642116 | 29.033 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.742104 | 29.133 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.841719 | 29.233 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:08.942096 | 29.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.042129 | 29.433 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.142073 | 29.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.242085 | 29.633 | 1550 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.342034 | 29.733 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.442126 | 29.833 | 1550 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.542090 | 29.933 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.641961 | 30.033 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.741159 | 30.132 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.842115 | 30.233 | 1550 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:09.942094 | 30.333 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:10.042097 | 30.433 | 1550 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:10.142106 | 30.533 | 1550 | 0 | 20.9 | 40.8
2025-04-29 18:53:10.342103 | 30.733 | 1610 | 215050 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.442110 | 30.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.542099 | 30.933 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.642030 | 31.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.741987 | 31.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.842136 | 31.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:10.942120 | 31.333 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.042126 | 31.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.142103 | 31.533 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.242101 | 31.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.342110 | 31.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.442112 | 31.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.542143 | 31.933 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.642114 | 32.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.742016 | 32.133 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.842124 | 32.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:11.942100 | 32.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.042126 | 32.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.142103 | 32.533 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.242119 | 32.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.342115 | 32.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.442121 | 32.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.542193 | 32.933 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.642121 | 33.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.742118 | 33.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.842021 | 33.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:12.942095 | 33.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.042111 | 33.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.142108 | 33.533 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.242089 | 33.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.342097 | 33.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.442104 | 33.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.542087 | 33.933 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.642121 | 34.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.741934 | 34.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.842141 | 34.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:13.942020 | 34.333 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.042131 | 34.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.142006 | 34.533 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.241805 | 34.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.342114 | 34.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.442117 | 34.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.542101 | 34.933 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.642134 | 35.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.741696 | 35.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.842117 | 35.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:14.942105 | 35.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.042031 | 35.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.142084 | 35.533 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.241582 | 35.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.342090 | 35.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.442128 | 35.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.542114 | 35.933 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.642121 | 36.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.741413 | 36.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.842121 | 36.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:15.942100 | 36.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.042120 | 36.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.142014 | 36.533 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.241284 | 36.632 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.342148 | 36.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.442131 | 36.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.542106 | 36.933 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.642135 | 37.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.741127 | 37.132 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.842017 | 37.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:16.942153 | 37.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.041820 | 37.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.142097 | 37.533 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.240993 | 37.632 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.342078 | 37.733 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.442116 | 37.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.542111 | 37.933 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.642150 | 38.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.742018 | 38.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.842137 | 38.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:17.942145 | 38.333 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.042122 | 38.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.141454 | 38.533 | 1610 | 9780 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.242135 | 38.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.342010 | 38.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.441711 | 38.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.542128 | 38.933 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.641775 | 39.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.742117 | 39.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.842141 | 39.233 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:18.942118 | 39.333 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.042140 | 39.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.141101 | 39.532 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.242128 | 39.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.342076 | 39.733 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.442019 | 39.833 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.542114 | 39.933 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.642114 | 40.033 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.742118 | 40.133 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.841308 | 40.232 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:19.941549 | 40.333 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:20.042093 | 40.433 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:20.142189 | 40.533 | 1610 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:53:20.242126 | 40.633 | 1610 | 0 | 20.8 | 40.6