## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:19:36.047155 | 0.46 | 940 | 0 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.147899 | 0.561 | 940 | 640270 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.247775 | 0.661 | 940 | 5000000 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.347860 | 0.761 | 940 | 566960 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.447226 | 0.86 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.547889 | 0.961 | 940 | 606060 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.646902 | 1.06 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.747910 | 1.161 | 940 | 552300 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.847790 | 1.261 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:36.947848 | 1.361 | 940 | 606060 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.047916 | 1.461 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.147895 | 1.561 | 940 | 601170 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.247888 | 1.661 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.347823 | 1.761 | 940 | 596290 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.447940 | 1.861 | 940 | 5000000 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.547901 | 1.961 | 940 | 723360 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.647812 | 2.061 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.747245 | 2.16 | 940 | 596290 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.847834 | 2.261 | 940 | 4995110 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:37.947767 | 2.361 | 940 | 596290 | 18.7 | 38
2025-04-29 16:19:38.047783 | 2.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.147920 | 2.561 | 940 | 645160 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.247801 | 2.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.347651 | 2.761 | 940 | 610950 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.447674 | 2.861 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.547781 | 2.961 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.647879 | 3.061 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.747894 | 3.161 | 940 | 566960 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.847927 | 3.261 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:38.947805 | 3.361 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.047928 | 3.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.147905 | 3.561 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.247890 | 3.661 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.347907 | 3.761 | 940 | 728250 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.447955 | 3.861 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.547891 | 3.961 | 940 | 610950 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.647969 | 4.061 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.747967 | 4.161 | 940 | 576740 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.847941 | 4.261 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:39.947935 | 4.361 | 940 | 733140 | 18.8 | 37.9
2025-04-29 16:19:40.047929 | 4.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.147931 | 4.561 | 940 | 689150 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.247919 | 4.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.347941 | 4.761 | 940 | 625610 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.447905 | 4.861 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.547921 | 4.961 | 940 | 591400 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.647867 | 5.061 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.747900 | 5.161 | 940 | 547410 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.847948 | 5.261 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:40.947341 | 5.36 | 940 | 635390 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.047178 | 5.46 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.147868 | 5.561 | 940 | 596290 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.247825 | 5.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.347833 | 5.761 | 940 | 576740 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.447204 | 5.86 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.547160 | 5.96 | 940 | 625610 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.647780 | 6.061 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.747492 | 6.161 | 940 | 630500 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.847806 | 6.261 | 940 | 4990220 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:41.947937 | 6.361 | 940 | 625610 | 18.8 | 38
2025-04-29 16:19:42.047119 | 6.46 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.147108 | 6.56 | 940 | 571850 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.247802 | 6.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.347830 | 6.761 | 940 | 552300 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.447254 | 6.86 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.547891 | 6.961 | 940 | 713590 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.647934 | 7.061 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.747903 | 7.161 | 940 | 557180 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.847948 | 7.261 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:42.947891 | 7.361 | 940 | 557180 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.047944 | 7.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.147941 | 7.561 | 940 | 713590 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.247940 | 7.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.347963 | 7.761 | 940 | 557180 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.447973 | 7.861 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.547959 | 7.961 | 940 | 562070 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.647903 | 8.061 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.747915 | 8.161 | 940 | 552300 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.848027 | 8.261 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:43.947974 | 8.361 | 940 | 679370 | 18.8 | 38.1
2025-04-29 16:19:44.047956 | 8.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.147982 | 8.561 | 940 | 566960 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.248008 | 8.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.347975 | 8.761 | 940 | 620720 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.448016 | 8.861 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.548003 | 8.961 | 940 | 571850 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.647029 | 9.06 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.748018 | 9.161 | 940 | 586510 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.847991 | 9.261 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:44.947997 | 9.361 | 940 | 620720 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.047977 | 9.461 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.147980 | 9.561 | 940 | 571850 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.247978 | 9.661 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.347982 | 9.761 | 940 | 615840 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.447997 | 9.861 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.547970 | 9.961 | 940 | 615840 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.647888 | 10.061 | 940 | 4995110 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.747996 | 10.161 | 940 | 566960 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.847947 | 10.261 | 940 | 5000000 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:45.948021 | 10.361 | 940 | 586510 | 18.8 | 38.2
2025-04-29 16:19:46.147995 | 10.561 | 1410 | 4843600 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.247980 | 10.661 | 1410 | 9780 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.347910 | 10.761 | 1410 | 92860 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.447275 | 10.86 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.547995 | 10.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.648016 | 11.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.747991 | 11.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.848000 | 11.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:46.947994 | 11.361 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.048039 | 11.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.147997 | 11.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.248008 | 11.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.347300 | 11.76 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.448050 | 11.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.547756 | 11.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.648015 | 12.061 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.748010 | 12.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.848014 | 12.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:47.948001 | 12.361 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:48.047977 | 12.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.3
2025-04-29 16:19:48.148007 | 12.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.248032 | 12.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.348016 | 12.761 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.448026 | 12.861 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.548012 | 12.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.648026 | 13.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.748052 | 13.161 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.847233 | 13.26 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:48.947294 | 13.36 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.047942 | 13.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.148023 | 13.561 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.248011 | 13.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.348024 | 13.761 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.448029 | 13.861 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.547853 | 13.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.648018 | 14.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.748032 | 14.161 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.848061 | 14.261 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:49.948053 | 14.361 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.047791 | 14.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.148081 | 14.561 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.248037 | 14.661 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.348035 | 14.761 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.448044 | 14.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.547652 | 14.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.647614 | 15.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.748045 | 15.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.847957 | 15.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:50.947972 | 15.361 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.047433 | 15.461 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.147928 | 15.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.247954 | 15.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.347985 | 15.761 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.447947 | 15.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.547321 | 15.96 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.647308 | 16.06 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.747361 | 16.16 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.848077 | 16.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:51.948150 | 16.361 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:52.047435 | 16.46 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.4
2025-04-29 16:19:52.148062 | 16.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.248061 | 16.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.348053 | 16.761 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.448051 | 16.861 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.547183 | 16.96 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.647969 | 17.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.748095 | 17.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.848095 | 17.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:52.948078 | 17.361 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.047065 | 17.46 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.148074 | 17.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.248083 | 17.661 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.348071 | 17.761 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.448081 | 17.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.547029 | 17.96 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.647129 | 18.06 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.748074 | 18.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.847839 | 18.261 | 1410 | 0 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:53.948090 | 18.361 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.048145 | 18.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.148097 | 18.561 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.248112 | 18.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.348079 | 18.761 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.447990 | 18.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.548093 | 18.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.648066 | 19.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.748087 | 19.161 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.848100 | 19.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:54.948089 | 19.361 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.048103 | 19.461 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.148104 | 19.561 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.248103 | 19.661 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.348106 | 19.761 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.448105 | 19.861 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.548099 | 19.961 | 1410 | 87980 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.648094 | 20.061 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.748083 | 20.161 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.848108 | 20.261 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:55.948121 | 20.361 | 1410 | 83090 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:56.047331 | 20.46 | 1410 | 4890 | 18.8 | 38.5
2025-04-29 16:19:56.247991 | 20.661 | 1550 | 78200 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.348102 | 20.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.448170 | 20.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.547361 | 20.96 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.648112 | 21.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.748112 | 21.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.848200 | 21.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:56.948104 | 21.361 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.048105 | 21.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.148118 | 21.561 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.248130 | 21.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.348120 | 21.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.448131 | 21.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.548116 | 21.961 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.648117 | 22.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.748130 | 22.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.848142 | 22.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:57.948122 | 22.361 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.048133 | 22.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.148104 | 22.561 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.248133 | 22.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.348134 | 22.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.448154 | 22.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.548135 | 22.961 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.648137 | 23.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.748130 | 23.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.848144 | 23.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:58.948128 | 23.361 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.048051 | 23.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.148128 | 23.561 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.248156 | 23.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.348146 | 23.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.448128 | 23.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.548173 | 23.961 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.648142 | 24.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.748151 | 24.161 | 1550 | 9780 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.848151 | 24.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:19:59.948151 | 24.361 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:20:00.048148 | 24.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:20:00.148128 | 24.561 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.7
2025-04-29 16:20:00.248148 | 24.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.348152 | 24.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.448175 | 24.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.548147 | 24.961 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.648152 | 25.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.748156 | 25.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.848157 | 25.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:00.948150 | 25.361 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.048160 | 25.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.148153 | 25.561 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.248173 | 25.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.348148 | 25.761 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.448173 | 25.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.548176 | 25.961 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.648163 | 26.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.748091 | 26.161 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.848172 | 26.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:01.948175 | 26.361 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:02.048171 | 26.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:02.148175 | 26.561 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.8
2025-04-29 16:20:02.248178 | 26.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.348181 | 26.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.448190 | 26.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.548168 | 26.961 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.648204 | 27.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.748199 | 27.161 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.848215 | 27.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:02.948178 | 27.361 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.048167 | 27.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.148174 | 27.561 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.248187 | 27.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.348181 | 27.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.448187 | 27.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.548193 | 27.961 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.648208 | 28.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.748190 | 28.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.848203 | 28.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:03.948189 | 28.361 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.048202 | 28.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.147270 | 28.56 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.248069 | 28.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.348066 | 28.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.447210 | 28.86 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.548196 | 28.961 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.647968 | 29.061 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.748198 | 29.161 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.848212 | 29.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:04.948211 | 29.361 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.048221 | 29.461 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.147388 | 29.56 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.247881 | 29.661 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.348058 | 29.761 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.448079 | 29.861 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.548086 | 29.961 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.647396 | 30.06 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.747393 | 30.16 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.848059 | 30.261 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:05.947401 | 30.36 | 1550 | 4890 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:06.047396 | 30.46 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:06.147343 | 30.56 | 1550 | 0 | 18.8 | 38.9
2025-04-29 16:20:06.347404 | 30.76 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.448071 | 30.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.548139 | 30.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.648240 | 31.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.748224 | 31.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.848074 | 31.261 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:06.948095 | 31.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.048090 | 31.461 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.148235 | 31.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.248216 | 31.661 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.348247 | 31.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.448242 | 31.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.548263 | 31.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.648235 | 32.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.748237 | 32.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.848236 | 32.261 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:07.948261 | 32.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.048242 | 32.461 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.148273 | 32.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.248138 | 32.661 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.348256 | 32.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.448255 | 32.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.548266 | 32.961 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.648235 | 33.061 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.748260 | 33.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.848226 | 33.261 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:08.948252 | 33.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.048154 | 33.461 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.148120 | 33.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.247377 | 33.66 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.348264 | 33.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.448251 | 33.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.547491 | 33.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.647404 | 34.06 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.747837 | 34.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.848128 | 34.261 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:09.948211 | 34.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:10.048255 | 34.461 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:10.147511 | 34.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:10.247470 | 34.661 | 1610 | 0 | 18.8 | 39
2025-04-29 16:20:10.348091 | 34.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.448132 | 34.861 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.548266 | 34.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.647462 | 35.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.747466 | 35.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.847463 | 35.261 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:10.948122 | 35.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.048146 | 35.461 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.148038 | 35.561 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.248182 | 35.661 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.348269 | 35.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.447494 | 35.861 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.547977 | 35.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.647489 | 36.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.748214 | 36.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.848285 | 36.261 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:11.948283 | 36.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.048260 | 36.461 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.148303 | 36.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.248278 | 36.661 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.348297 | 36.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.448285 | 36.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.548313 | 36.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.648292 | 37.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.748308 | 37.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.848294 | 37.261 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:12.948301 | 37.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.048302 | 37.461 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.148381 | 37.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.248320 | 37.661 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.348318 | 37.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.448191 | 37.861 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.548401 | 37.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.648395 | 38.061 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.748318 | 38.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.848297 | 38.261 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:13.948071 | 38.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.048189 | 38.461 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.148272 | 38.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.248229 | 38.661 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.348338 | 38.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.447858 | 38.861 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.548331 | 38.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.648304 | 39.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.748353 | 39.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.848314 | 39.261 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:14.947872 | 39.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.048193 | 39.461 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.148140 | 39.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.248313 | 39.661 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.348192 | 39.761 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.447765 | 39.861 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.548175 | 39.961 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.647628 | 40.061 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.748327 | 40.161 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.848226 | 40.261 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:15.948353 | 40.361 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:16.048317 | 40.461 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:16.148336 | 40.561 | 1610 | 4890 | 18.8 | 39.1
2025-04-29 16:20:16.248319 | 40.661 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.1