## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:55:57.696261 | 0.457 | 940 | 4890 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:57.796241 | 0.557 | 940 | 874880 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:57.896151 | 0.657 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:57.996045 | 0.757 | 940 | 698920 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.096154 | 0.857 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.196195 | 0.957 | 940 | 747800 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.296275 | 1.057 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.396240 | 1.157 | 940 | 679370 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.496214 | 1.257 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.596193 | 1.357 | 940 | 747800 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.696232 | 1.457 | 940 | 4995110 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.796254 | 1.557 | 940 | 747800 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.896127 | 1.657 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:58.996234 | 1.757 | 940 | 698920 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.096234 | 1.857 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.196195 | 1.957 | 940 | 899320 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.296222 | 2.057 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.396135 | 2.157 | 940 | 698920 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.496234 | 2.257 | 940 | 5000000 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.596214 | 2.357 | 940 | 694040 | 20.8 | 40.6
2025-04-29 18:55:59.695241 | 2.456 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:55:59.796202 | 2.557 | 940 | 860220 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:55:59.896184 | 2.657 | 940 | 4995110 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:55:59.996125 | 2.757 | 940 | 874880 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.096172 | 2.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.196257 | 2.957 | 940 | 830890 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.296262 | 3.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.396226 | 3.157 | 940 | 752690 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.496220 | 3.257 | 940 | 4995110 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.596212 | 3.357 | 940 | 874880 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.696223 | 3.457 | 940 | 4995110 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.796201 | 3.557 | 940 | 874880 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.895994 | 3.657 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:00.996203 | 3.757 | 940 | 752690 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.095259 | 3.856 | 940 | 4995110 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.196196 | 3.957 | 940 | 869990 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.296158 | 4.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.396167 | 4.157 | 940 | 821110 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.496235 | 4.257 | 940 | 5000000 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.596202 | 4.357 | 940 | 762460 | 21.3 | 50.1
2025-04-29 18:56:01.696210 | 4.457 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:01.796186 | 4.557 | 940 | 869990 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:01.896224 | 4.657 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:01.996203 | 4.757 | 940 | 894430 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.095913 | 4.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.196137 | 4.957 | 940 | 899320 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.296221 | 5.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.396201 | 5.157 | 940 | 835780 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.496238 | 5.257 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.596235 | 5.357 | 940 | 674490 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.696208 | 5.457 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.796218 | 5.557 | 940 | 899320 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.896221 | 5.657 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:02.996214 | 5.757 | 940 | 830890 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.096223 | 5.857 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.195243 | 5.956 | 940 | 679370 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.296119 | 6.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.396247 | 6.157 | 940 | 904200 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.496239 | 6.257 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.596199 | 6.357 | 940 | 830890 | 21.3 | 49.9
2025-04-29 18:56:03.696195 | 6.457 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:03.796215 | 6.557 | 940 | 703810 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:03.896224 | 6.657 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:03.996224 | 6.757 | 940 | 909090 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.096215 | 6.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.196227 | 6.957 | 940 | 796680 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.296224 | 7.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.395912 | 7.157 | 940 | 865100 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.496215 | 7.257 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.596204 | 7.357 | 940 | 869990 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.696203 | 7.457 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.796179 | 7.557 | 940 | 821110 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.895366 | 7.656 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:04.996200 | 7.757 | 940 | 884650 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.096233 | 7.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.196191 | 7.957 | 940 | 889540 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.296121 | 8.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.396201 | 8.157 | 940 | 894430 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.496122 | 8.257 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.596212 | 8.357 | 940 | 826000 | 21.3 | 49.6
2025-04-29 18:56:05.696233 | 8.457 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:05.796222 | 8.557 | 940 | 957970 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:05.896218 | 8.657 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:05.996215 | 8.757 | 940 | 850440 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.096204 | 8.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.196180 | 8.957 | 940 | 786900 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.296311 | 9.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.396207 | 9.157 | 940 | 850440 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.496200 | 9.257 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.596784 | 9.358 | 940 | 855330 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.696202 | 9.457 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.796204 | 9.557 | 940 | 782010 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.896245 | 9.657 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:06.996239 | 9.757 | 940 | 909090 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.096219 | 9.857 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.196199 | 9.957 | 940 | 855330 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.296223 | 10.057 | 940 | 5000000 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.396182 | 10.157 | 940 | 786900 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.496229 | 10.257 | 940 | 4995110 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.596201 | 10.357 | 940 | 894430 | 21.3 | 49.3
2025-04-29 18:56:07.796165 | 10.557 | 1410 | 4838710 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:07.896155 | 10.657 | 1410 | 14660 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:07.996312 | 10.757 | 1410 | 146630 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.096241 | 10.857 | 1410 | 9780 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.196016 | 10.957 | 1410 | 141740 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.296251 | 11.057 | 1410 | 9780 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.396205 | 11.157 | 1410 | 141740 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.496230 | 11.257 | 1410 | 9780 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.596197 | 11.357 | 1410 | 141740 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.695899 | 11.457 | 1410 | 9780 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.796224 | 11.557 | 1410 | 146630 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.896230 | 11.657 | 1410 | 4890 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:08.996123 | 11.757 | 1410 | 136850 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.096242 | 11.857 | 1410 | 4890 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.195741 | 11.957 | 1410 | 141740 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.296242 | 12.057 | 1410 | 4890 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.396216 | 12.157 | 1410 | 146630 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.496241 | 12.257 | 1410 | 4890 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.596217 | 12.357 | 1410 | 136850 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.695598 | 12.456 | 1410 | 4890 | 21.3 | 49.1
2025-04-29 18:56:09.796202 | 12.557 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:09.895721 | 12.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:09.996213 | 12.757 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.096116 | 12.857 | 1410 | 4890 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.195451 | 12.956 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.296196 | 13.057 | 1410 | 4890 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.396227 | 13.157 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.496237 | 13.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.596231 | 13.357 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.695322 | 13.456 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.795714 | 13.557 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.896206 | 13.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:10.996241 | 13.757 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.096227 | 13.857 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.195139 | 13.956 | 1410 | 136850 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.296192 | 14.057 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.396211 | 14.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.496192 | 14.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.596211 | 14.357 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.696101 | 14.457 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.8
2025-04-29 18:56:11.796213 | 14.557 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:11.896209 | 14.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:11.996217 | 14.757 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.096217 | 14.857 | 1410 | 4890 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.196220 | 14.957 | 1410 | 136850 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.296122 | 15.057 | 1410 | 4890 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.396224 | 15.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.496231 | 15.257 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.596212 | 15.357 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.696229 | 15.457 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.796226 | 15.557 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.896220 | 15.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:12.996285 | 15.757 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.096182 | 15.857 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.196080 | 15.957 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.296249 | 16.057 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.396124 | 16.157 | 1410 | 136850 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.496240 | 16.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.596222 | 16.357 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.696221 | 16.457 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.6
2025-04-29 18:56:13.796210 | 16.557 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:13.896241 | 16.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:13.996218 | 16.757 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.096235 | 16.857 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.196215 | 16.957 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.296208 | 17.057 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.396216 | 17.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.496136 | 17.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.596232 | 17.357 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.696222 | 17.457 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.796222 | 17.557 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.896156 | 17.657 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:14.996220 | 17.757 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.096234 | 17.857 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.196240 | 17.957 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.296224 | 18.057 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.396204 | 18.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.496227 | 18.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.596144 | 18.357 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.696232 | 18.457 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.4
2025-04-29 18:56:15.796208 | 18.557 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:15.896226 | 18.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:15.996229 | 18.757 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.096275 | 18.857 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.196230 | 18.957 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.296216 | 19.057 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.396205 | 19.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.496223 | 19.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.596155 | 19.357 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.696151 | 19.457 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.796208 | 19.557 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.896193 | 19.657 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:16.996272 | 19.757 | 1410 | 151520 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.095568 | 19.856 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.195989 | 19.957 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.296216 | 20.057 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.396224 | 20.157 | 1410 | 141740 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.496229 | 20.257 | 1410 | 9780 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.596215 | 20.357 | 1410 | 146630 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.696231 | 20.457 | 1410 | 14660 | 21.4 | 48.2
2025-04-29 18:56:17.896249 | 20.657 | 1550 | 136850 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:17.996234 | 20.757 | 1550 | 9780 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.096235 | 20.857 | 1550 | 234600 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.196225 | 20.957 | 1550 | 14660 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.296214 | 21.057 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.396211 | 21.157 | 1550 | 9780 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.496239 | 21.257 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.596214 | 21.357 | 1550 | 9780 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.696237 | 21.457 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.796200 | 21.557 | 1550 | 14660 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.895730 | 21.657 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:18.996212 | 21.757 | 1550 | 14660 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.096156 | 21.857 | 1550 | 224830 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.196235 | 21.957 | 1550 | 9780 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.296237 | 22.057 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.396242 | 22.157 | 1550 | 9780 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.496235 | 22.257 | 1550 | 229720 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.596215 | 22.357 | 1550 | 14660 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.696084 | 22.457 | 1550 | 234600 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.796141 | 22.557 | 1550 | 0 | 21.4 | 48
2025-04-29 18:56:19.896236 | 22.657 | 1550 | 224830 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:19.996304 | 22.757 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.096214 | 22.857 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.196120 | 22.957 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.296014 | 23.057 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.396225 | 23.157 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.496147 | 23.257 | 1550 | 215050 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.596224 | 23.357 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.696244 | 23.457 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.795854 | 23.557 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.896232 | 23.657 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:20.996216 | 23.757 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.096226 | 23.857 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.196238 | 23.957 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.295694 | 24.057 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.396206 | 24.157 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.496235 | 24.257 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.596216 | 24.357 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.696248 | 24.457 | 1550 | 215050 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.795638 | 24.556 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.8
2025-04-29 18:56:21.895241 | 24.656 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:21.996219 | 24.757 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.096250 | 24.857 | 1550 | 215050 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.196218 | 24.957 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.295489 | 25.056 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.395526 | 25.156 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.496248 | 25.257 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.596249 | 25.357 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.696238 | 25.457 | 1550 | 215050 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.795315 | 25.556 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.896136 | 25.657 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:22.996274 | 25.757 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.096260 | 25.857 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.196141 | 25.957 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.295299 | 26.056 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.396222 | 26.157 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.496149 | 26.257 | 1550 | 219940 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.596238 | 26.357 | 1550 | 0 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.696254 | 26.457 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.795125 | 26.556 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.6
2025-04-29 18:56:23.896248 | 26.657 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:23.996053 | 26.757 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.096246 | 26.857 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.196219 | 26.957 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.296172 | 27.057 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.396218 | 27.157 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.496242 | 27.257 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.596149 | 27.357 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.696227 | 27.457 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.796241 | 27.557 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.896250 | 27.657 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:24.996221 | 27.757 | 1550 | 14660 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.096237 | 27.857 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.196240 | 27.957 | 1550 | 14660 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.296239 | 28.057 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.396207 | 28.157 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.496243 | 28.257 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.596219 | 28.357 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.696142 | 28.457 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.796237 | 28.557 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.5
2025-04-29 18:56:25.896242 | 28.657 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:25.996232 | 28.757 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.096258 | 28.857 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.196229 | 28.957 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.296249 | 29.057 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.396229 | 29.157 | 1550 | 14660 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.496263 | 29.257 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.596221 | 29.357 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.696241 | 29.457 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.796149 | 29.557 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.896252 | 29.657 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:26.996246 | 29.757 | 1550 | 14660 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.096252 | 29.857 | 1550 | 234600 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.195251 | 29.956 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.296267 | 30.057 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.396164 | 30.157 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.496245 | 30.257 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.596246 | 30.357 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.696257 | 30.457 | 1550 | 229720 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.796240 | 30.557 | 1550 | 9780 | 21.4 | 47.3
2025-04-29 18:56:27.996214 | 30.757 | 1610 | 219940 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.096254 | 30.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.196232 | 30.957 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.296252 | 31.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.396212 | 31.157 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.496255 | 31.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.596219 | 31.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.695728 | 31.457 | 1610 | 4890 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.796231 | 31.557 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.896321 | 31.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:28.996236 | 31.757 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.096246 | 31.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.196146 | 31.957 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.296248 | 32.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.396234 | 32.157 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.496271 | 32.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.596249 | 32.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.696171 | 32.457 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.796232 | 32.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.895729 | 32.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47.2
2025-04-29 18:56:29.996239 | 32.757 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.096247 | 32.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.196223 | 32.957 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.296150 | 33.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.396312 | 33.157 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.496236 | 33.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.596244 | 33.357 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.695582 | 33.456 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.796240 | 33.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.896173 | 33.657 | 1610 | 19550 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:30.996213 | 33.757 | 1610 | 19550 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.096295 | 33.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.196230 | 33.957 | 1610 | 19550 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.296250 | 34.057 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.395672 | 34.157 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.496238 | 34.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.596248 | 34.357 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.696250 | 34.457 | 1610 | 14660 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.796264 | 34.557 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.896234 | 34.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 47
2025-04-29 18:56:31.996211 | 34.757 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.096261 | 34.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.196249 | 34.957 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.296246 | 35.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.396212 | 35.157 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.496137 | 35.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.596222 | 35.357 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.695930 | 35.457 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.796258 | 35.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.896231 | 35.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:32.995814 | 35.757 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.096232 | 35.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.196222 | 35.957 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.296245 | 36.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.396225 | 36.157 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.496271 | 36.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.596153 | 36.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.696237 | 36.457 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.796227 | 36.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.896013 | 36.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.9
2025-04-29 18:56:33.996202 | 36.757 | 1610 | 19550 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.096263 | 36.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.196226 | 36.957 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.296242 | 37.057 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.395906 | 37.157 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.496182 | 37.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.596227 | 37.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.695853 | 37.457 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.796231 | 37.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.895857 | 37.657 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:34.996257 | 37.757 | 1610 | 19550 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.096280 | 37.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.196239 | 37.957 | 1610 | 19550 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.296241 | 38.057 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.395637 | 38.156 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.496258 | 38.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.596246 | 38.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.696258 | 38.457 | 1610 | 19550 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.795767 | 38.557 | 1610 | 19550 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.895603 | 38.656 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.8
2025-04-29 18:56:35.996259 | 38.757 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.096262 | 38.857 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.196238 | 38.957 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.295458 | 39.056 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.397987 | 39.159 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.495728 | 39.257 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.596102 | 39.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.695375 | 39.456 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.795443 | 39.556 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.895990 | 39.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:36.996108 | 39.757 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.096271 | 39.857 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.196418 | 39.957 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.296075 | 40.057 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.396106 | 40.157 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.496200 | 40.257 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.596250 | 40.357 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.695598 | 40.456 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.796139 | 40.557 | 1610 | 14660 | 21.4 | 46.6
2025-04-29 18:56:37.896123 | 40.657 | 1610 | 9780 | 21.4 | 46.6