## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:57:35.926711 | 0.45 | 940 | 9780 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.026966 | 0.55 | 940 | 889540 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.126870 | 0.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.226831 | 0.75 | 940 | 889540 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.326983 | 0.85 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.426798 | 0.95 | 940 | 889540 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.526384 | 1.05 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.626092 | 1.149 | 940 | 811340 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.726839 | 1.25 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.827003 | 1.35 | 940 | 884650 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:36.926961 | 1.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.026977 | 1.55 | 940 | 879770 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.126853 | 1.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.227011 | 1.75 | 940 | 884650 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.326065 | 1.849 | 940 | 4995110 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.426892 | 1.95 | 940 | 865100 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.527004 | 2.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.626982 | 2.15 | 940 | 923750 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.726962 | 2.25 | 940 | 4995110 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.826864 | 2.35 | 940 | 933530 | 21.4 | 44.3
2025-04-29 18:57:37.926367 | 2.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.026634 | 2.55 | 940 | 850440 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.126996 | 2.65 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.226875 | 2.75 | 940 | 733140 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.326957 | 2.85 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.426914 | 2.95 | 940 | 957970 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.526960 | 3.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.626860 | 3.15 | 940 | 943300 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.726961 | 3.25 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.826949 | 3.35 | 940 | 953080 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:38.926677 | 3.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.026978 | 3.55 | 940 | 948190 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.126882 | 3.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.226977 | 3.75 | 940 | 889540 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.326881 | 3.85 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.426929 | 3.95 | 940 | 723360 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.526909 | 4.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.626989 | 4.15 | 940 | 723360 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.726993 | 4.25 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.826988 | 4.35 | 940 | 884650 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:39.926877 | 4.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.026951 | 4.55 | 940 | 708700 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.127051 | 4.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.226977 | 4.75 | 940 | 684260 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.327042 | 4.85 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.426863 | 4.95 | 940 | 684260 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.526967 | 5.05 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.626959 | 5.15 | 940 | 879770 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.727012 | 5.25 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.826978 | 5.35 | 940 | 948190 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:40.926930 | 5.45 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.026979 | 5.55 | 940 | 733140 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.126977 | 5.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.226970 | 5.75 | 940 | 889540 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.326935 | 5.85 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.426941 | 5.95 | 940 | 728250 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.526848 | 6.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.627014 | 6.15 | 940 | 728250 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.726945 | 6.25 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.826222 | 6.35 | 940 | 933530 | 21.4 | 43.9
2025-04-29 18:57:41.926951 | 6.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.026956 | 6.55 | 940 | 777130 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.126947 | 6.65 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.226883 | 6.75 | 940 | 752690 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.326214 | 6.85 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.426932 | 6.95 | 940 | 679370 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.526212 | 7.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.626849 | 7.15 | 940 | 757580 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.726971 | 7.25 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.826980 | 7.35 | 940 | 752690 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:42.926982 | 7.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.026976 | 7.55 | 940 | 904200 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.126948 | 7.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.226957 | 7.75 | 940 | 708700 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.326892 | 7.85 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.426959 | 7.95 | 940 | 703810 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.526998 | 8.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.626961 | 8.15 | 940 | 752690 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.726431 | 8.25 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.826950 | 8.35 | 940 | 689150 | 21.4 | 43.8
2025-04-29 18:57:43.926790 | 8.45 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.026435 | 8.55 | 940 | 899320 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.126266 | 8.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.226377 | 8.75 | 940 | 943300 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.326117 | 8.849 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.426980 | 8.95 | 940 | 865100 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.526976 | 9.05 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.627018 | 9.15 | 940 | 708700 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.726948 | 9.25 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.826874 | 9.35 | 940 | 718480 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:44.926922 | 9.45 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.027021 | 9.55 | 940 | 869990 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.126908 | 9.65 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.227023 | 9.75 | 940 | 938420 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.327009 | 9.85 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.426768 | 9.95 | 940 | 713590 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.526975 | 10.05 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.626980 | 10.15 | 940 | 869990 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.726974 | 10.25 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:45.826992 | 10.35 | 940 | 938420 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.026974 | 10.55 | 1410 | 4838710 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.126473 | 10.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.226994 | 10.75 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.326833 | 10.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.426550 | 10.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.526964 | 11.05 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.626908 | 11.15 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.726945 | 11.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.826203 | 11.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:46.926171 | 11.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.026960 | 11.55 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.126973 | 11.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.226882 | 11.75 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.326944 | 11.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.426305 | 11.95 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.526938 | 12.05 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.626973 | 12.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.726936 | 12.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.826989 | 12.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:47.926120 | 12.449 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.026951 | 12.55 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.126953 | 12.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.226980 | 12.75 | 1410 | 131960 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.326866 | 12.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.426001 | 12.949 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.526219 | 13.05 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.626988 | 13.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.726018 | 13.249 | 1410 | 9780 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.826878 | 13.35 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:48.926017 | 13.449 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.026992 | 13.55 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.126225 | 13.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.226988 | 13.75 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.326881 | 13.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.426867 | 13.95 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.526944 | 14.05 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.626986 | 14.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.726908 | 14.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.826987 | 14.35 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:49.926924 | 14.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.7
2025-04-29 18:57:50.026905 | 14.55 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.126983 | 14.65 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.226979 | 14.75 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.325990 | 14.849 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.426980 | 14.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.526006 | 15.049 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.626975 | 15.15 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.726990 | 15.25 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.826968 | 15.35 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:50.926642 | 15.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.026974 | 15.55 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.126961 | 15.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.226990 | 15.75 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.326882 | 15.85 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.426976 | 15.95 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.526924 | 16.05 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.626807 | 16.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.726961 | 16.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.826403 | 16.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:51.926892 | 16.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.6
2025-04-29 18:57:52.026896 | 16.55 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.126559 | 16.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.226290 | 16.75 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.326715 | 16.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.426910 | 16.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.526944 | 17.05 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.626982 | 17.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.726879 | 17.25 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.826886 | 17.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:52.926165 | 17.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.026979 | 17.55 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.126968 | 17.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.226948 | 17.75 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.326962 | 17.85 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.426956 | 17.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.526008 | 18.049 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.626978 | 18.15 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.726966 | 18.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.826904 | 18.35 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:53.927038 | 18.45 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.026981 | 18.55 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.126976 | 18.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.226997 | 18.75 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.326954 | 18.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.426970 | 18.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.526080 | 19.049 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.626905 | 19.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.726011 | 19.249 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.826917 | 19.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:54.926873 | 19.45 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.026197 | 19.55 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.126952 | 19.65 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.226274 | 19.75 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.326880 | 19.85 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.426872 | 19.95 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.526354 | 20.05 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.627017 | 20.15 | 1410 | 141740 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.726960 | 20.25 | 1410 | 0 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.826931 | 20.35 | 1410 | 136850 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:55.926982 | 20.45 | 1410 | 4890 | 21.4 | 43.5
2025-04-29 18:57:56.126909 | 20.65 | 1550 | 131960 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.226886 | 20.75 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.326905 | 20.85 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.426876 | 20.95 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.526613 | 21.05 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.626868 | 21.15 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.726300 | 21.25 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.826865 | 21.35 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:56.926899 | 21.45 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.026554 | 21.55 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.126889 | 21.65 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.226887 | 21.75 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.326988 | 21.85 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.426876 | 21.95 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.526482 | 22.05 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.626876 | 22.15 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.726075 | 22.249 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.827014 | 22.35 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:57.926916 | 22.45 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.026239 | 22.55 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.126865 | 22.65 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.227028 | 22.75 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.326904 | 22.85 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.427005 | 22.95 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.526130 | 23.05 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.626979 | 23.15 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.726936 | 23.25 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.826864 | 23.35 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:58.926977 | 23.45 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.026147 | 23.55 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.126965 | 23.65 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.226976 | 23.75 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.326974 | 23.85 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.426978 | 23.95 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.525905 | 24.049 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.626881 | 24.15 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.726929 | 24.25 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.826913 | 24.35 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:57:59.926903 | 24.45 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.026707 | 24.55 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.126063 | 24.649 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.226881 | 24.75 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.326972 | 24.85 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.427010 | 24.95 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.528227 | 25.052 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.626827 | 25.15 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.726891 | 25.25 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.826998 | 25.35 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:00.926925 | 25.45 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.027003 | 25.55 | 1550 | 0 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.126976 | 25.65 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.227081 | 25.75 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.327090 | 25.85 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.426967 | 25.95 | 1550 | 4890 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.526964 | 26.05 | 1550 | 224830 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.626981 | 26.15 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.727012 | 26.25 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.826886 | 26.35 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:01.926917 | 26.45 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:02.027011 | 26.55 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.4
2025-04-29 18:58:02.126334 | 26.65 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.226931 | 26.75 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.326960 | 26.85 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.426988 | 26.95 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.526910 | 27.05 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.626963 | 27.15 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.726928 | 27.25 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.827080 | 27.35 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:02.927029 | 27.45 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.026876 | 27.55 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.126978 | 27.65 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.226995 | 27.75 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.326977 | 27.85 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.427013 | 27.95 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.527018 | 28.05 | 1550 | 239490 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.626989 | 28.15 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.726987 | 28.25 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.826993 | 28.35 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:03.926885 | 28.45 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.026241 | 28.55 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.126893 | 28.65 | 1550 | 239490 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.226930 | 28.75 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.326753 | 28.85 | 1550 | 239490 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.426988 | 28.95 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.526965 | 29.05 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.626985 | 29.15 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.726246 | 29.25 | 1550 | 239490 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.827000 | 29.35 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:04.926988 | 29.45 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.026990 | 29.55 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.126998 | 29.65 | 1550 | 229720 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.225954 | 29.749 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.327032 | 29.85 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.426885 | 29.95 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.526999 | 30.05 | 1550 | 239490 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.626983 | 30.15 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.726219 | 30.25 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.826972 | 30.35 | 1550 | 9780 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:05.926982 | 30.45 | 1550 | 234600 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:06.026974 | 30.55 | 1550 | 14660 | 21.4 | 43.3
2025-04-29 18:58:06.226993 | 30.75 | 1610 | 224830 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.326970 | 30.85 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.426966 | 30.95 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.526882 | 31.05 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.626978 | 31.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.726931 | 31.25 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.827069 | 31.35 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:06.927013 | 31.45 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.026907 | 31.55 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.126841 | 31.65 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.226954 | 31.75 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.326978 | 31.85 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.427121 | 31.95 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.526991 | 32.05 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.626893 | 32.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.726967 | 32.25 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.827023 | 32.35 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:07.926986 | 32.45 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.026989 | 32.55 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.127052 | 32.65 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.226953 | 32.75 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.326928 | 32.85 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.426890 | 32.95 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.526875 | 33.05 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.626928 | 33.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.725924 | 33.249 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.826989 | 33.35 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:08.926980 | 33.45 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.026994 | 33.55 | 1610 | 19550 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.126966 | 33.65 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.226989 | 33.75 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.326973 | 33.85 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.426954 | 33.95 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.526485 | 34.05 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.626913 | 34.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.726978 | 34.25 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.826886 | 34.35 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:09.926985 | 34.45 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:10.026987 | 34.55 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:10.126678 | 34.65 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.2
2025-04-29 18:58:10.226999 | 34.75 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.326997 | 34.85 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.426999 | 34.95 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.526964 | 35.05 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.626702 | 35.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.726983 | 35.25 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.826986 | 35.35 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:10.925984 | 35.449 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.027063 | 35.55 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.126226 | 35.65 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.226996 | 35.75 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.326971 | 35.85 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.426980 | 35.95 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.527014 | 36.05 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.626290 | 36.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.725847 | 36.249 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.826206 | 36.35 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:11.926833 | 36.45 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.026920 | 36.55 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.126322 | 36.65 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.226966 | 36.75 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.326961 | 36.85 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.427027 | 36.95 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.527006 | 37.05 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.626990 | 37.15 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.726942 | 37.25 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.826990 | 37.35 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:12.926981 | 37.45 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.026981 | 37.55 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.126889 | 37.65 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.226977 | 37.75 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.326966 | 37.85 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.426985 | 37.95 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.526968 | 38.05 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.626995 | 38.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.726989 | 38.25 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.826971 | 38.35 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:13.927049 | 38.45 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.026923 | 38.55 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.126965 | 38.65 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.226898 | 38.75 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.326959 | 38.85 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.426411 | 38.95 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.526992 | 39.05 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.626996 | 39.15 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.726961 | 39.25 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.826989 | 39.35 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:14.926961 | 39.45 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.026940 | 39.55 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.127087 | 39.65 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.226982 | 39.75 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.326889 | 39.85 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.426999 | 39.95 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.526982 | 40.05 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.627023 | 40.15 | 1610 | 14660 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.726973 | 40.25 | 1610 | 4890 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.826984 | 40.35 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:15.926986 | 40.45 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:16.026915 | 40.55 | 1610 | 9780 | 21.4 | 43.1
2025-04-29 18:58:16.126982 | 40.65 | 1610 | 0 | 21.4 | 43.1