## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:19:56.045817 | 0.464 | 940 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.146428 | 0.565 | 940 | 835780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.244978 | 0.663 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.345634 | 0.764 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.445646 | 0.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.545653 | 0.964 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.645755 | 1.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.745765 | 1.164 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.845878 | 1.264 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:56.945778 | 1.364 | 940 | 684260 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.045803 | 1.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.145655 | 1.564 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.245406 | 1.664 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.345760 | 1.764 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.445709 | 1.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.545782 | 1.964 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.645818 | 2.064 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.745699 | 2.164 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.845733 | 2.264 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:57.945787 | 2.364 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.045801 | 2.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.145316 | 2.564 | 940 | 684260 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.245314 | 2.664 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.345707 | 2.764 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.445766 | 2.864 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.545783 | 2.964 | 940 | 674490 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.645754 | 3.064 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.745757 | 3.164 | 940 | 869990 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.845763 | 3.264 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:58.945750 | 3.364 | 940 | 889540 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.045793 | 3.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.145783 | 3.564 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.245106 | 3.664 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.345777 | 3.764 | 940 | 874880 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.445672 | 3.864 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.545823 | 3.964 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.645754 | 4.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.745772 | 4.164 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.845813 | 4.264 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:19:59.945752 | 4.364 | 940 | 879770 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.045785 | 4.464 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.145733 | 4.564 | 940 | 884650 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.245763 | 4.664 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.345689 | 4.764 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.445674 | 4.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.545656 | 4.964 | 940 | 904200 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.645797 | 5.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.745769 | 5.164 | 940 | 835780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.845744 | 5.264 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:00.945758 | 5.364 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.045756 | 5.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.145738 | 5.564 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.245781 | 5.664 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.345731 | 5.764 | 940 | 879770 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.445756 | 5.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.545746 | 5.964 | 940 | 904200 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.645636 | 6.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.745735 | 6.164 | 940 | 889540 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.845766 | 6.264 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:01.945738 | 6.364 | 940 | 835780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:02.045770 | 6.464 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.145680 | 6.564 | 940 | 679370 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.245771 | 6.664 | 940 | 5000000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.345752 | 6.764 | 940 | 698920 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.445757 | 6.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.545683 | 6.964 | 940 | 879770 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.645645 | 7.064 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.745641 | 7.164 | 940 | 742910 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.845753 | 7.264 | 940 | 5000000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:02.945719 | 7.364 | 940 | 694040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.045772 | 7.464 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.145751 | 7.564 | 940 | 664710 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.245744 | 7.664 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.345731 | 7.764 | 940 | 733140 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.444759 | 7.863 | 940 | 5000000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.545723 | 7.964 | 940 | 689150 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.645704 | 8.064 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.745622 | 8.164 | 940 | 728250 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.845875 | 8.264 | 940 | 4995110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:03.945607 | 8.364 | 940 | 669600 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:20:04.045747 | 8.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.145711 | 8.564 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.245751 | 8.664 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.345665 | 8.764 | 940 | 684260 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.445744 | 8.864 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.545715 | 8.964 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.645729 | 9.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.745762 | 9.164 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.845719 | 9.264 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:04.945651 | 9.364 | 940 | 669600 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.045805 | 9.464 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.145639 | 9.564 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.245747 | 9.664 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.345760 | 9.764 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.445692 | 9.864 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.545740 | 9.964 | 940 | 679370 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.645737 | 10.064 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.745732 | 10.164 | 940 | 830890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.845714 | 10.264 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:05.945724 | 10.364 | 940 | 884650 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.145611 | 10.564 | 1410 | 4838710 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.245735 | 10.664 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.345731 | 10.764 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.445629 | 10.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.545723 | 10.964 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.645509 | 11.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.745752 | 11.164 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.845028 | 11.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:06.944949 | 11.363 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.045726 | 11.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.145343 | 11.564 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.245732 | 11.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.345631 | 11.764 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.445721 | 11.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.545719 | 11.964 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.645247 | 12.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.745718 | 12.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.845083 | 12.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:07.945719 | 12.364 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.045708 | 12.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.145189 | 12.564 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.245699 | 12.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.345702 | 12.764 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.445616 | 12.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.545706 | 12.964 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.645130 | 13.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.745767 | 13.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.845721 | 13.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:08.945704 | 13.364 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.045756 | 13.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.145047 | 13.564 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.245736 | 13.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.345708 | 13.764 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.445774 | 13.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.545627 | 13.964 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.644926 | 14.063 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.745715 | 14.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.845732 | 14.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:09.945749 | 14.364 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.045640 | 14.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.144637 | 14.563 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.245628 | 14.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.345727 | 14.764 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.445654 | 14.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.545704 | 14.964 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.644603 | 15.063 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.745726 | 15.164 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.845740 | 15.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:10.944723 | 15.363 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.045175 | 15.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.145493 | 15.564 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.245728 | 15.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.345765 | 15.764 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.445723 | 15.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.544939 | 15.963 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.645674 | 16.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.745607 | 16.164 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.845737 | 16.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:11.945738 | 16.364 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.045737 | 16.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.145606 | 16.564 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.245600 | 16.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.345727 | 16.764 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.445679 | 16.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.545668 | 16.964 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.645747 | 17.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.745719 | 17.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.845614 | 17.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:12.945702 | 17.364 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.045745 | 17.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.145686 | 17.564 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.245701 | 17.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.345608 | 17.764 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.445711 | 17.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.545690 | 17.964 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.645635 | 18.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.745706 | 18.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.845712 | 18.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:13.945605 | 18.364 | 1410 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:14.045688 | 18.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:14.145669 | 18.564 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.245643 | 18.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.345622 | 18.764 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.445704 | 18.864 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.545701 | 18.964 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.645716 | 19.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.745686 | 19.164 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.845704 | 19.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:14.945666 | 19.364 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.045599 | 19.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.145638 | 19.564 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.245683 | 19.664 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.345684 | 19.764 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.445618 | 19.864 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.545692 | 19.964 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.645698 | 20.064 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.745681 | 20.164 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.845687 | 20.264 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:15.945697 | 20.364 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:16.045614 | 20.464 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:16.245694 | 20.664 | 1550 | 131960 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.345686 | 20.764 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.445638 | 20.864 | 1550 | 224830 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.545621 | 20.964 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.645611 | 21.064 | 1550 | 224830 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.745710 | 21.164 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.845608 | 21.264 | 1550 | 224830 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:16.945326 | 21.364 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.045729 | 21.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.144707 | 21.563 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.245624 | 21.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.345476 | 21.764 | 1550 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.445401 | 21.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.545741 | 21.964 | 1550 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.645435 | 22.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.745442 | 22.164 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.845689 | 22.264 | 1550 | 234600 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:17.945664 | 22.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:18.045643 | 22.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:18.145695 | 22.564 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:18.245680 | 22.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.345603 | 22.764 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.445684 | 22.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.545587 | 22.964 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.645630 | 23.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.745680 | 23.164 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.845683 | 23.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:18.945477 | 23.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.045540 | 23.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.145682 | 23.564 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.245721 | 23.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.345412 | 23.764 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.445721 | 23.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.545631 | 23.964 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.645581 | 24.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.745687 | 24.164 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.845669 | 24.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:19.945673 | 24.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:20.045706 | 24.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:20.145678 | 24.564 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:20.245303 | 24.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.345673 | 24.764 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.445672 | 24.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.545663 | 24.964 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.644757 | 25.063 | 1550 | 224830 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.745573 | 25.164 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.845683 | 25.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:20.945653 | 25.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.044816 | 25.463 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.145722 | 25.564 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.244653 | 25.663 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.345670 | 25.764 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.445676 | 25.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.545455 | 25.964 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.645722 | 26.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.745303 | 26.164 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.845395 | 26.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:21.945503 | 26.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.045742 | 26.464 | 1550 | 234600 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.145665 | 26.564 | 1550 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.245671 | 26.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.345702 | 26.764 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.445674 | 26.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.545666 | 26.964 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.645632 | 27.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.744823 | 27.163 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.845675 | 27.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:22.945275 | 27.364 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.045576 | 27.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.145558 | 27.564 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.245198 | 27.664 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.345682 | 27.764 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.445663 | 27.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.545675 | 27.964 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.645692 | 28.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.745098 | 28.164 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.845626 | 28.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:23.945635 | 28.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:24.045680 | 28.464 | 1550 | 229720 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:24.145564 | 28.564 | 1550 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:24.244943 | 28.663 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.345683 | 28.764 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.445671 | 28.864 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.545652 | 28.964 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.645652 | 29.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.744887 | 29.163 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.845665 | 29.264 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:24.944850 | 29.363 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.045649 | 29.464 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.145621 | 29.564 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.244667 | 29.663 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.345666 | 29.764 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.445665 | 29.864 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.545642 | 29.964 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.645674 | 30.064 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.744553 | 30.163 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.845641 | 30.264 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:25.945646 | 30.364 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:26.045531 | 30.464 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:26.145514 | 30.564 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:26.345636 | 30.764 | 1610 | 219940 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.445655 | 30.864 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.545553 | 30.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.645640 | 31.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.745500 | 31.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.845649 | 31.264 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:26.945638 | 31.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.045657 | 31.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.145544 | 31.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.245521 | 31.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.345641 | 31.764 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.445640 | 31.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.545640 | 31.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.645544 | 32.064 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.745639 | 32.164 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.845643 | 32.264 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:27.945628 | 32.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.045658 | 32.464 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.145074 | 32.564 | 1610 | 19550 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.245586 | 32.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.345646 | 32.764 | 1610 | 19550 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.445644 | 32.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.545580 | 32.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.644845 | 33.063 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.745571 | 33.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.845622 | 33.264 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:28.945055 | 33.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.045647 | 33.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.145636 | 33.564 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.245640 | 33.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.345608 | 33.764 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.445634 | 33.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.545631 | 33.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.645635 | 34.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.745639 | 34.164 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.845520 | 34.264 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:29.945621 | 34.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:30.045669 | 34.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:30.144728 | 34.563 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:30.245628 | 34.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:30.345605 | 34.764 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.445610 | 34.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.545404 | 34.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.645622 | 35.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.745642 | 35.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.845626 | 35.264 | 1610 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:30.945554 | 35.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.045637 | 35.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.145630 | 35.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.245658 | 35.664 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.345602 | 35.764 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.445610 | 35.864 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.544735 | 35.963 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.645613 | 36.064 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.745613 | 36.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.845612 | 36.264 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:31.945621 | 36.364 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:32.045524 | 36.464 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:32.145622 | 36.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:32.245565 | 36.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:32.345524 | 36.764 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.445626 | 36.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.545605 | 36.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.645601 | 37.064 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.745621 | 37.164 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.845432 | 37.264 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:32.945629 | 37.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.045604 | 37.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.145525 | 37.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.245612 | 37.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.345286 | 37.764 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.445598 | 37.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.545617 | 37.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.645627 | 38.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.745608 | 38.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.845117 | 38.264 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:33.945609 | 38.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.045609 | 38.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.145614 | 38.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.245533 | 38.664 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.344994 | 38.764 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.445607 | 38.864 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.545628 | 38.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.645615 | 39.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.745599 | 39.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.844855 | 39.263 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:34.945615 | 39.364 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.045611 | 39.464 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.145608 | 39.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.245099 | 39.664 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.344659 | 39.763 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.445610 | 39.864 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.545583 | 39.964 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.645599 | 40.064 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.745592 | 40.164 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.844566 | 40.263 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:35.945585 | 40.364 | 1610 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:36.045624 | 40.464 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:36.145602 | 40.564 | 1610 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:36.244827 | 40.663 | 1610 | 4890 | 22 | 34.4