## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:20:54.830850 | 0.445 | 940 | 14660 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:54.930663 | 0.545 | 940 | 835780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.030704 | 0.645 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.130829 | 0.745 | 940 | 894430 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.230833 | 0.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.330792 | 0.945 | 940 | 904200 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.430779 | 1.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.530664 | 1.145 | 940 | 874880 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.630801 | 1.245 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.730807 | 1.345 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.830741 | 1.445 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:55.930692 | 1.545 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.030787 | 1.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.130804 | 1.745 | 940 | 674490 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.230060 | 1.845 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.330771 | 1.945 | 940 | 874880 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.430821 | 2.045 | 940 | 5000000 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.530777 | 2.145 | 940 | 899320 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.630781 | 2.245 | 940 | 4995110 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.730782 | 2.345 | 940 | 674490 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:20:56.830680 | 2.445 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:56.930755 | 2.545 | 940 | 723360 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.030697 | 2.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.130697 | 2.745 | 940 | 913980 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.230644 | 2.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.330761 | 2.945 | 940 | 869990 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.430813 | 3.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.530845 | 3.145 | 940 | 855330 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.630785 | 3.245 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.730783 | 3.345 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.830791 | 3.445 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:57.930788 | 3.545 | 940 | 664710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.030779 | 3.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.130688 | 3.745 | 940 | 855330 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.230775 | 3.845 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.330770 | 3.945 | 940 | 918870 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.430721 | 4.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.530748 | 4.145 | 940 | 664710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.630770 | 4.245 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.730416 | 4.345 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.830764 | 4.445 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:58.930692 | 4.545 | 940 | 728250 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.030261 | 4.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.129766 | 4.744 | 940 | 664710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.230672 | 4.845 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.330771 | 4.945 | 940 | 909090 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.430808 | 5.045 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.530744 | 5.145 | 940 | 801560 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.630677 | 5.245 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.730784 | 5.345 | 940 | 659820 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.830748 | 5.445 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:20:59.930735 | 5.545 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.030762 | 5.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.130736 | 5.745 | 940 | 850440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.230765 | 5.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.330663 | 5.945 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.430765 | 6.045 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.530745 | 6.145 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.630777 | 6.245 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.730729 | 6.345 | 940 | 855330 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.830708 | 6.445 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:00.930745 | 6.545 | 940 | 664710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.030721 | 6.645 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.130785 | 6.745 | 940 | 869990 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.230799 | 6.845 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.330731 | 6.945 | 940 | 855330 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.430683 | 7.045 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.530739 | 7.145 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.630761 | 7.245 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.730773 | 7.345 | 940 | 909090 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.830771 | 7.445 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:01.930761 | 7.545 | 940 | 845550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.030765 | 7.645 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.130741 | 7.745 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.230678 | 7.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.330767 | 7.945 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.430746 | 8.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.530668 | 8.145 | 940 | 664710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.630765 | 8.245 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.730747 | 8.345 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.830807 | 8.445 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:02.930740 | 8.545 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.030773 | 8.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.130740 | 8.745 | 940 | 913980 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.230759 | 8.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.330776 | 8.945 | 940 | 811340 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.430763 | 9.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.530737 | 9.145 | 940 | 909090 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.630658 | 9.245 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.730730 | 9.345 | 940 | 659820 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.830728 | 9.445 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:03.930720 | 9.545 | 940 | 811340 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.030697 | 9.645 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.130213 | 9.745 | 940 | 904200 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.230755 | 9.845 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.330729 | 9.945 | 940 | 869990 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.430775 | 10.045 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.530716 | 10.145 | 940 | 855330 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.630721 | 10.245 | 940 | 5000000 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.730651 | 10.345 | 940 | 879770 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:04.930701 | 10.545 | 1410 | 4838710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.030759 | 10.645 | 1410 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.130728 | 10.745 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.230753 | 10.845 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.330158 | 10.945 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.429710 | 11.044 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.530747 | 11.145 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.630835 | 11.245 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.730757 | 11.345 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.830696 | 11.445 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:05.930726 | 11.545 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.030632 | 11.645 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.130796 | 11.745 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.230744 | 11.845 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.330608 | 11.945 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.430771 | 12.045 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.530736 | 12.145 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.630761 | 12.245 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.730729 | 12.345 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.830489 | 12.445 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:06.930736 | 12.545 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.030733 | 12.645 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.129725 | 12.744 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.230738 | 12.845 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.330455 | 12.945 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.430726 | 13.045 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.530732 | 13.145 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.630729 | 13.245 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.730768 | 13.345 | 1410 | 131960 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.830274 | 13.445 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:07.930721 | 13.545 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.030731 | 13.645 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.130711 | 13.745 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.230634 | 13.845 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.330164 | 13.945 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.430711 | 14.045 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.530745 | 14.145 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.630791 | 14.245 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.730717 | 14.345 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.829991 | 14.445 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:08.930725 | 14.545 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.030738 | 14.645 | 1410 | 4890 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.130797 | 14.745 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.230764 | 14.845 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.329874 | 14.944 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.430743 | 15.045 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.530758 | 15.145 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.630752 | 15.245 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.730764 | 15.345 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.829873 | 15.444 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:09.930693 | 15.545 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.030760 | 15.645 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.130667 | 15.745 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.230747 | 15.845 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.329999 | 15.945 | 1410 | 141740 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.430626 | 16.045 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.530626 | 16.145 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.630753 | 16.245 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.730657 | 16.345 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.830753 | 16.445 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:10.930725 | 16.545 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.030727 | 16.645 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.130709 | 16.745 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.230742 | 16.845 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.330713 | 16.945 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.430642 | 17.045 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.530625 | 17.145 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.630733 | 17.245 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.730270 | 17.345 | 1410 | 131960 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.830645 | 17.445 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:11.930665 | 17.545 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.029973 | 17.645 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.130611 | 17.745 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.230601 | 17.845 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.330692 | 17.945 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.430603 | 18.045 | 1410 | 4890 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.530702 | 18.145 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.630605 | 18.245 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.730710 | 18.345 | 1410 | 136850 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.830732 | 18.445 | 1410 | 0 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:12.930718 | 18.545 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.030764 | 18.645 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.130775 | 18.745 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.230108 | 18.845 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.330713 | 18.945 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.430344 | 19.045 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.530709 | 19.145 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.630704 | 19.245 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.730630 | 19.345 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.829995 | 19.445 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:13.930734 | 19.545 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.030772 | 19.645 | 1410 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.130716 | 19.745 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.230707 | 19.845 | 1410 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.330729 | 19.945 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.430678 | 20.045 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.530724 | 20.145 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.630728 | 20.245 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.730612 | 20.345 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:14.830602 | 20.445 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.030703 | 20.645 | 1550 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.130711 | 20.745 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.230702 | 20.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.330393 | 20.945 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.430690 | 21.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.530699 | 21.145 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.630712 | 21.245 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.730701 | 21.345 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.830709 | 21.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:15.930719 | 21.545 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.030233 | 21.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.130597 | 21.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.230632 | 21.845 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.330728 | 21.945 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.430732 | 22.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.530712 | 22.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.630620 | 22.245 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.729784 | 22.344 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.830734 | 22.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:16.930696 | 22.545 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.030150 | 22.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.130718 | 22.745 | 1550 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.230594 | 22.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.329991 | 22.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.430674 | 23.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.530691 | 23.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.630704 | 23.245 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.730765 | 23.345 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.830690 | 23.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:17.929955 | 23.544 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.030692 | 23.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.130670 | 23.745 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.230621 | 23.845 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.329910 | 23.944 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.430701 | 24.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.530668 | 24.145 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.630709 | 24.245 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.730676 | 24.345 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.830692 | 24.445 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:18.930260 | 24.545 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.030665 | 24.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.130676 | 24.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.230623 | 24.845 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.330021 | 24.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.429921 | 25.044 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.530689 | 25.145 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.630645 | 25.245 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.730661 | 25.345 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.830005 | 25.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:19.930664 | 25.545 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.030685 | 25.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.130645 | 25.745 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.230681 | 25.845 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.330729 | 25.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.430513 | 26.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.530581 | 26.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.630687 | 26.245 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.730657 | 26.345 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.830691 | 26.445 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:20.930190 | 26.545 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:21.030678 | 26.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.130615 | 26.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.230697 | 26.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.330697 | 26.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.430664 | 27.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.530677 | 27.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.630583 | 27.245 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.730728 | 27.345 | 1550 | 9780 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.830696 | 27.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:21.930546 | 27.545 | 1550 | 9780 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.030565 | 27.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.130682 | 27.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.230790 | 27.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.330665 | 27.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.430666 | 28.045 | 1550 | 224830 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.530568 | 28.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.630675 | 28.245 | 1550 | 229720 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.730576 | 28.345 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.830539 | 28.445 | 1550 | 224830 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:22.930002 | 28.545 | 1550 | 4890 | 22 | 34.2
2025-04-29 19:21:23.030680 | 28.645 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.130662 | 28.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.230746 | 28.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.330646 | 28.945 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.430690 | 29.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.530651 | 29.145 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.630671 | 29.245 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.730656 | 29.345 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.830571 | 29.445 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:23.930729 | 29.545 | 1550 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.030702 | 29.645 | 1550 | 224830 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.130652 | 29.745 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.230683 | 29.845 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.330639 | 29.945 | 1550 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.430678 | 30.045 | 1550 | 229720 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.529780 | 30.144 | 1550 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.630755 | 30.245 | 1550 | 234600 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.730663 | 30.345 | 1550 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.830641 | 30.445 | 1550 | 239490 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:24.930564 | 30.545 | 1550 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.130666 | 30.745 | 1610 | 234600 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.230672 | 30.845 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.330653 | 30.945 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.430665 | 31.045 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.530665 | 31.145 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.630675 | 31.245 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.730670 | 31.345 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.830661 | 31.445 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:25.930598 | 31.545 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.030670 | 31.645 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.130697 | 31.745 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.230562 | 31.845 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.330643 | 31.945 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.430460 | 32.045 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.530673 | 32.145 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.630688 | 32.245 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.730654 | 32.345 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.830665 | 32.445 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:26.930418 | 32.545 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:27.030637 | 32.645 | 1610 | 24440 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:27.130558 | 32.745 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.230552 | 32.845 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.329786 | 32.944 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.430260 | 33.045 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.530533 | 33.145 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.630666 | 33.245 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.730628 | 33.345 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.830676 | 33.445 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:27.930127 | 33.545 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.030493 | 33.645 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.130517 | 33.745 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.230334 | 33.845 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.330618 | 33.945 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.429897 | 34.044 | 1610 | 24440 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.529612 | 34.144 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.629655 | 34.244 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.730507 | 34.345 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.830602 | 34.445 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:28.930649 | 34.545 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:29.030654 | 34.645 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:29.130662 | 34.745 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.230668 | 34.845 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.330645 | 34.945 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.430629 | 35.045 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.530555 | 35.145 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.631407 | 35.246 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.729604 | 35.344 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.830486 | 35.445 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:29.930403 | 35.545 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.029477 | 35.644 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.130477 | 35.745 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.230489 | 35.845 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.330486 | 35.945 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.430477 | 36.045 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.530369 | 36.145 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.630545 | 36.245 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.730648 | 36.345 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.830625 | 36.445 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:30.930480 | 36.545 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:31.030497 | 36.645 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.2
2025-04-29 19:21:31.130475 | 36.745 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.230499 | 36.845 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.330502 | 36.945 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.430651 | 37.045 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.530604 | 37.145 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.630617 | 37.245 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.729619 | 37.344 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.829613 | 37.444 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:31.930011 | 37.545 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.030088 | 37.645 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.130135 | 37.745 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.230462 | 37.845 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.329798 | 37.944 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.430560 | 38.045 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.530670 | 38.145 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.630625 | 38.245 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.730416 | 38.345 | 1610 | 14660 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.830038 | 38.445 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:32.930631 | 38.545 | 1610 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:33.030610 | 38.645 | 1610 | 9780 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:21:33.130721 | 38.745 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.230236 | 38.845 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.330630 | 38.945 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.430515 | 39.045 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.530630 | 39.145 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.630594 | 39.245 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.730120 | 39.345 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.830647 | 39.445 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:33.930531 | 39.545 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.030609 | 39.645 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.130607 | 39.745 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.229936 | 39.844 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.330641 | 39.945 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.430631 | 40.045 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.530622 | 40.145 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.630605 | 40.245 | 1610 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.729836 | 40.344 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.829741 | 40.444 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:34.930605 | 40.545 | 1610 | 19550 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:21:35.030525 | 40.645 | 1610 | 14660 | 22 | 34.3