## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:46:07.363795 | 0.437 | 940 | 14660 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.463459 | 0.536 | 940 | 879770 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.563136 | 0.636 | 940 | 5000000 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.663635 | 0.736 | 940 | 953080 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.763050 | 0.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.863644 | 0.936 | 940 | 728250 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:07.962788 | 1.036 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.063081 | 1.136 | 940 | 923750 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.163063 | 1.236 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.263609 | 1.336 | 940 | 723360 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.363696 | 1.437 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.463666 | 1.537 | 940 | 718480 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.563370 | 1.636 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.663610 | 1.736 | 940 | 728250 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.763196 | 1.836 | 940 | 5000000 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.863738 | 1.937 | 940 | 874880 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:08.963754 | 2.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:09.062780 | 2.136 | 940 | 728250 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:09.163747 | 2.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:09.263791 | 2.337 | 940 | 728250 | 22.1 | 53.2
2025-04-29 19:46:09.363796 | 2.437 | 940 | 5000000 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.463660 | 2.537 | 940 | 718480 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.563667 | 2.637 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.663788 | 2.737 | 940 | 943300 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.763198 | 2.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.863793 | 2.937 | 940 | 948190 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:09.963195 | 3.036 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.063781 | 3.137 | 940 | 879770 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.163792 | 3.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.263776 | 3.337 | 940 | 938420 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.363754 | 3.437 | 940 | 5000000 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.463631 | 3.536 | 940 | 899320 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.563738 | 3.637 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.663731 | 3.737 | 940 | 879770 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.763169 | 3.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.863659 | 3.937 | 940 | 948190 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:10.963748 | 4.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:11.063713 | 4.137 | 940 | 943300 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:11.163755 | 4.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:11.263770 | 4.337 | 940 | 879770 | 22.1 | 52.6
2025-04-29 19:46:11.363758 | 4.437 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.463630 | 4.536 | 940 | 889540 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.563627 | 4.636 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.663712 | 4.737 | 940 | 713590 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.763167 | 4.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.863750 | 4.937 | 940 | 708700 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:11.963740 | 5.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.063716 | 5.137 | 940 | 918870 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.163756 | 5.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.263724 | 5.337 | 940 | 718480 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.363657 | 5.437 | 940 | 5000000 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.463640 | 5.536 | 940 | 938420 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.563756 | 5.637 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.662953 | 5.736 | 940 | 923750 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.763154 | 5.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.863711 | 5.937 | 940 | 718480 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:12.963182 | 6.036 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.063621 | 6.136 | 940 | 728250 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.163694 | 6.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.263238 | 6.336 | 940 | 918870 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.363743 | 6.437 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.463620 | 6.536 | 940 | 733140 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.563741 | 6.637 | 940 | 4990220 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.663793 | 6.737 | 940 | 777130 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.763161 | 6.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.863701 | 6.937 | 940 | 918870 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:13.963735 | 7.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.063707 | 7.137 | 940 | 723360 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.163729 | 7.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.263696 | 7.337 | 940 | 728250 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.363131 | 7.436 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.463622 | 7.536 | 940 | 918870 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.563734 | 7.637 | 940 | 4990220 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.663785 | 7.737 | 940 | 782010 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.763104 | 7.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.863610 | 7.936 | 940 | 718480 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:14.963716 | 8.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.063801 | 8.137 | 940 | 728250 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.163725 | 8.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.263721 | 8.337 | 940 | 923750 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.363729 | 8.437 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.463604 | 8.536 | 940 | 889540 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.563729 | 8.637 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.663715 | 8.737 | 940 | 728250 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.763140 | 8.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.863705 | 8.937 | 940 | 918870 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:15.963695 | 9.037 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.063696 | 9.137 | 940 | 713590 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.163709 | 9.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.263695 | 9.337 | 940 | 708700 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.363713 | 9.437 | 940 | 4990220 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.463589 | 9.536 | 940 | 708700 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.563755 | 9.637 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.663696 | 9.737 | 940 | 708700 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.763081 | 9.836 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.863670 | 9.937 | 940 | 718480 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:16.963151 | 10.036 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.063727 | 10.137 | 940 | 913980 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.163722 | 10.237 | 940 | 4995110 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.263216 | 10.336 | 940 | 713590 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.463644 | 10.536 | 1410 | 4828930 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.563702 | 10.637 | 1410 | 9780 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.663599 | 10.736 | 1410 | 136850 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.763105 | 10.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.863704 | 10.937 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:17.963706 | 11.037 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.063607 | 11.136 | 1410 | 136850 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.163611 | 11.236 | 1410 | 4890 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.263027 | 11.336 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.363132 | 11.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.463603 | 11.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.563721 | 11.637 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.663595 | 11.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.763053 | 11.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.863588 | 11.936 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:18.963424 | 12.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:19.063734 | 12.137 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:19.163723 | 12.237 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:19.263669 | 12.337 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:19.363680 | 12.437 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.5
2025-04-29 19:46:19.463413 | 12.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:19.563725 | 12.637 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:19.662940 | 12.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:19.763034 | 12.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:19.863142 | 12.936 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:19.963358 | 13.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.063612 | 13.136 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.163707 | 13.237 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.263114 | 13.336 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.363688 | 13.437 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.463142 | 13.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.563688 | 13.637 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.663593 | 13.736 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.763117 | 13.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.863669 | 13.937 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:20.963054 | 14.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.063724 | 14.137 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.163668 | 14.237 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.263659 | 14.337 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.363666 | 14.437 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.462956 | 14.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.563670 | 14.637 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.663576 | 14.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.763091 | 14.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.863125 | 14.936 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:21.962828 | 15.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.063669 | 15.137 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.163627 | 15.236 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.262846 | 15.336 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.363647 | 15.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.462799 | 15.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.562908 | 15.636 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.663596 | 15.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.763101 | 15.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.863665 | 15.937 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:22.962915 | 16.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:23.063665 | 16.137 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:23.163659 | 16.237 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:23.263646 | 16.336 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:23.363749 | 16.437 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.4
2025-04-29 19:46:23.463640 | 16.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:23.563660 | 16.637 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:23.663571 | 16.736 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:23.763102 | 16.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:23.863641 | 16.936 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:23.962851 | 17.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.063649 | 17.136 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.163647 | 17.236 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.263657 | 17.337 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.363630 | 17.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.463426 | 17.536 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.563637 | 17.636 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.663558 | 17.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.763114 | 17.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.863099 | 17.936 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:24.963648 | 18.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.063632 | 18.136 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.163703 | 18.237 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.263699 | 18.337 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.363649 | 18.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.463644 | 18.536 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.563643 | 18.636 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.663547 | 18.736 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.763039 | 18.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.863651 | 18.936 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:25.963653 | 19.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.063632 | 19.136 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.163648 | 19.236 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.263638 | 19.336 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.363642 | 19.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.463649 | 19.536 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.563648 | 19.636 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.663553 | 19.736 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.763069 | 19.836 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.863676 | 19.937 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:26.963650 | 20.036 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.063628 | 20.136 | 1410 | 127080 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.163630 | 20.236 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.263536 | 20.336 | 1410 | 131960 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.363115 | 20.436 | 1410 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.563655 | 20.636 | 1550 | 122190 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.663096 | 20.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.763090 | 20.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.863532 | 20.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:27.963610 | 21.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.063606 | 21.136 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.163730 | 21.237 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.263623 | 21.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.363647 | 21.436 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.463615 | 21.536 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.563627 | 21.636 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.663621 | 21.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.763064 | 21.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.863542 | 21.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:28.963646 | 22.036 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.063616 | 22.136 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.163629 | 22.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.263618 | 22.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.362733 | 22.436 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.463610 | 22.536 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.3
2025-04-29 19:46:29.563646 | 22.636 | 1550 | 224830 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:29.663626 | 22.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:29.763054 | 22.836 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:29.863529 | 22.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:29.963507 | 23.036 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.063632 | 23.136 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.163666 | 23.237 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.263656 | 23.337 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.363578 | 23.436 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.463401 | 23.536 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.562759 | 23.636 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.663604 | 23.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.762975 | 23.836 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.863534 | 23.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:30.963648 | 24.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.063604 | 24.136 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.163608 | 24.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.263603 | 24.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.363640 | 24.436 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.463604 | 24.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.563614 | 24.636 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.663623 | 24.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.763049 | 24.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.863532 | 24.936 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:31.963590 | 25.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.063683 | 25.137 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.163621 | 25.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.263621 | 25.336 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.363639 | 25.436 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.463576 | 25.536 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.563627 | 25.636 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.663566 | 25.736 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.763056 | 25.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.863524 | 25.936 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:32.963524 | 26.036 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.063635 | 26.136 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.163406 | 26.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.263190 | 26.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.363680 | 26.437 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.462864 | 26.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.562966 | 26.636 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.663648 | 26.737 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.763075 | 26.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.863528 | 26.936 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:33.963714 | 27.037 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.063522 | 27.136 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.163630 | 27.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.263640 | 27.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.363660 | 27.437 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.463597 | 27.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.563595 | 27.636 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.663222 | 27.736 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.763051 | 27.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.863509 | 27.936 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:34.963519 | 28.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.063518 | 28.136 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.163501 | 28.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.263697 | 28.337 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.363614 | 28.436 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.463611 | 28.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.2
2025-04-29 19:46:35.563615 | 28.636 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:35.663579 | 28.736 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:35.763047 | 28.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:35.863507 | 28.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:35.963536 | 29.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.063550 | 29.136 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.163614 | 29.236 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.263598 | 29.336 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.363702 | 29.437 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.463599 | 29.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.563474 | 29.636 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.663580 | 29.736 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.763069 | 29.836 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.863500 | 29.936 | 1550 | 0 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:36.963548 | 30.036 | 1550 | 234600 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.063347 | 30.136 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.163609 | 30.236 | 1550 | 229720 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.263591 | 30.336 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.363630 | 30.436 | 1550 | 239490 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.463629 | 30.536 | 1550 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.663525 | 30.736 | 1610 | 224830 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.762991 | 30.836 | 1610 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.863597 | 30.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:37.963590 | 31.036 | 1610 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.063030 | 31.136 | 1610 | 19550 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.163606 | 31.236 | 1610 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.263022 | 31.336 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.363588 | 31.436 | 1610 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.463598 | 31.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.562978 | 31.636 | 1610 | 4890 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.663593 | 31.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.762953 | 31.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.863592 | 31.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:38.963474 | 32.036 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.062739 | 32.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.163585 | 32.236 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.263562 | 32.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.363592 | 32.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.463584 | 32.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.562750 | 32.636 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.663563 | 32.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.763017 | 32.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.863582 | 32.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:39.963590 | 33.036 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.062514 | 33.135 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.163595 | 33.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.263588 | 33.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.363582 | 33.436 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.463580 | 33.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.563345 | 33.636 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.663577 | 33.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.762929 | 33.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.863560 | 33.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:40.963572 | 34.036 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.063463 | 34.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.163565 | 34.236 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.263570 | 34.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.363608 | 34.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.463574 | 34.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.563575 | 34.636 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.663576 | 34.736 | 1610 | 19550 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.762994 | 34.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.863558 | 34.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:41.962688 | 35.036 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.063471 | 35.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.163461 | 35.236 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.263573 | 35.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.363102 | 35.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.463537 | 35.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.563551 | 35.636 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.663559 | 35.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.763002 | 35.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.863557 | 35.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:42.963560 | 36.036 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.063465 | 36.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.163539 | 36.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.263526 | 36.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.363554 | 36.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.463449 | 36.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.563541 | 36.636 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52.1
2025-04-29 19:46:43.663555 | 36.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:43.762992 | 36.836 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:43.863570 | 36.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:43.963567 | 37.036 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.063477 | 37.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.163537 | 37.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.263548 | 37.336 | 1610 | 19550 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.363546 | 37.436 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.463444 | 37.536 | 1610 | 19550 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.563631 | 37.636 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.663530 | 37.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.762972 | 37.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.863562 | 37.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:44.963552 | 38.036 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.063439 | 38.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.163550 | 38.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.262993 | 38.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.363537 | 38.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.463522 | 38.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.563551 | 38.636 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.663516 | 38.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.762971 | 38.836 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.863502 | 38.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:45.963536 | 39.036 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.063461 | 39.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.163229 | 39.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.263551 | 39.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.363543 | 39.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.463519 | 39.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.563526 | 39.636 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.663522 | 39.736 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.762994 | 39.836 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.863530 | 39.936 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:46.963560 | 40.036 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.063455 | 40.136 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.163540 | 40.236 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.263533 | 40.336 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.363499 | 40.436 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.463581 | 40.536 | 1610 | 14660 | 22.1 | 52
2025-04-29 19:46:47.563536 | 40.636 | 1610 | 9780 | 22.1 | 52