## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:47:22.717230 | 0.45 | 940 | 9780 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:22.817732 | 0.55 | 940 | 723360 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:22.917617 | 0.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.017702 | 0.75 | 940 | 938420 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.117718 | 0.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.218407 | 0.951 | 940 | 943300 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.316730 | 1.049 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.417244 | 1.15 | 940 | 874880 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.516698 | 1.249 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.617427 | 1.35 | 940 | 948190 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.717123 | 1.45 | 940 | 4990220 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.817597 | 1.55 | 940 | 733140 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:23.917690 | 1.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.016598 | 1.749 | 940 | 938420 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.117554 | 1.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.217575 | 1.95 | 940 | 879770 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.317701 | 2.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.416875 | 2.149 | 940 | 943300 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.516599 | 2.249 | 940 | 4995110 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.617534 | 2.35 | 940 | 938420 | 22.2 | 52
2025-04-29 19:47:24.717555 | 2.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:24.818820 | 2.551 | 940 | 757580 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:24.916603 | 2.649 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.016580 | 2.749 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.116592 | 2.849 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.217555 | 2.95 | 940 | 821110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.317552 | 3.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.417669 | 3.15 | 940 | 806450 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.517679 | 3.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.617522 | 3.35 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.716878 | 3.449 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.817571 | 3.55 | 940 | 874880 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:25.916642 | 3.649 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.017533 | 3.75 | 940 | 757580 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.117456 | 3.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.217691 | 3.95 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.317684 | 4.05 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.417671 | 4.15 | 940 | 826000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.517702 | 4.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.617664 | 4.35 | 940 | 806450 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.717680 | 4.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.817584 | 4.55 | 940 | 860220 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:26.917026 | 4.649 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.017673 | 4.75 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.117688 | 4.85 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.217668 | 4.95 | 940 | 821110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.317674 | 5.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.417658 | 5.15 | 940 | 806450 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.517675 | 5.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.617664 | 5.35 | 940 | 860220 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.717639 | 5.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.817595 | 5.55 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:27.917668 | 5.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.017663 | 5.75 | 940 | 806450 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.117673 | 5.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.217678 | 5.95 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.317665 | 6.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.417668 | 6.15 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.517624 | 6.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.616957 | 6.349 | 940 | 801560 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.717555 | 6.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.817570 | 6.55 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:28.917634 | 6.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.017571 | 6.75 | 940 | 860220 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.117620 | 6.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.217248 | 6.95 | 940 | 796680 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.317536 | 7.05 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.417652 | 7.15 | 940 | 821110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.517669 | 7.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.617659 | 7.35 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.717498 | 7.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.816534 | 7.549 | 940 | 796680 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:29.917537 | 7.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.017675 | 7.75 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.117672 | 7.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.217645 | 7.95 | 940 | 860220 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.317760 | 8.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.417690 | 8.15 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.517634 | 8.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.617613 | 8.35 | 940 | 806450 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.717720 | 8.45 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.817578 | 8.55 | 940 | 830890 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:30.917671 | 8.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.017561 | 8.75 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.117715 | 8.85 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.217641 | 8.95 | 940 | 801560 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.317687 | 9.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.417537 | 9.15 | 940 | 869990 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.517531 | 9.25 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.617658 | 9.35 | 940 | 860220 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.717654 | 9.45 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.817542 | 9.55 | 940 | 752690 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:31.917673 | 9.65 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.017646 | 9.75 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.116834 | 9.849 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.217680 | 9.95 | 940 | 865100 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.317666 | 10.05 | 940 | 4995110 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.417651 | 10.15 | 940 | 796680 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.517682 | 10.25 | 940 | 5000000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.616991 | 10.349 | 940 | 826000 | 22.2 | 51.4
2025-04-29 19:47:32.817127 | 10.55 | 1410 | 4833820 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:32.917643 | 10.65 | 1410 | 14660 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.017568 | 10.75 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.117609 | 10.85 | 1410 | 9780 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.217646 | 10.95 | 1410 | 141740 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.317666 | 11.05 | 1410 | 9780 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.417589 | 11.15 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.517574 | 11.25 | 1410 | 14660 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.617614 | 11.35 | 1410 | 141740 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.717075 | 11.449 | 1410 | 14660 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.817545 | 11.55 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:33.917543 | 11.65 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.017559 | 11.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.117712 | 11.85 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.217718 | 11.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.317642 | 12.05 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.417647 | 12.15 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.517638 | 12.25 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.616743 | 12.349 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.716981 | 12.449 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.817553 | 12.55 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:34.917637 | 12.65 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.017544 | 12.75 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.117346 | 12.85 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.217652 | 12.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.317622 | 13.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.417033 | 13.149 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.516965 | 13.249 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.617634 | 13.35 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.717643 | 13.45 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.817632 | 13.55 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:35.917654 | 13.65 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.017533 | 13.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.116955 | 13.849 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.216973 | 13.949 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.317626 | 14.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.417607 | 14.15 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.517511 | 14.25 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.617646 | 14.35 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.717634 | 14.45 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.817646 | 14.55 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:36.917605 | 14.65 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.017532 | 14.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.116835 | 14.849 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.217649 | 14.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.317599 | 15.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.417350 | 15.15 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.517668 | 15.25 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.617624 | 15.35 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.717559 | 15.45 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.817644 | 15.55 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:37.916947 | 15.649 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.017533 | 15.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.116897 | 15.849 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.216882 | 15.949 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.317569 | 16.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.417669 | 16.15 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.517629 | 16.25 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.617614 | 16.35 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.717659 | 16.45 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.3
2025-04-29 19:47:38.817607 | 16.55 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:38.917628 | 16.65 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.017549 | 16.75 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.117723 | 16.85 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.217613 | 16.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.317476 | 17.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.417651 | 17.15 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.517054 | 17.249 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.616955 | 17.349 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.717029 | 17.449 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.817367 | 17.55 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:39.917642 | 17.65 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.017518 | 17.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.117687 | 17.85 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.217621 | 17.95 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.317300 | 18.05 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.417604 | 18.15 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.517622 | 18.25 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.617586 | 18.35 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.716845 | 18.449 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.817153 | 18.55 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:40.917620 | 18.65 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.017528 | 18.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.116758 | 18.849 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.217591 | 18.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.317081 | 19.05 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.417599 | 19.15 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.516658 | 19.249 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.617608 | 19.35 | 1410 | 136850 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.717600 | 19.45 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.816924 | 19.549 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:41.916961 | 19.649 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.017510 | 19.75 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.116898 | 19.849 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.217684 | 19.95 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.316810 | 20.049 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.417039 | 20.149 | 1410 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.517605 | 20.25 | 1410 | 0 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.617611 | 20.35 | 1410 | 127080 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.717496 | 20.45 | 1410 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:42.917267 | 20.65 | 1550 | 131960 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.017586 | 20.75 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.117609 | 20.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.217500 | 20.95 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.317437 | 21.05 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.417598 | 21.15 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.517569 | 21.25 | 1550 | 229720 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.617605 | 21.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.717613 | 21.45 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.817601 | 21.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:43.917652 | 21.65 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.017597 | 21.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.117605 | 21.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.217508 | 21.95 | 1550 | 14660 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.317619 | 22.05 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.417597 | 22.15 | 1550 | 14660 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.517573 | 22.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.617611 | 22.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.717579 | 22.45 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.817614 | 22.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.2
2025-04-29 19:47:44.917588 | 22.65 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.017686 | 22.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.117600 | 22.85 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.217510 | 22.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.317616 | 23.05 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.417589 | 23.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.517597 | 23.25 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.616655 | 23.349 | 1550 | 14660 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.716643 | 23.449 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.817533 | 23.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:45.916609 | 23.649 | 1550 | 229720 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.017584 | 23.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.117147 | 23.85 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.217516 | 23.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.316725 | 24.049 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.417120 | 24.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.517537 | 24.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.617603 | 24.35 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.717627 | 24.45 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.817547 | 24.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:46.917601 | 24.65 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.017580 | 24.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.117596 | 24.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.217479 | 24.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.317582 | 25.05 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.417545 | 25.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.517593 | 25.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.617568 | 25.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.717542 | 25.45 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.817573 | 25.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:47.917594 | 25.65 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.017531 | 25.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.117493 | 25.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.217500 | 25.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.317604 | 26.05 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.417605 | 26.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.517609 | 26.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.617569 | 26.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.717346 | 26.45 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.817483 | 26.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:48.917463 | 26.65 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.017617 | 26.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.117093 | 26.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.217508 | 26.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.317583 | 27.05 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.417551 | 27.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.517583 | 27.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.617573 | 27.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.717601 | 27.45 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.817594 | 27.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:49.917578 | 27.65 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.017557 | 27.75 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.116620 | 27.849 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.217484 | 27.95 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.317563 | 28.05 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.417552 | 28.15 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.517582 | 28.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.617540 | 28.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.717532 | 28.45 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.817554 | 28.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:50.917562 | 28.65 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.017583 | 28.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.117512 | 28.85 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.217559 | 28.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.317464 | 29.05 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.417541 | 29.15 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.517576 | 29.25 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.617325 | 29.35 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.717235 | 29.45 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.817505 | 29.55 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:51.917456 | 29.65 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.017199 | 29.75 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.117526 | 29.85 | 1550 | 239490 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.217553 | 29.95 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.317492 | 30.05 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.417541 | 30.15 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.517324 | 30.25 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.616932 | 30.349 | 1550 | 4890 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.717611 | 30.45 | 1550 | 234600 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:52.816925 | 30.549 | 1550 | 9780 | 22.2 | 51.1
2025-04-29 19:47:53.017540 | 30.75 | 1610 | 229720 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.117562 | 30.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.217559 | 30.95 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.317577 | 31.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.417533 | 31.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.517459 | 31.25 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.617527 | 31.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.717605 | 31.45 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.817551 | 31.55 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:53.917551 | 31.65 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.017431 | 31.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.117342 | 31.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.217545 | 31.95 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.317541 | 32.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.417392 | 32.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.517448 | 32.25 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.617517 | 32.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.716807 | 32.449 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.817533 | 32.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:54.917264 | 32.65 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.017525 | 32.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.117566 | 32.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.216539 | 32.949 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.317539 | 33.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.417223 | 33.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.517440 | 33.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.617560 | 33.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.717552 | 33.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.817536 | 33.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:55.917093 | 33.65 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.017527 | 33.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.117559 | 33.85 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.217523 | 33.95 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.317311 | 34.05 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.416932 | 34.149 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.517534 | 34.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.617453 | 34.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.717525 | 34.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.817525 | 34.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:56.916791 | 34.649 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.017526 | 34.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.117555 | 34.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.217525 | 34.95 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.317509 | 35.05 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.416703 | 35.149 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.517428 | 35.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.617267 | 35.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.717531 | 35.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.817533 | 35.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:57.916449 | 35.649 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.017618 | 35.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.117539 | 35.85 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.217514 | 35.95 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.317537 | 36.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.417299 | 36.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.517495 | 36.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.617422 | 36.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.717430 | 36.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.817517 | 36.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:58.917544 | 36.65 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.017512 | 36.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.117526 | 36.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.217494 | 36.95 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.317519 | 37.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.417509 | 37.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.517549 | 37.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.617427 | 37.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.717505 | 37.45 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.817497 | 37.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:47:59.917525 | 37.65 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.017497 | 37.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.117503 | 37.85 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.217070 | 37.949 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.317527 | 38.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.417556 | 38.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.517524 | 38.25 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.617403 | 38.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.717530 | 38.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.817499 | 38.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:00.916674 | 38.649 | 1610 | 4890 | 22.2 | 51
2025-04-29 19:48:01.017449 | 38.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.117512 | 38.85 | 1610 | 9780 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.217508 | 38.95 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.317523 | 39.05 | 1610 | 4890 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.417459 | 39.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.517446 | 39.25 | 1610 | 4890 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.617417 | 39.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.717506 | 39.45 | 1610 | 9780 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.817512 | 39.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:01.917484 | 39.65 | 1610 | 4890 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.017571 | 39.75 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.117371 | 39.85 | 1610 | 9780 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.216773 | 39.949 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.317245 | 40.05 | 1610 | 9780 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.417516 | 40.15 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.517502 | 40.25 | 1610 | 4890 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.617398 | 40.35 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.717523 | 40.45 | 1610 | 4890 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.817488 | 40.55 | 1610 | 14660 | 22.2 | 50.9
2025-04-29 19:48:02.917507 | 40.65 | 1610 | 9780 | 22.2 | 50.9