## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:15:11.401242 | 0.437 | 940 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:11.501257 | 0.537 | 940 | 606060 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:11.601199 | 0.637 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:11.701283 | 0.737 | 940 | 689150 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:11.801190 | 0.836 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:11.901242 | 0.937 | 940 | 689150 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.001184 | 1.036 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.101243 | 1.137 | 940 | 674490 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.201202 | 1.237 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.301234 | 1.337 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.401249 | 1.437 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.501239 | 1.537 | 940 | 679370 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.600604 | 1.636 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.701177 | 1.736 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.801253 | 1.837 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:12.901266 | 1.937 | 940 | 640270 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:13.001243 | 2.037 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:13.101219 | 2.137 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:13.200609 | 2.236 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:13.301312 | 2.337 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:13.401155 | 2.436 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:13.501228 | 2.537 | 940 | 620720 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:13.601219 | 2.637 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:13.700597 | 2.736 | 940 | 518080 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:13.801239 | 2.837 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:13.900321 | 2.936 | 940 | 527860 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.001306 | 3.037 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.101261 | 3.137 | 940 | 630500 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.201186 | 3.236 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.301249 | 3.337 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.401219 | 3.437 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.501231 | 3.537 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.601152 | 3.636 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.700932 | 3.736 | 940 | 630500 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.801222 | 3.837 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:14.901202 | 3.937 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.001233 | 4.037 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.100800 | 4.136 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.201258 | 4.237 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.300947 | 4.336 | 940 | 664710 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.401210 | 4.437 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.501255 | 4.537 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.601061 | 4.636 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.700631 | 4.736 | 940 | 513200 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.801201 | 4.837 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:15.900387 | 4.936 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.000749 | 5.036 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.101229 | 5.137 | 940 | 503420 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.201184 | 5.236 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.300736 | 5.336 | 940 | 547410 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.401236 | 5.437 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.501211 | 5.537 | 940 | 547410 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.601239 | 5.637 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.701214 | 5.737 | 940 | 694040 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.801241 | 5.837 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:16.900398 | 5.936 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.001249 | 6.037 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.101309 | 6.137 | 940 | 552300 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.201312 | 6.237 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.301210 | 6.337 | 940 | 664710 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.401221 | 6.437 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.501218 | 6.537 | 940 | 679370 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.601237 | 6.637 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.701217 | 6.737 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.801240 | 6.837 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:17.900777 | 6.936 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.001256 | 7.037 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.101274 | 7.137 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.201219 | 7.237 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.301218 | 7.337 | 940 | 508310 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.401123 | 7.436 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.501255 | 7.537 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.601226 | 7.637 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.701231 | 7.737 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.801234 | 7.837 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:18.901210 | 7.937 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:19.001183 | 8.036 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:19.101222 | 8.137 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:19.201220 | 8.237 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:19.301218 | 8.337 | 940 | 694040 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:19.400445 | 8.436 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:19.500866 | 8.536 | 940 | 645160 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:19.601235 | 8.637 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:19.700600 | 8.736 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:19.801226 | 8.837 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:19.901205 | 8.937 | 940 | 640270 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.000247 | 9.036 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.101108 | 9.136 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.201134 | 9.236 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.301244 | 9.337 | 940 | 659820 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.401217 | 9.437 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.501227 | 9.537 | 940 | 640270 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.601193 | 9.636 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.701289 | 9.737 | 940 | 684260 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.801217 | 9.837 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:20.901129 | 9.936 | 940 | 654940 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:21.001230 | 10.037 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:21.101211 | 10.137 | 940 | 606060 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:21.201214 | 10.237 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:21.301222 | 10.337 | 940 | 654940 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:21.501233 | 10.537 | 1410 | 4838710 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:21.601219 | 10.637 | 1410 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:21.701197 | 10.736 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:21.800548 | 10.836 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:21.901208 | 10.937 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.001209 | 11.037 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.101198 | 11.136 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.201246 | 11.237 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.301297 | 11.337 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.401093 | 11.436 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.501220 | 11.537 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.601127 | 11.636 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.701293 | 11.737 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.801230 | 11.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:22.900731 | 11.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.001198 | 12.036 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.101297 | 12.137 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.200826 | 12.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.301220 | 12.337 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.400880 | 12.436 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:23.501148 | 12.536 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:23.601200 | 12.637 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:23.701196 | 12.736 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:23.801212 | 12.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:23.900650 | 12.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.000750 | 13.036 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.101203 | 13.137 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.201168 | 13.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.301215 | 13.337 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.400596 | 13.436 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.501297 | 13.537 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.601201 | 13.637 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.701199 | 13.737 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.801207 | 13.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:24.900473 | 13.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.001219 | 14.037 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.101125 | 14.136 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.201149 | 14.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.301202 | 14.337 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.400361 | 14.436 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.501305 | 14.537 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.601193 | 14.636 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.701213 | 14.737 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.801234 | 14.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:25.900141 | 14.935 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.001220 | 15.037 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.101239 | 15.137 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.201213 | 15.237 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.301187 | 15.336 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.401201 | 15.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.501200 | 15.537 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.600767 | 15.636 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.701218 | 15.737 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.801200 | 15.836 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:26.901186 | 15.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.001204 | 16.037 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.101212 | 16.137 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.201176 | 16.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.301190 | 16.336 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.401205 | 16.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:27.501191 | 16.536 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:27.601095 | 16.636 | 1410 | 0 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:27.701275 | 16.737 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:27.801206 | 16.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:27.901206 | 16.937 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.001204 | 17.037 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.101183 | 17.136 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.201227 | 17.237 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.301187 | 17.336 | 1410 | 78200 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.401285 | 17.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.501208 | 17.537 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.601189 | 17.636 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.701196 | 17.736 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.801227 | 17.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:28.901221 | 17.937 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.000876 | 18.036 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.101221 | 18.137 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.201193 | 18.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.301188 | 18.336 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.401284 | 18.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:29.501195 | 18.537 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:29.601204 | 18.637 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:29.701197 | 18.736 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:29.801204 | 18.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:29.901188 | 18.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.001195 | 19.036 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.101101 | 19.136 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.201233 | 19.237 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.301175 | 19.336 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.401214 | 19.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.501170 | 19.536 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.601195 | 19.637 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.700851 | 19.736 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.801219 | 19.837 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:30.901075 | 19.936 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.001212 | 20.036 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.101190 | 20.136 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.201152 | 20.236 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.301143 | 20.336 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.401223 | 20.437 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.600742 | 20.636 | 1550 | 78200 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.701182 | 20.736 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.801101 | 20.836 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:31.901268 | 20.937 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.001193 | 21.036 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.101176 | 21.136 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.201199 | 21.237 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.301173 | 21.336 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.401218 | 21.437 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.501190 | 21.536 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.601215 | 21.637 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.701256 | 21.737 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.800752 | 21.836 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:32.901182 | 21.936 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.001210 | 22.037 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.101185 | 22.136 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.201158 | 22.236 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.301196 | 22.336 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.401223 | 22.437 | 1550 | 210170 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.501173 | 22.536 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:33.601100 | 22.636 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:33.700508 | 22.736 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:33.800756 | 22.836 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:33.901180 | 22.936 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.000730 | 23.036 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.101212 | 23.137 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.201165 | 23.236 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.301115 | 23.336 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.401206 | 23.437 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.501178 | 23.536 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.601193 | 23.636 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.701184 | 23.736 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.801206 | 23.837 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:34.901088 | 23.936 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.000946 | 24.036 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.101101 | 24.136 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.201184 | 24.236 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.301174 | 24.336 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.401197 | 24.436 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.500733 | 24.536 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:35.601197 | 24.636 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:35.701160 | 24.736 | 1550 | 9780 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:35.801218 | 24.837 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:35.901183 | 24.936 | 1550 | 9780 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.000693 | 25.036 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.101192 | 25.136 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.201193 | 25.236 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.301148 | 25.336 | 1550 | 9780 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.401200 | 25.437 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.500724 | 25.536 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.601195 | 25.636 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.701189 | 25.736 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.801137 | 25.836 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:36.901222 | 25.937 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.000583 | 26.036 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.101124 | 26.136 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.201180 | 26.236 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.301163 | 26.336 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.401210 | 26.437 | 1550 | 205280 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.500428 | 26.536 | 1550 | 4890 | 18.3 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.601193 | 26.636 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.701182 | 26.736 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.801203 | 26.837 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:37.901177 | 26.936 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.000413 | 27.036 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.101174 | 27.136 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.201193 | 27.236 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.301116 | 27.336 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.401180 | 27.436 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.500152 | 27.535 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.601207 | 27.637 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.701163 | 27.736 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.801247 | 27.837 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:38.901175 | 27.936 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.001199 | 28.037 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.101185 | 28.136 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.201183 | 28.236 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.301101 | 28.336 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.401192 | 28.436 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.501202 | 28.537 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:39.601217 | 28.637 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:39.701177 | 28.736 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:39.801245 | 28.837 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:39.901154 | 28.936 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.001174 | 29.036 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.101183 | 29.136 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.201196 | 29.237 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.301212 | 29.337 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.401191 | 29.436 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.501152 | 29.536 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.601175 | 29.636 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.701171 | 29.736 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.801197 | 29.836 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:40.901168 | 29.936 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.001162 | 30.036 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.100336 | 30.136 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.201154 | 30.236 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.301166 | 30.336 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.401202 | 30.437 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.501114 | 30.536 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:41.701182 | 30.736 | 1610 | 195500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:41.801184 | 30.836 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:41.901181 | 30.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.001089 | 31.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.100628 | 31.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.201154 | 31.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.301170 | 31.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.401202 | 31.437 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.501177 | 31.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.601092 | 31.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.701241 | 31.737 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.801182 | 31.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:42.901181 | 31.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.001184 | 32.036 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.101167 | 32.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.201164 | 32.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.300730 | 32.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.401211 | 32.437 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.501164 | 32.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.601149 | 32.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:43.701175 | 32.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:43.801176 | 32.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:43.901164 | 32.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.001184 | 33.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.101153 | 33.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.201178 | 33.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.301183 | 33.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.401157 | 33.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.501075 | 33.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.601163 | 33.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.701183 | 33.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.801168 | 33.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:44.901171 | 33.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.001175 | 34.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.101151 | 34.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.201159 | 34.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.301157 | 34.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.401156 | 34.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.501262 | 34.537 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.601165 | 34.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:45.701158 | 34.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:45.800397 | 34.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:45.901101 | 34.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.001184 | 35.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.101167 | 35.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.201235 | 35.237 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.300444 | 35.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.401182 | 35.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.501151 | 35.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.601085 | 35.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.700745 | 35.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.801163 | 35.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:46.901164 | 35.936 | 1610 | 14660 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.001125 | 36.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.100943 | 36.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.201230 | 36.237 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.301093 | 36.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.401114 | 36.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.501146 | 36.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.600848 | 36.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.701155 | 36.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.801177 | 36.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:47.901168 | 36.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.001182 | 37.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.100697 | 37.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.201071 | 37.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.300569 | 37.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.401132 | 37.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.501161 | 37.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.600563 | 37.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.701151 | 37.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.801051 | 37.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:48.901167 | 37.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.001175 | 38.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.100423 | 38.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.201128 | 38.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.301148 | 38.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.401257 | 38.437 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.501087 | 38.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.600363 | 38.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:15:49.701136 | 38.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:49.800776 | 38.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:49.901056 | 38.936 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.001054 | 39.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.100089 | 39.135 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.201160 | 39.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.301153 | 39.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.401161 | 39.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.501149 | 39.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.601243 | 39.637 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.701134 | 39.736 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.800563 | 39.836 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:50.901170 | 39.936 | 1610 | 14660 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.001181 | 40.036 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.101179 | 40.136 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.201136 | 40.236 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.301069 | 40.336 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.400203 | 40.436 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.501022 | 40.536 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:15:51.601020 | 40.636 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.8