## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:17:01.744779 | 0.459 | 940 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:01.844595 | 0.559 | 940 | 566960 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:01.944591 | 0.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.044532 | 0.759 | 940 | 679370 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.144597 | 0.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.244536 | 0.959 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.344490 | 1.059 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.444447 | 1.159 | 940 | 674490 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.543589 | 1.258 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.644496 | 1.359 | 940 | 527860 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.744403 | 1.459 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.844527 | 1.559 | 940 | 527860 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:02.944565 | 1.659 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.044520 | 1.759 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.144519 | 1.859 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.244557 | 1.959 | 940 | 664710 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.343645 | 2.058 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.444575 | 2.159 | 940 | 518080 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.544581 | 2.259 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.644565 | 2.359 | 940 | 522970 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:03.744583 | 2.459 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:03.844553 | 2.559 | 940 | 625610 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:03.944585 | 2.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.044650 | 2.759 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.144571 | 2.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.244566 | 2.959 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.344590 | 3.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.444133 | 3.158 | 940 | 606060 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.544499 | 3.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.644499 | 3.359 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.744561 | 3.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.844623 | 3.559 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:04.944563 | 3.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.044627 | 3.759 | 940 | 615840 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.144599 | 3.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.244574 | 3.959 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.344584 | 4.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.444578 | 4.159 | 940 | 664710 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.544600 | 4.259 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.644296 | 4.358 | 940 | 650050 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.744560 | 4.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.844561 | 4.559 | 940 | 586510 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:05.944551 | 4.659 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.044582 | 4.759 | 940 | 694040 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.144565 | 4.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.244558 | 4.959 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.344480 | 5.059 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.444579 | 5.159 | 940 | 645160 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.544581 | 5.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.644557 | 5.359 | 940 | 654940 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.744605 | 5.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.844522 | 5.559 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:06.944568 | 5.659 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.044497 | 5.759 | 940 | 645160 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.144583 | 5.859 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.244501 | 5.959 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.344586 | 6.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.444553 | 6.159 | 940 | 659820 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.544512 | 6.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.643604 | 6.358 | 940 | 606060 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:07.744605 | 6.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:07.844581 | 6.559 | 940 | 591400 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:07.944551 | 6.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.043888 | 6.758 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.144570 | 6.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.244572 | 6.959 | 940 | 630500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.344422 | 7.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.444554 | 7.159 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.544585 | 7.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.644461 | 7.359 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.744545 | 7.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.844564 | 7.559 | 940 | 630500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:08.944579 | 7.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.044249 | 7.758 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.144560 | 7.859 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.244398 | 7.959 | 940 | 522970 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.344593 | 8.059 | 940 | 4995110 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.444554 | 8.159 | 940 | 522970 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.544479 | 8.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.644582 | 8.359 | 940 | 630500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.744581 | 8.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.844562 | 8.559 | 940 | 527860 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:09.944560 | 8.659 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.044516 | 8.759 | 940 | 674490 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.143693 | 8.858 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.244604 | 8.959 | 940 | 625610 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.344604 | 9.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.444466 | 9.159 | 940 | 679370 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.544451 | 9.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.644368 | 9.359 | 940 | 674490 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.744583 | 9.459 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.844466 | 9.559 | 940 | 630500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:10.943572 | 9.658 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.044525 | 9.759 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.144585 | 9.859 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.244611 | 9.959 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.344480 | 10.059 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.444496 | 10.159 | 940 | 630500 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.544557 | 10.259 | 940 | 5000000 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.644547 | 10.359 | 940 | 684260 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.843763 | 10.558 | 1410 | 4833820 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:11.944555 | 10.659 | 1410 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.044512 | 10.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.144488 | 10.859 | 1410 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.244559 | 10.959 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.344155 | 11.058 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.444530 | 11.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.544557 | 11.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.644532 | 11.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.744507 | 11.459 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.844661 | 11.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:12.944365 | 11.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.044558 | 11.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.144582 | 11.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.243978 | 11.958 | 1410 | 87980 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.344542 | 12.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.444616 | 12.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.544449 | 12.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.644564 | 12.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.744439 | 12.459 | 1410 | 0 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.844602 | 12.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:13.944577 | 12.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.044506 | 12.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.144565 | 12.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.244269 | 12.958 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.344600 | 13.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.444527 | 13.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.544477 | 13.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.644544 | 13.359 | 1410 | 78200 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.744210 | 13.458 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.844463 | 13.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:14.944540 | 13.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.044392 | 13.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.144529 | 13.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.244051 | 13.958 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.344510 | 14.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.444514 | 14.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.544511 | 14.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.644609 | 14.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.743923 | 14.458 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:15.844560 | 14.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:15.944297 | 14.658 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.044550 | 14.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.144092 | 14.858 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.243754 | 14.958 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.344236 | 15.058 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.444545 | 15.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.544556 | 15.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.644527 | 15.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.743608 | 15.458 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.844544 | 15.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:16.944542 | 15.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.043609 | 15.758 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.144567 | 15.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.243972 | 15.958 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.344578 | 16.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.444544 | 16.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.544556 | 16.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.644482 | 16.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.744471 | 16.459 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.844470 | 16.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:17.943786 | 16.658 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.044540 | 16.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.144534 | 16.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.244574 | 16.959 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.344549 | 17.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.444534 | 17.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.543852 | 17.258 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.644431 | 17.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.744153 | 17.458 | 1410 | 0 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.844537 | 17.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:18.944614 | 17.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.044528 | 17.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.144496 | 17.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.244533 | 17.959 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.344434 | 18.059 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.444531 | 18.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.544447 | 18.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.644550 | 18.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.744555 | 18.459 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:19.844457 | 18.559 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:19.944425 | 18.659 | 1410 | 0 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.044447 | 18.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.143720 | 18.858 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.244522 | 18.959 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.344199 | 19.058 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.444352 | 19.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.544560 | 19.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.644507 | 19.359 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.744561 | 19.459 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.843538 | 19.558 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:20.944546 | 19.659 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.044535 | 19.759 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.144601 | 19.859 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.244602 | 19.959 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.344451 | 20.059 | 1410 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.444357 | 20.159 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.544569 | 20.259 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.643905 | 20.358 | 1410 | 83090 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.744547 | 20.459 | 1410 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:21.944535 | 20.659 | 1550 | 78200 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.044480 | 20.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.144434 | 20.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.243907 | 20.958 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.344534 | 21.059 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.444265 | 21.158 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.544269 | 21.258 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.644510 | 21.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.743932 | 21.458 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.844520 | 21.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:22.943858 | 21.658 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.044524 | 21.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.144501 | 21.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.244467 | 21.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.344042 | 22.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.444493 | 22.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.544543 | 22.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.644492 | 22.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.744582 | 22.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.844420 | 22.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:23.944212 | 22.658 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.043965 | 22.758 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.144505 | 22.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.243825 | 22.958 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.344006 | 23.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.443624 | 23.158 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.543876 | 23.258 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.644443 | 23.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.744317 | 23.458 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.844296 | 23.558 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:24.944535 | 23.659 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.044518 | 23.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.143796 | 23.858 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.244511 | 23.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.344277 | 24.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.443687 | 24.158 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.544532 | 24.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.644503 | 24.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.744557 | 24.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.843609 | 24.558 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:25.944402 | 24.659 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.044462 | 24.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.144154 | 24.858 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.244534 | 24.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.343944 | 25.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.444519 | 25.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.544457 | 25.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.644501 | 25.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.744500 | 25.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.843914 | 25.558 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:26.944425 | 25.659 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.044523 | 25.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.143716 | 25.858 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.244533 | 25.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.343640 | 26.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.444375 | 26.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.544397 | 26.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.644378 | 26.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.744520 | 26.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.843489 | 26.558 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:27.944529 | 26.659 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.044533 | 26.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.144583 | 26.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.244524 | 26.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.343947 | 27.058 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.444509 | 27.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.544532 | 27.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.644541 | 27.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.744519 | 27.459 | 1550 | 210170 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.844535 | 27.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:28.943912 | 27.658 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.043660 | 27.758 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.144523 | 27.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.244522 | 27.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.344531 | 28.059 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.444509 | 28.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.544426 | 28.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.644499 | 28.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.744527 | 28.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.844494 | 28.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:29.944580 | 28.659 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.044531 | 28.759 | 1550 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.144344 | 28.858 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.244503 | 28.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.344550 | 29.059 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.444500 | 29.159 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.544564 | 29.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.644510 | 29.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.744524 | 29.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.844504 | 29.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:30.944519 | 29.659 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.044419 | 29.759 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.144517 | 29.859 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.244565 | 29.959 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.344441 | 30.059 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.443873 | 30.158 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.544508 | 30.259 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.644510 | 30.359 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.744530 | 30.459 | 1550 | 205280 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:31.844507 | 30.559 | 1550 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:32.044556 | 30.759 | 1610 | 195500 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.144553 | 30.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.244505 | 30.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.344539 | 31.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.444483 | 31.159 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.544547 | 31.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.644556 | 31.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.744509 | 31.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.844506 | 31.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:32.944503 | 31.659 | 1610 | 0 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.044076 | 31.758 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.144518 | 31.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.244511 | 31.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.344525 | 32.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.444258 | 32.158 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.544496 | 32.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.644503 | 32.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.744503 | 32.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.844490 | 32.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:33.944140 | 32.658 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.044519 | 32.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.144531 | 32.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.244508 | 32.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.344523 | 33.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.444480 | 33.159 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.544108 | 33.258 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.644456 | 33.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.744496 | 33.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.844439 | 33.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:34.944373 | 33.659 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.044553 | 33.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.144514 | 33.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.244536 | 33.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.344404 | 34.059 | 1610 | 0 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.444475 | 34.159 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.544399 | 34.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.644518 | 34.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.743841 | 34.458 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.844572 | 34.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:35.944392 | 34.659 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.044500 | 34.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.144515 | 34.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.243728 | 34.958 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.344512 | 35.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.444241 | 35.158 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.544598 | 35.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.644493 | 35.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.744495 | 35.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.844464 | 35.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:36.944147 | 35.658 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.044575 | 35.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.144597 | 35.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.244495 | 35.959 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.344505 | 36.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.443983 | 36.158 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.544514 | 36.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.644494 | 36.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.744456 | 36.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.844438 | 36.559 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:37.943831 | 36.658 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:38.044558 | 36.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.144076 | 36.858 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.244488 | 36.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.344508 | 37.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.443753 | 37.158 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.544536 | 37.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.644501 | 37.359 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.744512 | 37.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.844563 | 37.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:38.943555 | 37.658 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.044489 | 37.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.144497 | 37.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.244498 | 37.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.344501 | 38.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.444075 | 38.158 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.544338 | 38.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.644485 | 38.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.744514 | 38.459 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.844495 | 38.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:39.944515 | 38.659 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:17:40.044539 | 38.759 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.144405 | 38.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.244485 | 38.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.344501 | 39.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.444479 | 39.159 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.544037 | 39.258 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.644494 | 39.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.744504 | 39.459 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.844508 | 39.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:40.944509 | 39.659 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.043713 | 39.758 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.144369 | 39.859 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.244484 | 39.959 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.344500 | 40.059 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.444493 | 40.159 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.544464 | 40.259 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.644483 | 40.359 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.744502 | 40.459 | 1610 | 0 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.844462 | 40.559 | 1610 | 9780 | 18.4 | 36.6
2025-04-29 17:17:41.944452 | 40.659 | 1610 | 4890 | 18.4 | 36.6