## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 20:19:10.118463 | 0.451 | 940 | 19550 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.218460 | 0.551 | 940 | 757580 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.317750 | 0.65 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.418298 | 0.751 | 940 | 772240 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.518306 | 0.851 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.617938 | 0.95 | 940 | 757580 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.718290 | 1.051 | 940 | 5000000 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.818295 | 1.151 | 940 | 909090 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:10.918301 | 1.251 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.018458 | 1.351 | 940 | 767350 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.118436 | 1.451 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.218352 | 1.551 | 940 | 762460 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.318451 | 1.651 | 940 | 5000000 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.418450 | 1.751 | 940 | 718480 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.518364 | 1.851 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.618450 | 1.951 | 940 | 694040 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.718295 | 2.051 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.818445 | 2.151 | 940 | 757580 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:11.918447 | 2.251 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:12.018486 | 2.351 | 940 | 752690 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:19:12.118391 | 2.451 | 940 | 5000000 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.218340 | 2.551 | 940 | 772240 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.318480 | 2.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.418539 | 2.751 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.518434 | 2.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.618464 | 2.951 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.718441 | 3.051 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.818432 | 3.151 | 940 | 933530 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:12.918387 | 3.251 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.018462 | 3.351 | 940 | 738030 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.118434 | 3.451 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.218344 | 3.551 | 940 | 738030 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.318367 | 3.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.417638 | 3.75 | 940 | 679370 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.518451 | 3.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.618473 | 3.951 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.718432 | 4.051 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.818442 | 4.151 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:13.917870 | 4.25 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.018449 | 4.351 | 940 | 933530 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.118422 | 4.451 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.218329 | 4.551 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.318447 | 4.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.418411 | 4.751 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.518427 | 4.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.618413 | 4.951 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.718328 | 5.051 | 940 | 5000000 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.817583 | 5.15 | 940 | 884650 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:14.918449 | 5.251 | 940 | 5000000 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.018408 | 5.351 | 940 | 698920 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.118372 | 5.451 | 940 | 5000000 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.218315 | 5.551 | 940 | 698920 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.318434 | 5.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.418422 | 5.751 | 940 | 938420 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.518438 | 5.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.618396 | 5.951 | 940 | 738030 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.717799 | 6.05 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.818416 | 6.151 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:15.918394 | 6.251 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.018412 | 6.351 | 940 | 933530 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.118401 | 6.451 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.218310 | 6.551 | 940 | 684260 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.318330 | 6.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.418329 | 6.751 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.518410 | 6.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.618403 | 6.951 | 940 | 933530 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.718452 | 7.051 | 940 | 5000000 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.818146 | 7.15 | 940 | 698920 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:16.918387 | 7.251 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.018412 | 7.351 | 940 | 733140 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.118369 | 7.451 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.218297 | 7.551 | 940 | 933530 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.318448 | 7.651 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.418423 | 7.751 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.518373 | 7.851 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.618392 | 7.951 | 940 | 738030 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.717522 | 8.05 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.817781 | 8.15 | 940 | 742910 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:17.918407 | 8.251 | 940 | 4995110 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:18.018314 | 8.351 | 940 | 679370 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:18.118372 | 8.451 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.218343 | 8.551 | 940 | 733140 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.318297 | 8.651 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.418417 | 8.751 | 940 | 728250 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.518454 | 8.851 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.618389 | 8.951 | 940 | 923750 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.718447 | 9.051 | 940 | 5000000 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.818415 | 9.151 | 940 | 684260 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:18.918393 | 9.251 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.018140 | 9.35 | 940 | 723360 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.118399 | 9.451 | 940 | 5000000 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.218434 | 9.551 | 940 | 879770 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.318288 | 9.651 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.418399 | 9.751 | 940 | 718480 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.518381 | 9.851 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.618314 | 9.951 | 940 | 718480 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.718304 | 10.051 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.818392 | 10.151 | 940 | 923750 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:19.918391 | 10.251 | 940 | 4995110 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:20.018386 | 10.351 | 940 | 723360 | 22.5 | 44.6
2025-04-29 20:19:20.218356 | 10.551 | 1410 | 4833820 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.318352 | 10.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.418398 | 10.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.518263 | 10.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.618354 | 10.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.718357 | 11.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.817720 | 11.15 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:20.918346 | 11.251 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.018359 | 11.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.118337 | 11.451 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.218317 | 11.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.318352 | 11.651 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.418422 | 11.751 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.518244 | 11.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.618262 | 11.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.718389 | 12.051 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.818448 | 12.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:21.918307 | 12.251 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:22.018249 | 12.351 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:22.118298 | 12.451 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.5
2025-04-29 20:19:22.218341 | 12.551 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.318211 | 12.651 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.418252 | 12.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.518263 | 12.851 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.618198 | 12.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.718289 | 13.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.818357 | 13.151 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:22.918436 | 13.251 | 1410 | 19550 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.018383 | 13.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.118010 | 13.45 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.217392 | 13.55 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.318299 | 13.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.418356 | 13.751 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.518090 | 13.85 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.617906 | 13.95 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.718349 | 14.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.818382 | 14.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:23.918334 | 14.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.018287 | 14.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.117767 | 14.45 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.218151 | 14.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.318342 | 14.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.418342 | 14.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.518254 | 14.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.617630 | 14.95 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.718323 | 15.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.818355 | 15.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:24.918316 | 15.251 | 1410 | 19550 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.018329 | 15.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.117535 | 15.45 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.218260 | 15.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.318377 | 15.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.418353 | 15.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.517753 | 15.85 | 1410 | 19550 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.617260 | 15.95 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.718286 | 16.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.818355 | 16.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:25.918310 | 16.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.018320 | 16.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.117765 | 16.45 | 1410 | 19550 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.218308 | 16.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.318300 | 16.651 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.418334 | 16.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.518219 | 16.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.618329 | 16.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.718302 | 17.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.818314 | 17.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:26.918299 | 17.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.017810 | 17.35 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.118302 | 17.451 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.218285 | 17.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.318385 | 17.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.418334 | 17.751 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.518230 | 17.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.618378 | 17.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.718273 | 18.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.818311 | 18.151 | 1410 | 146630 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:27.918283 | 18.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.018280 | 18.351 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.118321 | 18.451 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.218306 | 18.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.318286 | 18.651 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.417776 | 18.75 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.518095 | 18.85 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.618297 | 18.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.718287 | 19.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.818329 | 19.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:28.918290 | 19.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.017325 | 19.35 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.118265 | 19.451 | 1410 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.218292 | 19.551 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.318277 | 19.651 | 1410 | 19550 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.417895 | 19.75 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.518195 | 19.851 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.618271 | 19.951 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.718231 | 20.051 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.818302 | 20.151 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:29.918308 | 20.251 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.017850 | 20.35 | 1410 | 151520 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.118285 | 20.451 | 1410 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.318130 | 20.65 | 1550 | 146630 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.418294 | 20.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.518293 | 20.851 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.618279 | 20.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.718200 | 21.051 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.818352 | 21.151 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:30.918280 | 21.251 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.018228 | 21.351 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.118297 | 21.451 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.218287 | 21.551 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.318295 | 21.651 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.418283 | 21.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.517823 | 21.85 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.618288 | 21.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.718194 | 22.051 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.818297 | 22.151 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:31.918267 | 22.251 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:32.018291 | 22.351 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:32.118263 | 22.451 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:32.218269 | 22.551 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:32.318272 | 22.651 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.418256 | 22.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.518261 | 22.851 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.618276 | 22.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.718193 | 23.051 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.817795 | 23.15 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:32.918199 | 23.251 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.018175 | 23.351 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.117584 | 23.45 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.217434 | 23.55 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.318005 | 23.65 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.417365 | 23.75 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.518230 | 23.851 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.618255 | 23.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.718159 | 24.051 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.818259 | 24.151 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:33.918249 | 24.251 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:34.018283 | 24.351 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:34.118252 | 24.451 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:34.218147 | 24.551 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:34.318248 | 24.651 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.418267 | 24.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.518246 | 24.851 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.618253 | 24.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.717609 | 25.05 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.817288 | 25.15 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:34.918142 | 25.25 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.017567 | 25.35 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.118104 | 25.45 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.218115 | 25.55 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.318228 | 25.651 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.418311 | 25.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.518239 | 25.851 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.618281 | 25.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.717922 | 26.05 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.818248 | 26.151 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:35.918239 | 26.251 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:36.018241 | 26.351 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:36.118201 | 26.451 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:36.217898 | 26.55 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.4
2025-04-29 20:19:36.318234 | 26.651 | 1550 | 244380 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.418295 | 26.751 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.518231 | 26.851 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.618235 | 26.951 | 1550 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.717614 | 27.05 | 1550 | 263930 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.818226 | 27.151 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:36.918243 | 27.251 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.018236 | 27.351 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.118229 | 27.451 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.217574 | 27.55 | 1550 | 29330 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.318118 | 27.65 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.418121 | 27.75 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.518214 | 27.851 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.617254 | 27.95 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.717445 | 28.05 | 1550 | 259040 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.818219 | 28.151 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:37.918218 | 28.251 | 1550 | 259040 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.018240 | 28.351 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.117831 | 28.45 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.217364 | 28.55 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.317920 | 28.65 | 1550 | 263930 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.418215 | 28.751 | 1550 | 29330 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.518303 | 28.851 | 1550 | 263930 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.618205 | 28.951 | 1550 | 29330 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.717146 | 29.05 | 1550 | 259040 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.818174 | 29.151 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:38.918225 | 29.251 | 1550 | 259040 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.018296 | 29.351 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.118225 | 29.451 | 1550 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.218050 | 29.55 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.318218 | 29.651 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.418208 | 29.751 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.518198 | 29.851 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.618196 | 29.951 | 1550 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.718122 | 30.05 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.817526 | 30.15 | 1550 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:39.918118 | 30.25 | 1550 | 259040 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.018208 | 30.351 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.118209 | 30.451 | 1550 | 254150 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.217229 | 30.55 | 1550 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.418129 | 30.75 | 1610 | 249270 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.518198 | 30.851 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.618201 | 30.951 | 1610 | 34210 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.718158 | 31.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.818178 | 31.151 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:40.917765 | 31.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.018212 | 31.351 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.118181 | 31.451 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.218187 | 31.551 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.318168 | 31.651 | 1610 | 4890 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.418195 | 31.751 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.517746 | 31.85 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.618247 | 31.951 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.718165 | 32.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.818167 | 32.151 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:41.918085 | 32.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.018180 | 32.351 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.118175 | 32.451 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.218204 | 32.551 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.318149 | 32.651 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.418158 | 32.751 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.518178 | 32.851 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.618269 | 32.951 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.718164 | 33.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.818176 | 33.151 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:42.918091 | 33.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.018153 | 33.351 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.118172 | 33.451 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.218183 | 33.551 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.318240 | 33.651 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.418191 | 33.751 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.518169 | 33.851 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.618150 | 33.951 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.718162 | 34.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.818155 | 34.151 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:43.917958 | 34.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:44.018162 | 34.351 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:44.118258 | 34.451 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:44.218157 | 34.551 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:44.318152 | 34.651 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.3
2025-04-29 20:19:44.418168 | 34.751 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:44.518145 | 34.85 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:44.618111 | 34.95 | 1610 | 29330 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:44.718161 | 35.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:44.818103 | 35.15 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:44.918060 | 35.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.018140 | 35.35 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.118173 | 35.451 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.218238 | 35.551 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.318129 | 35.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.418161 | 35.751 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.518130 | 35.85 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.618165 | 35.951 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.718222 | 36.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.818150 | 36.151 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:45.918059 | 36.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.018137 | 36.35 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.118139 | 36.45 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.218230 | 36.551 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.318136 | 36.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.418047 | 36.75 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.518147 | 36.85 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.617482 | 36.95 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.718133 | 37.05 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.818144 | 37.15 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:46.918051 | 37.25 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.018135 | 37.35 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.118122 | 37.45 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.218141 | 37.55 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.318123 | 37.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.418145 | 37.75 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.518205 | 37.851 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.618146 | 37.95 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.718124 | 38.05 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.818128 | 38.15 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:47.918032 | 38.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.018098 | 38.35 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.118106 | 38.45 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.218132 | 38.55 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.318092 | 38.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.418121 | 38.75 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.518113 | 38.85 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.618064 | 38.95 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.718148 | 39.051 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.818065 | 39.15 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:48.918041 | 39.25 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.018163 | 39.351 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.118115 | 39.45 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.218117 | 39.55 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.318027 | 39.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.418039 | 39.75 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.518104 | 39.85 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.618125 | 39.95 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.718132 | 40.05 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.817938 | 40.15 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:49.918021 | 40.25 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:50.018112 | 40.35 | 1610 | 24440 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:50.118094 | 40.45 | 1610 | 14660 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:50.218124 | 40.55 | 1610 | 19550 | 22.6 | 44.2
2025-04-29 20:19:50.317777 | 40.65 | 1610 | 9780 | 22.6 | 44.2