## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 20:20:57.694794 | 0.432 | 940 | 14660 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:57.794589 | 0.532 | 940 | 723360 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:57.897965 | 0.636 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:57.994466 | 0.732 | 940 | 772240 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.094453 | 0.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.193768 | 0.931 | 940 | 782010 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.293760 | 1.031 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.394415 | 1.132 | 940 | 943300 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.493796 | 1.231 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.593766 | 1.331 | 940 | 786900 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.694421 | 1.432 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.794478 | 1.532 | 940 | 786900 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.894547 | 1.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:58.993976 | 1.732 | 940 | 786900 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.094584 | 1.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.194557 | 1.932 | 940 | 723360 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.293873 | 2.031 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.394574 | 2.132 | 940 | 786900 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.494576 | 2.232 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.594130 | 2.332 | 940 | 782010 | 22.7 | 43.8
2025-04-29 20:20:59.694537 | 2.432 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:20:59.794474 | 2.532 | 940 | 762460 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:20:59.894508 | 2.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:20:59.993606 | 2.731 | 940 | 713590 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.094618 | 2.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.194580 | 2.932 | 940 | 703810 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.294592 | 3.032 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.394587 | 3.132 | 940 | 913980 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.494558 | 3.232 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.593814 | 3.331 | 940 | 703810 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.694584 | 3.432 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.794454 | 3.532 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.894503 | 3.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:00.994570 | 3.732 | 940 | 909090 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.094564 | 3.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.194569 | 3.932 | 940 | 713590 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.294590 | 4.032 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.394582 | 4.132 | 940 | 928640 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.494446 | 4.232 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.594553 | 4.332 | 940 | 860220 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.694551 | 4.432 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.794453 | 4.532 | 940 | 855330 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.894572 | 4.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:01.994564 | 4.732 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.094573 | 4.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.194570 | 4.932 | 940 | 703810 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.293648 | 5.031 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.394570 | 5.132 | 940 | 909090 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.494580 | 5.232 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.594441 | 5.332 | 940 | 933530 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.694519 | 5.432 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.794468 | 5.532 | 940 | 928640 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.894521 | 5.632 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:02.994523 | 5.732 | 940 | 865100 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.094636 | 5.832 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.194489 | 5.932 | 940 | 923750 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.294576 | 6.032 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.394593 | 6.132 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.493889 | 6.231 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.594521 | 6.332 | 940 | 865100 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.694537 | 6.432 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.794436 | 6.532 | 940 | 801560 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.894521 | 6.632 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:03.993864 | 6.731 | 940 | 923750 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.094521 | 6.832 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.194492 | 6.932 | 940 | 860220 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.294535 | 7.032 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.394508 | 7.132 | 940 | 923750 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.494541 | 7.232 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.594514 | 7.332 | 940 | 923750 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.694507 | 7.432 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.794421 | 7.532 | 940 | 909090 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.894482 | 7.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:04.994512 | 7.732 | 940 | 713590 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.094542 | 7.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.194512 | 7.932 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.294509 | 8.032 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.394513 | 8.132 | 940 | 928640 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.494566 | 8.232 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.594540 | 8.332 | 940 | 860220 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.694509 | 8.432 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.794425 | 8.532 | 940 | 801560 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.894506 | 8.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:05.994542 | 8.732 | 940 | 703810 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.094554 | 8.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.194523 | 8.932 | 940 | 909090 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.294528 | 9.032 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.394558 | 9.132 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.494570 | 9.232 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.593572 | 9.331 | 940 | 928640 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.694481 | 9.432 | 940 | 5000000 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.794504 | 9.532 | 940 | 865100 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.894493 | 9.632 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:06.994485 | 9.732 | 940 | 703810 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.094460 | 9.832 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.194474 | 9.932 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.294405 | 10.032 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.393497 | 10.131 | 940 | 899320 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.493548 | 10.231 | 940 | 4995110 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.594427 | 10.332 | 940 | 708700 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.794449 | 10.532 | 1410 | 4838710 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.894571 | 10.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:07.994388 | 10.732 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.093596 | 10.831 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.194475 | 10.932 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.294522 | 11.032 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.394472 | 11.132 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.494533 | 11.232 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.594479 | 11.332 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.693548 | 11.431 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.794491 | 11.532 | 1410 | 156400 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.894487 | 11.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:08.993615 | 11.731 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.094490 | 11.832 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.194462 | 11.932 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.294475 | 12.032 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.394464 | 12.132 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.494470 | 12.232 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.594467 | 12.332 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.694462 | 12.432 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.794434 | 12.532 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.893569 | 12.631 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:09.994382 | 12.732 | 1410 | 156400 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.094475 | 12.832 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.194408 | 12.932 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.294375 | 13.032 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.394478 | 13.132 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.494451 | 13.232 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.594506 | 13.332 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.694306 | 13.432 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.794471 | 13.532 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.894506 | 13.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:10.994377 | 13.732 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.094445 | 13.832 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.194174 | 13.932 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.294517 | 14.032 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.394474 | 14.132 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.494103 | 14.232 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.594097 | 14.332 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.694014 | 14.432 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.794451 | 14.532 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.894368 | 14.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:11.994353 | 14.732 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.094465 | 14.832 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.193792 | 14.931 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.294465 | 15.032 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.394459 | 15.132 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.494455 | 15.232 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.594462 | 15.332 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.693766 | 15.431 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.794451 | 15.532 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.894471 | 15.632 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:12.993525 | 15.731 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.094037 | 15.832 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.193477 | 15.931 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.293529 | 16.031 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.393464 | 16.131 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.494039 | 16.232 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.594015 | 16.332 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.693456 | 16.431 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.793575 | 16.531 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.894471 | 16.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:13.994343 | 16.732 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.094497 | 16.832 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.194203 | 16.932 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.293535 | 17.031 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.393522 | 17.131 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.493536 | 17.231 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.593514 | 17.331 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.694438 | 17.432 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.793553 | 17.531 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.894432 | 17.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:14.994332 | 17.732 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.094422 | 17.832 | 1410 | 9780 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.194422 | 17.932 | 1410 | 146630 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.294451 | 18.032 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.394436 | 18.132 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.494416 | 18.232 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.594430 | 18.332 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.694471 | 18.432 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.6
2025-04-29 20:21:15.794445 | 18.532 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:15.894425 | 18.632 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:15.994321 | 18.732 | 1410 | 156400 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.094412 | 18.832 | 1410 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.194412 | 18.932 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.293440 | 19.031 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.394436 | 19.132 | 1410 | 156400 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.494077 | 19.232 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.593518 | 19.331 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.693524 | 19.431 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.793458 | 19.531 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.894422 | 19.632 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:16.994320 | 19.732 | 1410 | 161290 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.093424 | 19.831 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.194076 | 19.932 | 1410 | 156400 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.294080 | 20.032 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.393450 | 20.131 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.493534 | 20.231 | 1410 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.593498 | 20.331 | 1410 | 151520 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.693471 | 20.431 | 1410 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.893512 | 20.631 | 1550 | 146630 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:17.994400 | 20.732 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.094410 | 20.832 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.194301 | 20.932 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.294413 | 21.032 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.394438 | 21.132 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.494416 | 21.232 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.594409 | 21.332 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.694431 | 21.432 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.793867 | 21.531 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.894489 | 21.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:18.993811 | 21.731 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.094422 | 21.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.193412 | 21.931 | 1550 | 29330 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.293549 | 22.031 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.393439 | 22.131 | 1550 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.494423 | 22.232 | 1550 | 254150 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.594378 | 22.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.694258 | 22.432 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.793381 | 22.531 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.894409 | 22.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:19.994323 | 22.732 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.094437 | 22.832 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.194287 | 22.932 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.294348 | 23.032 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.394430 | 23.132 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.494414 | 23.232 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.594384 | 23.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.694405 | 23.432 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.794371 | 23.532 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.893987 | 23.632 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:20.994381 | 23.732 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.094386 | 23.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.194274 | 23.932 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.294390 | 24.032 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.393415 | 24.131 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.493484 | 24.231 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.594365 | 24.332 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.694392 | 24.432 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.794348 | 24.532 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.894219 | 24.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:21.994239 | 24.732 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.094240 | 24.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.194268 | 24.932 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.294256 | 25.032 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.394270 | 25.132 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.493333 | 25.231 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.594370 | 25.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.694364 | 25.432 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.794359 | 25.532 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.894396 | 25.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:22.994361 | 25.732 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.094359 | 25.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.194205 | 25.932 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.293961 | 26.032 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.393972 | 26.132 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.493901 | 26.231 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.593985 | 26.332 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.693985 | 26.432 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.793950 | 26.532 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.893990 | 26.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:23.993962 | 26.732 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.093976 | 26.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.193865 | 26.931 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.293912 | 27.031 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.393979 | 27.132 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.493984 | 27.232 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.593955 | 27.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.693978 | 27.432 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.793981 | 27.532 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.893958 | 27.632 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:24.993965 | 27.732 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.093985 | 27.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.193861 | 27.931 | 1550 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.293970 | 28.032 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.393959 | 28.132 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.493953 | 28.232 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.593965 | 28.332 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.693991 | 28.432 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.793964 | 28.532 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.893980 | 28.632 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:25.993960 | 28.732 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.093978 | 28.832 | 1550 | 249270 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.193855 | 28.931 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.293897 | 29.031 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.393960 | 29.132 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.493987 | 29.232 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.593956 | 29.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.693936 | 29.431 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.793906 | 29.531 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.893998 | 29.632 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:26.993965 | 29.732 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.093988 | 29.832 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.193861 | 29.931 | 1550 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.293936 | 30.031 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.393247 | 30.131 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.493979 | 30.232 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.593959 | 30.332 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.693987 | 30.432 | 1550 | 244380 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.793949 | 30.532 | 1550 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:27.993861 | 30.731 | 1610 | 234600 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.093984 | 30.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.193956 | 30.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.293429 | 31.031 | 1610 | 9780 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.393342 | 31.131 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.493437 | 31.231 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.593398 | 31.331 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.693409 | 31.431 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.793419 | 31.531 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.893373 | 31.631 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:28.994349 | 31.732 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.094305 | 31.832 | 1610 | 9780 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.194293 | 31.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.293927 | 32.031 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.394220 | 32.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.494296 | 32.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.594290 | 32.332 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.694320 | 32.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.794008 | 32.532 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.894317 | 32.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:29.994293 | 32.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.094306 | 32.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.194298 | 32.932 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.293892 | 33.031 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.394197 | 33.132 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.494298 | 33.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.594275 | 33.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.694312 | 33.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.793836 | 33.531 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.894314 | 33.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:30.994279 | 33.732 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.094308 | 33.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.194192 | 33.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.293716 | 34.031 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.394202 | 34.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.494211 | 34.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.594271 | 34.332 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.694282 | 34.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.793537 | 34.531 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.894267 | 34.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.5
2025-04-29 20:21:31.994273 | 34.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.094312 | 34.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.194291 | 34.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.293437 | 35.031 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.394189 | 35.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.494293 | 35.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.594270 | 35.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.694319 | 35.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.793186 | 35.531 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.894287 | 35.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:32.994281 | 35.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.094284 | 35.832 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.193387 | 35.931 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.294067 | 36.032 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.394175 | 36.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.494278 | 36.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.594249 | 36.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.694283 | 36.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.794273 | 36.532 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.894269 | 36.632 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:33.994248 | 36.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.094268 | 36.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.194254 | 36.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.294272 | 37.032 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.394167 | 37.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.494270 | 37.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.594268 | 37.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.694232 | 37.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.794265 | 37.532 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.894257 | 37.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:34.994249 | 37.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.094261 | 37.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.194242 | 37.932 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.293976 | 38.032 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.394162 | 38.132 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.494250 | 38.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.594252 | 38.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.694269 | 38.432 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.794246 | 38.532 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.894251 | 38.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:35.994244 | 38.732 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.094245 | 38.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.194243 | 38.932 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.294272 | 39.032 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.394161 | 39.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.494251 | 39.232 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.594243 | 39.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.694248 | 39.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.794241 | 39.532 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.894241 | 39.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:36.994231 | 39.732 | 1610 | 19550 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.094245 | 39.832 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.194246 | 39.932 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.293813 | 40.031 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.394158 | 40.132 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.494271 | 40.232 | 1610 | 9780 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.594235 | 40.332 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.694247 | 40.432 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.794245 | 40.532 | 1610 | 24440 | 22.7 | 43.4
2025-04-29 20:21:37.894187 | 40.632 | 1610 | 14660 | 22.7 | 43.4