## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:19:47.445499 | 0.43 | 940 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:47.546373 | 0.53 | 940 | 992180 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:47.645552 | 0.63 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:47.746374 | 0.73 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:47.846418 | 0.83 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:47.946434 | 0.93 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.046434 | 1.03 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.146398 | 1.13 | 940 | 1021510 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.246425 | 1.23 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.346407 | 1.33 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.446409 | 1.43 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.546396 | 1.53 | 940 | 801560 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.645657 | 1.63 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.746404 | 1.73 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.846124 | 1.83 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:48.946421 | 1.93 | 940 | 1021510 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.046336 | 2.03 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.145710 | 2.13 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.246508 | 2.231 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.345449 | 2.329 | 940 | 1055720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.446417 | 2.43 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.546470 | 2.53 | 940 | 816230 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.645711 | 2.63 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.746282 | 2.73 | 940 | 972630 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.845483 | 2.829 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:49.946395 | 2.93 | 940 | 972630 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.046441 | 3.03 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.145625 | 3.13 | 940 | 899320 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.246443 | 3.23 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.346422 | 3.33 | 940 | 977520 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.446412 | 3.43 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.546403 | 3.53 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.645700 | 3.63 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.746501 | 3.731 | 940 | 904200 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.846431 | 3.83 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:50.946394 | 3.93 | 940 | 1031280 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:51.046391 | 4.03 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:51.145687 | 4.13 | 940 | 972630 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:51.246431 | 4.23 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:51.346437 | 4.33 | 940 | 948190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:51.446387 | 4.43 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:51.546426 | 4.53 | 940 | 835780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:51.646414 | 4.63 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:51.746390 | 4.73 | 940 | 1085040 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:51.846410 | 4.83 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:51.946407 | 4.93 | 940 | 840660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.045871 | 5.03 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.145643 | 5.13 | 940 | 1021510 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.246473 | 5.23 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.346331 | 5.33 | 940 | 791790 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.446385 | 5.43 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.546397 | 5.53 | 940 | 786900 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.645636 | 5.63 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.746432 | 5.73 | 940 | 1016620 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.845824 | 5.83 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:52.946398 | 5.93 | 940 | 830890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.046416 | 6.03 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.145703 | 6.13 | 940 | 840660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.246426 | 6.23 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.346396 | 6.33 | 940 | 1070380 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.446411 | 6.43 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.546384 | 6.53 | 940 | 1055720 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.646371 | 6.63 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.746433 | 6.73 | 940 | 1070380 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.846352 | 6.83 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:53.946425 | 6.93 | 940 | 1006840 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.045706 | 7.03 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.145681 | 7.13 | 940 | 1065490 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.246026 | 7.23 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.346394 | 7.33 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.446422 | 7.43 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.546408 | 7.53 | 940 | 943300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.645694 | 7.63 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.746395 | 7.73 | 940 | 1016620 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.846411 | 7.83 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:54.946399 | 7.93 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:55.046399 | 8.03 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:55.145701 | 8.13 | 940 | 1065490 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:55.246394 | 8.23 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:55.346406 | 8.33 | 940 | 992180 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:19:55.446394 | 8.43 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:55.546397 | 8.53 | 940 | 953080 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:55.645690 | 8.63 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:55.746388 | 8.73 | 940 | 982400 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:55.846446 | 8.83 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:55.946384 | 8.93 | 940 | 899320 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.046407 | 9.03 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.145665 | 9.13 | 940 | 977520 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.246417 | 9.23 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.346420 | 9.33 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.446403 | 9.43 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.546394 | 9.53 | 940 | 899320 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.645655 | 9.63 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.746424 | 9.73 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.846241 | 9.83 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:56.946381 | 9.93 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.046414 | 10.03 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.145677 | 10.13 | 940 | 904200 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.246415 | 10.23 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.346411 | 10.33 | 940 | 977520 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.546410 | 10.53 | 1410 | 4843600 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.645687 | 10.63 | 1410 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.746404 | 10.73 | 1410 | 107530 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.846361 | 10.83 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:57.946386 | 10.93 | 1410 | 107530 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.046440 | 11.03 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.145631 | 11.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.246392 | 11.23 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.346417 | 11.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.445821 | 11.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.546402 | 11.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.645689 | 11.63 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.746444 | 11.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.846414 | 11.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:58.946330 | 11.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.046425 | 12.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.145680 | 12.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.246410 | 12.23 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.346393 | 12.33 | 1410 | 107530 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.446214 | 12.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.546405 | 12.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.645665 | 12.63 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.746401 | 12.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.846411 | 12.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:19:59.946116 | 12.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.046418 | 13.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.145691 | 13.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.246423 | 13.23 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.346401 | 13.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.445942 | 13.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.546415 | 13.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.645686 | 13.63 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.746396 | 13.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.846194 | 13.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:00.945794 | 13.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.046426 | 14.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.145684 | 14.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.246399 | 14.23 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.346432 | 14.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.445698 | 14.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.546413 | 14.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.645699 | 14.63 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.746375 | 14.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.846405 | 14.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:01.945521 | 14.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.046462 | 15.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.145675 | 15.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.246430 | 15.23 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.346406 | 15.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.445589 | 15.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.546411 | 15.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.645694 | 15.63 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.746403 | 15.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.846491 | 15.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:02.945661 | 15.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.046402 | 16.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.146400 | 16.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.246419 | 16.23 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.346401 | 16.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.446426 | 16.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:03.546434 | 16.53 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:03.645694 | 16.63 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:03.746412 | 16.73 | 1410 | 107530 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:03.846412 | 16.83 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:03.946410 | 16.93 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.046453 | 17.03 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.145676 | 17.13 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.246061 | 17.23 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.346403 | 17.33 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.446403 | 17.43 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.546404 | 17.53 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.646441 | 17.63 | 1410 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.746425 | 17.73 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.846295 | 17.83 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:04.946404 | 17.93 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.046400 | 18.03 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.145688 | 18.13 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.246490 | 18.23 | 1410 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.346251 | 18.33 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.446419 | 18.43 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:05.546404 | 18.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:05.645711 | 18.63 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:05.746457 | 18.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:05.846438 | 18.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:05.946388 | 18.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.046412 | 19.03 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.145686 | 19.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.246419 | 19.23 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.346423 | 19.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.446476 | 19.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.546404 | 19.53 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.645707 | 19.63 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.746412 | 19.73 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.846414 | 19.83 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:06.946427 | 19.93 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.046441 | 20.03 | 1410 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.145685 | 20.13 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.246415 | 20.23 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.346407 | 20.33 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.446393 | 20.43 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:07.645722 | 20.63 | 1550 | 97750 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:07.746408 | 20.73 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:07.846421 | 20.83 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:07.946413 | 20.93 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.046426 | 21.03 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.145685 | 21.13 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.246431 | 21.23 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.346440 | 21.33 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.446422 | 21.43 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.546492 | 21.53 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.645688 | 21.63 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.746395 | 21.73 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.846455 | 21.83 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:08.946416 | 21.93 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.046415 | 22.03 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.145673 | 22.13 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.246428 | 22.23 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.346414 | 22.33 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.446433 | 22.43 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.546401 | 22.53 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:09.645794 | 22.63 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:09.746499 | 22.73 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:09.846484 | 22.83 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:09.946408 | 22.93 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.046163 | 23.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.145677 | 23.13 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.246434 | 23.23 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.346404 | 23.33 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.446430 | 23.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.546423 | 23.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.645805 | 23.63 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.746493 | 23.731 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.846451 | 23.83 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:10.946440 | 23.93 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.046452 | 24.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.145675 | 24.13 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.246491 | 24.231 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.346253 | 24.33 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.446250 | 24.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.546341 | 24.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:11.645681 | 24.63 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:11.746404 | 24.73 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:11.846426 | 24.83 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:11.946153 | 24.93 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.046436 | 25.03 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.145669 | 25.13 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.246388 | 25.23 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.346318 | 25.33 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.446100 | 25.43 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.546407 | 25.53 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.645710 | 25.63 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.746397 | 25.73 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.846430 | 25.83 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:12.946452 | 25.93 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.046417 | 26.03 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.145695 | 26.13 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.246522 | 26.231 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.346423 | 26.33 | 1550 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.445862 | 26.43 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.546396 | 26.53 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:13.645687 | 26.63 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:13.746403 | 26.73 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:13.846433 | 26.83 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:13.946412 | 26.93 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.046447 | 27.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.145688 | 27.13 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.246419 | 27.23 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.346417 | 27.33 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.446442 | 27.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.546400 | 27.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.645718 | 27.63 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.746506 | 27.731 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.846503 | 27.831 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:14.946483 | 27.93 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.046445 | 28.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.145708 | 28.13 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.246431 | 28.23 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.346454 | 28.33 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.446425 | 28.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.546397 | 28.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:15.645715 | 28.63 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:15.746071 | 28.73 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:15.846437 | 28.83 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:15.946455 | 28.93 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.046488 | 29.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.145676 | 29.13 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.246411 | 29.23 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.346415 | 29.33 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.446434 | 29.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.546400 | 29.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.645802 | 29.63 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.745776 | 29.73 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.846455 | 29.83 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:16.946417 | 29.93 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.046436 | 30.03 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.145705 | 30.13 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.246454 | 30.23 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.346419 | 30.33 | 1550 | 9780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.446459 | 30.43 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.546408 | 30.53 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:17.746418 | 30.73 | 1610 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:17.846424 | 30.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:17.946440 | 30.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.046416 | 31.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.145722 | 31.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.246421 | 31.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.346412 | 31.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.446408 | 31.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.546282 | 31.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.645696 | 31.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.746409 | 31.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.846432 | 31.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:18.946415 | 31.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.046250 | 32.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.145696 | 32.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.246432 | 32.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.346447 | 32.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.446464 | 32.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.546040 | 32.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.645729 | 32.63 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.746335 | 32.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.845598 | 32.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:19.946541 | 32.931 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.045866 | 33.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.145804 | 33.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.246428 | 33.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.346416 | 33.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.446446 | 33.43 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.545774 | 33.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.645736 | 33.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.745736 | 33.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.846440 | 33.83 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:20.946411 | 33.93 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.045675 | 34.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.145691 | 34.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.246432 | 34.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.346447 | 34.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.446282 | 34.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.545556 | 34.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.645706 | 34.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.745417 | 34.729 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.846405 | 34.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:21.946401 | 34.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.045372 | 35.029 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.145692 | 35.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.246435 | 35.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.346413 | 35.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.446420 | 35.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.545498 | 35.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.645725 | 35.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.746376 | 35.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.846440 | 35.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:22.946416 | 35.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.046497 | 36.031 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.145703 | 36.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.246429 | 36.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.346411 | 36.33 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.446458 | 36.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.546442 | 36.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.645708 | 36.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:23.746416 | 36.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:23.846425 | 36.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:23.946432 | 36.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.046430 | 37.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.145677 | 37.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.246526 | 37.231 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.346436 | 37.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.446436 | 37.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.545638 | 37.53 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.645721 | 37.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.746230 | 37.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.846507 | 37.831 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:24.946413 | 37.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.046523 | 38.031 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.145703 | 38.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.246429 | 38.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.346239 | 38.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.446528 | 38.431 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.546427 | 38.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.645700 | 38.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.746429 | 38.73 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.846475 | 38.83 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:25.946356 | 38.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.046448 | 39.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.146426 | 39.13 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.245663 | 39.23 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.346510 | 39.331 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.446438 | 39.43 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.546392 | 39.53 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.645450 | 39.629 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.745420 | 39.729 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.845401 | 39.829 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:26.946097 | 39.93 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.045915 | 40.03 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.145542 | 40.13 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.245850 | 40.23 | 1610 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.345917 | 40.33 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.445321 | 40.429 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.546439 | 40.53 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:27.646419 | 40.63 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8