## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:20:39.160910 | 0.426 | 940 | 4890 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.261038 | 0.526 | 940 | 977520 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.360793 | 0.625 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.460924 | 0.726 | 940 | 791790 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.560937 | 0.826 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.660899 | 0.926 | 940 | 786900 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.760925 | 1.026 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.860745 | 1.125 | 940 | 1016620 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:39.960279 | 1.225 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.060785 | 1.325 | 940 | 1085040 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.160924 | 1.426 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.260793 | 1.525 | 940 | 840660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.360936 | 1.626 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.460914 | 1.726 | 940 | 791790 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.560919 | 1.826 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.660966 | 1.926 | 940 | 1075270 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.760912 | 2.026 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.860877 | 2.126 | 940 | 835780 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:40.960952 | 2.226 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:41.060910 | 2.326 | 940 | 840660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:20:41.160602 | 2.425 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.260930 | 2.526 | 940 | 899320 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.360926 | 2.626 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.460958 | 2.726 | 940 | 1031280 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.560910 | 2.826 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.660901 | 2.926 | 940 | 987290 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.760935 | 3.026 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.860190 | 3.125 | 940 | 913980 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:41.960877 | 3.226 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.060922 | 3.326 | 940 | 987290 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.160928 | 3.426 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.260917 | 3.526 | 940 | 1036170 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.360106 | 3.625 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.460147 | 3.725 | 940 | 904200 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.561012 | 3.826 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.660785 | 3.925 | 940 | 1036170 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.760782 | 4.025 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.860919 | 4.126 | 940 | 992180 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:42.960172 | 4.225 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:43.060091 | 4.325 | 940 | 957970 | 20.2 | 32.9
2025-04-28 16:20:43.160095 | 4.425 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.260940 | 4.526 | 940 | 904200 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.360923 | 4.626 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.460945 | 4.726 | 940 | 1050830 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.560925 | 4.826 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.660916 | 4.926 | 940 | 1041060 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.760888 | 5.026 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.860895 | 5.126 | 940 | 1021510 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:43.960974 | 5.226 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.060905 | 5.326 | 940 | 796680 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.160945 | 5.426 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.260897 | 5.526 | 940 | 796680 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.360928 | 5.626 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.460922 | 5.726 | 940 | 972630 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.560918 | 5.826 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.660902 | 5.926 | 940 | 1045940 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.760857 | 6.025 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.860239 | 6.125 | 940 | 796680 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:44.960523 | 6.225 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.060931 | 6.326 | 940 | 977520 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.160163 | 6.425 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.260823 | 6.525 | 940 | 1001960 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.360929 | 6.626 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.460924 | 6.726 | 940 | 786900 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.560928 | 6.826 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.660924 | 6.926 | 940 | 1026390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.760944 | 7.026 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.860914 | 7.126 | 940 | 1041060 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:45.960880 | 7.226 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.060104 | 7.325 | 940 | 791790 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.160162 | 7.425 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.260819 | 7.525 | 940 | 967740 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.360895 | 7.626 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.460889 | 7.726 | 940 | 1045940 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.560169 | 7.825 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.660137 | 7.925 | 940 | 791790 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.760129 | 8.025 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.860909 | 8.126 | 940 | 1036170 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:46.960911 | 8.226 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.060906 | 8.326 | 940 | 972630 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.160906 | 8.426 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.260807 | 8.525 | 940 | 982400 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.360941 | 8.626 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.460459 | 8.725 | 940 | 972630 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.560918 | 8.826 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.660888 | 8.926 | 940 | 953080 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.760938 | 9.026 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.860912 | 9.126 | 940 | 977520 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:47.961002 | 9.226 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.060171 | 9.325 | 940 | 1021510 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.160910 | 9.426 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.260929 | 9.526 | 940 | 894430 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.360927 | 9.626 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.460951 | 9.726 | 940 | 967740 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.560923 | 9.826 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.660907 | 9.926 | 940 | 1026390 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.760112 | 10.025 | 940 | 5000000 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.860830 | 10.125 | 940 | 904200 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:48.960932 | 10.226 | 940 | 4995110 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:49.060934 | 10.326 | 940 | 1016620 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:49.260918 | 10.526 | 1410 | 4838710 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.360904 | 10.626 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.460911 | 10.726 | 1410 | 107530 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.560140 | 10.825 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.660913 | 10.926 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.760262 | 11.025 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.861280 | 11.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:49.960053 | 11.225 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.060838 | 11.325 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.160921 | 11.426 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.260848 | 11.525 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.360960 | 11.626 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.460906 | 11.726 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.560643 | 11.825 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.660201 | 11.925 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.760868 | 12.026 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.860897 | 12.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:50.960919 | 12.226 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:51.060915 | 12.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:51.160923 | 12.426 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:51.260268 | 12.525 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.361000 | 12.626 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.460198 | 12.725 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.560942 | 12.826 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.660159 | 12.925 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.760453 | 13.025 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.860892 | 13.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:51.960945 | 13.226 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.060908 | 13.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.160848 | 13.425 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.260911 | 13.526 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.360929 | 13.626 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.460386 | 13.725 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.560924 | 13.826 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.660703 | 13.925 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.760949 | 14.026 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.860882 | 14.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:52.960109 | 14.225 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.060957 | 14.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.160549 | 14.425 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.260913 | 14.526 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.360918 | 14.626 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.460933 | 14.726 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.560943 | 14.826 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.660441 | 14.925 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.760884 | 15.026 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.860954 | 15.126 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:53.960881 | 15.226 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.061032 | 15.326 | 1410 | 97750 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.160252 | 15.425 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.260933 | 15.526 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.360929 | 15.626 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.460937 | 15.726 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.560924 | 15.826 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.660190 | 15.925 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.760822 | 16.025 | 1410 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.860940 | 16.126 | 1410 | 102640 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:54.960938 | 16.226 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.060112 | 16.325 | 1410 | 97750 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.160053 | 16.425 | 1410 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.260113 | 16.525 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.360947 | 16.626 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.460951 | 16.726 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.560152 | 16.825 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.659871 | 16.925 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.760140 | 17.025 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.860906 | 17.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:55.960912 | 17.226 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.060930 | 17.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.160253 | 17.425 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.260948 | 17.526 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.360946 | 17.626 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.460931 | 17.726 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.560916 | 17.826 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.660963 | 17.926 | 1410 | 97750 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.760916 | 18.026 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.860925 | 18.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:56.960908 | 18.226 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:57.060924 | 18.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:57.160958 | 18.426 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:20:57.260939 | 18.526 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.360950 | 18.626 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.460914 | 18.726 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.560923 | 18.826 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.660915 | 18.926 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.760910 | 19.026 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.860942 | 19.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:57.960823 | 19.225 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.060847 | 19.325 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.160855 | 19.425 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.260932 | 19.526 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.360929 | 19.626 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.460934 | 19.726 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.560943 | 19.826 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.660845 | 19.925 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.760921 | 20.026 | 1410 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.860909 | 20.126 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:58.960750 | 20.225 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:59.060932 | 20.326 | 1410 | 102640 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:59.160900 | 20.426 | 1410 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:20:59.360744 | 20.625 | 1550 | 97750 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.460926 | 20.726 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.560865 | 20.826 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.660703 | 20.925 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.760935 | 21.026 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.860919 | 21.126 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:20:59.960943 | 21.226 | 1550 | 117300 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.060935 | 21.326 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.160955 | 21.426 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.260924 | 21.526 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.360911 | 21.626 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.460939 | 21.726 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.560940 | 21.826 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.660935 | 21.926 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.760971 | 22.026 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.860758 | 22.125 | 1550 | 0 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:00.960781 | 22.225 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:01.060953 | 22.326 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:01.160982 | 22.426 | 1550 | 122190 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:01.260922 | 22.526 | 1550 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:01.360935 | 22.626 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.460735 | 22.725 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.560948 | 22.826 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.660912 | 22.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.760931 | 23.026 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.860913 | 23.126 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:01.960245 | 23.225 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.060561 | 23.325 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.160929 | 23.426 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.260751 | 23.525 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.360211 | 23.625 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.460921 | 23.726 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.560995 | 23.826 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.660935 | 23.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.760940 | 24.026 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.860925 | 24.126 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:02.960801 | 24.225 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:03.060728 | 24.325 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:03.160992 | 24.426 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:03.260988 | 24.526 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:03.360963 | 24.626 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.460919 | 24.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.560936 | 24.826 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.660930 | 24.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.760937 | 25.026 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.860913 | 25.126 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:03.960922 | 25.226 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.060913 | 25.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.160931 | 25.426 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.260911 | 25.526 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.360655 | 25.625 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.460920 | 25.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.560915 | 25.826 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.660826 | 25.925 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.760830 | 26.025 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.860978 | 26.126 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:04.960903 | 26.226 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:05.060920 | 26.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:05.160868 | 26.425 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:05.261005 | 26.526 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:05.360945 | 26.626 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.460913 | 26.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.560248 | 26.825 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.660927 | 26.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.760939 | 27.026 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.860924 | 27.126 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:05.960966 | 27.226 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.060939 | 27.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.160939 | 27.426 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.260916 | 27.526 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.360947 | 27.626 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.460943 | 27.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.560950 | 27.826 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.660764 | 27.925 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.760802 | 28.025 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.860982 | 28.126 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:06.960941 | 28.226 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:07.060919 | 28.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:07.160947 | 28.426 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:07.260903 | 28.526 | 1550 | 0 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:07.360935 | 28.626 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.460927 | 28.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.560726 | 28.825 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.660922 | 28.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.760939 | 29.026 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.860918 | 29.126 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:07.960950 | 29.226 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.060948 | 29.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.160993 | 29.426 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.260967 | 29.526 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.361007 | 29.626 | 1550 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.460925 | 29.726 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.560929 | 29.826 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.660940 | 29.926 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.760940 | 30.026 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.859810 | 30.124 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:08.960971 | 30.226 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.060951 | 30.326 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.160960 | 30.426 | 1550 | 122190 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.260927 | 30.526 | 1550 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.460936 | 30.726 | 1610 | 117300 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.560905 | 30.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.660929 | 30.926 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.760786 | 31.025 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.860923 | 31.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:09.960970 | 31.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.060812 | 31.325 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.160082 | 31.425 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.260906 | 31.526 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.360950 | 31.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.460948 | 31.726 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.560916 | 31.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.660227 | 31.925 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.760225 | 32.025 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.860190 | 32.125 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:10.960868 | 32.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:11.060926 | 32.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:11.160932 | 32.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:11.260754 | 32.525 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:11.360075 | 32.625 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:11.460794 | 32.725 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:11.560910 | 32.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:11.660840 | 32.925 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:11.760648 | 33.025 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:11.860937 | 33.126 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:11.961015 | 33.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.060925 | 33.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.160869 | 33.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.260428 | 33.525 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.360984 | 33.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.460928 | 33.726 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.560932 | 33.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.659948 | 33.925 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.760466 | 34.025 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.860934 | 34.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:12.960936 | 34.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:13.060933 | 34.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:13.160928 | 34.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:13.260298 | 34.525 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:13.360942 | 34.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:13.461015 | 34.726 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:13.560579 | 34.825 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:13.660917 | 34.926 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:13.760185 | 35.025 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:13.860933 | 35.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:13.960932 | 35.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.060920 | 35.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.160941 | 35.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.260039 | 35.525 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.360939 | 35.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.460917 | 35.726 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.560938 | 35.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.660906 | 35.926 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.759861 | 36.024 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.860946 | 36.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:14.960910 | 36.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.060930 | 36.326 | 1610 | 14660 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.160947 | 36.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.260913 | 36.526 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.360859 | 36.625 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.460941 | 36.726 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.560942 | 36.826 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.660932 | 36.926 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.760946 | 37.026 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.860148 | 37.125 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:15.960922 | 37.226 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.060956 | 37.326 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.160935 | 37.426 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.260942 | 37.526 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.360946 | 37.626 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.460922 | 37.726 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.560968 | 37.826 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.660923 | 37.926 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.761020 | 38.026 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.860928 | 38.126 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:16.960878 | 38.226 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:17.060933 | 38.326 | 1610 | 9780 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:17.160958 | 38.426 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:17.260928 | 38.526 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:17.360930 | 38.626 | 1610 | 4890 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:21:17.460945 | 38.726 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:17.560960 | 38.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:17.660918 | 38.926 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:17.760951 | 39.026 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:17.860917 | 39.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:17.960946 | 39.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.060926 | 39.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.160924 | 39.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.260911 | 39.526 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.360914 | 39.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.460932 | 39.726 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.560943 | 39.826 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.660918 | 39.926 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.760945 | 40.026 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.860899 | 40.126 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:18.960941 | 40.226 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:19.060926 | 40.326 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:19.160916 | 40.426 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:19.260939 | 40.526 | 1610 | 9780 | 20.2 | 32.8
2025-04-28 16:21:19.360996 | 40.626 | 1610 | 4890 | 20.2 | 32.8