## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:25:46.045538 | 0.469 | 940 | 19550 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.144838 | 0.568 | 940 | 1080160 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.244245 | 0.667 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.344760 | 0.768 | 940 | 1045940 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.444778 | 0.868 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.544742 | 0.968 | 940 | 1041060 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.643836 | 1.067 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.744748 | 1.168 | 940 | 962850 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.844764 | 1.268 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:46.944933 | 1.368 | 940 | 1045940 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.044734 | 1.468 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.144813 | 1.568 | 940 | 1041060 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.244847 | 1.668 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.344922 | 1.768 | 940 | 1036170 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.444826 | 1.868 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.544908 | 1.968 | 940 | 967740 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.643888 | 2.067 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.744928 | 2.168 | 940 | 1045940 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.844829 | 2.268 | 940 | 4995110 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:47.944860 | 2.368 | 940 | 1036170 | 22.1 | 34.1
2025-04-29 19:25:48.044927 | 2.468 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.144917 | 2.568 | 940 | 1016620 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.244503 | 2.668 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.344801 | 2.768 | 940 | 1070380 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.445017 | 2.868 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.544453 | 2.967 | 940 | 1055720 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.644912 | 3.068 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.744903 | 3.168 | 940 | 987290 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.845007 | 3.268 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:48.943946 | 3.367 | 940 | 1065490 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.044796 | 3.468 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.144853 | 3.568 | 940 | 1065490 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.244854 | 3.668 | 940 | 4990220 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.343853 | 3.767 | 940 | 1060610 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.443835 | 3.867 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.543844 | 3.967 | 940 | 1011730 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.644914 | 4.068 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.744835 | 4.168 | 940 | 1060610 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.844779 | 4.268 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:49.944830 | 4.368 | 940 | 992180 | 22.1 | 32.4
2025-04-29 19:25:50.044876 | 4.468 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.144880 | 4.568 | 940 | 1016620 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.244477 | 4.667 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.344436 | 4.767 | 940 | 1075270 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.444393 | 4.867 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.544493 | 4.967 | 940 | 1070380 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.644533 | 5.068 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.744466 | 5.167 | 940 | 1001960 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.844857 | 5.268 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:50.944485 | 5.367 | 940 | 1070380 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.044373 | 5.467 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.144530 | 5.568 | 940 | 1089930 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.244868 | 5.668 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.344504 | 5.768 | 940 | 1016620 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.444467 | 5.867 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.544397 | 5.967 | 940 | 1089930 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.644489 | 6.067 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.743935 | 6.167 | 940 | 1085040 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.843874 | 6.267 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:51.943892 | 6.367 | 940 | 1001960 | 22.1 | 32.6
2025-04-29 19:25:52.043904 | 6.467 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.143839 | 6.567 | 940 | 1094820 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.243978 | 6.667 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.343919 | 6.767 | 940 | 811340 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.443902 | 6.867 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.543857 | 6.967 | 940 | 987290 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.643813 | 7.067 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.743906 | 7.167 | 940 | 1070380 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.843913 | 7.267 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:52.943909 | 7.367 | 940 | 806450 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.043939 | 7.467 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.143926 | 7.567 | 940 | 1041060 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.244114 | 7.667 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.344878 | 7.768 | 940 | 1060610 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.444927 | 7.868 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.544877 | 7.968 | 940 | 806450 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.644860 | 8.068 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.744777 | 8.168 | 940 | 1065490 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.844877 | 8.268 | 940 | 5000000 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:53.944893 | 8.368 | 940 | 987290 | 22.1 | 32.7
2025-04-29 19:25:54.044862 | 8.468 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.144822 | 8.568 | 940 | 928640 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.244889 | 8.668 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.344885 | 8.768 | 940 | 840660 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.444858 | 8.868 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.544377 | 8.967 | 940 | 1085040 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.644880 | 9.068 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.743770 | 9.167 | 940 | 855330 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.843809 | 9.267 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:54.943937 | 9.367 | 940 | 855330 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.043844 | 9.467 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.143937 | 9.567 | 940 | 1085040 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.244872 | 9.668 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.343911 | 9.767 | 940 | 855330 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.443870 | 9.867 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.543843 | 9.967 | 940 | 845550 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.644854 | 10.068 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.743807 | 10.167 | 940 | 1080160 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.843906 | 10.267 | 940 | 4995110 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:55.943809 | 10.367 | 940 | 850440 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.144902 | 10.568 | 1410 | 4833820 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.244873 | 10.668 | 1410 | 14660 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.343816 | 10.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.443857 | 10.867 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.543869 | 10.967 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.644862 | 11.068 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.743924 | 11.167 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.843889 | 11.267 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:56.943845 | 11.367 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.043872 | 11.467 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.143815 | 11.567 | 1410 | 136850 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.243822 | 11.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.343919 | 11.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.443900 | 11.867 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.543928 | 11.967 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.644872 | 12.068 | 1410 | 0 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.743911 | 12.167 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.843892 | 12.267 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:57.944874 | 12.368 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:58.043885 | 12.467 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.8
2025-04-29 19:25:58.143897 | 12.567 | 1410 | 136850 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.243840 | 12.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.343798 | 12.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.443890 | 12.867 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.543931 | 12.967 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.643852 | 13.067 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.743919 | 13.167 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.844504 | 13.268 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:58.944872 | 13.368 | 1410 | 146630 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.043798 | 13.467 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.144881 | 13.568 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.244400 | 13.667 | 1410 | 9780 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.344849 | 13.768 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.444748 | 13.868 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.544620 | 13.968 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.644410 | 14.067 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.744160 | 14.167 | 1410 | 136850 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.844374 | 14.267 | 1410 | 0 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:25:59.944452 | 14.367 | 1410 | 141740 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:26:00.044128 | 14.467 | 1410 | 4890 | 22.1 | 32.9
2025-04-29 19:26:00.144844 | 14.568 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.244402 | 14.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.344856 | 14.768 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.444396 | 14.867 | 1410 | 9780 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.544591 | 14.968 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.644805 | 15.068 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.744845 | 15.168 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.844872 | 15.268 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:00.944850 | 15.368 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.044851 | 15.468 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.144857 | 15.568 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.244423 | 15.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.344156 | 15.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.444339 | 15.867 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.544460 | 15.967 | 1410 | 146630 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.644318 | 16.067 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.744425 | 16.167 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.844410 | 16.267 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:01.944438 | 16.367 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.044442 | 16.467 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.144450 | 16.567 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.244418 | 16.667 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.344458 | 16.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.444412 | 16.867 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.544400 | 16.967 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.644398 | 17.067 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.744353 | 17.167 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.844429 | 17.267 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:02.944343 | 17.367 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.044432 | 17.467 | 1410 | 9780 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.144482 | 17.567 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.244429 | 17.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.344440 | 17.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.444433 | 17.867 | 1410 | 9780 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.544445 | 17.967 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.644404 | 18.067 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.744437 | 18.167 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.844743 | 18.268 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:03.944829 | 18.368 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.043871 | 18.467 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.144831 | 18.568 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.243817 | 18.667 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.343906 | 18.767 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.443884 | 18.867 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.543856 | 18.967 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.643857 | 19.067 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.743887 | 19.167 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.844855 | 19.268 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:04.944740 | 19.368 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.044830 | 19.468 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.144832 | 19.568 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.244875 | 19.668 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.344827 | 19.768 | 1410 | 136850 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.444816 | 19.868 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.544835 | 19.968 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.644772 | 20.068 | 1410 | 9780 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.744809 | 20.168 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.844799 | 20.268 | 1410 | 0 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:05.944808 | 20.368 | 1410 | 141740 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:06.044720 | 20.468 | 1410 | 4890 | 22.1 | 33
2025-04-29 19:26:06.244817 | 20.668 | 1550 | 136850 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.344809 | 20.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.444801 | 20.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.544812 | 20.968 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.644812 | 21.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.744820 | 21.168 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.844818 | 21.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:06.944812 | 21.368 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.044827 | 21.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.144823 | 21.568 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.244801 | 21.668 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.344746 | 21.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.444800 | 21.868 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.544814 | 21.968 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.644800 | 22.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.744824 | 22.168 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.844802 | 22.268 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:07.944823 | 22.368 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:08.044809 | 22.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:08.144802 | 22.568 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.1
2025-04-29 19:26:08.244805 | 22.668 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.344822 | 22.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.444721 | 22.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.544702 | 22.968 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.644780 | 23.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.744811 | 23.168 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.844817 | 23.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:08.944805 | 23.368 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.044800 | 23.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.144662 | 23.568 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.244798 | 23.668 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.344796 | 23.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.444818 | 23.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.544725 | 23.968 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.644776 | 24.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.744804 | 24.168 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.844778 | 24.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:09.944824 | 24.368 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.044820 | 24.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.144812 | 24.568 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.244656 | 24.668 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.344829 | 24.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.444800 | 24.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.544855 | 24.968 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.644712 | 25.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.744788 | 25.168 | 1550 | 14660 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.844797 | 25.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:10.944799 | 25.368 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.044795 | 25.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.144793 | 25.568 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.244819 | 25.668 | 1550 | 219940 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.344805 | 25.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.444796 | 25.868 | 1550 | 219940 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.544807 | 25.968 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.644789 | 26.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.744729 | 26.168 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.844776 | 26.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:11.944426 | 26.367 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:12.044827 | 26.468 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:12.144674 | 26.568 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.2
2025-04-29 19:26:12.244679 | 26.668 | 1550 | 219940 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.344812 | 26.768 | 1550 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.444804 | 26.868 | 1550 | 219940 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.544835 | 26.968 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.644894 | 27.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.744805 | 27.168 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.844705 | 27.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:12.944727 | 27.368 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.044797 | 27.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.144792 | 27.568 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.244696 | 27.668 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.344707 | 27.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.444749 | 27.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.544797 | 27.968 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.644729 | 28.068 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.744788 | 28.168 | 1550 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.844705 | 28.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:13.944693 | 28.368 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.044792 | 28.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.144578 | 28.568 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.244778 | 28.668 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.344790 | 28.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.444797 | 28.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.544805 | 28.968 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.644421 | 29.067 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.744788 | 29.168 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.844782 | 29.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:14.944787 | 29.368 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.044705 | 29.468 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.144343 | 29.567 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.244782 | 29.668 | 1550 | 210170 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.344768 | 29.768 | 1550 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.444789 | 29.868 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.544701 | 29.968 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.644191 | 30.067 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.744769 | 30.168 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.844757 | 30.268 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:15.944783 | 30.368 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.044808 | 30.468 | 1550 | 215050 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.143958 | 30.567 | 1550 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.344789 | 30.768 | 1610 | 205280 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.444821 | 30.868 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.544827 | 30.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.643788 | 31.067 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.744674 | 31.168 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.844665 | 31.268 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:16.944772 | 31.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.044784 | 31.468 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.143744 | 31.567 | 1610 | 19550 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.244296 | 31.667 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.344346 | 31.767 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.444248 | 31.867 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.544356 | 31.967 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.644407 | 32.067 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.744373 | 32.167 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.844356 | 32.267 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:17.944777 | 32.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:18.044368 | 32.467 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:18.144343 | 32.567 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:18.244741 | 32.668 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.3
2025-04-29 19:26:18.344337 | 32.767 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.444750 | 32.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.544279 | 32.967 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.644353 | 33.067 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.744352 | 33.167 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.844339 | 33.267 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:18.944361 | 33.367 | 1610 | 19550 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.044777 | 33.468 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.144767 | 33.568 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.244766 | 33.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.344775 | 33.768 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.444733 | 33.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.544780 | 33.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.644652 | 34.068 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.744770 | 34.168 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.844748 | 34.268 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:19.944772 | 34.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:20.044796 | 34.468 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:20.144810 | 34.568 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:20.244737 | 34.668 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.5
2025-04-29 19:26:20.344768 | 34.768 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.444736 | 34.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.544783 | 34.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.644760 | 35.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.744681 | 35.168 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.844361 | 35.267 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:20.944789 | 35.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.044781 | 35.468 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.144768 | 35.568 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.244748 | 35.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.344769 | 35.768 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.444740 | 35.868 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.544743 | 35.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.644743 | 36.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.744769 | 36.168 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.843934 | 36.267 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:21.944784 | 36.368 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.044743 | 36.468 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.144779 | 36.568 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.244788 | 36.668 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.344774 | 36.768 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.444758 | 36.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.544771 | 36.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.644732 | 37.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.744763 | 37.168 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.844747 | 37.268 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:22.944659 | 37.368 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.044758 | 37.468 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.144763 | 37.568 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.244684 | 37.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.344809 | 37.768 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.444741 | 37.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.544764 | 37.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.644748 | 38.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.744747 | 38.168 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.844741 | 38.268 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:23.944184 | 38.367 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.044363 | 38.467 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.144758 | 38.568 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.244737 | 38.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.344800 | 38.768 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.444742 | 38.868 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.544756 | 38.968 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.644765 | 39.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.744779 | 39.168 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.844202 | 39.267 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:24.944777 | 39.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.044744 | 39.468 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.144655 | 39.568 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.244676 | 39.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.344757 | 39.768 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.444730 | 39.868 | 1610 | 0 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.544752 | 39.968 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.644741 | 40.068 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.744737 | 40.168 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.844450 | 40.267 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:25.944761 | 40.368 | 1610 | 14660 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:26.044435 | 40.467 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:26.144728 | 40.568 | 1610 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:26.244645 | 40.668 | 1610 | 4890 | 22.1 | 33.6