## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:26:36.705771 | 0.452 | 940 | 9780 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:36.805811 | 0.552 | 940 | 830890 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:36.906294 | 0.652 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.005095 | 0.751 | 940 | 1094820 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.105684 | 0.852 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.205631 | 0.952 | 940 | 1094820 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.305008 | 1.051 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.405097 | 1.151 | 940 | 1026390 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.505600 | 1.252 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.605623 | 1.352 | 940 | 1094820 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.705715 | 1.452 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.805700 | 1.552 | 940 | 1094820 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:37.905763 | 1.652 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.005789 | 1.752 | 940 | 1094820 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.105779 | 1.852 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.205704 | 1.952 | 940 | 1011730 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.305795 | 2.052 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.405770 | 2.152 | 940 | 1089930 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.505752 | 2.252 | 940 | 4995110 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.605763 | 2.352 | 940 | 1085040 | 22.1 | 33.6
2025-04-29 19:26:38.705778 | 2.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:38.805780 | 2.552 | 940 | 821110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:38.905908 | 2.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.005795 | 2.752 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.105767 | 2.852 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.205804 | 2.952 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.305694 | 3.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.405765 | 3.152 | 940 | 1031280 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.505794 | 3.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.605792 | 3.352 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.705765 | 3.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.805771 | 3.552 | 940 | 1109480 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:39.905815 | 3.652 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.005781 | 3.752 | 940 | 1109480 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.105689 | 3.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.205801 | 3.952 | 940 | 811340 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.305805 | 4.052 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.405689 | 4.152 | 940 | 874880 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.505809 | 4.252 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.605782 | 4.352 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.705773 | 4.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.805774 | 4.552 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:40.905775 | 4.652 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.005810 | 4.752 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.105775 | 4.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.205762 | 4.952 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.305758 | 5.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.405753 | 5.152 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.505666 | 5.252 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.605827 | 5.352 | 940 | 865100 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.705820 | 5.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.805717 | 5.552 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:41.905696 | 5.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.005743 | 5.752 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.105712 | 5.852 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.205634 | 5.952 | 940 | 860220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.305816 | 6.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.405881 | 6.152 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.505768 | 6.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.605685 | 6.352 | 940 | 1041060 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.705709 | 6.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.805752 | 6.552 | 940 | 1021510 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:42.905741 | 6.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.005746 | 6.752 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.105684 | 6.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.205702 | 6.952 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.305750 | 7.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.405761 | 7.152 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.505736 | 7.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.605736 | 7.352 | 940 | 801560 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.705653 | 7.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.805755 | 7.552 | 940 | 1041060 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:43.905756 | 7.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.005634 | 7.752 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.105761 | 7.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.205762 | 7.952 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.305780 | 8.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.405755 | 8.152 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.505827 | 8.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.605788 | 8.352 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.705726 | 8.452 | 940 | 4990220 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.805666 | 8.552 | 940 | 1016620 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:44.905778 | 8.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.005796 | 8.752 | 940 | 806450 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.105774 | 8.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.205686 | 8.952 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.305763 | 9.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.405772 | 9.152 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.505787 | 9.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.605774 | 9.352 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.705669 | 9.452 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.805771 | 9.552 | 940 | 1031280 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:45.905658 | 9.652 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.005693 | 9.752 | 940 | 1104590 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.105770 | 9.852 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.205731 | 9.952 | 940 | 801560 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.305658 | 10.052 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.405742 | 10.152 | 940 | 1036170 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.505773 | 10.252 | 940 | 4995110 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.605689 | 10.352 | 940 | 1099710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.805775 | 10.552 | 1410 | 4838710 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:46.905736 | 10.652 | 1410 | 14660 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.005736 | 10.752 | 1410 | 146630 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.105738 | 10.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.205666 | 10.952 | 1410 | 146630 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.305724 | 11.052 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.405751 | 11.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.505740 | 11.252 | 1410 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.605704 | 11.352 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.705635 | 11.452 | 1410 | 0 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.805689 | 11.552 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:47.905689 | 11.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.005749 | 11.752 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.105757 | 11.852 | 1410 | 9780 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.205723 | 11.952 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.305635 | 12.052 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.405733 | 12.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.505752 | 12.252 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.605759 | 12.352 | 1410 | 136850 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.705523 | 12.451 | 1410 | 4890 | 22 | 34.3
2025-04-29 19:26:48.805743 | 12.552 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:48.905708 | 12.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.005741 | 12.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.105760 | 12.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.205417 | 12.951 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.305747 | 13.052 | 1410 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.405743 | 13.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.505667 | 13.252 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.605706 | 13.352 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.705333 | 13.451 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.805793 | 13.552 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:49.905848 | 13.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.005689 | 13.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.105741 | 13.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.205188 | 13.951 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.305759 | 14.052 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.405727 | 14.152 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.505786 | 14.252 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.605644 | 14.352 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.705060 | 14.451 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.805737 | 14.552 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:50.905773 | 14.652 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.005787 | 14.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.105787 | 14.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.204963 | 14.951 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.305733 | 15.052 | 1410 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.405775 | 15.152 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.505723 | 15.252 | 1410 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.605732 | 15.352 | 1410 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.705288 | 15.451 | 1410 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.805728 | 15.552 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:51.905749 | 15.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.005719 | 15.752 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.105724 | 15.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.205719 | 15.952 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.305711 | 16.052 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.405708 | 16.152 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.505687 | 16.252 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.605735 | 16.352 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.705731 | 16.452 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.805646 | 16.552 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:52.905715 | 16.652 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.005724 | 16.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.105749 | 16.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.205604 | 16.952 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.305771 | 17.052 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.405633 | 17.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.505755 | 17.252 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.605765 | 17.352 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.705735 | 17.452 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.805735 | 17.552 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:53.905607 | 17.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.005701 | 17.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.105616 | 17.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.205616 | 17.952 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.305710 | 18.052 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.405715 | 18.152 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.505712 | 18.252 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.605713 | 18.352 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.705731 | 18.452 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.805720 | 18.552 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:54.905744 | 18.652 | 1410 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.005621 | 18.752 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.105742 | 18.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.205698 | 18.952 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.305698 | 19.052 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.405729 | 19.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.505751 | 19.252 | 1410 | 9780 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.605696 | 19.352 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.705675 | 19.452 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.805727 | 19.552 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:55.905772 | 19.652 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.005710 | 19.752 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.105625 | 19.852 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.205717 | 19.952 | 1410 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.305727 | 20.052 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.405710 | 20.152 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.505713 | 20.252 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.605715 | 20.352 | 1410 | 141740 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.705717 | 20.452 | 1410 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:56.905737 | 20.652 | 1550 | 136850 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.005781 | 20.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.105644 | 20.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.205619 | 20.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.305759 | 21.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.405633 | 21.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.505802 | 21.252 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.605720 | 21.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.705720 | 21.452 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.805643 | 21.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:57.905745 | 21.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.005721 | 21.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.105726 | 21.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.205718 | 21.952 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.305727 | 22.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.405709 | 22.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.505631 | 22.252 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.605585 | 22.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.705721 | 22.452 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.805672 | 22.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:58.905731 | 22.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.005687 | 22.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.105724 | 22.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.205697 | 22.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.305704 | 23.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.405700 | 23.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.505607 | 23.252 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.605600 | 23.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.705765 | 23.452 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.805702 | 23.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:26:59.905737 | 23.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.005693 | 23.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.105707 | 23.852 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.205714 | 23.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.305725 | 24.052 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.405694 | 24.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.505688 | 24.252 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.605677 | 24.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.705707 | 24.452 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.805617 | 24.552 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:00.905706 | 24.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.005691 | 24.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.105730 | 24.852 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.205684 | 24.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.305703 | 25.052 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.405677 | 25.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.505586 | 25.252 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.605698 | 25.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.705712 | 25.452 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.805707 | 25.552 | 1550 | 0 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:01.905634 | 25.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.005691 | 25.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.105705 | 25.852 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.205687 | 25.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.305644 | 26.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.405682 | 26.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.505692 | 26.252 | 1550 | 210170 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.605670 | 26.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.705717 | 26.452 | 1550 | 215050 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.805684 | 26.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.4
2025-04-29 19:27:02.908835 | 26.655 | 1550 | 219940 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.005607 | 26.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.105567 | 26.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.205684 | 26.952 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.305735 | 27.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.405681 | 27.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.505769 | 27.252 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.605652 | 27.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.705718 | 27.452 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.805687 | 27.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:03.905693 | 27.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.005678 | 27.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.105597 | 27.852 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.205677 | 27.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.305701 | 28.052 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.405696 | 28.152 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.505689 | 28.252 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.605697 | 28.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.705700 | 28.452 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.805678 | 28.552 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:04.905671 | 28.652 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.005665 | 28.752 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.105665 | 28.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.205673 | 28.952 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.305597 | 29.052 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.405659 | 29.152 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.505695 | 29.252 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.605650 | 29.352 | 1550 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.705713 | 29.452 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.805632 | 29.552 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:05.905731 | 29.652 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.005641 | 29.752 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.105700 | 29.852 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.205670 | 29.952 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.305526 | 30.051 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.405153 | 30.151 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.505747 | 30.252 | 1550 | 215050 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.605604 | 30.352 | 1550 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.705693 | 30.452 | 1550 | 210170 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:06.805356 | 30.551 | 1550 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.005672 | 30.752 | 1610 | 205280 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.105682 | 30.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.205702 | 30.952 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.305258 | 31.051 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.405676 | 31.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.505674 | 31.252 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.605662 | 31.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.705593 | 31.452 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.805222 | 31.551 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:07.905707 | 31.652 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.005706 | 31.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.105721 | 31.852 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.205640 | 31.952 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.305107 | 32.051 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.405653 | 32.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.505701 | 32.252 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.605672 | 32.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.705677 | 32.452 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.804807 | 32.551 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:08.905755 | 32.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:09.005669 | 32.752 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.105688 | 32.852 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.205662 | 32.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.305280 | 33.051 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.405679 | 33.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.505689 | 33.252 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.605654 | 33.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.705636 | 33.452 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.805587 | 33.552 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:09.905600 | 33.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.005662 | 33.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.105690 | 33.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.205661 | 33.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.305664 | 34.052 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.405690 | 34.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.505676 | 34.252 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.605661 | 34.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.705669 | 34.452 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.805672 | 34.552 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:10.905686 | 34.652 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:11.005565 | 34.752 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.105568 | 34.852 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.205669 | 34.952 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.305674 | 35.052 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.405655 | 35.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.505669 | 35.252 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.605653 | 35.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.705659 | 35.452 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.805668 | 35.552 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:11.905662 | 35.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.005661 | 35.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.105581 | 35.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.205533 | 35.951 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.305632 | 36.052 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.405648 | 36.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.505720 | 36.252 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.605690 | 36.352 | 1610 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.705687 | 36.452 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.805722 | 36.552 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:12.905661 | 36.652 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:27:13.005674 | 36.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.105657 | 36.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.205586 | 36.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.305683 | 37.052 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.405639 | 37.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.505665 | 37.252 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.605660 | 37.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.705669 | 37.452 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.805658 | 37.552 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:13.905671 | 37.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.005657 | 37.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.105661 | 37.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.205645 | 37.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.305559 | 38.052 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.405625 | 38.152 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.505651 | 38.252 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.605653 | 38.352 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.705649 | 38.452 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.805667 | 38.552 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:14.905679 | 38.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.005571 | 38.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.105660 | 38.852 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.205657 | 38.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.305661 | 39.052 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.405555 | 39.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.505603 | 39.252 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.605637 | 39.352 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.705646 | 39.452 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.805660 | 39.552 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:15.905631 | 39.652 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.005652 | 39.752 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.105640 | 39.852 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.205677 | 39.952 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.305678 | 40.052 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.405623 | 40.152 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.505557 | 40.252 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.605624 | 40.352 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.705641 | 40.452 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.805629 | 40.552 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:27:16.905647 | 40.652 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6