## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 14:55:28.310268 | 0.432 | 940 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.410249 | 0.532 | 940 | 650050 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.510087 | 0.631 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.609937 | 0.731 | 940 | 874880 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.709983 | 0.831 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.809935 | 0.931 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:28.909896 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.010209 | 1.132 | 940 | 772240 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.110085 | 1.231 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.210157 | 1.331 | 940 | 874880 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.310036 | 1.431 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.409649 | 1.531 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.510052 | 1.631 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.610072 | 1.731 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.710124 | 1.831 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.810198 | 1.932 | 940 | 767350 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:29.910049 | 2.031 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.010195 | 2.132 | 940 | 830890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.110095 | 2.231 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.210207 | 2.332 | 940 | 869990 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.310194 | 2.432 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.410211 | 2.532 | 940 | 772240 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.510214 | 2.632 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.610192 | 2.732 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.709602 | 2.831 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.810199 | 2.932 | 940 | 869990 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:30.910177 | 3.032 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.010287 | 3.132 | 940 | 806450 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.109638 | 3.231 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.210189 | 3.332 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.310195 | 3.432 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.410215 | 3.532 | 940 | 869990 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.510188 | 3.632 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.610192 | 3.732 | 940 | 806450 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.710200 | 3.832 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.809890 | 3.931 | 940 | 821110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:31.910170 | 4.032 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.010201 | 4.132 | 940 | 865100 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.110198 | 4.232 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.210209 | 4.332 | 940 | 811340 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.310175 | 4.432 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.410083 | 4.531 | 940 | 821110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.509229 | 4.631 | 940 | 4995110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.610109 | 4.731 | 940 | 630500 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.710170 | 4.832 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.810192 | 4.932 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:32.910109 | 5.031 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.010163 | 5.131 | 940 | 772240 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.109457 | 5.231 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.209613 | 5.331 | 940 | 830890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.310188 | 5.432 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.410175 | 5.532 | 940 | 826000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.510162 | 5.631 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.610061 | 5.731 | 940 | 767350 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.710076 | 5.831 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.810192 | 5.932 | 940 | 821110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:33.909684 | 6.031 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.010142 | 6.131 | 940 | 821110 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.109952 | 6.231 | 940 | 5000000 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.210224 | 6.332 | 940 | 767350 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.310094 | 6.431 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.410150 | 6.531 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.509369 | 6.631 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.610134 | 6.731 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.710168 | 6.832 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.810138 | 6.931 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:34.909828 | 7.031 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.010138 | 7.131 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.110002 | 7.231 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.210157 | 7.331 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.310243 | 7.432 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.409982 | 7.531 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.510124 | 7.631 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.610128 | 7.731 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.710128 | 7.831 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.810140 | 7.931 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:35.910131 | 8.031 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.010140 | 8.131 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.110118 | 8.231 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.210180 | 8.332 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.310137 | 8.431 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.410130 | 8.531 | 940 | 723360 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.510121 | 8.631 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.610053 | 8.731 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.710117 | 8.831 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.810153 | 8.931 | 940 | 816230 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:36.910123 | 9.031 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.010089 | 9.131 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.110230 | 9.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.210134 | 9.331 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.310128 | 9.431 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.409579 | 9.531 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.510183 | 9.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.610143 | 9.731 | 940 | 830890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.710123 | 9.831 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.810127 | 9.931 | 940 | 640270 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:37.909539 | 10.031 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.010103 | 10.131 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.110098 | 10.231 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.210053 | 10.331 | 940 | 830890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.410113 | 10.531 | 1410 | 4843600 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.510081 | 10.631 | 1410 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.610105 | 10.731 | 1410 | 87980 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.710115 | 10.831 | 1410 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.810135 | 10.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:38.910066 | 11.031 | 1410 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.010046 | 11.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.110010 | 11.231 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.210130 | 11.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.310046 | 11.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.410112 | 11.531 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.510114 | 11.631 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.610155 | 11.731 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.709116 | 11.83 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.810139 | 11.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:39.910108 | 12.031 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.010083 | 12.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.109821 | 12.231 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.210101 | 12.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.309976 | 12.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.410085 | 12.531 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.510084 | 12.631 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.609775 | 12.731 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.710064 | 12.831 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.810030 | 12.931 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:40.910121 | 13.031 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.009993 | 13.131 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.109671 | 13.231 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.209950 | 13.331 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.310075 | 13.431 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.410080 | 13.531 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.510072 | 13.631 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.609507 | 13.731 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.710065 | 13.831 | 1410 | 0 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.810076 | 13.931 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:41.910058 | 14.031 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.010070 | 14.131 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.109363 | 14.231 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.210109 | 14.331 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.310106 | 14.431 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.410079 | 14.531 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.509993 | 14.631 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.609220 | 14.731 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.710095 | 14.831 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.810094 | 14.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:42.910063 | 15.031 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.010055 | 15.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.109137 | 15.23 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.209806 | 15.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.309994 | 15.431 | 1410 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.409961 | 15.531 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.510053 | 15.631 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.609638 | 15.731 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.709882 | 15.831 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.810084 | 15.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:43.909997 | 16.031 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.009965 | 16.131 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.110028 | 16.231 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.209544 | 16.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.309456 | 16.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.410052 | 16.531 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.509276 | 16.631 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.609508 | 16.731 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.709494 | 16.831 | 1410 | 0 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.810044 | 16.931 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:44.910031 | 17.031 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.010061 | 17.131 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.110014 | 17.231 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.210044 | 17.331 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.310026 | 17.431 | 1410 | 0 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.410051 | 17.531 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.510023 | 17.631 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.610051 | 17.731 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.710032 | 17.831 | 1410 | 0 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.809943 | 17.931 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:45.910020 | 18.031 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.010051 | 18.131 | 1410 | 78200 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.110017 | 18.231 | 1410 | 4890 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.210068 | 18.331 | 1410 | 83090 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.309407 | 18.431 | 1410 | 0 | 20 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.409404 | 18.531 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.509171 | 18.631 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.609964 | 18.731 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.710022 | 18.831 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.809439 | 18.931 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:46.910036 | 19.031 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.010050 | 19.131 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.109931 | 19.231 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.209981 | 19.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.310008 | 19.431 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.409329 | 19.531 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.509993 | 19.631 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.610002 | 19.731 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.710005 | 19.831 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.809901 | 19.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:47.910028 | 20.031 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.010027 | 20.131 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.110144 | 20.231 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.210013 | 20.331 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.310080 | 20.431 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.510011 | 20.631 | 1550 | 78200 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.610027 | 20.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.709990 | 20.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.809977 | 20.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:48.909458 | 21.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.009349 | 21.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.109944 | 21.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.209483 | 21.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.310000 | 21.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.410014 | 21.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.509991 | 21.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.609998 | 21.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.709972 | 21.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.809968 | 21.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:49.909951 | 22.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.010009 | 22.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.109982 | 22.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.210040 | 22.331 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.309963 | 22.431 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.409987 | 22.531 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:50.509373 | 22.631 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:50.609964 | 22.731 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:50.709940 | 22.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:50.809589 | 22.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:50.909990 | 23.031 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.009973 | 23.131 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.109991 | 23.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.209969 | 23.331 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.309367 | 23.431 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.409441 | 23.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.509959 | 23.631 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.609964 | 23.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.709950 | 23.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.810000 | 23.931 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:51.909962 | 24.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.009994 | 24.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.109975 | 24.231 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.210003 | 24.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.309969 | 24.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.410003 | 24.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:52.510008 | 24.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:52.609982 | 24.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:52.709983 | 24.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:52.809962 | 24.931 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:52.909962 | 25.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.009967 | 25.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.109960 | 25.231 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.209956 | 25.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.309970 | 25.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.409951 | 25.531 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.509960 | 25.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.609850 | 25.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.709884 | 25.831 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.809956 | 25.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:53.909946 | 26.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.010005 | 26.131 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.109935 | 26.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.209955 | 26.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.309938 | 26.431 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.409856 | 26.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.509948 | 26.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.609940 | 26.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.709909 | 26.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.809943 | 26.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:54.909931 | 27.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.009903 | 27.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.109940 | 27.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.209945 | 27.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.309870 | 27.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.409959 | 27.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.509952 | 27.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.609100 | 27.73 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.709856 | 27.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.809962 | 27.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:55.909934 | 28.031 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.009861 | 28.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.109915 | 28.231 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.209770 | 28.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.309729 | 28.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.409932 | 28.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:55:56.509944 | 28.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:56.609927 | 28.731 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:56.709711 | 28.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:56.809931 | 28.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:56.909370 | 29.031 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.009727 | 29.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.109837 | 29.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.209593 | 29.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.309922 | 29.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.409912 | 29.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.509895 | 29.631 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.609925 | 29.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.709497 | 29.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.809855 | 29.931 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:57.909939 | 30.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.008854 | 30.13 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.109924 | 30.231 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.209369 | 30.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.309870 | 30.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.409905 | 30.531 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.609919 | 30.731 | 1610 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.709169 | 30.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.809904 | 30.931 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:58.909870 | 31.031 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.009905 | 31.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.109884 | 31.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.209082 | 31.33 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.309877 | 31.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.409894 | 31.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.509894 | 31.631 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.609898 | 31.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.708958 | 31.83 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.809917 | 31.931 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:55:59.909933 | 32.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.009891 | 32.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.109903 | 32.231 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.209487 | 32.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.309921 | 32.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.409359 | 32.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.509888 | 32.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:00.609562 | 32.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:00.709410 | 32.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:00.809816 | 32.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:00.909887 | 33.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.009900 | 33.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.109872 | 33.231 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.209788 | 33.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.309885 | 33.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.409897 | 33.531 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.509902 | 33.631 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.609900 | 33.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.709886 | 33.831 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.809877 | 33.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:01.909854 | 34.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.009172 | 34.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.109849 | 34.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.209904 | 34.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.309295 | 34.431 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.409731 | 34.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.509024 | 34.63 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:02.609874 | 34.731 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:02.709948 | 34.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:02.809877 | 34.931 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:02.909858 | 35.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.009861 | 35.131 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.109738 | 35.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.209417 | 35.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.309857 | 35.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.409857 | 35.531 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.509899 | 35.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.609878 | 35.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.709812 | 35.831 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.809835 | 35.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:03.909770 | 36.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.009848 | 36.131 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.109778 | 36.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.209805 | 36.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.309845 | 36.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.409842 | 36.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.509821 | 36.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:04.609915 | 36.731 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:04.709741 | 36.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:04.809774 | 36.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:04.909850 | 37.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.009850 | 37.131 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.109830 | 37.231 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.209853 | 37.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.309814 | 37.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.409740 | 37.531 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.509822 | 37.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.609820 | 37.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.709896 | 37.831 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.809788 | 37.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:05.909787 | 38.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.009789 | 38.131 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.109830 | 38.231 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.209838 | 38.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.309666 | 38.431 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.409824 | 38.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.509810 | 38.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:06.609819 | 38.731 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:06.709773 | 38.831 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:06.809540 | 38.931 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:06.909836 | 39.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.009842 | 39.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.109808 | 39.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.209830 | 39.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.309384 | 39.431 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.409810 | 39.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.509812 | 39.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.609235 | 39.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.710399 | 39.832 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.809256 | 39.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:07.909871 | 40.031 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.009819 | 40.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.109243 | 40.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.209748 | 40.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.309079 | 40.43 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.409707 | 40.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:08.509776 | 40.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.2