## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 14:56:22.397034 | 0.432 | 940 | 4890 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.497032 | 0.532 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.596982 | 0.632 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.696571 | 0.731 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.796086 | 0.831 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.897006 | 0.932 | 940 | 850440 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:22.997040 | 1.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.097019 | 1.132 | 940 | 791790 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.196961 | 1.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.297008 | 1.332 | 940 | 845550 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.397039 | 1.432 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.497017 | 1.532 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.596970 | 1.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.697075 | 1.732 | 940 | 845550 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.796936 | 1.832 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.897023 | 1.932 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:23.996998 | 2.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:24.097037 | 2.132 | 940 | 845550 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:24.197158 | 2.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:24.296928 | 2.332 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.3
2025-04-29 14:56:24.397029 | 2.432 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.497034 | 2.532 | 940 | 757580 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.597047 | 2.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.697018 | 2.732 | 940 | 669600 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.796372 | 2.831 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.896999 | 2.932 | 940 | 679370 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:24.996488 | 3.031 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.097015 | 3.132 | 940 | 654940 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.197021 | 3.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.297008 | 3.332 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.397006 | 3.432 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.497063 | 3.532 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.597057 | 3.632 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.696908 | 3.732 | 940 | 654940 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.796506 | 3.831 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.897072 | 3.932 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:25.996910 | 4.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.096921 | 4.132 | 940 | 669600 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.197015 | 4.232 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.296946 | 4.332 | 940 | 650050 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.396004 | 4.431 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.495962 | 4.531 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.596633 | 4.631 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.697005 | 4.732 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.797026 | 4.832 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.896960 | 4.932 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:26.997491 | 5.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.096969 | 5.132 | 940 | 850440 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.197007 | 5.232 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.296960 | 5.332 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.396914 | 5.432 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.496496 | 5.531 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.597013 | 5.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.696922 | 5.732 | 940 | 855330 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.796002 | 5.831 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.896964 | 5.932 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:27.996969 | 6.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.096974 | 6.132 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.196964 | 6.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.296926 | 6.332 | 940 | 850440 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.396787 | 6.431 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.496856 | 6.532 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.596988 | 6.632 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.696897 | 6.732 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.796712 | 6.831 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.896968 | 6.932 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:28.996664 | 7.031 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.097007 | 7.132 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.196980 | 7.232 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.297027 | 7.332 | 940 | 708700 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.396941 | 7.432 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.496995 | 7.532 | 940 | 654940 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.596960 | 7.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.696947 | 7.732 | 940 | 664710 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.796980 | 7.832 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.896960 | 7.932 | 940 | 674490 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:29.996961 | 8.032 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:30.096919 | 8.132 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:30.197010 | 8.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:30.296954 | 8.332 | 940 | 850440 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:30.396956 | 8.432 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.496963 | 8.532 | 940 | 654940 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.596876 | 8.632 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.696214 | 8.731 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.796965 | 8.832 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.896938 | 8.932 | 940 | 816230 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:30.996966 | 9.032 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.096910 | 9.132 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.196929 | 9.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.296960 | 9.332 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.395960 | 9.431 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.496035 | 9.531 | 940 | 782010 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.596852 | 9.632 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.696932 | 9.732 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.796945 | 9.832 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.896946 | 9.932 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:31.996932 | 10.032 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:32.095995 | 10.131 | 940 | 782010 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:32.196956 | 10.232 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:32.296817 | 10.331 | 940 | 835780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:32.496938 | 10.532 | 1410 | 4833820 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:32.596887 | 10.632 | 1410 | 9780 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:32.696911 | 10.732 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:32.796926 | 10.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:32.896894 | 10.932 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:32.996925 | 11.032 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.096915 | 11.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.196845 | 11.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.296907 | 11.332 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.396956 | 11.432 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.496908 | 11.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.596930 | 11.632 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.696896 | 11.732 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.796928 | 11.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.896902 | 11.932 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:33.996590 | 12.031 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:34.096890 | 12.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:34.196920 | 12.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:34.296901 | 12.332 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:34.396897 | 12.432 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:34.496906 | 12.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:34.596988 | 12.632 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:34.696603 | 12.731 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:34.796912 | 12.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:34.896855 | 12.932 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:34.996906 | 13.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.096880 | 13.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.196887 | 13.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.296878 | 13.332 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.396815 | 13.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.496885 | 13.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.596884 | 13.632 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.696870 | 13.732 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.796903 | 13.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.896803 | 13.931 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:35.996891 | 14.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:36.096896 | 14.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:36.196881 | 14.232 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:36.296884 | 14.332 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:36.396668 | 14.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:36.496868 | 14.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:36.596852 | 14.632 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:36.696833 | 14.732 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:36.796873 | 14.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:36.896519 | 14.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:36.996877 | 15.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.096866 | 15.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.196874 | 15.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.296875 | 15.332 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.396410 | 15.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.496868 | 15.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.595874 | 15.631 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.696855 | 15.732 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.796869 | 15.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.896226 | 15.931 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:37.996850 | 16.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:38.096584 | 16.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:38.196865 | 16.232 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:38.296842 | 16.332 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:38.396130 | 16.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:38.496867 | 16.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:38.596853 | 16.632 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:38.696945 | 16.732 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:38.796757 | 16.831 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:38.895945 | 16.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:38.996861 | 17.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.096873 | 17.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.196866 | 17.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.296833 | 17.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.395781 | 17.43 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.496845 | 17.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.596845 | 17.632 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.696840 | 17.731 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.796839 | 17.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.896529 | 17.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:39.996830 | 18.031 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:40.096839 | 18.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:40.196853 | 18.232 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:40.296837 | 18.331 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:40.396889 | 18.432 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:40.496769 | 18.531 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:40.596860 | 18.632 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:40.696848 | 18.732 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:40.796862 | 18.832 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:40.896848 | 18.932 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:40.996763 | 19.031 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.096866 | 19.132 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.196547 | 19.231 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.296884 | 19.332 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.396495 | 19.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.496859 | 19.532 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.596750 | 19.631 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.696826 | 19.731 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.796823 | 19.831 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.896753 | 19.931 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:41.996848 | 20.032 | 1410 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.096834 | 20.131 | 1410 | 83090 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.196147 | 20.231 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.296946 | 20.332 | 1410 | 78200 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.396414 | 20.431 | 1410 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.596736 | 20.631 | 1550 | 78200 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.696762 | 20.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.796821 | 20.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.896897 | 20.932 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:42.996734 | 21.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.096833 | 21.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.196836 | 21.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.296503 | 21.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.396756 | 21.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.496466 | 21.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.596837 | 21.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.695810 | 21.73 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.796880 | 21.832 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.896869 | 21.932 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:43.996847 | 22.032 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.096817 | 22.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.196836 | 22.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.296750 | 22.331 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.396843 | 22.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.496775 | 22.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.596789 | 22.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.696829 | 22.731 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.796823 | 22.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.896783 | 22.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:44.996797 | 23.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.096748 | 23.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.196794 | 23.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.295816 | 23.33 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.396797 | 23.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.496792 | 23.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.596792 | 23.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.696783 | 23.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.796811 | 23.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.895871 | 23.931 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:45.996776 | 24.031 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.096809 | 24.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.196786 | 24.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.296773 | 24.331 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.396646 | 24.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.496792 | 24.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.596816 | 24.631 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.696764 | 24.731 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.796780 | 24.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.896854 | 24.932 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:46.996724 | 25.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.096767 | 25.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.196774 | 25.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.296159 | 25.331 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.396771 | 25.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.496783 | 25.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.596789 | 25.631 | 1550 | 97750 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.696748 | 25.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.796782 | 25.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.896750 | 25.931 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:47.996765 | 26.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.096754 | 26.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.196774 | 26.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.295783 | 26.33 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.396759 | 26.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.496778 | 26.531 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:48.596805 | 26.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:48.696777 | 26.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:48.796672 | 26.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:48.896898 | 26.932 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:48.996690 | 27.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.096774 | 27.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.196769 | 27.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.296754 | 27.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.396763 | 27.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.496745 | 27.531 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.596772 | 27.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.696748 | 27.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.796745 | 27.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.896731 | 27.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:49.996691 | 28.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.096745 | 28.131 | 1550 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.196729 | 28.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.296741 | 28.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.396744 | 28.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.496641 | 28.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:50.596750 | 28.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:50.696750 | 28.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:50.796649 | 28.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:50.896643 | 28.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:50.996440 | 29.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.096659 | 29.131 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.196639 | 29.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.296629 | 29.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.396687 | 29.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.495739 | 29.53 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.596083 | 29.631 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.695908 | 29.731 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.796725 | 29.831 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.896725 | 29.931 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:51.996204 | 30.031 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.095633 | 30.13 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.196650 | 30.231 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.296716 | 30.331 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.396735 | 30.431 | 1550 | 102640 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.496091 | 30.531 | 1550 | 4890 | 19.9 | 37.2
2025-04-29 14:56:52.696658 | 30.731 | 1610 | 97750 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:52.796732 | 30.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:52.896388 | 30.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:52.996070 | 31.031 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.096737 | 31.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.196726 | 31.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.296694 | 31.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.396730 | 31.431 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.495746 | 31.53 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.596724 | 31.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.696726 | 31.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.796719 | 31.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.896358 | 31.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:53.995659 | 32.03 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.095757 | 32.13 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.196272 | 32.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.296286 | 32.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.395849 | 32.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.495853 | 32.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.595753 | 32.63 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.695798 | 32.73 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.795760 | 32.83 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.896676 | 32.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:54.995701 | 33.03 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.096685 | 33.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.195786 | 33.23 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.296693 | 33.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.396647 | 33.431 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.496702 | 33.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.596690 | 33.631 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.696685 | 33.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.796617 | 33.831 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.896589 | 33.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:55.995721 | 34.03 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.096591 | 34.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.195674 | 34.23 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.296574 | 34.331 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.395697 | 34.43 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.495725 | 34.53 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.595733 | 34.63 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.695845 | 34.731 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.796316 | 34.831 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.896676 | 34.931 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:56.996574 | 35.031 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.096675 | 35.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.196684 | 35.231 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.296672 | 35.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.396692 | 35.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.496234 | 35.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.596185 | 35.631 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.695685 | 35.73 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.795785 | 35.83 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.896719 | 35.931 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:57.996605 | 36.031 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.096637 | 36.131 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.196670 | 36.231 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.296656 | 36.331 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.396659 | 36.431 | 1610 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.496666 | 36.531 | 1610 | 9780 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.596639 | 36.631 | 1610 | 0 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.696661 | 36.731 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.796316 | 36.831 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.896235 | 36.931 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:58.995714 | 37.03 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.095722 | 37.13 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.195756 | 37.23 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.295756 | 37.33 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.396671 | 37.431 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.495732 | 37.53 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.596436 | 37.631 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.696644 | 37.731 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.796643 | 37.831 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.896653 | 37.931 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:56:59.996606 | 38.031 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.096332 | 38.131 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.196647 | 38.231 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.296637 | 38.331 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.396577 | 38.431 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.496644 | 38.531 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.596654 | 38.631 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:00.696643 | 38.731 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:00.796617 | 38.831 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:00.896134 | 38.931 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:00.996537 | 39.031 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.096644 | 39.131 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.196661 | 39.231 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.296627 | 39.331 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.396626 | 39.431 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.496639 | 39.531 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.595820 | 39.63 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.696617 | 39.731 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.796617 | 39.831 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.896605 | 39.931 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:01.996633 | 40.031 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.096547 | 40.131 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.196621 | 40.231 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.296643 | 40.331 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.396629 | 40.431 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.496620 | 40.531 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.2
2025-04-29 14:57:02.596416 | 40.631 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.2