## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 14:57:14.272799 | 0.444 | 940 | 4890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.372327 | 0.544 | 940 | 860220 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.472296 | 0.644 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.572768 | 0.744 | 940 | 650050 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.672780 | 0.844 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.772906 | 0.944 | 940 | 640270 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.872920 | 1.044 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:14.972815 | 1.144 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.072913 | 1.244 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.172871 | 1.344 | 940 | 640270 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.272107 | 1.444 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.372444 | 1.544 | 940 | 635390 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.472749 | 1.644 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.572754 | 1.744 | 940 | 650050 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.672914 | 1.844 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.772922 | 1.944 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.871831 | 2.043 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:15.972762 | 2.144 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.072774 | 2.244 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.171803 | 2.343 | 940 | 850440 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.272746 | 2.444 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.372443 | 2.544 | 940 | 713590 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.472905 | 2.644 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.572887 | 2.744 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.672872 | 2.844 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.772890 | 2.944 | 940 | 650050 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.872905 | 3.044 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:16.972881 | 3.144 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.072900 | 3.244 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.172919 | 3.344 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.272757 | 3.444 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.372592 | 3.544 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.472875 | 3.644 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.572860 | 3.744 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.672936 | 3.844 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.772883 | 3.944 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.872043 | 4.043 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:17.972969 | 4.144 | 940 | 650050 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.072858 | 4.244 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.172890 | 4.344 | 940 | 826000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.272892 | 4.444 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.372559 | 4.544 | 940 | 772240 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.472740 | 4.644 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.572882 | 4.744 | 940 | 645160 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.672866 | 4.844 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.772703 | 4.944 | 940 | 845550 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.872704 | 5.044 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:18.972719 | 5.144 | 940 | 830890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.072868 | 5.244 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.171991 | 5.343 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.272810 | 5.444 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.372480 | 5.544 | 940 | 840660 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.471839 | 5.643 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.572856 | 5.744 | 940 | 830890 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.672851 | 5.844 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.772820 | 5.944 | 940 | 640270 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.872854 | 6.044 | 940 | 5000000 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:19.972857 | 6.144 | 940 | 845550 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.072876 | 6.244 | 940 | 4995110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.172861 | 6.344 | 940 | 821110 | 19.9 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.272841 | 6.444 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.372561 | 6.544 | 940 | 664710 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.472801 | 6.644 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.572045 | 6.743 | 940 | 654940 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.672841 | 6.844 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.772868 | 6.944 | 940 | 840660 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.872797 | 7.044 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:20.972574 | 7.144 | 940 | 850440 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.072871 | 7.244 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.172861 | 7.344 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.272844 | 7.444 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.372544 | 7.544 | 940 | 835780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.472835 | 7.644 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.572872 | 7.744 | 940 | 860220 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.672810 | 7.844 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.772827 | 7.944 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.872559 | 8.044 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:21.972875 | 8.144 | 940 | 850440 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.072833 | 8.244 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.172783 | 8.344 | 940 | 845550 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.272835 | 8.444 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.372555 | 8.544 | 940 | 772240 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.472859 | 8.644 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.572865 | 8.744 | 940 | 850440 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.672880 | 8.844 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.772843 | 8.944 | 940 | 801560 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.872377 | 9.044 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:22.972840 | 9.144 | 940 | 850440 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.072852 | 9.244 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.171984 | 9.343 | 940 | 860220 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.271958 | 9.443 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.372264 | 9.544 | 940 | 796680 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.472718 | 9.644 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.572812 | 9.744 | 940 | 855330 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.672795 | 9.844 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.772845 | 9.944 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.872009 | 10.043 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:23.972801 | 10.144 | 940 | 835780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.072924 | 10.244 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.171998 | 10.343 | 940 | 860220 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.371966 | 10.543 | 1410 | 4843600 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.472839 | 10.644 | 1410 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.572822 | 10.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.672785 | 10.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.771969 | 10.943 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.871740 | 11.043 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:24.972816 | 11.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.072790 | 11.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.172802 | 11.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.272788 | 11.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.372453 | 11.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.471865 | 11.643 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.572790 | 11.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.672015 | 11.843 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.772804 | 11.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.872789 | 12.044 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:25.972695 | 12.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.072726 | 12.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.172819 | 12.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.272800 | 12.444 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.372387 | 12.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.472810 | 12.644 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.572820 | 12.744 | 1410 | 78200 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.671946 | 12.843 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.772692 | 12.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.872617 | 13.044 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:26.972783 | 13.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.072768 | 13.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.172785 | 13.344 | 1410 | 78200 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.272789 | 13.444 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.372521 | 13.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.472762 | 13.644 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.572795 | 13.744 | 1410 | 78200 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.672782 | 13.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.772809 | 13.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.872789 | 14.044 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:27.972761 | 14.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.072767 | 14.244 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.172483 | 14.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.272848 | 14.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.372445 | 14.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.471926 | 14.643 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.571909 | 14.743 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.672785 | 14.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.772475 | 14.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.872777 | 15.044 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:28.972759 | 15.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.072713 | 15.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.172761 | 15.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.272745 | 15.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.372486 | 15.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.472751 | 15.644 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.572756 | 15.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.672730 | 15.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.771921 | 15.943 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.872737 | 16.044 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:29.971904 | 16.143 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.072731 | 16.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.172408 | 16.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.272785 | 16.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.372454 | 16.544 | 1410 | 78200 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.472739 | 16.644 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.572766 | 16.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.672689 | 16.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.772707 | 16.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.872752 | 17.044 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:30.972732 | 17.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.072736 | 17.244 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.172773 | 17.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.272819 | 17.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.372449 | 17.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.472717 | 17.644 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.572741 | 17.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.672739 | 17.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.772745 | 17.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.872758 | 18.044 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:31.972743 | 18.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.072729 | 18.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.172782 | 18.344 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.272722 | 18.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.372358 | 18.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.472550 | 18.644 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.572720 | 18.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.672660 | 18.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.772723 | 18.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.872738 | 19.044 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:32.972419 | 19.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.072734 | 19.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.172644 | 19.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.272671 | 19.444 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.372437 | 19.544 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.472289 | 19.644 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.572718 | 19.744 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.672702 | 19.844 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.772726 | 19.944 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.872686 | 20.044 | 1410 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:33.972150 | 20.144 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:34.072688 | 20.244 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:34.172714 | 20.344 | 1410 | 83090 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:34.272694 | 20.444 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:34.471997 | 20.643 | 1550 | 83090 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:34.572686 | 20.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:34.672722 | 20.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:34.772715 | 20.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:34.872714 | 21.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:34.971925 | 21.143 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.072687 | 21.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.172601 | 21.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.272631 | 21.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.372427 | 21.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.471744 | 21.643 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.572731 | 21.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.672637 | 21.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.772694 | 21.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.872603 | 22.044 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:35.972323 | 22.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:36.072691 | 22.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:36.172701 | 22.344 | 1550 | 0 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:36.272623 | 22.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:36.372362 | 22.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:36.472772 | 22.644 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:36.571858 | 22.743 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:36.672630 | 22.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:36.772636 | 22.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:36.872681 | 23.044 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:36.972442 | 23.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.072668 | 23.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.172618 | 23.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.272366 | 23.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.372371 | 23.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.471860 | 23.643 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.571855 | 23.743 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.671897 | 23.843 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.771848 | 23.943 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.871856 | 24.043 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:37.972676 | 24.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.072707 | 24.244 | 1550 | 97750 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.171859 | 24.343 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.272663 | 24.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.372447 | 24.544 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.472659 | 24.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.572676 | 24.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.672684 | 24.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.772682 | 24.944 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.872661 | 25.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:38.972669 | 25.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.072678 | 25.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.172661 | 25.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.272688 | 25.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.372372 | 25.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.472657 | 25.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.572023 | 25.743 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.672028 | 25.843 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.772673 | 25.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.872671 | 26.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:39.972655 | 26.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:40.072649 | 26.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:40.172652 | 26.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:40.272650 | 26.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:40.372375 | 26.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:40.472635 | 26.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:40.572636 | 26.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:40.672746 | 26.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:40.772650 | 26.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:40.872677 | 27.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:40.972593 | 27.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.071596 | 27.243 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.172677 | 27.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.271634 | 27.443 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.372220 | 27.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.472673 | 27.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.572663 | 27.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.672570 | 27.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.772678 | 27.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.872611 | 28.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:41.972611 | 28.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:42.072628 | 28.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:42.171816 | 28.343 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:42.272684 | 28.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:42.372337 | 28.544 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:42.472192 | 28.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:42.572610 | 28.744 | 1550 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:42.672624 | 28.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:42.772621 | 28.944 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:42.872619 | 29.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:42.972538 | 29.144 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.072619 | 29.244 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.172626 | 29.344 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.271870 | 29.443 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.372305 | 29.544 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.472636 | 29.644 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.572630 | 29.744 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.672640 | 29.844 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.772638 | 29.944 | 1550 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.872489 | 30.044 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:43.971809 | 30.143 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:44.071794 | 30.243 | 1550 | 107530 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:44.171927 | 30.343 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:44.272590 | 30.444 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:44.372333 | 30.544 | 1550 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:44.572628 | 30.744 | 1610 | 102640 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:44.672576 | 30.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:44.771765 | 30.943 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:44.872566 | 31.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:44.972621 | 31.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.072603 | 31.244 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.172633 | 31.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.272587 | 31.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.372241 | 31.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.472661 | 31.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.572599 | 31.744 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.672591 | 31.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.772425 | 31.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.872578 | 32.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:45.972499 | 32.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.072586 | 32.244 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.171760 | 32.343 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.272681 | 32.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.372293 | 32.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.472049 | 32.643 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.572596 | 32.744 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.672583 | 32.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.772044 | 32.943 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.872578 | 33.044 | 1610 | 0 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:46.972638 | 33.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.072576 | 33.244 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.172594 | 33.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.272468 | 33.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.372284 | 33.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.472572 | 33.644 | 1610 | 0 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.572461 | 33.744 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.672661 | 33.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.772588 | 33.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.872565 | 34.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:47.971766 | 34.143 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.071749 | 34.243 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.172598 | 34.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.272556 | 34.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.372276 | 34.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.472066 | 34.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.571751 | 34.743 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.672662 | 34.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.772478 | 34.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.872646 | 35.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:48.972593 | 35.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.071750 | 35.243 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.172581 | 35.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.272383 | 35.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.372272 | 35.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.472564 | 35.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.571985 | 35.743 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.672560 | 35.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.772536 | 35.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.872567 | 36.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:49.972549 | 36.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.071846 | 36.243 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.172651 | 36.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.272544 | 36.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.372271 | 36.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.472533 | 36.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.571804 | 36.743 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.672537 | 36.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.772586 | 36.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.872541 | 37.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:50.972572 | 37.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.071595 | 37.243 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.172604 | 37.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.272522 | 37.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.372274 | 37.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.472563 | 37.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.571849 | 37.743 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.672281 | 37.844 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.772438 | 37.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.872445 | 38.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:51.972448 | 38.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.072424 | 38.244 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.172419 | 38.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.271552 | 38.443 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.372131 | 38.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.472449 | 38.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 14:57:52.571759 | 38.743 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:52.684071 | 38.856 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:52.772454 | 38.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:52.872557 | 39.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:52.972326 | 39.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.072421 | 39.244 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.171452 | 39.343 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.272414 | 39.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.372127 | 39.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.472473 | 39.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.572436 | 39.744 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.672004 | 39.843 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.772537 | 39.944 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.872514 | 40.044 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:53.972517 | 40.144 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:54.071678 | 40.243 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:54.172529 | 40.344 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:54.272496 | 40.444 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:54.372244 | 40.544 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.1
2025-04-29 14:57:54.472398 | 40.644 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.1