## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:13:59.331937 | 0.43 | 940 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.431881 | 0.53 | 940 | 650050 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.531470 | 0.63 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.631252 | 0.729 | 940 | 791790 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.731198 | 0.829 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.831143 | 0.929 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:13:59.931032 | 1.029 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.031686 | 1.13 | 940 | 728250 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.131554 | 1.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.231699 | 1.33 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.331818 | 1.43 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.431858 | 1.53 | 940 | 791790 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.531829 | 1.63 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.631867 | 1.73 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.731854 | 1.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.831858 | 1.93 | 940 | 733140 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:00.931709 | 2.03 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.031843 | 2.13 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.131811 | 2.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.230985 | 2.329 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.330982 | 2.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.431858 | 2.53 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.531829 | 2.63 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.631820 | 2.73 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.731725 | 2.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.831092 | 2.929 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:01.931025 | 3.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.031689 | 3.13 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.131876 | 3.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.231838 | 3.33 | 940 | 777130 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.331787 | 3.43 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.431830 | 3.53 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.531842 | 3.63 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.631848 | 3.73 | 940 | 772240 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.731865 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.831831 | 3.93 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:02.931806 | 4.03 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.031842 | 4.13 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.131832 | 4.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.231850 | 4.33 | 940 | 723360 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.331726 | 4.43 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.431848 | 4.53 | 940 | 703810 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.531800 | 4.63 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.631838 | 4.73 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.731799 | 4.83 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.831764 | 4.93 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:03.931611 | 5.03 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.031813 | 5.13 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.131747 | 5.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.231812 | 5.33 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.331875 | 5.43 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.431830 | 5.53 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.531929 | 5.63 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.631859 | 5.73 | 940 | 728250 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.731881 | 5.83 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.831731 | 5.93 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:04.931840 | 6.03 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.031861 | 6.13 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.131749 | 6.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.231831 | 6.33 | 940 | 723360 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.330923 | 6.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.431877 | 6.53 | 940 | 723360 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.531815 | 6.63 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.631845 | 6.73 | 940 | 596290 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.731759 | 6.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.831764 | 6.93 | 940 | 723360 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:05.931774 | 7.03 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.031750 | 7.13 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.131801 | 7.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.231838 | 7.33 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.331708 | 7.43 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.431832 | 7.53 | 940 | 728250 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.531820 | 7.63 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.631802 | 7.73 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.731860 | 7.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.831834 | 7.93 | 940 | 786900 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:06.931805 | 8.03 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.031813 | 8.13 | 940 | 811340 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.131808 | 8.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.231821 | 8.33 | 940 | 728250 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.331798 | 8.43 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.431815 | 8.53 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.531800 | 8.63 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.631824 | 8.73 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.731823 | 8.83 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.831766 | 8.93 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:07.931819 | 9.03 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.031821 | 9.13 | 940 | 777130 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.131802 | 9.23 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.231898 | 9.33 | 940 | 596290 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.331227 | 9.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.431764 | 9.53 | 940 | 718480 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.531403 | 9.629 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.631838 | 9.73 | 940 | 777130 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.731817 | 9.83 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.831809 | 9.93 | 940 | 782010 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:08.931812 | 10.03 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.031780 | 10.13 | 940 | 728250 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.131824 | 10.23 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.231849 | 10.33 | 940 | 777130 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.431832 | 10.53 | 1410 | 4843600 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.531003 | 10.629 | 1410 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.631809 | 10.73 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.731821 | 10.83 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.831817 | 10.93 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:09.931781 | 11.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.031705 | 11.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.131805 | 11.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.231799 | 11.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.331626 | 11.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.431811 | 11.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.531779 | 11.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.631803 | 11.73 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.731796 | 11.83 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.831509 | 11.93 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:10.931788 | 12.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.031846 | 12.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.131758 | 12.23 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.231615 | 12.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.331409 | 12.429 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.431783 | 12.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.531867 | 12.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.631311 | 12.729 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.731814 | 12.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.831269 | 12.929 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:11.931784 | 13.03 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.031823 | 13.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.131713 | 13.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.231723 | 13.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.331119 | 13.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.431800 | 13.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.530782 | 13.629 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.631824 | 13.73 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.731810 | 13.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.831003 | 13.929 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:12.931811 | 14.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.031809 | 14.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.131788 | 14.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.231587 | 14.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.330926 | 14.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.431472 | 14.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.531513 | 14.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.631869 | 14.73 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.731772 | 14.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.831118 | 14.929 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:13.931870 | 15.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.031823 | 15.13 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.131785 | 15.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.231805 | 15.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.331784 | 15.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.431790 | 15.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.531850 | 15.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.631741 | 15.73 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.731775 | 15.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.831792 | 15.93 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:14.931756 | 16.03 | 1410 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.031785 | 16.13 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.131801 | 16.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.231828 | 16.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.331822 | 16.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.430788 | 16.529 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.531711 | 16.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.631849 | 16.73 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.731776 | 16.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.831773 | 16.93 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:15.931792 | 17.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.031742 | 17.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.130948 | 17.229 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.230943 | 17.329 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.331773 | 17.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.431745 | 17.53 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.531844 | 17.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.631813 | 17.73 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.731156 | 17.829 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.831799 | 17.93 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:16.931765 | 18.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:17.031788 | 18.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:17.131751 | 18.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:17.231793 | 18.33 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:17.331772 | 18.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:17.431755 | 18.53 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:17.531765 | 18.63 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:17.631714 | 18.73 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:17.731693 | 18.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:17.831823 | 18.93 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:17.930800 | 19.029 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.031797 | 19.13 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.131768 | 19.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.231793 | 19.33 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.331762 | 19.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.431777 | 19.53 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.530912 | 19.629 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.631786 | 19.73 | 1410 | 83090 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.731765 | 19.83 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.831787 | 19.93 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:18.931746 | 20.03 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:19.031801 | 20.13 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:19.131582 | 20.23 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:19.231661 | 20.33 | 1410 | 87980 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:19.331652 | 20.43 | 1410 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:19.531767 | 20.63 | 1550 | 83090 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:19.631695 | 20.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:19.731526 | 20.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:19.830813 | 20.929 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:19.931793 | 21.03 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.031798 | 21.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.131764 | 21.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.231771 | 21.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.331765 | 21.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.431352 | 21.529 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.531319 | 21.629 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.631774 | 21.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.731697 | 21.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.831699 | 21.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:20.931851 | 22.03 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.030944 | 22.129 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.131710 | 22.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.231836 | 22.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.331078 | 22.429 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.431699 | 22.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.531768 | 22.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.631780 | 22.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.731777 | 22.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.831764 | 22.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:21.931742 | 23.03 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.031774 | 23.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.131761 | 23.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.231779 | 23.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.331769 | 23.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.431784 | 23.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.530867 | 23.629 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.630962 | 23.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.731651 | 23.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.831741 | 23.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:22.930918 | 24.029 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.030973 | 24.129 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.131061 | 24.229 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.231793 | 24.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.331729 | 24.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.431754 | 24.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:23.531768 | 24.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:23.631783 | 24.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:23.731775 | 24.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:23.831767 | 24.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:23.931018 | 25.029 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.031680 | 25.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.130906 | 25.229 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.230825 | 25.329 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.331769 | 25.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.431723 | 25.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.530901 | 25.629 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.630867 | 25.729 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.731411 | 25.829 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.831699 | 25.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:24.930857 | 26.029 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.030957 | 26.129 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.131773 | 26.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.231537 | 26.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.331741 | 26.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.431770 | 26.53 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.531746 | 26.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.631757 | 26.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.731742 | 26.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.831768 | 26.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:25.930748 | 27.029 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.031773 | 27.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.131756 | 27.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.231584 | 27.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.331775 | 27.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.431753 | 27.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.531744 | 27.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.631749 | 27.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.731747 | 27.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.831737 | 27.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:26.931790 | 28.03 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.031788 | 28.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.130934 | 28.229 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.231799 | 28.33 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.331726 | 28.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.431802 | 28.53 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:27.531782 | 28.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:27.631780 | 28.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:27.730859 | 28.829 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:27.831756 | 28.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:27.930895 | 29.029 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.031736 | 29.13 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.131683 | 29.23 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.231401 | 29.329 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.331822 | 29.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.430799 | 29.529 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.531723 | 29.63 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.631777 | 29.73 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.731747 | 29.83 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.831765 | 29.93 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:28.931506 | 30.03 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.030677 | 30.129 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.130809 | 30.229 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.230842 | 30.329 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.331701 | 30.43 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.431288 | 30.529 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.631776 | 30.73 | 1610 | 0 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.731720 | 30.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.831737 | 30.93 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:29.930844 | 31.029 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.030932 | 31.129 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.131636 | 31.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.231672 | 31.33 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.331722 | 31.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.431084 | 31.529 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.531737 | 31.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.631732 | 31.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.731735 | 31.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.831745 | 31.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:30.930804 | 32.029 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.031687 | 32.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.131689 | 32.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.231768 | 32.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.331757 | 32.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.430872 | 32.529 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.530844 | 32.629 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:31.631681 | 32.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:31.731719 | 32.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:31.831763 | 32.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:31.931053 | 33.029 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.031723 | 33.13 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.131622 | 33.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.231730 | 33.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.331759 | 33.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.431733 | 33.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.531717 | 33.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.631775 | 33.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.731705 | 33.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.831681 | 33.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:32.931761 | 34.03 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.031771 | 34.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.131812 | 34.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.231725 | 34.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.331723 | 34.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.431737 | 34.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.531797 | 34.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.631727 | 34.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.731713 | 34.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.831725 | 34.93 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:33.931702 | 35.03 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.031724 | 35.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.131802 | 35.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.231749 | 35.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.331719 | 35.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.431656 | 35.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.531685 | 35.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.631728 | 35.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.731711 | 35.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.831732 | 35.93 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:34.931692 | 36.03 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.031698 | 36.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.131704 | 36.23 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.231729 | 36.33 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.331394 | 36.429 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.431729 | 36.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.531727 | 36.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:14:35.631713 | 36.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:35.731704 | 36.83 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:35.831732 | 36.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:35.931709 | 37.03 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.031663 | 37.13 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.131788 | 37.23 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.231721 | 37.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.330806 | 37.429 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.431728 | 37.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.531591 | 37.63 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.631732 | 37.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.731706 | 37.83 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.831733 | 37.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:36.931794 | 38.03 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.031660 | 38.13 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.131033 | 38.229 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.231724 | 38.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.331712 | 38.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.431723 | 38.53 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.531700 | 38.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.630988 | 38.729 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.730987 | 38.829 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.831717 | 38.93 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:37.931630 | 39.03 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.031703 | 39.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.131697 | 39.23 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.231697 | 39.33 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.331703 | 39.43 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.431727 | 39.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.531678 | 39.63 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.631721 | 39.73 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.731690 | 39.83 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.831707 | 39.93 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:38.931707 | 40.03 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.031728 | 40.13 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.131791 | 40.23 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.231709 | 40.33 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.331697 | 40.43 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.431720 | 40.53 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:14:39.531684 | 40.63 | 1610 | 9780 | 19.6 | 36.4