## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:19:36.660202 | 0.436 | 940 | 4890 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:36.759867 | 0.535 | 940 | 664710 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:36.860810 | 0.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:36.960799 | 0.736 | 940 | 752690 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.060815 | 0.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.160786 | 0.936 | 940 | 796680 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.259944 | 1.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.360287 | 1.136 | 940 | 703810 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.460870 | 1.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.560831 | 1.336 | 940 | 791790 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.660765 | 1.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.760804 | 1.536 | 940 | 752690 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.860803 | 1.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:37.960741 | 1.736 | 940 | 752690 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.060263 | 1.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.160782 | 1.936 | 940 | 742910 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.260794 | 2.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.360789 | 2.136 | 940 | 752690 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.460819 | 2.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.560861 | 2.336 | 940 | 757580 | 19.6 | 36.3
2025-04-29 15:19:38.660780 | 2.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:38.760767 | 2.536 | 940 | 645160 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:38.860302 | 2.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:38.960783 | 2.736 | 940 | 654940 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.060785 | 2.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.160769 | 2.936 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.260803 | 3.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.360776 | 3.136 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.460785 | 3.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.560779 | 3.336 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.660773 | 3.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.760780 | 3.536 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.860815 | 3.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:39.960768 | 3.736 | 940 | 596290 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.060751 | 3.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.160780 | 3.936 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.260548 | 4.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.360241 | 4.136 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.460662 | 4.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.560814 | 4.336 | 940 | 786900 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.660801 | 4.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.760765 | 4.536 | 940 | 733140 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.860786 | 4.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:40.960523 | 4.736 | 940 | 620720 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.060832 | 4.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.160663 | 4.936 | 940 | 654940 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.260276 | 5.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.361468 | 5.137 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.460677 | 5.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.560674 | 5.336 | 940 | 654940 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.660724 | 5.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.760778 | 5.536 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.860766 | 5.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:41.960263 | 5.736 | 940 | 601170 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.060768 | 5.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.161304 | 5.937 | 940 | 606060 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.260255 | 6.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.360742 | 6.136 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.460203 | 6.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.560710 | 6.336 | 940 | 786900 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.660772 | 6.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.760655 | 6.536 | 940 | 625610 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.860664 | 6.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:42.960786 | 6.736 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.060869 | 6.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.160760 | 6.936 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.260022 | 7.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.360754 | 7.136 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.460759 | 7.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.560750 | 7.336 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.660761 | 7.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.760542 | 7.536 | 940 | 596290 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.860767 | 7.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:43.960743 | 7.736 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.060838 | 7.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.160738 | 7.936 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.260766 | 8.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.360253 | 8.136 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.460873 | 8.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.560746 | 8.336 | 940 | 777130 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.660749 | 8.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.760753 | 8.536 | 940 | 591400 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.860758 | 8.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:44.960765 | 8.736 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.060732 | 8.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.160772 | 8.936 | 940 | 777130 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.260769 | 9.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.360750 | 9.136 | 940 | 606060 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.460762 | 9.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.560743 | 9.336 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.660760 | 9.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.760274 | 9.536 | 940 | 586510 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.860732 | 9.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:45.960132 | 9.735 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.059968 | 9.835 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.160775 | 9.936 | 940 | 645160 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.260711 | 10.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.360732 | 10.136 | 940 | 777130 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.460754 | 10.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.560714 | 10.336 | 940 | 645160 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:46.760287 | 10.536 | 1410 | 4833820 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:46.860808 | 10.636 | 1410 | 14660 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:46.960745 | 10.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.060747 | 10.836 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.160743 | 10.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.260684 | 11.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.360742 | 11.136 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.460756 | 11.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.560769 | 11.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.660723 | 11.436 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.760738 | 11.536 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.860756 | 11.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:47.960723 | 11.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.060748 | 11.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.160699 | 11.936 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.260739 | 12.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.360736 | 12.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.460744 | 12.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.560747 | 12.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.660753 | 12.436 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:19:48.760729 | 12.536 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:48.860187 | 12.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:48.960754 | 12.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.060510 | 12.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.160427 | 12.936 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.260488 | 13.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.360725 | 13.136 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.460805 | 13.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.560335 | 13.336 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.660740 | 13.436 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.760732 | 13.536 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.860718 | 13.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:49.960734 | 13.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.060732 | 13.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.160725 | 13.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.260745 | 14.036 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.360261 | 14.136 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.460260 | 14.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.560730 | 14.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.660644 | 14.436 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:19:50.760731 | 14.536 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:50.860754 | 14.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:50.960729 | 14.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.060728 | 14.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.160484 | 14.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.260813 | 15.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.360759 | 15.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.460737 | 15.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.560735 | 15.336 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.660413 | 15.436 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.760734 | 15.536 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.860732 | 15.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:51.960696 | 15.736 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.060732 | 15.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.160246 | 15.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.260813 | 16.036 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.360728 | 16.136 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.460741 | 16.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.560729 | 16.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.660122 | 16.435 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.760726 | 16.536 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.860713 | 16.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:52.960721 | 16.736 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.060754 | 16.836 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.159976 | 16.935 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.260735 | 17.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.360711 | 17.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.460805 | 17.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.560254 | 17.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.659925 | 17.435 | 1410 | 0 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.760726 | 17.536 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.860741 | 17.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:53.960734 | 17.736 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.060739 | 17.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.159680 | 17.935 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.260732 | 18.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.360717 | 18.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.460761 | 18.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.560639 | 18.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.659560 | 18.435 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.760022 | 18.535 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.860569 | 18.636 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:54.959726 | 18.735 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.060713 | 18.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.160774 | 18.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.260711 | 19.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.360359 | 19.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.460061 | 19.235 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.560044 | 19.335 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.659773 | 19.435 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.760166 | 19.535 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.860068 | 19.635 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:55.960067 | 19.735 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.060569 | 19.836 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.160596 | 19.936 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.260595 | 20.036 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.360737 | 20.136 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.460697 | 20.236 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.560728 | 20.336 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.660691 | 20.436 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.860717 | 20.636 | 1550 | 83090 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:56.960709 | 20.736 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.060687 | 20.836 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.160738 | 20.936 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.260754 | 21.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.360724 | 21.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.460308 | 21.236 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.560682 | 21.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.660679 | 21.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.759862 | 21.535 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.860764 | 21.636 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:57.960622 | 21.736 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.060710 | 21.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.160721 | 21.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.260728 | 22.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.360736 | 22.136 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.460692 | 22.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.560747 | 22.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.660792 | 22.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.760704 | 22.536 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.860709 | 22.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:58.959803 | 22.735 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.060699 | 22.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.160707 | 22.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.260690 | 23.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.360715 | 23.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.460711 | 23.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.560565 | 23.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.660299 | 23.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.760731 | 23.536 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.860710 | 23.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:19:59.960707 | 23.736 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.060732 | 23.836 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.160715 | 23.936 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.260693 | 24.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.360723 | 24.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.460687 | 24.236 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.560740 | 24.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.660695 | 24.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.760740 | 24.536 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.860714 | 24.636 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:00.960689 | 24.736 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.060690 | 24.836 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.160705 | 24.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.260698 | 25.036 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.360719 | 25.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.460712 | 25.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.560704 | 25.336 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.660689 | 25.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.760608 | 25.536 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.860715 | 25.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:01.960681 | 25.736 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.060703 | 25.836 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.160703 | 25.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.260701 | 26.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.360722 | 26.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.460694 | 26.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.560693 | 26.336 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.660687 | 26.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.760707 | 26.536 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.860699 | 26.636 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:02.960682 | 26.736 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.060205 | 26.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.160701 | 26.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.260689 | 27.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.360691 | 27.136 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.460689 | 27.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.560696 | 27.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.660717 | 27.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.760708 | 27.536 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.860712 | 27.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:03.960683 | 27.736 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.060693 | 27.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.160677 | 27.936 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.260229 | 28.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.360783 | 28.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.460672 | 28.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.560619 | 28.336 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.660692 | 28.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.760712 | 28.536 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.860663 | 28.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:04.960681 | 28.736 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.060680 | 28.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.160708 | 28.936 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.260673 | 29.036 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.360223 | 29.136 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.460680 | 29.236 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.560688 | 29.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.660692 | 29.436 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.760192 | 29.536 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.860705 | 29.636 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:05.960695 | 29.736 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.060695 | 29.836 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.160704 | 29.936 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.260689 | 30.036 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.359826 | 30.135 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.460588 | 30.236 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.560677 | 30.336 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.660674 | 30.436 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.760694 | 30.536 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:06.960440 | 30.736 | 1610 | 171070 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.060128 | 30.835 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.160692 | 30.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.260670 | 31.036 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.360685 | 31.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.460192 | 31.236 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.560689 | 31.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.660651 | 31.436 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.760683 | 31.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.860615 | 31.636 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:07.960189 | 31.736 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.060674 | 31.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.160681 | 31.936 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.260671 | 32.036 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.360679 | 32.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.460079 | 32.235 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.560695 | 32.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.660678 | 32.436 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.760691 | 32.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.860653 | 32.636 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:08.959864 | 32.735 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.060676 | 32.836 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.160676 | 32.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.260677 | 33.036 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.360674 | 33.136 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.459873 | 33.235 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.560689 | 33.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.660663 | 33.436 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.760743 | 33.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.860678 | 33.636 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:09.959599 | 33.735 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.060587 | 33.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.160682 | 33.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.260669 | 34.036 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.360770 | 34.136 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.460643 | 34.236 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.560702 | 34.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.660617 | 34.436 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.760206 | 34.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.860175 | 34.636 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:10.960693 | 34.736 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.060700 | 34.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.160696 | 34.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.260725 | 35.036 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.360677 | 35.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.460722 | 35.236 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.560677 | 35.336 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.660660 | 35.436 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.760680 | 35.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.860669 | 35.636 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:11.960675 | 35.736 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.060182 | 35.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.160704 | 35.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.260167 | 36.035 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.360680 | 36.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.460664 | 36.236 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.560675 | 36.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.660657 | 36.436 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.760187 | 36.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.860660 | 36.636 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:20:12.960663 | 36.736 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.059973 | 36.835 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.160679 | 36.936 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.260653 | 37.036 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.360669 | 37.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.460651 | 37.236 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.560675 | 37.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.660651 | 37.436 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.760879 | 37.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.860650 | 37.636 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:13.960659 | 37.736 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.060658 | 37.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.160658 | 37.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.260027 | 38.035 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.360739 | 38.136 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.460628 | 38.236 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.560654 | 38.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.660647 | 38.436 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.760665 | 38.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.860682 | 38.636 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:14.960657 | 38.736 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.060635 | 38.836 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.160660 | 38.936 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.260647 | 39.036 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.360679 | 39.136 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.460626 | 39.236 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.560660 | 39.336 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.660007 | 39.435 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.760666 | 39.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.860641 | 39.636 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:15.960657 | 39.736 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.060639 | 39.836 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.160662 | 39.936 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.260636 | 40.036 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.360743 | 40.136 | 1610 | 14660 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.460647 | 40.236 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.560753 | 40.336 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.660646 | 40.436 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.760661 | 40.536 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:16.860638 | 40.636 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.8