## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:20:27.064237 | 0.42 | 940 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.164226 | 0.52 | 940 | 684260 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.263890 | 0.62 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.364156 | 0.72 | 940 | 816230 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.463708 | 0.82 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.564230 | 0.92 | 940 | 811340 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.664222 | 1.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.764332 | 1.12 | 940 | 757580 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.864350 | 1.22 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:27.964356 | 1.32 | 940 | 625610 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.064107 | 1.42 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.164367 | 1.52 | 940 | 811340 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.264331 | 1.62 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.364298 | 1.72 | 940 | 811340 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.464417 | 1.821 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.564481 | 1.921 | 940 | 796680 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.664369 | 2.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.764346 | 2.12 | 940 | 811340 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.864365 | 2.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:28.964149 | 2.32 | 940 | 811340 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:29.064368 | 2.42 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.163770 | 2.52 | 940 | 757580 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.264301 | 2.62 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.363474 | 2.72 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.464400 | 2.821 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.564382 | 2.921 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.664344 | 3.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.764331 | 3.12 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.864384 | 3.221 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:29.964367 | 3.32 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.064362 | 3.42 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.164395 | 3.521 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.264399 | 3.621 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.364373 | 3.721 | 940 | 791790 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.464337 | 3.82 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.563921 | 3.92 | 940 | 659820 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.664276 | 4.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.764355 | 4.12 | 940 | 620720 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.864345 | 4.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:30.964386 | 4.321 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:31.064399 | 4.421 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.164362 | 4.52 | 940 | 669600 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.264323 | 4.62 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.364392 | 4.721 | 940 | 620720 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.464120 | 4.82 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.564342 | 4.92 | 940 | 620720 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.664250 | 5.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.763846 | 5.12 | 940 | 752690 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.863459 | 5.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:31.964359 | 5.32 | 940 | 801560 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.064326 | 5.42 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.163478 | 5.52 | 940 | 620720 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.264311 | 5.62 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.364299 | 5.72 | 940 | 786900 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.464311 | 5.82 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.564349 | 5.92 | 940 | 625610 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.664343 | 6.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.764265 | 6.12 | 940 | 806450 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.864344 | 6.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:32.964336 | 6.32 | 940 | 752690 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:33.064116 | 6.42 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.164345 | 6.52 | 940 | 630500 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.264253 | 6.62 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.364319 | 6.72 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.463823 | 6.82 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.564096 | 6.92 | 940 | 596290 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.664260 | 7.02 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.763953 | 7.12 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.864319 | 7.22 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:33.964293 | 7.32 | 940 | 650050 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.064322 | 7.42 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.164343 | 7.52 | 940 | 777130 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.264298 | 7.62 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.364334 | 7.72 | 940 | 645160 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.463342 | 7.819 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.564321 | 7.92 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.664054 | 8.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.764305 | 8.12 | 940 | 615840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.864333 | 8.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:34.964339 | 8.32 | 940 | 786900 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.063523 | 8.42 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.164281 | 8.52 | 940 | 738030 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.264304 | 8.62 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.364311 | 8.72 | 940 | 606060 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.464323 | 8.82 | 940 | 4995110 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.564364 | 8.92 | 940 | 591400 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.664243 | 9.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.764238 | 9.12 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.864320 | 9.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:35.964340 | 9.32 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.064411 | 9.421 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.164322 | 9.52 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.264294 | 9.62 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.364334 | 9.72 | 940 | 606060 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.464313 | 9.82 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.564230 | 9.92 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.664267 | 10.02 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.763841 | 10.12 | 940 | 782010 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.864303 | 10.22 | 940 | 5000000 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:36.964329 | 10.32 | 940 | 610950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.164335 | 10.52 | 1410 | 4843600 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.264299 | 10.62 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.364241 | 10.72 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.464308 | 10.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.564324 | 10.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.664322 | 11.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.764309 | 11.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.863902 | 11.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:37.964248 | 11.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.064348 | 11.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.164353 | 11.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.264398 | 11.621 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.364343 | 11.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.464343 | 11.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.564316 | 11.92 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.664338 | 12.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.764306 | 12.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.864336 | 12.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:38.964329 | 12.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:39.064324 | 12.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:39.164306 | 12.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.264288 | 12.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.364317 | 12.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.464405 | 12.821 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.564263 | 12.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.664381 | 13.021 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.764357 | 13.12 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.864237 | 13.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:39.964362 | 13.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.064331 | 13.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.164342 | 13.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.264343 | 13.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.364326 | 13.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.464315 | 13.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.563463 | 13.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.664335 | 14.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.764308 | 14.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.864227 | 14.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:40.963507 | 14.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:41.064335 | 14.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:41.164218 | 14.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.264313 | 14.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.364147 | 14.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.464334 | 14.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.564325 | 14.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.664291 | 15.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.763292 | 15.119 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.863990 | 15.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:41.964345 | 15.32 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.063839 | 15.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.164337 | 15.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.264289 | 15.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.363964 | 15.72 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.464318 | 15.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.563577 | 15.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.664307 | 16.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.764326 | 16.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.863819 | 16.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:42.964237 | 16.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:43.064333 | 16.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:43.164339 | 16.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.264227 | 16.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.363814 | 16.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.464327 | 16.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.564368 | 16.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.664355 | 17.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.763870 | 17.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.863582 | 17.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:43.964323 | 17.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.064345 | 17.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.164308 | 17.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.264208 | 17.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.363512 | 17.72 | 1410 | 92860 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.463677 | 17.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.564357 | 17.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.664301 | 18.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.764184 | 18.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.863447 | 18.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:44.964297 | 18.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:45.064282 | 18.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.7
2025-04-29 15:20:45.164311 | 18.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.264256 | 18.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.363249 | 18.719 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.464075 | 18.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.564340 | 18.92 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.664287 | 19.02 | 1410 | 0 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.764206 | 19.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.864277 | 19.22 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:45.964296 | 19.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.064279 | 19.42 | 1410 | 0 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.164309 | 19.52 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.264247 | 19.62 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.364318 | 19.72 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.464294 | 19.82 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.564369 | 19.921 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.664292 | 20.02 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.764267 | 20.12 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.864289 | 20.22 | 1410 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:46.964294 | 20.32 | 1410 | 87980 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.064313 | 20.42 | 1410 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.264254 | 20.62 | 1550 | 83090 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.364265 | 20.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.464211 | 20.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.564286 | 20.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.664280 | 21.02 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.764290 | 21.12 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.864293 | 21.22 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:47.964300 | 21.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.064290 | 21.42 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.164338 | 21.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.263354 | 21.619 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.364325 | 21.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.464354 | 21.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.563419 | 21.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.663426 | 22.02 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.763337 | 22.119 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.864077 | 22.22 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:48.964295 | 22.32 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.064237 | 22.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.164360 | 22.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.264261 | 22.62 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.364291 | 22.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.464294 | 22.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.564286 | 22.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.664280 | 23.02 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.764341 | 23.12 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.864282 | 23.22 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:49.964290 | 23.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.064243 | 23.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.164242 | 23.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.263345 | 23.619 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.363348 | 23.719 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.464242 | 23.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.564236 | 23.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.663479 | 24.02 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.764265 | 24.12 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.864117 | 24.22 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:50.964274 | 24.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.064284 | 24.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.164283 | 24.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.264252 | 24.62 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.364292 | 24.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.464237 | 24.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.564194 | 24.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.664318 | 25.02 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.764256 | 25.12 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.864342 | 25.22 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:51.964285 | 25.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.064302 | 25.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.164335 | 25.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.264316 | 25.62 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.364290 | 25.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.463863 | 25.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.564298 | 25.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.664258 | 26.02 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.763414 | 26.12 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.863388 | 26.22 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:52.964286 | 26.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.064273 | 26.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.163390 | 26.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.263415 | 26.62 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.364286 | 26.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.464214 | 26.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.564287 | 26.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.663304 | 27.019 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.763346 | 27.119 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.864217 | 27.22 | 1550 | 175950 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:53.964240 | 27.32 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.064258 | 27.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.164316 | 27.52 | 1550 | 0 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.264205 | 27.62 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.364266 | 27.72 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.463540 | 27.82 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.563419 | 27.92 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.664285 | 28.02 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.764188 | 28.12 | 1550 | 9780 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.863325 | 28.219 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:54.963310 | 28.319 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:55.064235 | 28.42 | 1550 | 180840 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:55.164265 | 28.52 | 1550 | 4890 | 19.6 | 35.8
2025-04-29 15:20:55.264280 | 28.62 | 1550 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.364273 | 28.72 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.464263 | 28.82 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.564249 | 28.92 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.664324 | 29.02 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.764275 | 29.12 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.864261 | 29.22 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:55.964286 | 29.32 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.064317 | 29.42 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.164168 | 29.52 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.264259 | 29.62 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.364219 | 29.72 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.464198 | 29.82 | 1550 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.564294 | 29.92 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.664161 | 30.02 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.763308 | 30.119 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.864199 | 30.22 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:56.964166 | 30.32 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.064288 | 30.42 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.164285 | 30.52 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.364262 | 30.72 | 1610 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.464122 | 30.82 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.564242 | 30.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.664281 | 31.02 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.764193 | 31.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.864252 | 31.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:57.963853 | 31.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.064251 | 31.42 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.163527 | 31.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.264222 | 31.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.364251 | 31.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.463844 | 31.82 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.564338 | 31.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.664268 | 32.02 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.764212 | 32.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.864243 | 32.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:58.963791 | 32.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.064228 | 32.42 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.164170 | 32.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.264222 | 32.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.364325 | 32.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.463643 | 32.82 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.564251 | 32.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.664242 | 33.02 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.764229 | 33.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.864263 | 33.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:20:59.963479 | 33.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.064208 | 33.42 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.164289 | 33.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.264214 | 33.62 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.364324 | 33.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.463338 | 33.819 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.564304 | 33.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.664246 | 34.02 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.764177 | 34.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.864253 | 34.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:00.963443 | 34.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.064252 | 34.42 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.164258 | 34.52 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.264212 | 34.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.364291 | 34.72 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.463441 | 34.82 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.564274 | 34.92 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.664200 | 35.02 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.764254 | 35.12 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.864263 | 35.22 | 1610 | 0 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:01.964254 | 35.32 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.064223 | 35.42 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.164268 | 35.52 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.264210 | 35.62 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.363658 | 35.72 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.464205 | 35.82 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.564257 | 35.92 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.664139 | 36.02 | 1610 | 0 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.764147 | 36.12 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.864229 | 36.22 | 1610 | 0 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:02.964247 | 36.32 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.064234 | 36.42 | 1610 | 4890 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.163973 | 36.52 | 1610 | 9780 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.264193 | 36.62 | 1610 | 0 | 19.6 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.363404 | 36.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.464208 | 36.82 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.564210 | 36.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.664220 | 37.02 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.764218 | 37.12 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.864227 | 37.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:03.964250 | 37.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.064238 | 37.42 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.164225 | 37.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.263721 | 37.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.367007 | 37.723 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.464159 | 37.82 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.564106 | 37.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.664175 | 38.02 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.764241 | 38.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.863651 | 38.22 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:04.964256 | 38.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:05.064210 | 38.42 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:05.164246 | 38.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:05.264288 | 38.62 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:05.364253 | 38.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.464222 | 38.82 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.564197 | 38.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.664224 | 39.02 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.764167 | 39.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.864219 | 39.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:05.964228 | 39.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.064237 | 39.42 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.164264 | 39.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.264243 | 39.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.364279 | 39.72 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.464227 | 39.82 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.564220 | 39.92 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.664221 | 40.02 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.764174 | 40.12 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.864193 | 40.22 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:06.964225 | 40.32 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:07.064211 | 40.42 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:07.163920 | 40.52 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:07.264238 | 40.62 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.8