## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:21:20.819973 | 0.443 | 940 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:20.919289 | 0.542 | 940 | 630500 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.028079 | 0.651 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.119996 | 0.743 | 940 | 669600 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.219874 | 0.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.319973 | 0.943 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.419894 | 1.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.520104 | 1.143 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.619994 | 1.243 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.719212 | 1.342 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.820025 | 1.443 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:21.920074 | 1.543 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.019944 | 1.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.120071 | 1.743 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.220072 | 1.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.320021 | 1.943 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.420083 | 2.043 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.519468 | 2.142 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.620067 | 2.243 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.720062 | 2.343 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.820094 | 2.443 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:22.920043 | 2.543 | 940 | 782010 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.020049 | 2.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.120073 | 2.743 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.220040 | 2.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.320049 | 2.943 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.420055 | 3.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.520034 | 3.143 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.620079 | 3.243 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.720027 | 3.343 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.820057 | 3.443 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:23.919928 | 3.543 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.019356 | 3.642 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.120016 | 3.743 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.220043 | 3.843 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.320010 | 3.943 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.419949 | 4.043 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.519960 | 4.143 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.620074 | 4.243 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.720014 | 4.343 | 940 | 786900 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:24.819927 | 4.443 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:24.919963 | 4.543 | 940 | 806450 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.020028 | 4.643 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.119483 | 4.742 | 940 | 640270 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.220039 | 4.843 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.319984 | 4.943 | 940 | 679370 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.419941 | 5.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.520028 | 5.143 | 940 | 591400 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.620029 | 5.243 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.720022 | 5.343 | 940 | 679370 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.820030 | 5.443 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:25.919922 | 5.543 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.019964 | 5.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.120040 | 5.743 | 940 | 630500 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.219932 | 5.843 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.320018 | 5.943 | 940 | 684260 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.420081 | 6.043 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.520043 | 6.143 | 940 | 684260 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.619936 | 6.243 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.720047 | 6.343 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:26.820050 | 6.443 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:26.919999 | 6.543 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.019740 | 6.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.119924 | 6.743 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.220008 | 6.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.319945 | 6.943 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.419940 | 7.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.519941 | 7.143 | 940 | 620720 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.619979 | 7.243 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.720012 | 7.343 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.820048 | 7.443 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:27.919916 | 7.543 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.020027 | 7.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.119983 | 7.743 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.220023 | 7.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.319981 | 7.943 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.420017 | 8.043 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.519990 | 8.143 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.620002 | 8.243 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.719989 | 8.343 | 940 | 596290 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.820000 | 8.443 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:28.919654 | 8.542 | 940 | 713590 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.020025 | 8.643 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.119987 | 8.743 | 940 | 610950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.220019 | 8.843 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.319036 | 8.942 | 940 | 606060 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.419714 | 9.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.519984 | 9.143 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.620024 | 9.243 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.720052 | 9.343 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.820030 | 9.443 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:29.920038 | 9.543 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.020006 | 9.643 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.120010 | 9.743 | 940 | 620720 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.220024 | 9.843 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.319976 | 9.943 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.419987 | 10.043 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.518989 | 10.142 | 940 | 791790 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.619535 | 10.242 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.719352 | 10.342 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:30.919942 | 10.543 | 1410 | 4843600 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.019952 | 10.643 | 1410 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.120054 | 10.743 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.219279 | 10.842 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.320018 | 10.943 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.419975 | 11.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.520029 | 11.143 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.620036 | 11.243 | 1410 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.719983 | 11.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.820006 | 11.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:31.920003 | 11.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.020033 | 11.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.119991 | 11.743 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.219084 | 11.842 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.320044 | 11.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.420043 | 12.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.519979 | 12.143 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.619991 | 12.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.719998 | 12.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.819964 | 12.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:32.919982 | 12.543 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.019907 | 12.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.119967 | 12.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.220000 | 12.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.319892 | 12.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.419979 | 13.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.519981 | 13.143 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.619982 | 13.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.719988 | 13.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.819796 | 13.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:33.919957 | 13.543 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.018995 | 13.642 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.119981 | 13.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.219956 | 13.843 | 1410 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.319664 | 13.942 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.419999 | 14.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.520021 | 14.143 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.620014 | 14.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.720010 | 14.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.819516 | 14.442 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:34.919991 | 14.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.019974 | 14.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.119231 | 14.742 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.220017 | 14.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.319387 | 14.942 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.419910 | 15.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.520037 | 15.143 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.620016 | 15.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.720013 | 15.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.819260 | 15.442 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:35.919967 | 15.543 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.019498 | 15.642 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.119906 | 15.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.219977 | 15.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.319065 | 15.942 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.419926 | 16.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.519963 | 16.143 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.619929 | 16.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.719502 | 16.342 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.818883 | 16.442 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:36.919976 | 16.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.019973 | 16.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.119692 | 16.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.219976 | 16.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.319917 | 16.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.419985 | 17.043 | 1410 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.519640 | 17.142 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.620047 | 17.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.720011 | 17.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.819925 | 17.443 | 1410 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:37.919897 | 17.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.020003 | 17.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.120050 | 17.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.219984 | 17.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.319883 | 17.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.419932 | 18.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.519155 | 18.142 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.619956 | 18.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.719951 | 18.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.819794 | 18.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:38.919971 | 18.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.019987 | 18.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.119632 | 18.742 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.219911 | 18.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.319735 | 18.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.419979 | 19.043 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.519871 | 19.143 | 1410 | 92860 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.619980 | 19.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.719967 | 19.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.819895 | 19.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:39.919979 | 19.543 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.019869 | 19.643 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.119889 | 19.743 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.219971 | 19.843 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.319976 | 19.943 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.419043 | 20.042 | 1410 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.519973 | 20.143 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.619959 | 20.243 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.719947 | 20.343 | 1410 | 87980 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:40.819937 | 20.443 | 1410 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.019877 | 20.643 | 1550 | 83090 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.120016 | 20.743 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.219845 | 20.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.319984 | 20.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.419887 | 21.043 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.519942 | 21.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.619971 | 21.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.719965 | 21.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.819941 | 21.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:41.919960 | 21.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.019976 | 21.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.119582 | 21.742 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.219998 | 21.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.319879 | 21.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.419996 | 22.043 | 1550 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.519948 | 22.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.619969 | 22.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.719681 | 22.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.819835 | 22.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:42.919942 | 22.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.019985 | 22.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.119863 | 22.743 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.219978 | 22.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.319259 | 22.942 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.419977 | 23.043 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.519960 | 23.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.619174 | 23.242 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.719812 | 23.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.819835 | 23.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:43.920020 | 23.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.019972 | 23.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.119942 | 23.743 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.219961 | 23.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.319609 | 23.942 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.419964 | 24.043 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.519947 | 24.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.619935 | 24.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.719942 | 24.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.819979 | 24.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:44.919930 | 24.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:45.019962 | 24.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.119963 | 24.743 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.219955 | 24.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.319936 | 24.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.419571 | 25.042 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.519954 | 25.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.619980 | 25.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.719977 | 25.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.819940 | 25.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:45.919935 | 25.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.019968 | 25.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.119175 | 25.742 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.219631 | 25.842 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.320043 | 25.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.419570 | 26.042 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.519928 | 26.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.619960 | 26.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.719935 | 26.343 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.819952 | 26.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:46.920014 | 26.543 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:21:47.019840 | 26.643 | 1550 | 185730 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.119919 | 26.743 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.219962 | 26.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.319972 | 26.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.419978 | 27.043 | 1550 | 185730 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.519937 | 27.143 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.619942 | 27.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.719961 | 27.343 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.819959 | 27.443 | 1550 | 185730 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:47.919930 | 27.543 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.019947 | 27.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.119945 | 27.743 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.219873 | 27.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.319931 | 27.943 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.419950 | 28.043 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.519963 | 28.143 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.619935 | 28.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.719924 | 28.343 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.819935 | 28.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:48.919332 | 28.542 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.019946 | 28.643 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.119979 | 28.743 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.220015 | 28.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.319919 | 28.943 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.419926 | 29.043 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.519916 | 29.143 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.619943 | 29.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.719952 | 29.343 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.819943 | 29.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:49.919429 | 29.542 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.019453 | 29.642 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.119031 | 29.742 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.219786 | 29.843 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.318907 | 29.942 | 1550 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.419629 | 30.042 | 1550 | 185730 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.519426 | 30.142 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.619824 | 30.243 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.719149 | 30.342 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.819939 | 30.443 | 1550 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:50.919394 | 30.542 | 1550 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.119938 | 30.743 | 1610 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.219926 | 30.843 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.319949 | 30.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.419319 | 31.042 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.520011 | 31.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.619926 | 31.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.719902 | 31.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.819828 | 31.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:51.919266 | 31.542 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.019920 | 31.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.119813 | 31.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.219856 | 31.843 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.319986 | 31.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.419090 | 32.042 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.519457 | 32.142 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.619862 | 32.243 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.719923 | 32.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.819909 | 32.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:52.918866 | 32.542 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.019902 | 32.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.119927 | 32.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.219891 | 32.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.319929 | 32.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.419955 | 33.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.519118 | 33.142 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.619904 | 33.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.719834 | 33.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.819919 | 33.443 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:53.920015 | 33.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.019999 | 33.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.119895 | 33.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.219913 | 33.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.319919 | 33.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.419995 | 34.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.519970 | 34.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.619927 | 34.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.719915 | 34.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.819898 | 34.443 | 1610 | 0 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:54.919831 | 34.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:55.019909 | 34.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:55.119909 | 34.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.219899 | 34.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.319910 | 34.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.419984 | 35.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.519924 | 35.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.619905 | 35.243 | 1610 | 0 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.719931 | 35.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.819907 | 35.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:55.919902 | 35.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.019435 | 35.642 | 1610 | 0 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.120029 | 35.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.219800 | 35.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.319927 | 35.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.419924 | 36.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.520014 | 36.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.619918 | 36.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.719874 | 36.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.819893 | 36.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:56.919908 | 36.543 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:57.019893 | 36.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:21:57.119903 | 36.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.219946 | 36.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.319930 | 36.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.419931 | 37.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.519903 | 37.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.619144 | 37.242 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.719965 | 37.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.819980 | 37.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:57.919918 | 37.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.019895 | 37.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.119907 | 37.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.219905 | 37.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.319918 | 37.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.419984 | 38.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.519882 | 38.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.619889 | 38.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.719906 | 38.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.819914 | 38.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:58.919904 | 38.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.019898 | 38.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.119906 | 38.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.219896 | 38.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.320011 | 38.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.419914 | 39.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.519879 | 39.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.619886 | 39.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.719906 | 39.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.819982 | 39.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:21:59.919908 | 39.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.019836 | 39.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.119902 | 39.743 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.219990 | 39.843 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.319902 | 39.943 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.419884 | 40.043 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.519964 | 40.143 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.619890 | 40.243 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.719879 | 40.343 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.819907 | 40.443 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:00.919892 | 40.543 | 1610 | 9780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:22:01.019894 | 40.643 | 1610 | 4890 | 19.5 | 35.9