## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:00:24.146685 | 0.437 | 940 | 4890 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.246637 | 0.537 | 940 | 713590 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.347624 | 0.638 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.446678 | 0.737 | 940 | 679370 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.546685 | 0.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.646657 | 0.937 | 940 | 669600 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.746616 | 1.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.846660 | 1.137 | 940 | 650050 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:24.946661 | 1.237 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.046507 | 1.337 | 940 | 713590 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.146513 | 1.437 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.246504 | 1.537 | 940 | 718480 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.346645 | 1.637 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.446629 | 1.737 | 940 | 674490 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.546742 | 1.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.646620 | 1.937 | 940 | 620720 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.746596 | 2.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.845721 | 2.136 | 940 | 713590 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:25.946563 | 2.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:26.046532 | 2.337 | 940 | 679370 | 19.8 | 37
2025-04-29 15:00:26.146697 | 2.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.246559 | 2.537 | 940 | 654940 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.346504 | 2.637 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.446625 | 2.737 | 940 | 606060 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.545966 | 2.836 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.646040 | 2.936 | 940 | 615840 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.746477 | 3.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.846479 | 3.137 | 940 | 826000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:26.946473 | 3.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.046546 | 3.337 | 940 | 615840 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.146609 | 3.437 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.246620 | 3.537 | 940 | 650050 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.346634 | 3.637 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.446718 | 3.737 | 940 | 782010 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.546619 | 3.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.646010 | 3.936 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.746604 | 4.037 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.846634 | 4.137 | 940 | 840660 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:27.946651 | 4.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.046593 | 4.337 | 940 | 782010 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.146612 | 4.437 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.246585 | 4.537 | 940 | 733140 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.346624 | 4.637 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.446593 | 4.737 | 940 | 645160 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.546624 | 4.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.646580 | 4.937 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.746606 | 5.037 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.846573 | 5.137 | 940 | 786900 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:28.946606 | 5.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.046584 | 5.337 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.146598 | 5.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.246600 | 5.537 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.346608 | 5.637 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.446582 | 5.737 | 940 | 821110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.546595 | 5.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.646586 | 5.937 | 940 | 615840 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.746599 | 6.037 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.846573 | 6.137 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:29.946500 | 6.237 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:30.046587 | 6.337 | 940 | 821110 | 19.8 | 38.4
2025-04-29 15:00:30.146496 | 6.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.246630 | 6.537 | 940 | 708700 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.346593 | 6.637 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.446577 | 6.737 | 940 | 708700 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.546602 | 6.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.646561 | 6.937 | 940 | 610950 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.746485 | 7.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.846564 | 7.137 | 940 | 698920 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:30.946574 | 7.237 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.046557 | 7.337 | 940 | 698920 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.146593 | 7.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.246574 | 7.537 | 940 | 840660 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.346538 | 7.637 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.446552 | 7.737 | 940 | 659820 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.546595 | 7.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.646511 | 7.937 | 940 | 659820 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.746571 | 8.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.846571 | 8.137 | 940 | 698920 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:31.946218 | 8.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:32.046548 | 8.337 | 940 | 835780 | 19.8 | 38.2
2025-04-29 15:00:32.146547 | 8.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.246567 | 8.537 | 940 | 821110 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.346599 | 8.637 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.446537 | 8.737 | 940 | 826000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.546576 | 8.837 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.646543 | 8.937 | 940 | 767350 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.746532 | 9.037 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.846543 | 9.137 | 940 | 635390 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:32.946564 | 9.237 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.046550 | 9.337 | 940 | 826000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.146541 | 9.437 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.246542 | 9.537 | 940 | 772240 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.346555 | 9.637 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.445890 | 9.736 | 940 | 635390 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.546096 | 9.836 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.646303 | 9.937 | 940 | 826000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.746538 | 10.037 | 940 | 5000000 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.846570 | 10.137 | 940 | 767350 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:33.946533 | 10.237 | 940 | 4995110 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.046619 | 10.337 | 940 | 625610 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.245433 | 10.536 | 1410 | 4838710 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.345504 | 10.636 | 1410 | 9780 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.446392 | 10.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.546135 | 10.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.646061 | 10.936 | 1410 | 92860 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.746518 | 11.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.846527 | 11.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:34.946617 | 11.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.046395 | 11.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.146046 | 11.436 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.246525 | 11.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.346420 | 11.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.446421 | 11.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.545728 | 11.836 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.645769 | 11.936 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.745724 | 12.036 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.846496 | 12.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:35.946515 | 12.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:36.046082 | 12.336 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:36.145773 | 12.436 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38.1
2025-04-29 15:00:36.246493 | 12.537 | 1410 | 92860 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.346500 | 12.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.446514 | 12.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.546505 | 12.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.645605 | 12.936 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.746530 | 13.037 | 1410 | 0 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.846598 | 13.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:36.946525 | 13.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.046506 | 13.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.145666 | 13.436 | 1410 | 0 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.246272 | 13.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.346571 | 13.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.446489 | 13.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.546424 | 13.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.646503 | 13.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.746514 | 14.037 | 1410 | 0 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.846554 | 14.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:37.946504 | 14.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.046487 | 14.337 | 1410 | 83090 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.146497 | 14.437 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.246475 | 14.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.346502 | 14.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.446573 | 14.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.546478 | 14.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.646498 | 14.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.746378 | 15.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.846493 | 15.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:38.946522 | 15.237 | 1410 | 9780 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.046521 | 15.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.146072 | 15.436 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.246490 | 15.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.345657 | 15.636 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.446477 | 15.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.545891 | 15.836 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.646472 | 15.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.746564 | 16.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.846488 | 16.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:39.946487 | 16.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:40.046455 | 16.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:40.146485 | 16.437 | 1410 | 4890 | 19.8 | 38
2025-04-29 15:00:40.246235 | 16.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.346502 | 16.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.446462 | 16.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.546488 | 16.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.646452 | 16.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.746411 | 17.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.846468 | 17.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:40.946484 | 17.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.046483 | 17.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.146504 | 17.437 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.246383 | 17.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.346482 | 17.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.446340 | 17.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.546486 | 17.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.646451 | 17.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.746471 | 18.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.846545 | 18.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:41.946563 | 18.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.046479 | 18.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.146463 | 18.437 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.246460 | 18.537 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.346455 | 18.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.446528 | 18.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.546435 | 18.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.646401 | 18.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.746447 | 19.037 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.846459 | 19.137 | 1410 | 92860 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:42.946537 | 19.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.046446 | 19.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.145700 | 19.436 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.246451 | 19.537 | 1410 | 92860 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.346397 | 19.637 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.446468 | 19.737 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.546472 | 19.837 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.646426 | 19.937 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.745751 | 20.036 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.846408 | 20.137 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:43.946411 | 20.237 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:44.046436 | 20.337 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:44.146438 | 20.437 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.9
2025-04-29 15:00:44.346527 | 20.637 | 1550 | 83090 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.446513 | 20.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.546457 | 20.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.646432 | 20.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.746444 | 21.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.846442 | 21.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:44.946431 | 21.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.045527 | 21.336 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.146508 | 21.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.246411 | 21.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.346345 | 21.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.445948 | 21.736 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.546476 | 21.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.646418 | 21.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.746433 | 22.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.846411 | 22.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:45.946428 | 22.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.046405 | 22.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.146436 | 22.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.246417 | 22.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.346497 | 22.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.446412 | 22.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.546286 | 22.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.646380 | 22.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.746425 | 23.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.846369 | 23.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:46.945528 | 23.236 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.046403 | 23.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.146404 | 23.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.246406 | 23.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.346426 | 23.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.446444 | 23.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.546443 | 23.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.646397 | 23.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.746280 | 24.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.846402 | 24.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:47.946421 | 24.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.046497 | 24.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.146412 | 24.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.246164 | 24.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.346429 | 24.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.446399 | 24.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.546424 | 24.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.646389 | 24.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.745941 | 25.036 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.846398 | 25.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:48.946301 | 25.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.046390 | 25.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.146434 | 25.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.245871 | 25.536 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.346398 | 25.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.446409 | 25.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.546418 | 25.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.645615 | 25.936 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.745806 | 26.036 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.846378 | 26.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:49.946372 | 26.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:50.045489 | 26.336 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:50.145704 | 26.436 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:50.245626 | 26.536 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.8
2025-04-29 15:00:50.346400 | 26.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.446370 | 26.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.546397 | 26.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.646385 | 26.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.745534 | 27.036 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.846365 | 27.137 | 1550 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:50.946396 | 27.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.046367 | 27.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.146372 | 27.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.245654 | 27.536 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.346378 | 27.637 | 1550 | 107530 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.446424 | 27.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.546466 | 27.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.646362 | 27.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.746384 | 28.037 | 1550 | 107530 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.846356 | 28.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:51.946369 | 28.237 | 1550 | 107530 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.046325 | 28.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.146374 | 28.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.246253 | 28.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.346327 | 28.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.446380 | 28.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.546364 | 28.837 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.646381 | 28.937 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.746360 | 29.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.846327 | 29.137 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:52.946314 | 29.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.046302 | 29.337 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.146369 | 29.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.246340 | 29.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.346320 | 29.637 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.446342 | 29.737 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.546354 | 29.837 | 1550 | 107530 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.645638 | 29.936 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.746363 | 30.037 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.845598 | 30.136 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:53.946390 | 30.237 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.045752 | 30.336 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.146349 | 30.437 | 1550 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.246330 | 30.537 | 1550 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.446341 | 30.737 | 1610 | 102640 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.546361 | 30.837 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.646342 | 30.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.746317 | 31.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.846334 | 31.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:54.946088 | 31.236 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.046147 | 31.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.146336 | 31.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.246335 | 31.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.346342 | 31.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.446338 | 31.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.546336 | 31.837 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.646330 | 31.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.746338 | 32.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.846325 | 32.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:55.946358 | 32.237 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.046339 | 32.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.146420 | 32.437 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.246350 | 32.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.346245 | 32.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.446327 | 32.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.546330 | 32.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.646308 | 32.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.746366 | 33.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.846319 | 33.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:56.946320 | 33.237 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.046301 | 33.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.146312 | 33.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.246332 | 33.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.346327 | 33.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.446303 | 33.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.546206 | 33.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.646307 | 33.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.746324 | 34.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.845750 | 34.136 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:57.946309 | 34.237 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.046301 | 34.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.145247 | 34.436 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.246279 | 34.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.346308 | 34.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.446327 | 34.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.546393 | 34.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.646300 | 34.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.746283 | 35.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.846286 | 35.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:58.946328 | 35.237 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.045791 | 35.336 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.146303 | 35.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.246287 | 35.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.346283 | 35.637 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.446324 | 35.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.546390 | 35.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.646358 | 35.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.746383 | 36.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.846278 | 36.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:00:59.946284 | 36.237 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.046273 | 36.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.146298 | 36.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.246270 | 36.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.346327 | 36.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.446273 | 36.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.546281 | 36.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.645496 | 36.936 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.746281 | 37.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.846256 | 37.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:00.945993 | 37.236 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.046351 | 37.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.145576 | 37.436 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.246165 | 37.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.346273 | 37.637 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.446255 | 37.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.546266 | 37.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.646269 | 37.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.746255 | 38.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.846248 | 38.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:01.946276 | 38.237 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:02.046334 | 38.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:02.146361 | 38.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:02.246349 | 38.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:02.346288 | 38.637 | 1610 | 0 | 19.8 | 37.7
2025-04-29 15:01:02.446237 | 38.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:02.546241 | 38.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:02.646256 | 38.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:02.746266 | 39.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:02.846238 | 39.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:02.946275 | 39.237 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.046242 | 39.337 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.146248 | 39.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.246264 | 39.537 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.346336 | 39.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.446231 | 39.737 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.546249 | 39.837 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.646219 | 39.937 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.746243 | 40.037 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.846222 | 40.137 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:03.946249 | 40.237 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:04.046234 | 40.337 | 1610 | 9780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:04.146182 | 40.437 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:04.246220 | 40.537 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:04.346205 | 40.637 | 1610 | 4890 | 19.8 | 37.6