## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:01:14.640020 | 0.441 | 940 | 4890 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:14.739340 | 0.54 | 940 | 840660 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:14.839959 | 0.641 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:14.939315 | 0.74 | 940 | 669600 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.039981 | 0.841 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.140122 | 0.941 | 940 | 625610 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.239351 | 1.04 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.339303 | 1.14 | 940 | 806450 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.440004 | 1.241 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.540150 | 1.341 | 940 | 669600 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.640074 | 1.441 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.740102 | 1.541 | 940 | 620720 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.839839 | 1.641 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:15.939852 | 1.741 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.040113 | 1.841 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.140100 | 1.941 | 940 | 835780 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.240014 | 2.041 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.340084 | 2.141 | 940 | 625610 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.439895 | 2.241 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.540001 | 2.341 | 940 | 625610 | 19.8 | 37.6
2025-04-29 15:01:16.639994 | 2.441 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:16.739846 | 2.541 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:16.839794 | 2.641 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:16.939330 | 2.74 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.039283 | 2.84 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.139910 | 2.941 | 940 | 703810 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.239819 | 3.041 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.339337 | 3.14 | 940 | 830890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.439279 | 3.24 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.539877 | 3.341 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.639325 | 3.44 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.739208 | 3.54 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.839954 | 3.641 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:17.939739 | 3.74 | 940 | 840660 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.039890 | 3.841 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.139811 | 3.941 | 940 | 659820 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.240097 | 4.041 | 940 | 4995110 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.339738 | 4.14 | 940 | 703810 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.440082 | 4.241 | 940 | 5000000 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.540030 | 4.341 | 940 | 830890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:18.640081 | 4.441 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:18.739972 | 4.541 | 940 | 806450 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:18.840071 | 4.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:18.940058 | 4.741 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.039760 | 4.841 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.140071 | 4.941 | 940 | 816230 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.240099 | 5.041 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.340026 | 5.141 | 940 | 767350 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.440089 | 5.241 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.540099 | 5.341 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.640066 | 5.441 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.740064 | 5.541 | 940 | 625610 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.840073 | 5.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:19.940060 | 5.741 | 940 | 762460 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.040062 | 5.841 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.140070 | 5.941 | 940 | 826000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.240070 | 6.041 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.339829 | 6.141 | 940 | 625610 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.440106 | 6.241 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.540049 | 6.341 | 940 | 762460 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.640027 | 6.441 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.740048 | 6.541 | 940 | 757580 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.840106 | 6.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:20.939824 | 6.741 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.039325 | 6.84 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.139198 | 6.94 | 940 | 767350 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.240129 | 7.041 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.340051 | 7.141 | 940 | 625610 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.440086 | 7.241 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.540051 | 7.341 | 940 | 816230 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.640087 | 7.441 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.739660 | 7.54 | 940 | 801560 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.840037 | 7.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:21.940034 | 7.741 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.040051 | 7.841 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.140044 | 7.941 | 940 | 630500 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.240047 | 8.041 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.340029 | 8.141 | 940 | 816230 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.439942 | 8.241 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.540042 | 8.341 | 940 | 767350 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.639412 | 8.44 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.740008 | 8.541 | 940 | 650050 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.840038 | 8.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:22.940026 | 8.741 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.039557 | 8.84 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.140031 | 8.941 | 940 | 801560 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.239965 | 9.041 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.340119 | 9.141 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.439702 | 9.24 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.540006 | 9.341 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.640034 | 9.441 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.740002 | 9.541 | 940 | 806450 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.839994 | 9.641 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:23.940022 | 9.741 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.039257 | 9.84 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.139243 | 9.94 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.239181 | 10.04 | 940 | 4995110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.339238 | 10.14 | 940 | 806450 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.439267 | 10.24 | 940 | 5000000 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.539360 | 10.34 | 940 | 821110 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:24.740028 | 10.541 | 1410 | 4838710 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:24.840032 | 10.641 | 1410 | 9780 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:24.940015 | 10.741 | 1410 | 92860 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.039196 | 10.84 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.140024 | 10.941 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.239637 | 11.04 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.340002 | 11.141 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.439213 | 11.24 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.539993 | 11.341 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.639357 | 11.44 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.739121 | 11.54 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.839988 | 11.641 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:25.940000 | 11.741 | 1410 | 92860 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.040054 | 11.841 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.139811 | 11.941 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.239998 | 12.041 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.339888 | 12.141 | 1410 | 87980 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.439970 | 12.241 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.540054 | 12.341 | 1410 | 92860 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.639722 | 12.44 | 1410 | 4890 | 19.8 | 37.5
2025-04-29 15:01:26.739995 | 12.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:26.839998 | 12.641 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:26.940000 | 12.741 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.039996 | 12.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.139565 | 12.94 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.240002 | 13.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.339977 | 13.141 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.439983 | 13.241 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.539584 | 13.34 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.639029 | 13.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.739980 | 13.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.839977 | 13.641 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:27.939991 | 13.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.039996 | 13.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.139342 | 13.94 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.239971 | 14.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.339965 | 14.141 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.440052 | 14.241 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.539970 | 14.341 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.639237 | 14.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.739976 | 14.541 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.839239 | 14.64 | 1410 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:28.939960 | 14.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.039967 | 14.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.139069 | 14.94 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.239973 | 15.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.339956 | 15.141 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.439939 | 15.241 | 1410 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.539950 | 15.341 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.638845 | 15.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.739966 | 15.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.839958 | 15.641 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:29.939889 | 15.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.039959 | 15.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.139874 | 15.941 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.239982 | 16.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.339927 | 16.141 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.439955 | 16.241 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.539200 | 16.34 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.639157 | 16.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.739200 | 16.54 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.839204 | 16.64 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:30.939195 | 16.74 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.039945 | 16.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.139938 | 16.941 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.239949 | 17.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.339945 | 17.141 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.439972 | 17.241 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.539947 | 17.341 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.639939 | 17.441 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.739929 | 17.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.839944 | 17.641 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:31.939941 | 17.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.039872 | 17.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.140002 | 17.941 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.239270 | 18.04 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.339955 | 18.141 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.439934 | 18.241 | 1410 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.539726 | 18.34 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.639702 | 18.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.739927 | 18.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.839938 | 18.641 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:32.940002 | 18.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.039944 | 18.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.139945 | 18.941 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.239933 | 19.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.339942 | 19.141 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.439945 | 19.241 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.539186 | 19.34 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.639950 | 19.441 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.739934 | 19.541 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.839988 | 19.641 | 1410 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:33.939855 | 19.741 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.039898 | 19.841 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.139108 | 19.94 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.239817 | 20.041 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.339837 | 20.141 | 1410 | 92860 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.447895 | 20.249 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.539172 | 20.34 | 1410 | 87980 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.639194 | 20.44 | 1410 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.839183 | 20.64 | 1550 | 83090 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:34.939181 | 20.74 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.039909 | 20.841 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.139892 | 20.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.239908 | 21.041 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.339921 | 21.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.439896 | 21.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.539131 | 21.34 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.639814 | 21.441 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.739191 | 21.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.839919 | 21.641 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:35.939415 | 21.74 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.039699 | 21.84 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.140002 | 21.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.239894 | 22.041 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.339912 | 22.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.439907 | 22.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.539897 | 22.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.639923 | 22.441 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.739835 | 22.541 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.839858 | 22.641 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:36.939870 | 22.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.039893 | 22.841 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.139908 | 22.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.239902 | 23.041 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.339884 | 23.141 | 1550 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.439571 | 23.24 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.539904 | 23.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.639908 | 23.441 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.739898 | 23.541 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.839804 | 23.641 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:37.939640 | 23.74 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.039706 | 23.84 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.139884 | 23.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.239894 | 24.041 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.339640 | 24.14 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.439882 | 24.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.539866 | 24.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.639263 | 24.44 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.739788 | 24.541 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.839886 | 24.641 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:38.939864 | 24.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.039895 | 24.841 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.139859 | 24.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.239642 | 25.04 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.339853 | 25.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.439868 | 25.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.539815 | 25.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.639732 | 25.44 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.739571 | 25.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.839964 | 25.641 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:39.939606 | 25.74 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.039904 | 25.841 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.139851 | 25.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.239456 | 26.04 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.339833 | 26.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.439869 | 26.241 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.539852 | 26.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.639863 | 26.441 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.739382 | 26.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.839862 | 26.641 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:40.939801 | 26.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.039583 | 26.84 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.139841 | 26.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.239209 | 27.04 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.339775 | 27.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.439884 | 27.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.539867 | 27.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.639856 | 27.441 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.739063 | 27.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.839854 | 27.641 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:41.939899 | 27.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.039665 | 27.84 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.139593 | 27.94 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.238882 | 28.04 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.339843 | 28.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.439788 | 28.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.539650 | 28.34 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.639563 | 28.44 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.738795 | 28.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.839676 | 28.64 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:42.939824 | 28.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.039835 | 28.841 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.139833 | 28.941 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.239799 | 29.041 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.339810 | 29.141 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.439838 | 29.241 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.539877 | 29.341 | 1550 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.639858 | 29.441 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.739905 | 29.541 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.839827 | 29.641 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:43.939830 | 29.741 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.039830 | 29.841 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.139742 | 29.94 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.239812 | 30.041 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.338716 | 30.139 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.438920 | 30.24 | 1550 | 102640 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.539805 | 30.341 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.639819 | 30.441 | 1550 | 107530 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.739713 | 30.54 | 1550 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:44.939862 | 30.741 | 1610 | 97750 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.039845 | 30.841 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.139797 | 30.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.239788 | 31.041 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.339677 | 31.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.439778 | 31.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.539797 | 31.341 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.639815 | 31.441 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.739797 | 31.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.839813 | 31.641 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:45.939802 | 31.741 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.039803 | 31.841 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.139646 | 31.94 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.239668 | 32.04 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.339651 | 32.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.439791 | 32.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.539683 | 32.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.639797 | 32.441 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.739790 | 32.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.839801 | 32.641 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:46.939795 | 32.741 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.039736 | 32.84 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.139769 | 32.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.239863 | 33.041 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.339793 | 33.141 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.439801 | 33.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.539785 | 33.341 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.639771 | 33.441 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.739749 | 33.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.839784 | 33.641 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:47.938903 | 33.74 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.039775 | 33.841 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.139784 | 33.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.239874 | 34.041 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.339765 | 34.141 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.439783 | 34.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.538961 | 34.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.639783 | 34.441 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.739768 | 34.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.839734 | 34.64 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:48.939777 | 34.741 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.038940 | 34.84 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.139795 | 34.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.239779 | 35.041 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.339774 | 35.141 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.439777 | 35.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.539750 | 35.341 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.639771 | 35.441 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.739772 | 35.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.839765 | 35.641 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:49.939754 | 35.741 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.039654 | 35.84 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.139757 | 35.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.239778 | 36.041 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.339741 | 36.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.439762 | 36.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.539745 | 36.34 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.639761 | 36.441 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.739822 | 36.541 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.839673 | 36.64 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:50.939731 | 36.74 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.039759 | 36.841 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.139747 | 36.94 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.239752 | 37.041 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.339729 | 37.14 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.439768 | 37.241 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.539235 | 37.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.639120 | 37.44 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.739813 | 37.541 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.839729 | 37.64 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:51.939731 | 37.74 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.039738 | 37.84 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.139748 | 37.941 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.239691 | 38.04 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.339733 | 38.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.439735 | 38.24 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.539731 | 38.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.639746 | 38.44 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.739715 | 38.54 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.838818 | 38.64 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.6
2025-04-29 15:01:52.939710 | 38.74 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.039723 | 38.84 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.139677 | 38.94 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.239731 | 39.04 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.339704 | 39.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.439743 | 39.24 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.539716 | 39.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.639726 | 39.44 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.739728 | 39.54 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.839714 | 39.64 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:53.939070 | 39.74 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.039717 | 39.84 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.139689 | 39.94 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.239807 | 40.041 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.339627 | 40.14 | 1610 | 9780 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.439761 | 40.241 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.539716 | 40.34 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.639721 | 40.44 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.739715 | 40.54 | 1610 | 4890 | 19.7 | 37.5
2025-04-29 15:01:54.839523 | 40.64 | 1610 | 0 | 19.7 | 37.5