## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:28:49.183241 | 0.45 | 940 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.283518 | 0.551 | 940 | 786900 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.382725 | 0.65 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.483116 | 0.75 | 940 | 625610 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.582949 | 0.85 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.682974 | 0.95 | 940 | 591400 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.783532 | 1.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.882911 | 1.15 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:49.982956 | 1.25 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.082906 | 1.35 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.183366 | 1.45 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.283441 | 1.551 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.382672 | 1.65 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.483513 | 1.751 | 940 | 620720 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.583070 | 1.85 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.683492 | 1.951 | 940 | 791790 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.783524 | 2.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.883516 | 2.151 | 940 | 811340 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:50.983552 | 2.251 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:51.083645 | 2.351 | 940 | 625610 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:51.183637 | 2.451 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.283549 | 2.551 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.382803 | 2.65 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.483632 | 2.751 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.583506 | 2.851 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.683666 | 2.951 | 940 | 777130 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.783699 | 3.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.883621 | 3.151 | 940 | 713590 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:51.983717 | 3.251 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.083677 | 3.351 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.183572 | 3.451 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.283129 | 3.55 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.382805 | 3.65 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.483650 | 3.751 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.583623 | 3.851 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.683639 | 3.951 | 940 | 801560 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.783530 | 4.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.883431 | 4.151 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:52.983596 | 4.251 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.083679 | 4.351 | 940 | 708700 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.183556 | 4.451 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.283174 | 4.55 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.382858 | 4.65 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.483668 | 4.751 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.583020 | 4.85 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.683629 | 4.951 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.783736 | 5.051 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.883566 | 5.151 | 940 | 747800 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:53.983656 | 5.251 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.083113 | 5.35 | 940 | 801560 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.183665 | 5.451 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.283628 | 5.551 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.382847 | 5.65 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.483684 | 5.751 | 940 | 747800 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.583613 | 5.851 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.683643 | 5.951 | 940 | 801560 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.783652 | 6.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.883617 | 6.151 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:54.983560 | 6.251 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.083659 | 6.351 | 940 | 708700 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.183639 | 6.451 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.283682 | 6.551 | 940 | 728250 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.382815 | 6.65 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.483644 | 6.751 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.583622 | 6.851 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.683635 | 6.951 | 940 | 679370 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.783633 | 7.051 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.883061 | 7.15 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:55.983603 | 7.251 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.083652 | 7.351 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.183546 | 7.451 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.283437 | 7.551 | 940 | 718480 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.382776 | 7.65 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.483648 | 7.751 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.583604 | 7.851 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.683647 | 7.951 | 940 | 728250 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.783639 | 8.051 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.883641 | 8.151 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:56.983624 | 8.251 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:57.083629 | 8.351 | 940 | 679370 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:28:57.183602 | 8.451 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.283391 | 8.55 | 940 | 664710 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.382795 | 8.65 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.483121 | 8.75 | 940 | 801560 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.583626 | 8.851 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.683645 | 8.951 | 940 | 786900 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.783627 | 9.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.883642 | 9.151 | 940 | 801560 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:57.983591 | 9.251 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.083698 | 9.351 | 940 | 796680 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.183654 | 9.451 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.283635 | 9.551 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.382803 | 9.65 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.483624 | 9.751 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.583599 | 9.851 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.683619 | 9.951 | 940 | 620720 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.783678 | 10.051 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.883644 | 10.151 | 940 | 747800 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:58.983626 | 10.251 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:59.083615 | 10.351 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:59.283644 | 10.551 | 1410 | 4843600 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.382799 | 10.65 | 1410 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.483617 | 10.751 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.583558 | 10.851 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.683623 | 10.951 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.783566 | 11.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.883611 | 11.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:28:59.983625 | 11.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.083338 | 11.35 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.183641 | 11.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.283659 | 11.551 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.382797 | 11.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.483125 | 11.75 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.583271 | 11.85 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.683629 | 11.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.783608 | 12.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.883197 | 12.15 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:00.983525 | 12.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.083170 | 12.35 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.183626 | 12.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.283564 | 12.551 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.382794 | 12.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.483544 | 12.751 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.583008 | 12.85 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.683654 | 12.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.782800 | 13.05 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.883608 | 13.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:01.983610 | 13.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.082915 | 13.35 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.183590 | 13.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.283623 | 13.551 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.382783 | 13.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.483618 | 13.751 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.582726 | 13.85 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.683612 | 13.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.783595 | 14.051 | 1410 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.883620 | 14.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:02.983585 | 14.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.082658 | 14.35 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.183588 | 14.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.283597 | 14.551 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.382781 | 14.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.483617 | 14.751 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.583258 | 14.85 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.683611 | 14.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.783495 | 15.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.883623 | 15.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:03.983673 | 15.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.083636 | 15.351 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.183583 | 15.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.283674 | 15.551 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.382781 | 15.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.483662 | 15.751 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.583666 | 15.851 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.683627 | 15.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.783559 | 16.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.883655 | 16.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:04.983524 | 16.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:05.082910 | 16.35 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:05.183579 | 16.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:05.283646 | 16.551 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.382751 | 16.65 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.483626 | 16.751 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.583620 | 16.851 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.683608 | 16.951 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.783592 | 17.051 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.883601 | 17.151 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:05.983502 | 17.251 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.083612 | 17.351 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.183559 | 17.451 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.283597 | 17.551 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.382687 | 17.65 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.483604 | 17.751 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.583640 | 17.851 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.682532 | 17.95 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.782860 | 18.05 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.883615 | 18.151 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:06.983635 | 18.251 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.083601 | 18.351 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.183568 | 18.451 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.283633 | 18.551 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.382769 | 18.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.483601 | 18.751 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.583642 | 18.851 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.683517 | 18.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.783617 | 19.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.883612 | 19.151 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:07.983601 | 19.251 | 1410 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.083122 | 19.35 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.183581 | 19.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.282994 | 19.55 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.382709 | 19.65 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.483581 | 19.751 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.583606 | 19.851 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.683578 | 19.951 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.783596 | 20.051 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.883670 | 20.151 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:08.983584 | 20.251 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.083440 | 20.351 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.183612 | 20.451 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.382750 | 20.65 | 1550 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.483581 | 20.751 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.583571 | 20.851 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.683533 | 20.951 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.783620 | 21.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.883594 | 21.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:09.983594 | 21.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.083598 | 21.351 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.182621 | 21.45 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.283608 | 21.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.382766 | 21.65 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.483555 | 21.751 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.583578 | 21.851 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.683262 | 21.95 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.783577 | 22.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.883581 | 22.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:10.983467 | 22.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:11.083546 | 22.351 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:11.183078 | 22.45 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:11.283620 | 22.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:11.382771 | 22.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.483590 | 22.751 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.583665 | 22.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.682941 | 22.95 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.783521 | 23.051 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.883570 | 23.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:11.983598 | 23.251 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.083422 | 23.35 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.182740 | 23.45 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.283600 | 23.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.382763 | 23.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.483591 | 23.751 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.583556 | 23.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.682743 | 23.95 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.783607 | 24.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.883547 | 24.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:12.983587 | 24.251 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:13.083587 | 24.351 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:13.182548 | 24.45 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:13.283665 | 24.551 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:13.382750 | 24.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.483446 | 24.751 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.583452 | 24.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.683144 | 24.95 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.783562 | 25.051 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.883575 | 25.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:13.983593 | 25.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.083616 | 25.351 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.183568 | 25.451 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.283530 | 25.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.382699 | 25.65 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.483082 | 25.75 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.582583 | 25.85 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.683582 | 25.951 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.783564 | 26.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.883569 | 26.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:14.983574 | 26.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:15.083573 | 26.351 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:15.183550 | 26.451 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:15.282982 | 26.55 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:15.383072 | 26.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.483583 | 26.751 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.583469 | 26.851 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.683578 | 26.951 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.783576 | 27.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.883584 | 27.151 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:15.983562 | 27.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.083557 | 27.351 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.183572 | 27.451 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.283581 | 27.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.382744 | 27.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.483500 | 27.751 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.583488 | 27.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.683501 | 27.951 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.783057 | 28.05 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.883085 | 28.15 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:16.983075 | 28.25 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:17.083073 | 28.35 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:17.183073 | 28.45 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:17.283133 | 28.55 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:17.382729 | 28.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.483565 | 28.751 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.583547 | 28.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.683545 | 28.951 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.783525 | 29.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.883560 | 29.151 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:17.983560 | 29.251 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.083556 | 29.351 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.183562 | 29.451 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.283655 | 29.551 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.382749 | 29.65 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.483574 | 29.751 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.583563 | 29.851 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.683562 | 29.951 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.783549 | 30.051 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.882498 | 30.15 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:18.982565 | 30.25 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.083469 | 30.351 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.183550 | 30.451 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.283561 | 30.551 | 1550 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.483561 | 30.751 | 1610 | 175950 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.583553 | 30.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.683559 | 30.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.783552 | 31.051 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.883542 | 31.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:19.983541 | 31.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.083556 | 31.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.183529 | 31.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.283535 | 31.551 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.382711 | 31.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.483560 | 31.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.583443 | 31.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.683602 | 31.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.783532 | 32.051 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.883551 | 32.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:20.983531 | 32.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.083550 | 32.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.183637 | 32.451 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.283546 | 32.551 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.382714 | 32.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.483533 | 32.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.583563 | 32.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.683207 | 32.95 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.783467 | 33.051 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.883616 | 33.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:21.983535 | 33.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.083531 | 33.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.183536 | 33.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.283436 | 33.551 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.382708 | 33.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.483547 | 33.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.583534 | 33.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.683557 | 33.951 | 1610 | 14660 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.783539 | 34.051 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.883640 | 34.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:22.983531 | 34.251 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:23.082717 | 34.35 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:23.183530 | 34.451 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:23.283476 | 34.551 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:23.382719 | 34.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:23.483538 | 34.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:23.583534 | 34.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:23.683449 | 34.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:23.783375 | 35.05 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:23.883541 | 35.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:23.983528 | 35.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.083552 | 35.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.183522 | 35.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.283344 | 35.55 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.382706 | 35.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.483560 | 35.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.583532 | 35.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.683419 | 35.95 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.783136 | 36.05 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.883535 | 36.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:24.983527 | 36.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:25.083536 | 36.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:25.183531 | 36.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:25.283095 | 36.55 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:25.382700 | 36.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:25.483060 | 36.75 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:25.583515 | 36.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:25.683544 | 36.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:25.782933 | 37.05 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:25.883539 | 37.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:25.983432 | 37.251 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.083529 | 37.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.183139 | 37.45 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.282890 | 37.55 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.382733 | 37.65 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.483499 | 37.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.583517 | 37.851 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.683597 | 37.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.782749 | 38.05 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.883535 | 38.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:26.983511 | 38.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:27.083536 | 38.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:27.183516 | 38.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:27.282634 | 38.55 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:27.382704 | 38.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:27.483513 | 38.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:27.583507 | 38.851 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:27.683529 | 38.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:27.782500 | 39.05 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:27.883521 | 39.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:27.983535 | 39.251 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.083542 | 39.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.183468 | 39.451 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.283235 | 39.55 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.382714 | 39.65 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.483518 | 39.751 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.582564 | 39.85 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.683516 | 39.951 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.783419 | 40.05 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.883524 | 40.151 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:28.983508 | 40.251 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:29.083532 | 40.351 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:29.183418 | 40.45 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:29.283507 | 40.551 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:29.382687 | 40.65 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6